附件1

云南省民用建筑节能工程设计审查登记表

| 一、工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单体名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑类型 |  |  |  |  | □居住建筑 □公共建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑朝向 |  | 北向角度 度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑面积 |  |  |  |  | (m2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑层数 |  | / （地下/地上） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 建筑节能率 |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑建造 碳排放量 |  | 吨CO2 |  |  |  | 建筑运行 碳排放量 |  |  |  |  | 吨CO2 |  |  |  |  | 建筑拆除 碳排放量 |  |  |  |  | 吨CO2 |  |  |  | 碳汇 |  |  |  |  | 吨CO2 |  |  |
| 主要适用节能设计标准 |  | □ 建筑节能与可再生能源利用通用规范GB55015-2021 □ 云南省民用建筑节能设计标准 DBJ53/T-39-2020 □ 公共建筑节能设计标准 GB 50189-2015 □ 温和地区居住建筑节能设计标准 JGJ 475-2019 □ 严寒和寒冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ26-2018 □ 夏热冬冷地区居住建筑节能设计标准 JGJ134-2010 □ 夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准 JGJ75-2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热工设计分区 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、建筑与建筑热工节能措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要 节能 措施 | 屋顶保温材料及厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 隔热措施 |  |  | □有□无 |
|  | 外墙保温材料及厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外墙颜色 |  |  | □深□浅 |
|  | 外窗窗玻璃材料及厚度 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 外窗窗框材料 |  |  |  |  |  | □铝合金普通 □铝合金断热 □塑钢 □塑料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |
|  | 外窗遮阳 |  |  |  |  |  | □外遮阳 □内遮阳 □活动 □固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其他： |  |  |  |  |  |
| 围护 结构 热工 性能 指标 | 是否符合规定限值 |  | 计算结果： 区 建筑围护结构热工计算结果汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 体型系数 |  | 屋面 |  |  | 外墙 | 外窗 |  |  | 天窗 |  | 架空楼板 |  |  |  | 分户墙 |  |  | 楼板 |  |  | 地面 |  |  |  | 地下室外墙 |  |  | 总体评价 |  |
|  |  |  | £是 □否 □无要求 |  | □无此项£是 □否 |  |  | □是 □否 □无要求 | □是 □否 □无要求 |  |  | □无此项 □是 □否 £无要求 |  | £无此项 □是 □否 □无要求 |  |  |  | £无此项 □是 □否 □无要求 |  |  | £无此项 □是 □否 □无要求 |  |  | £无此项 £是 □否 □无要求 |  |  |  | □无此项 □是 □否 □无要求 |  |  | □符合 □有不符合项，需进行权衡判断 |  |
|  | 权衡 判断 |  | □全年总耗电量（kW·h/m2） □全年供暖耗电量（kW·h/m2） □全年供冷耗电量（kW·h/m2） |  |  |  |  |  |  |  |  | 对比 评定法 |  | 设计建筑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 参照建筑 |  |  |  |  |
| 三、建筑用能系统节能措施基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供暖 通风 空调 系统 | 系统分类 |  |  | □集中 □分散 □复合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 系统形式 |  |  |  |  | □全空气 £空气-水 □多联机 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷计算 |  |  | □计算参数合规 □冷热负荷已计算 □计算结果已统计整理并与设备选型对应 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 能源方式 |  |  | □电力 □油、气 □复合□其他 |  |  |  |  |  |  |  |  | 总装机容量 |  |  |  |  |  | / （供热/制冷）KW |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 主机设备 能效指标 |  |  | 锅炉名义工况下的热效率 % 直燃型溴化锂吸收式冷（温）水机组性能系数 （w/w） |  |  |  |  |  |  |  |  | 冷水/热泵机组COP值 冷水/热泵机组IPLV值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 风冷单冷型单元式空调SEER值 风冷热泵型单元式空调APF值 水冷单元式空调IPLV值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 水冷多联空调（热泵）机组IPLV值 风冷多联空调（热泵）机组 APF值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 热泵型房间空调APF值 单冷式房间空调SEER值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他节能 技术措施 |  |  | □地源热泵系统 □光伏直驱空调系统 □太阳能热水辐射采暖 □新风供暖 □中庭通风 □合理划分风系统，服务半径小于60m □大房间采用全空气系统，其最大总新风比为 % □热回收 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 负荷指标 |  |  | 热负荷 / 冷负荷 （W/㎡ 供暖空调区域实际面积） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水 排水 系统 | 给水设计 |  |  | □用水量设计合规 □市政直供 □加压供水 □分区供水 □采用节水器具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 热水供应 |  |  | □余热废热 □太阳能 □太阳能+辅助热源 □空气源/地源热泵 □其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 排水设计 |  |  | □中水利用 □雨水利用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑 电气 系统 | 供配电 |  |  | □低压供电半径合规 |  |  |  |  |  | □三相电流不平衡度合规 |  |  |  |  |  |  | □电力变压器、电动机、交流接触器和照明产品的能效水平合规 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 照 明 |  |  | □功率密度值合规 □采用节能灯具 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 照明控制 |  |  |  |  | □分区□分组□光电□自熄□智能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 集中监控 |  |  | □通风 □空调 □变配电 □照明 □给排水 □冷热源 □电梯 □自动扶梯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 电能计量与管理 |  |  | □分项 □分区 £分户 □可再生能源计量独立设置 □能耗监测系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可再生能源 建筑应用 |  |  |  | £太阳能光热系统 □太阳能光伏系统 □太阳能光伏光热系统 □地源热泵系统 □空气源热泵系统 £其他可再生能源系统： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位内部 审核综合结论 |  |  |  | □填报内容属实并与设计图纸内容一致 □各专业施工图节能设计符合国家和地方相关标准的要求 □设计文件中不存在违反节能强制性标准的情况 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工图审查 机构审查意见 |  |  |  | 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |