# 云南省城市黑臭水体治理攻坚战实施方案

为贯彻落实《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》，深入打好城市黑臭水体治理攻坚战，持续推进城市黑臭水体治理，加快改善城市水环境质量。生态环境部会同住房和城乡建设部制定了《“十四五”城市黑臭水体整治环境保护行动方案》（环办水体〔2022〕8号），住房和城乡建设部会同生态环境部、国家发展改革委和水利部印发了《深入打好城市黑臭水体治理攻坚战实施方案》（建城〔2022〕29号）。按照方案精神和要求，为深入推进全省城市黑臭水体治理工作，巩固近年来治理成效，加快补齐城市水环境基础设施短板，改善城市水环境质量，提升人民群众满意度，结合云南实际，特制定本方案。

## 一、总体要求

### （一）指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平生态文明思想。按照党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求，紧盯“努力成为生态文明建设排头兵”的目标，认真落实全国和全省生态环境保护工作会议要求，把更好满足人民日益增长的美好生活需要作为出发点和落脚点，紧密围绕深入打好污染防治攻坚战的总体要求，坚持科学治水、系统治水、全域治水、生态治水和制度治水等新思路新理念，落实中央统筹、省负总责、地方实施、多方参与的城市黑臭水体治理机制，全面整治城市黑臭水体。

### （二）基本原则

系统治理，有序推进。坚持统筹兼顾、整体施策，全方位、全过程实施城市黑臭水体治理。坚持尊重自然、顺应自然、保护自然，统筹好上下游、左右岸、地上地下关系，重点抓好源头污染管控。坚持雷厉风行和久久为功相结合，既集中力量打好消除城市黑臭水体的歼灭战，又抓好长治久清的持久战。坚持从各地实际出发，遵循治污规律，科学扎实推进治理攻坚工作。

多元共治，形成合力。落实省级各部门统筹、地方政府实施、全社会多方参与的城市黑臭水体治理体制，上下联动，多措并举，确保工作顺利实施。强化城市政府主体责任，以全面推行河（湖）长制为抓手，协调好跨区域权责关系；调动社会力量参与治理，鼓励公众发挥监督作用。

标本兼治，重在治本。坚持治标和治本相结合，力戒形式主义，既严格按照《云南省生态文明建设排头兵规划2021-2025年）》规定的时间节点实现黑臭水体消除目标，又通过加快城乡环境基础设施建设、排水设施的提质增效、完善长效机制，从根本上解决导致水体黑臭的相关环境问题。

群众满意，巩固成效。坚持以人民为中心的发展思想，确保黑臭水体治理效果与群众的切身感受相吻合，赢得群众满意。对于黑臭现象反弹、群众有意见的，经核实重新列入城市黑臭水体清单，继续督促治理。

### （三）主要目标

已经完成治理、实现水体不黑不臭的8家地级城市，要巩固城市黑臭水体治理成效，建立防止返黑返臭的长效机制。到2022年6月底前，8家地级城市政府完成城市主城建成区新增黑臭水体排查，18家县级城市政府完成城市建成区黑臭水体排查，制定城市黑臭水体治理方案，统一公布黑臭水体清单及达标期限。到2025年，8家地级城市主城建成区黑臭水体消除比例达到100%，达到生态修复，长制久清，18家县级城市建成区黑臭水体消除比例达到90%，基本消除黑臭水体。

### （四）工作范围

8家地级城市（昆明市、昭通市、曲靖市、玉溪市、保山市、普洱市、丽江市、临沧市）主城建成区，18家县级城市（安宁市、水富市、宣威市、澄江市、腾冲市、楚雄市、禄丰市、蒙自市、个旧市、开远市、弥勒市、文山市、景洪市、大理市、芒市、瑞丽市、泸水市、香格里拉市）建成区，以及直接影响建成区水体治理成效的城乡结合部等区域。

## 二、加快城市黑臭水体排查

### （一）全面开展黑臭水体排查

地级及以上城市政府要排查新增黑臭水体及返黑返臭水体，及时纳入黑臭水体清单并公示，限期治理。县级城市政府要对建成区全面开展黑臭水体排查，精准查明水体黑臭的成因、主要污染来源，确定治理主责部门，2022年6月底前，统一公布各城市黑臭水体清单、黑臭水体位置图（附 城市建成区范围图）、河（湖）长、主责部门、计划达标期限。到2022年、2023年、2024年、2025年县级城市黑臭水体消除比例分别达到40%、60%、80%、90%。（省住房城乡建设厅、省生态环境厅共同牵头，省水利厅、省农业农村厅参与，城市人民政府负责落实。以下均需城市人民政府落实，不再列出）

### （二）科学制定黑臭水体整治方案

城市政府要对排查出的黑臭水体逐一科学制定系统化整治方案，2022年9月底前，报省住房城乡建设厅、生态环境厅及主责部门对口省级部门。对于影响范围广、治理难度大的黑臭水体系统化整治方案，省级相关部门要加强指导。（省住房城乡建设厅、省生态环境厅共同牵头，省发展改革委、自然资源厅、水利厅、农业农村厅参与）

## 三、加快实施城市黑臭水体治理工程

### （一）流域统筹治理

加强建成区黑臭水体和流域水环境协同治理。统筹协调上下游、左右岸、干支流、城市和乡村、工业和种植业的综合治理，对影响城市河湖、沟渠水体水质的建成区外上下游、支流水体，要全流域协同治理、同步推进。根据河湖干支流、湖泊和水库的水环境、水资源、水生态、水安全情况，开展精细化治理，提高治理的科学性、系统性、整体性、针对性和有效性，精准施策，不断完善流域综合治理体系，提升流域综合治理能力和水平。（省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省农业农村厅按职责分工负责）

加强河湖岸线管理。依法划定河湖管理范围并清理整治河湖管理范围内违法违规建构（建）筑物及占用地情况，明确责任主体和完成时间。加强对沿河排污单位的管理，建立生态环境、排水（城管）等多部门联合执法的常态化工作机制。（省水利厅牵头，省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅参与）

### （二）污染治理

深入开展入河湖排污口整治。组织开展城市水体入河排污口排查，摸清底数，明确整治责任主体和措施。其中，工矿企业、工业及其他各类园区污水处理厂、城镇污水处理厂入河排污口的设置依法依规实行审核制，规范设置排污口；生活污水散排口、农业排口等其他排口按照“依法取缔一批、清理合并一批、规范整治一批”原则开展整治；城市建成区雨洪排口进行统一编码和管理。对与群众生活密切相关的公共企事业单位、住宅小区等排污口的整治，应做好统筹，避免损害群众切身利益，确保整治工作安全有序。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅、省水利厅、省工业和信息化厅参与）

提高城市生活污水集中收集率。继续推进城中村、老旧城区和城乡结合部等空白区的生活污水收集设施全覆盖。城市建成区内新建小区或公共建筑的生活污水未接入城市污水管网的，不得交付使用。生活污水收集、处理设施要与城市发展新区同步规划、同步建设、同步投用。到2025年，城市生活污水集中收集率力争总的达到70%以上。（省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省生态环境厅参与）

提高污水处理厂进水浓度。现有污水处理厂进水生化需氧量（BOD）浓度低于100毫克/升的城市，要制定系统化整治方案，下决心花功夫，全面彻底摸清探明城市排水管网情况，明确雨污错接混接治理，破旧漏损管网修复、更新、改造，逐步推进雨污分流，工业废水处理和工程疏干排水清退，溯源执法等措施，不应盲目提高污水处理厂出水标准，实施提标的污水处理厂的尾水应考虑资源化利用。新扩建污水处理厂，到2025年，进水BOD浓度高于100毫克/升的全省城市生活污水处理厂占比达90%以上。现有城市生活污水集中处理设施能力不足的，要加快新、改、扩建设施建设，并结合城市组团式发展，采用分散与集中相结合的方式，加快补齐污水处理设施缺口。（省住房城乡建设厅、省生态环境厅、省发展改革委牵头）

削减雨污水合流制溢流污染。全面推进建筑小区、企事业单位内部和市政雨污水合流制管道改造。城市新区建设均实行雨污分流，有条件的地区要积极推进雨污分流改造；暂不具备条件的地区可通过提高截流倍数、调蓄等措施降低溢流量，可适当采取简易净化措施对合流制溢流污水进行应急处理后排放，逐步降低雨季合流制污水管道溢流污水的污染物直接入河湖的量。（省住房城乡建设厅牵头，省生态环境厅参与）

强化工业企业污染控制。工业企业应加强节水技术改造，开展水效对标达标，提升废水循环利用水平。（省工业和信息化厅牵头，省发展改革委、省科技厅、省商务厅参与）

工业企业排水水质要符合国家或地方相关排放标准规定。工业集聚区要按规定配套建成工业污水集中处理设施并稳定运行，达到相应排放标准后方可排放。（省生态环境厅牵头、省工业和信息化厅、省商务厅参与）

新建冶金、电镀、化工、印染、原料药制造（有工业废水处理资质且出水达到国家标准的原料药制造企业除外）等工业企业排放的含重金属或难以生化降解废水以及有关工业企业排放的高盐废水，不得排入市政污水收集处理设施。对已经进入市政污水收集处理设施的工业企业进行排查、评估。经评估认定污染物不能被城镇污水处理厂有效处理或可能影响城镇污水处理厂出水稳定达标的，要限期退出市政管网，向园区集聚，避免污水资源化利用的环境和安全风险。（省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）

加强农业农村污染控制。对直接影响城市河湖水体治理的城乡结合部、河湖上下游等区域全面开展农业农村水污染治理，改善城市水体来水水质。水产养殖废水应处理达到相关排放标准后排放。设有污水排放口的规模化畜禽养殖场应当依法申领排污许可证，并严格持证排污、按证排污。严格“农家乐”、种植采摘园等范围内的生活及农产品产生污水及垃圾治理。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅按职责分工负责）

### （三）水体内源治理

科学实施清淤疏浚。在综合调查评估城市黑臭水体水质和底泥状况的基础上，合理制定并实施清淤疏浚方案，既要保证清除底泥中沉积的污染物，又要为沉水植物、水生动物等提供栖息环境。清淤底泥必须妥善处理处置，严禁沿岸随意堆放或作为水体治理工程回填材料，其中经鉴别属于危险废物的，须交由有资质的单位进行安全处置。（省水利厅牵头，省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省农业农村厅参与）

加强河湖水体及岸线垃圾清理。依法划定城市蓝线及河湖管理范围，保护范围内的非正规垃圾堆放点，一次性清理到位，并对清理出的垃圾进行无害化处理处置。统筹好河湖管理范围内外垃圾收集处理工作，降低雨季污染物被冲刷进入河湖。及时对水体及河岸垃圾、漂浮物等进行清捞、清理，并妥善处理处置，严禁沿岸堆放或将其作为水体治理工程回填材料。建立健全垃圾收集（打捞）转运管理体系，形成长期清捞维护制度，将符合规定的河（湖、水库）岸垃圾清理和水面垃圾打捞经费纳入地方财政预算，建立相关工作台账。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省财政厅、省自然资源厅按职责分工负责）

### （四）生态修复

加强水体生态修复。强化沿河湖园林绿化建设，营造岸绿景美的生态景观。在满足城市排洪和排涝功能的前提下，因地制宜对河湖岸线进行生态化改造，恢复岸线和水体的自然净化功能，营造生物生存环境，强化水体污染自净能力，同时考虑为城市内涝防治提供蓄水空间。不得进行河道撒药、简单加盖、临时调水冲污等治标不治本工作。（省自然资源厅、省住房城乡建设厅、省水利厅按职责分工负责）

系统化全域推进海绵城市建设。新区以目标为导向，统筹规划、强化管理，通过规划建设管控制度建设，将海绵城市理念落实到城市规划建设管理全过程；老区以问题为导向，统筹推进排水防涝设施建设，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施，补齐设施短板，有效控制降雨径流量，从源头解决初期雨水污染河湖，减少城市洪涝灾害，提高雨水资源化利用率和进入河湖库塘补水率。坚持简约适用、因地制宜的原则，严禁“调水造景”、“大树进城”等不环保、不节约的情况。（省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省水利厅参与）

### （五）活水保质

恢复生态流量。合理调配水资源，加强流域生态流量的统筹管理，逐步恢复水体生态基流（省水利厅牵头）。严控以恢复水动力为理由的各类调水冲污行为，防止河湖水通过雨水排放口倒灌进入城市排水系统。（省住房城乡建设厅、省水利厅按职责分工负责）

推进再生水、雨水用于生态补水。鼓励将城市污水处理厂再生水、分散污水处理设施尾水以及经收集和处理后满足水功能要求的雨水用于河道生态补水。推进初期雨水收集处理设施建设。（省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省生态环境厅、省水利厅参与）

## 四、建立长效机制

### （一）严格落实河（湖）长制

按照中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于全面推行河长制的意见》《关于在湖泊实施湖长制的指导意见》和《云南省全面推行河长制的实施意见》要求，明确包括城市建成区内黑臭水体在内的河湖的河（湖）长。河（湖）长要切实履行责任，按照治理时限要求，加强统筹谋划，调动各方密切配合，协调联动，确保黑臭水体治理到位。（省水利厅牵头，省生态环境厅、省住房城乡建设厅参与）

加强巡河管理。河（湖）长要带头并督促相关部门做好日常巡河，及时发现解决水体漂浮物、沿岸垃圾、污水直排口问题。有条件的地区可建立监控设施，对河道进行全天候监督，着力解决违法排污、乱倒垃圾取证难问题。全面拆除沿河湖违章建筑，从源头控制污染物进入水体。严格执行污水排入排水管网许可制度，严禁洗车污水、餐饮泔水、施工泥浆水等通过雨水口进入管网后直排入河。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省水利厅按职责分工负责）

### （二）加强设施运行维护

杜绝污水、垃圾直接排入雨水管网。定期对管网进行巡查养护，强化汛前管网的清疏管养工作，对易淤积地段要重点清理，避免污水、雨水管道超设计能力满管、带压运行。推广实施“厂—网”一体化专业化运行维护，保障污水收集与处理设施系统性和完整性。鼓励依托国有企业建立排水管网专业养护企业，对管网等污水收集处理设施统一运营维护。鼓励有条件的地区在明晰责权和费用分担机制的基础上将排水管网养护工作延伸到居民社区内部。（省发展改革委、省生态环境厅、省住房城乡建设厅、省水利厅、省国资委按职责分工负责）

### （三）严格排污许可、排水许可管理

排放污水的工业企业应依法申领排污许可证或纳入排污登记，并严格持证排污、按证排污。全面落实企业治污责任，加强证后监管和处罚。到2025年，对城市黑臭水体沿线的餐饮、洗车、洗涤等排水户的排水许可核发管理实现全覆盖，城市重点排水户排水许可证应发尽发。强化城市建成区排污单位污水排放管理，特别是城市黑臭水体沿岸工业生产、餐饮、洗车、洗涤等单位的管理，严控违法排放、通过雨水管网直排入河。对污水未经处理直接排放或不达标排放导致水体黑臭的相关单位和工业集聚区严格执法，推动有关单位依法披露环境信息。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅共同牵头）

## 五、强化监督检查

### （一）实施城市黑臭水体整治环境保护专项行动

2022—2025年，省生态环境厅会同省住房城乡建设厅按照排查、交办、核查、约谈、专项督察“五步法”，每年开展一次地级城市黑臭水体整治环境保护专项行动，省级相关部门要积极配合，对各城市加强督促、协调和指导。各城市人民政府要做好自查和抓好整改落实工作。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅共同牵头）

### （二）定期开展水质监测

各城市要对已完成治理的黑臭水体开展透明度、溶解氧（DO）、氨氮（NH3-N）3项指标的水质监测，持续跟踪水体水质变化情况。省生态环境厅指导设市城市开展黑臭水体水质交叉监测，每年每季度各监测一次，并于监测次季度首月10日前，向省生态环境厅和省住房城乡建设厅报告上一季度监测数据。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅参与）

各城市要在排查、整治及已完成治理的黑臭水体开展透明度、溶解氧（DO）、氨氮（NH3-N）3项指标的水质监测，持续跟踪水体水质变化情况。其中，各城市在排查、整治过程中根据需要适时开展监测，已完成治理的黑臭水体第二、三季度各监测1次，有条件的地方可以增加监测频次。时间可自行安排。加强汛期污染强度管控，因地制宜开展汛期污染强度监测分析。各州（市）应于每季度最后一个月30日前将上述监测结果（监测表附后）报省生态环境厅。（省生态环境厅牵头，省住房城乡建设厅参与）

## 六、保障措施

### （一）加强组织领导

成立云南省城市黑臭水体治理攻坚战专项小组，设城市黑臭水体治理攻坚战专项小组办公室，负责贯彻落实云南省环境污染防治工作领导小组议定事项；制定城市黑臭水体治理攻坚战作战方案并组织实施，督促指导各地、有关部门打好城市黑臭水体治理攻坚战；协调解决工作中的重要问题。组长由省住房城乡建设厅分管副省长兼任，办公室设在省住房城乡建设厅，由省住房城乡建设厅牵头协调有关工作。

各地各部门要深刻认识打好城市黑臭水体治理攻坚战的重要意义，进一步压实责任、强化举措、狠抓落实，确保本方案明确的各项任务按期落实到位。城市人民政府是城市黑臭水体治理的责任主体，要进一步开展全面排查，核清城市建成区内黑臭水体情况，逐一建立健全并实施黑臭水体治理方案，明确消除时限，加快工程落地；制定本行政区域城市黑臭水体治理攻坚战实施方案，年初确定年度目标、工作计划和措施，每季度向社会公开黑臭水体治理进展情况，年底将落实情况向省住房城乡建设厅、生态环境厅报告。各城市实施方案按要求经省级人民政府同意后向社会公布。对于城市黑臭水体治理工作中涌现出的先进典型按照有关规定给予表扬奖励。各城市人民政府要将城市黑臭水体治理工作纳入重要议事日程，按照本方案要求将治理任务分解到各部门，明确职责分工和时间进度，建立符合当地实际的黑臭水体管理制度，每年年底向省住房城乡建设厅、生态环境厅提交城市黑臭水体治理情况报告。省住房城乡建设厅、生态环境厅会同相关部门出台配套支持政策，指导和督促地方落实城市黑臭水体治理工作要求，并对治理目标和重点任务完成情况进行考核。（省住房城乡建设厅、省生态环境厅负责）

### （二）充分发挥河（湖）长制作用

各地要充分发挥河（湖）长制作用，落实河（湖）长和相关部门责任，河（湖）长名单有变更的，要及时公布更新。河（湖）长要带头并督促相关部门以解决问题为导向，通过明察暗访等形式做好日常巡河，及时发现并解决问题，做好巡河台账记录，形成闭环管理。河（湖）长要切实履行职责，加强统筹谋划，调动各方密切配合，协调解决重大问题，确保水体治理到位。（省河长制办公室牵头，省住房城乡建设厅、省生态环境厅参与）

### （三）严格责任追究

按照《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》《中共云南省委 云南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》要求，落实领导干部生态文明建设责任制，严格实行党政同责、一岗双责。城市人民政府要把黑臭水体治理放在重要位置，主要领导是本行政区域第一责任人，其他有关领导班子成员在职责范围内承担相应责任；要制定城市黑臭水体治理部门责任清单，把任务分解落实到有关部门。地方各级人民政府、省住房城乡建设厅、省生态环境厅要做好牵头，会同和督促有关部门做好工作，对于推诿扯皮、落实不力的，提请同级人民政府问责；参与部门要积极作为，主动承担分配的任务，确保工作成效。将城市黑臭水体治理工作情况纳入污染防治攻坚战成效考核，做好考核成果应用。对在城市黑臭水体治理攻坚战中责任不落实、推诿扯皮、没有完成工作任务的，依纪依法严格问责、终身追责。审计部门将黑臭水体治理工作纳入领导干部自然资源资产离任（任中）审计或资源环保专项审计，作为一项重要的审计内容予以监督。（省生态环境厅牵头，省委组织部、省住房城乡建设厅、省审计厅参与）

### （四）加大资金支持

加大对城市黑臭水体治理、城市污水管网排查检测等支持力度，结合地方实际创新资金投入方式，引导社会资本加大投入，坚持资金投入同攻坚任务相匹配，提高资金使用效率。按照行政事业性收费管理要求，完善污水处理收费政策，各地要按规定将污水处理收费标准尽快调整到位，原则上应补偿污水处理和污泥处置设施正常运营费用并合理盈利，加大污水处理费收缴力度，严格征收使用管理。在严格审慎合规授信的前提下，鼓励金融机构为市场化运作的城市黑臭水体治理项目提供信贷支持。按照依法合规、风险可控、商业可持续原则，探索开展治污设备融资租赁业务发展。推广规范股权、项目收益权、特许经营权、排污权等质押融资担保。（省发展改革委、省财政厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅，人民银行昆明中心支行、云南银保监局、云南证监局按职责分工负责）

### （五）优化审批流程

落实深化“放管服”改革和优化营商环境的要求，深化投资项目审批制度改革和工程建设项目审批制度改革，加大对城市黑臭水体治理项目支持和推进力度，优化项目审批流程，精简审批环节。在严格前期决策论证和基本建设程序的同时，对报建审批提供绿色通道。（省发展改革委、省自然资源厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）

### （六）加强信用管理

将从事城市黑臭水体治理的规划、设计、施工、监理、运行维护的单位及其法定代表人、项目负责人、技术负责人纳入信用管理，建立失信守信黑红名单制度并定期向社会公布。（省住房城乡建设厅牵头，省发展改革委、省市场监督管理局参与）

### （七）强化科技支撑

加强城市黑臭水体治理科研攻关和技术支撑，不断提炼实用成果，总结典型案例，推广示范适用技术和成功经验。针对城市黑臭水体治理过程中出现的技术问题，及时加强技术指导，制定指导性文件。（省科技厅、省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）

### （八）鼓励公众参与

各地要做好城市黑臭水体治理信息发布、宣传报道、舆情引导等工作，限期办理群众举报投诉的城市黑臭水体问题，保障群众知情权，提高黑臭水体治理重大决策和建设项目的群众参与度。采取喜闻乐见的宣传方式，充分发挥微信公众号等新媒体作用，面向广大群众开展形式多样的宣传工作，引导群众自觉维护治理成果，不向水体、雨水口违法排污，不向水体丢垃圾，鼓励群众监督治理成效、发现问题，形成全民参与治理的氛围。（省生态环境厅、省住房城乡建设厅按职责分工负责）