附件2

云南省建设行业从业人员岗前培训及继续教育课程体系（试行）

目录

一、云南省建筑施工企业“安管人员”岗前培训课程体系（试行）	3

二、云南省建筑施工企业“安管人员”继续教育课程体系（试行）	49

三、云南省建筑与市政工程施工现场专业人员培训课程体系（试行）	85

四、云南省建筑与市政工程施工现场专业人员（继续教育）课程体系（试行）	243

五、云南省建筑工人培训课程体系（试行）	300

六、云南省建筑施工特种作业人员岗前培训课程体系（试行）	356

七、云南省建筑施工特种作业人员继续教育课程体系（试行）	411

云南省建筑施工企业“安管人员”

岗前培训课程体系

（试行）

- 前  言

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》（云建质〔2023〕57号）等要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本课程体系标准。

# 一、总则

# 二、教育对象

# 三、教育目标

# 四、课程标准

# 4.1 建筑施工企业主要负责人（A类）岗前培训课程标准

# 4.2 建筑施工企业项目负责人（B类）岗前培训课程标准

# 4.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C1类）岗前培训课程标准

# 4.4 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C2类）岗前培训课程标准

# 4.5 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C3类）岗前培训课程标准

# 一、总则

1.1为进一步规范云南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（以下简称“安管人员”）安全生产教育岗前培训、考核、发证等各环节监管，完善教育培训体系，提升培训服务质量，促进云南省住房城乡建设行业建筑施工企业“安管人员”教育培训规范健康发展，提高安全意识和安全技能，制定本标准。

1.2本标准适用于云南省建筑施工企业“安管人员”岗前培训教学。

1.3本标准可用作建筑施工企业、培训机构、行业组织、主管部门进行“安管人员”培训、评价和规划的依据。

1.4建筑施工企业“安管人员”的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关规定。

# 二、教育对象

住房和城乡建设领域建筑施工企业“安管人员”。

# 三、教育目标

通过岗前培训教育教学，使教育对象掌握本岗位相关法律、法规、标准和规范，熟悉相关材料、设备、技术、工艺，完善相关专业知识结构，提升专业素质和职业道德素养，提高安全意识和安全技能。

# 四、课程标准

## 4.1 建筑施工企业主要负责人（A类）岗前培训课程标准

4.1.1课程简介

云南省住房城乡建设行业建筑施工企业主要负责人（A类）岗前培训主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。

- 4.1.2课程教学目标

本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业主要负责人（A类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全生产知识和技术，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.1.1要求。

### 表4.1.1 建筑施工企业主要负责人（A类）岗前培训教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | - 1.熟悉法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； - 2.熟悉法律效力的层次、范围、裁决。 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.熟悉我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.掌握《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.掌握《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等与建设工程安全生产相关的规定； 4.掌握《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.熟悉《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.熟悉《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.熟悉建设单位安全责任与法律责任； - 2.熟悉施工单位安全责任与法律责任； - 3.熟悉监理单位安全责任与法律责任； - 4.熟悉勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 5.熟悉其他相关方安全责任与法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 熟悉建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
|  | ### 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解我国建筑施工安全生产形势； 2.熟悉我国建筑施工安全生产方针政策； 3.了解建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.掌握建筑施工企业负责人(A类人员)的安全管理。 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.了解事故致因理论； 2.熟悉安全管理基本原理与安全生产法则 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.掌握安全生产责任制； 2.掌握安全生产组织机构保障制度； 3.掌握安全文明资金保障制度； 4.掌握安全生产教育培训制度； 5.掌握安全检查制度； 6.掌握隐患排查治理制度； 7.掌握安全生产标准化。 |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.熟悉施工组织设计； 2.熟悉危大工程安全管理； 3.熟悉危险源控制制度； 4.熟悉安全技术交底； 5.熟悉安全技术资料管理 |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.了解机械设备安全管理； 2.了解劳动防护用品管理 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | 1.熟悉安全生产许可证； 2.熟悉特种作业人员职业资格管理； 3.熟悉分包单位资质和人员资格管理； 4.熟悉安全生产保险。 |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.了解施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.了解临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.了解安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.了解防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.了解防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.了解建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | 1.掌握生产安全事故定义与特征； 2.掌握生产安全事故调查； 3.掌握生产安全事故处理。 |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.了解各国建筑业安全法律法规； 2.了解国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验； 3.了解发达国家先进建筑安全管理经验与技术； 4.了解香港及台湾建筑安全管理经验； 5.熟悉建筑行业安全发展理念。 |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 基坑工程安全技术 | 了解基坑工程的一般规定 |
|  | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.熟悉模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.了解模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.了解模板拆除的一般规定； 4.了解模板工程的安全管理。 |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | 了解脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程，脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程，脚手架工程检查验收的管理流程。 |
|  | ### 建筑起重机械安全管理 | 1.了解建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.了解塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.了解高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.了解附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.了解汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 了解施工现场用电组织设计的编制范围，建筑电工职业资格要求。 |
|  | ### 高处作业安全技术 | 了解高处作业安全防护设施的验收资料，交叉作业的安全技术措施。 |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 了解焊接与切割作业的管理措施，中毒事故及防治措施。 |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 了解有限空间作业的一般安全要求。 |

- 4.1.3 建筑施工企业主要负责人（A类）岗前培训课程教学内容与课时分配应符合表4.1.2基本规定。

### 表4.1.2 建筑施工企业主要负责人（A类）岗前培训教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.法律效力的层次、范围、裁决 | 4 | 50 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 18.5 |  |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.建设单位安全责任与法律责任； - 2.施工单位安全责任与法律责任； - 3.监理单位安全责任与法律责任； - 4.勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 5.其他相关方安全责任与法律责任。 | 12.5 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 6 |  |
|  | ### 典型事故案例分析 |  | ### 9 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.我国建筑施工安全生产形势； 2.我国建筑施工安全生产方针政策； 3.建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.建筑施工企业负责人(A类人员)的安全管理。 | 2 | 40 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.事故致因理论； 2.安全管理基本原理与安全生产法则。 | 1 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产责任制； 2.安全生产组织机构保障制度； 3.安全文明资金保障制度； 4.安全生产教育培训制度； 5.安全检查制度； 6.隐患排查治理制度； 7.安全生产标准化。 | 6 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.施工组织设计； 2.危大工程安全管理； 3.危险源控制制度； 4.安全技术交底； 5.安全技术资料管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.机械设备安全管理； 2.劳动防护用品管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | 1.安金生产许可证； 2.特种作业人员职业资格管理； 3.分包单位资质和人员资格管理； 4.安全生产保险。 | 5 |  |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 | 5 |  |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | 1.生产安全事故定义与特征； 2.生产安全事故调查； 3.生产安全事故处理。 | 5 |  |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.各国建筑业安全法律法规； 2.国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验； 3.发达国家先进建筑安全管理经验与技术； 4.香港及台湾建筑安全管理经验； 5.建筑行业安全发展理念。 | 2 |  |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 基坑工程安全技术 | 基坑工程的一般规定 | 0.5 | 10 |
|  | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.模板拆除的一般规定； 4.模板工程的安全管理。 | 1.5 |  |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | - 脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程； - 脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程； - 脚手架工程检查验收的管理流程。 | 1.5 |  |
|  | ### 建筑起重机械安全管理 | 1.建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 | 1.5 |  |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 施工现场用电组织设计的编制范围，建筑电工职业资格要求。 | 1.5 |  |
|  | ### 高处作业安全技术 | 高处作业安全防护设施的验收资料，交叉作业的安全技术措施。 | 1.5 |  |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 焊接与切割作业的管理措施，中毒事故及防治措施。 | 1.5 |  |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 有限空间作业的一般安全要求。 | 0.5 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.1.4参考书目:

[1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

[2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

[3]建筑施工企业主要负责人(A类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22849-2，出版时间：2019-4.

## 4.2 建筑施工企业项目负责人（B类）岗前培训课程标准

4.2.1课程简介

云南省住房城乡建设行业建筑施工企业项目负责人（B类）岗前培训教学主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。

- 4.2.2课程教学目标

本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业项目负责人（B类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全生产知识和技术，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.2.1要求。

### 表4.2.1 建筑施工企业项目负责人（B类）岗前培训教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.熟悉法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.熟悉法律效力的层次、范围、裁决 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.熟悉我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.熟悉《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.熟悉《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.熟悉《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.熟悉《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.熟悉工程建设各方主体安全生产行为； - 2.了解建设单位安全责任与法律责任； - 3.了解施工单位安全责任与法律责任； - 4.了解监理单位安全责任与法律责任； - 5.了解勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.了解其他相关方安全责任与法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 了解建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
|  | ### 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解我国建筑施工安全生产形势； 2.熟悉我国建筑施工安全生产方针政策； 3.了解建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.掌握项目负责人(B类人员)的安全管理。 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.了解安全科学基本概念； 2.了解事故致因理论； 3.熟悉安全管理基本原理与安全生产法则。 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.掌握安全生产责任制； 2.熟悉安全生产组织机构保障制度； 3.熟悉安全文明资金保障制度； 4.熟悉安全生产教育培训制度； 5.掌握安全检查制度； 6.掌握隐患排查治理制度； 7.掌握安全生产标准化。 |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.掌握施工组织设计； 2.掌握危大工程安全管理； 3.掌握危险源控制制度； 4.掌握安全技术交底； 5.掌握安全技术资料管理。 |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.了解机械设备安全管理； 2.了解劳动防护用品管理。 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | - 熟悉安金生产许可证； - 熟悉三类人员职业资格管理； 2.熟悉特种作业人员职业资格管理； 3.熟悉分包单位资质和人员资格管理； 4.熟悉安全生产保险。 |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.熟悉施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.熟悉临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.熟悉安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.熟悉防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.熟悉防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.熟悉建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 1.掌握生产安全事故定义与特征； - 2.掌握生产安全事故报告； 3.掌握生产安全事故调查； 4.掌握生产安全事故处理 |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.了解各国建筑业安全法律法规 2.了解国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验 3.了解发达国家先进建筑安全管理经验与技术 4.了解香港及台湾建筑安全管理经验 5.熟悉建筑行业安全发展理念 |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 基坑工程安全技术 | 了解基坑工程的一般规定 |
|  | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.熟悉模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.了解模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.了解模板拆除的一般规定； 4.了解模板工程的安全管理。 |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | 了解脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程，脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程，脚手架工程检查验收的管理流程。 |
|  | ### 起重吊装工程安全技术 | 了解起重吊装的安全技术要求。 |
|  | ### 建筑起重机械安全管理 | 1.了解建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.了解塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.了解高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.了解附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.了解汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 了解施工现场用电组织设计的编制范围，建筑电工职业资格要求。 |
|  | ### 高处作业安全技术 | 了解高处作业安全防护设施的验收资料，交叉作业的安全技术措施。 |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 了解焊接与切割作业的管理措施，中毒事故及防治措施。 |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 了解有限空间作业的一般安全要求。 |

- 4.2.3 建筑施工企业项目负责人（B类）岗前培训课程教学内容与课时分配应符合表4.2.2基本规定。

### 表4.2.2 建筑施工企业项目负责人（B类）岗前培训教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重 ### （%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.法律效力的层次、范围、裁决 | 2.5 | 30 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 11 |  |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.工程建设各方主体安全生产行为； - 2.建设单位安全责任与法律责任； - 3.施工单位安全责任与法律责任； - 4.监理单位安全责任与法律责任； - 5.勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.其他相关方安全责任与法律责任。 | 7.5 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 3.5 |  |
|  | ### 典型事故案例分析 |  | ### 5.5 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.我国建筑施工安全生产形势； 2.我国建筑施工安全生产方针政策； 3.建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.项目负责人(B类人员)的安全管理。 | 2 | 40 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.安全科学基本概念； 2.事故致因理论； 3.安全管理基本原理与安全生产法则。 | 1 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产责任制； 2.安全生产组织机构保障制度； 3.安全文明资金保障制度； 4.安全生产教育培训制度； 5.安全检查制度； 6.隐患排查治理制度； 7.安全生产标准化。 | 6 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.施工组织设计； 2.危大工程安全管理； 3.危险源控制制度； 4.安全技术交底； 5.安全技术资料管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.机械设备安全管理； 2.劳动防护用品管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | 1.安金生产许可证； 2.三类人员职业资格管理； 3.特种作业人员职业资格管理； 4.分包单位资质和人员资格管理； 5.安全生产保险。 | 5 |  |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 | 5 |  |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 生产安全事故定义与特征； - 生产安全事故报告； - 3.生产安全事故调查； 4.生产安全事故处理 | 5 |  |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.各国建筑业安全法律法规 2.国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验 3.发达国家先进建筑安全管理经验与技术 4.香港及台湾建筑安全管理经验 5.建筑行业安全发展理念 | 2 |  |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 基坑工程安全技术 | 基坑工程的一般规定 | 2 | 30 |
|  | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.模板拆除的一般规定； 4.模板工程的安全管理。 | 4.5 |  |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | 脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程，脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程，脚手架工程检查验收的管理流程。 | 4.5 |  |
|  | ### 起重吊装工程安全技术 | 起重吊装的安全技术要求。 | 3 |  |
|  | ### 建筑起重机械安全管理 | 1.建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 | 6 |  |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 施工现场用电组织设计的编制范围，建筑电工职业资格要求。 | 2.5 |  |
|  | ### 高处作业安全技术 | 高处作业安全防护设施的验收资料，交叉作业的安全技术措施。 | 3 |  |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 焊接与切割作业的管理措施，中毒事故及防治措施。 | 2.5 |  |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 有限空间作业的一般安全要求。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.2.4参考书目:

- [1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

- [2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

- [3]建筑施工企业项目负责人(B类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22558-3，出版时间：2019-4.

## 4.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C1类）岗前培训课程标准

4.3.1课程简介

- 云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C1类）岗前培训教学主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。

- 4.3.2课程教学目标

- 本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C1类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全生产知识和技术，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.3.1要求。

### 表4.3.1 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C1类）岗前培训教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.了解法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.了解法律效力的层次、范围、裁决 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.了解我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.熟悉《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.熟悉《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.熟悉《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.熟悉《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.熟悉工程建设各方主体安全生产行为； - 2.了解建设单位安全责任与法律责任； - 3.了解施工单位安全责任与法律责任； - 4.了解监理单位安全责任与法律责任； - 5.了解勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.了解其他相关方安全责任与法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 了解建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
|  | ### 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解我国建筑施工安全生产形势； 2.熟悉我国建筑施工安全生产方针政策； 3.了解建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.掌握安全管理人员（C类人员)的安全管理。 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.了解安全科学基本概念； 2.了解事故致因理论； 3.熟悉安全管理基本原理与安全生产法则 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.掌握安全生产责任制； 2.熟悉安全生产组织机构保障制度； 3.熟悉安全文明资金保障制度； 4.熟悉安全生产教育培训制度； 5.掌握安全检查制度； 6.掌握隐患排查治理制度； 7.掌握安全生产标准化。 |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.掌握施工组织设计； 2.掌握危大工程安全管理； 3.掌握危险源控制制度； 4.掌握安全技术交底； 5.掌握安全技术资料管理 |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.了解机械设备安全管理； 2.了解劳动防护用品管理 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | - 1.熟悉安全生产许可证； - 2.熟悉三类人员职业资格管理； 3.熟悉特种作业人员职业资格管理； 4.熟悉分包单位资质和人员资格管理； 5.熟悉安全生产保险。 |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.熟悉施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.熟悉临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.熟悉安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.熟悉防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.熟悉防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.熟悉建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 1.掌握生产安全事故定义与特征； - 2.掌握生产安全事故报告； 3.掌握生产安全事故调查； 4.掌握生产安全事故处理 |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.了解各国建筑业安全法律法规 2.了解国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验 3.了解发达国家先进建筑安全管理经验与技术 4.了解香港及台湾建筑安全管理经验 5.熟悉建筑行业安全发展理念 |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 起重吊装工程安全技术 | 熟悉钢筋混凝土结构、钢结构、特种结构、建筑设备吊装的安全技术要求。 |
|  | ### 土方机械安全技术 | 熟悉推土机、铲运机、装载机、挖掘机、平地机、机动翻斗车的安全技术要求。 |
|  | ### 筑路机械安全技术 | 熟悉压实机械、夯实机械、压路机、路面机械的安全技术要求。 |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备安全技术 | 1.了解建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.熟悉塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.熟悉高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.熟悉附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.熟悉汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 |
|  | ### 混凝土机械安全技术 | 熟悉混凝土搅拌机、混凝土搅拌站（楼)、混凝土输送泵、混凝土搅拌运输车、混凝土振动器、混凝土布料机的安全技术要求。 |
|  | ### 木工机械安全技术 | 1.了解常用木工机械 2.熟悉木工机械的安全使用要求 |
|  | ### 钢筋机械安全技术 | 熟悉钢筋强化机械、钢筋加工机械、钢筋预应力机械的安全技术要求。 |
|  | ### 桩工机械安全技术 | 熟悉预制桩施工机械、灌注桩施工桩机、地基加固机械的安全技术要求。 |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 1.了解有限空间作业种类 2.熟悉有限空间作业安全技术 |

- 4.3.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C1类）岗前培训课程教学内容与课时分配应符合表4.3.2基本规定。

### 表4.3.2 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C1类）岗前培训教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.法律效力的层次、范围、裁决 | 1.5 | 20 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 7.5 |  |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.工程建设各方主体安全生产行为； - 2.建设单位安全责任与法律责任； - 3.施工单位安全责任与法律责任； - 4.监理单位安全责任与法律责任； - 5.勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.其他相关方安全责任与法律责任。 | 5 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 2.5 |  |
|  | ### 典型事故案例分析 |  | ### 3.5 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.我国建筑施工安全生产形势； 2.我国建筑施工安全生产方针政策； 3.建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.项目负责人(B类人员)的安全管理。 | 2 | 40 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.安全科学基本概念； 2.事故致因理论； 3.安全管理基本原理与安全生产法则 | 1 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产责任制； 2.安全生产组织机构保障制度； 3.安全文明资金保障制度； 4.安全生产教育培训制度； 5.安全检查制度； 6.隐患排查治理制度； 7.安全生产标准化。 | 6 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.施工组织设计； 2.危大工程安全管理； 3.危险源控制制度； 4.安全技术交底； 5.安全技术资料管理 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.机械设备安全管理； 2.劳动防护用品管理 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | 1.安金生产许可证； 2.三类人员职业资格管理； 3.特种作业人员职业资格管理； 4.分包单位资质和人员资格管理； 5.安全生产保险。 | 5 |  |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 | 5 |  |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 生产安全事故定义与特征； - 生产安全事故报告； - 3.生产安全事故调查； 4.生产安全事故处理。 | 5 |  |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.各国建筑业安全法律法规； 2.国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验； 3.发达国家先进建筑安全管理经验与技术； 4.香港及台湾建筑安全管理经验； 5.建筑行业安全发展理念。 | 2 |  |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 起重吊装工程安全技术 | 1.常用索具和吊具； 2.常用起重机具； 3.起重吊装的基本安全要求。 | 5.5 | 40 |
|  | ### 土方机械安全技术 | 1.推土机； 2.铲运机； 3.装载机； 4.挖掘机； 5.平地机； 6.机动翻斗车。 | 5.5 |  |
|  | ### 筑路机械安全技术 | 1.压实机械； 2.夯实机械； 3.压路机； 4.路面机械。 | 5.5 |  |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备安全技术 | - 1.塔式起重机； - 2.施工升降机； 3.物料提升机； 4.高处作业吊篮； 5.附着式升降脚手架； 6.常用流动式起重机械。 | 7.5 |  |
|  | ### 混凝土机械安全技术 | 1.混凝土搅拌机； 2.混凝土搅拌站（楼)； 3.混凝土输送泵； 4.混凝土搅拌运输车； 5.混凝土振动器； 6.混凝土布料机。 | 4 |  |
|  | ### 木工机械安全技术 | 1.常用木工机械概述； 2.木工机械的安全使用要求。 | 3 |  |
|  | ### 钢筋机械安全技术 | 1.钢筋强化机械； 2.钢筋加工机械； 3.钢筋预应力机械。 | 3 |  |
|  | ### 桩工机械安全技术 | 1.预制桩施工机械； 2.灌注桩施工桩机； 3.地基加固机械。 | 4 |  |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 1.有限空间作业种类； 2.有限空间作业安全技术。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.3.4参考书目:

- [1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

- [2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

- [3]建筑施工企业专职安全生产管理人员(C1类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22656-6，出版时间：2019-4.

## 4.4 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C2类）岗前培训课程标准

4.4.1课程简介

- 云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C2类）岗前培训教学主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。

- 4.4.2课程教学目标

- 本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C2类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全生产知识和技术，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.4.1要求。

### 表4.4.1 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C2类）岗前培训教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.了解法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.了解法律效力的层次、范围、裁决。 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.了解我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.熟悉《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.熟悉《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.熟悉《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.熟悉《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.熟悉工程建设各方主体安全生产行为； - 2.了解建设单位安全责任与法律责任； - 3.了解施工单位安全责任与法律责任； - 4.了解监理单位安全责任与法律责任； - 5.了解勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.了解其他相关方安全责任与法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 了解建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
|  | ### 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解我国建筑施工安全生产形势； 2.熟悉我国建筑施工安全生产方针政策； 3.了解建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.掌握安全管理人员（C类人员)的安全管理。 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.了解安全科学基本概念； 2.了解事故致因理论； 3.熟悉安全管理基本原理与安全生产法则。 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.掌握安全生产责任制； 2.熟悉安全生产组织机构保障制度； 3.熟悉安全文明资金保障制度； 4.熟悉安全生产教育培训制度； 5.掌握安全检查制度； 6.掌握隐患排查治理制度； 7.掌握安全生产标准化。 |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.掌握施工组织设计； 2.掌握危大工程安全管理； 3.掌握危险源控制制度； 4.掌握安全技术交底； 5.掌握安全技术资料管理。 |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.了解机械设备安全管理； 2.了解劳动防护用品管理。 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | - 1.熟悉安全生产许可证； - 2.熟悉三类人员职业资格管理； 3.熟悉特种作业人员职业资格管理； 4.熟悉分包单位资质和人员资格管理； 5.熟悉安全生产保险。 |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.熟悉施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.熟悉临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.熟悉安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.熟悉防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.熟悉防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.熟悉建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 1.掌握生产安全事故定义与特征； - 2.掌握生产安全事故报告； 3.掌握生产安全事故调查； 4.掌握生产安全事故处理。 |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.了解各国建筑业安全法律法规； 2.了解国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验； 3.了解发达国家先进建筑安全管理经验与技术； 4.了解香港及台湾建筑安全管理经验； 5.熟悉建筑行业安全发展理念。 |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.熟悉模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.了解模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.了解模板拆除的一般规定； 4.了解模板工程的安全管理。 |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | 了解脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程，脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程，脚手架工程检查验收的管理流程。 |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备安全技术 | 1.了解建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.熟悉塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.熟悉高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.熟悉附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.熟悉汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 1.熟悉临时用电管理； 2.了解临时用电组织设计； 3.熟悉临时用电基本要求； 4.了解临时用电安全技术。 |
|  | ### 高处作业安全技术 | - 1.掌握高处作业的定义与分级； - 2.熟悉高处作业安全管理要求； - 3.熟悉高处作业的安全防护技术。 |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 1.了解消防责任； 2.熟悉施工现场消防管理要求； 3.熟悉施工现场消防管理技术； 4.熟悉施工现场各类作业防火管理。 |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 1.了解有限空间作业种类； 2.熟悉限空间作业安全技术。 |

- 4.4.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C2类）岗前培训课程教学内容与课时分配应符合表4.4.2基本规定。

- 表4.4.2 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C2类）岗前培训教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.法律效力的层次、范围、裁决。 | 1.5 | 20 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 7.5 |  |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.工程建设各方主体安全生产行为； - 2.建设单位安全责任与法律责任； - 3.施工单位安全责任与法律责任； - 4.监理单位安全责任与法律责任； - 5.勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.其他相关方安全责任与法律责任。 | 5 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 2.5 |  |
|  | ### 典型事故案例分析 |  | ### 3.5 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.我国建筑施工安全生产形势； 2.我国建筑施工安全生产方针政策； 3.建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.项目负责人(B类人员)的安全管理。 | 2 | 40 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.安全科学基本概念； 2.事故致因理论； 3.安全管理基本原理与安全生产法则。 | 1 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产责任制； 2.安全生产组织机构保障制度； 3.安全文明资金保障制度； 4.安全生产教育培训制度； 5.安全检查制度； 6.隐患排查治理制度； 7.安全生产标准化。 | 6 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.施工组织设计； 2.危大工程安全管理； 3.危险源控制制度； 4.安全技术交底； 5.安全技术资料管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.机械设备安全管理； 2.劳动防护用品管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | 1.安金生产许可证； 2.三类人员职业资格管理； 3.特种作业人员职业资格管理； 4.分包单位资质和人员资格管理； 5.安全生产保险。 | 5 |  |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 | 5 |  |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 生产安全事故定义与特征； - 生产安全事故报告； - 3.生产安全事故调查； 4.生产安全事故处理。 | 5 |  |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.各国建筑业安全法律法规； 2.国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验； 3.发达国家先进建筑安全管理经验与技术； 4.香港及台湾建筑安全管理经验； 5.建筑行业安全发展理念。 | 2 |  |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.模板拆除的一般规定； 4.模板工程的安全管理。 | 7 | 40 |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | 1.脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程； 2.脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程； 3.脚手架工程检查验收的管理流程。 | 7 |  |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备安全技术 | 1.建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 | 7 |  |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 1.临时用电管理； 2.临时用电组织设计； 3.临时用电基本要求； 4.临时用电安全技术。 | 5 |  |
|  | ### 高处作业安全技术 | - 1.高处作业的定义与分级； - 2.高处作业安全管理要求； - 3.高处作业的安全防护技术。 | 7 |  |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 1.了解消防责任； 2.施工现场消防管理要求； 3.施工现场消防管理技术； 4.施工现场各类作业防火管理。 | 5 |  |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 1.有限空间作业种类； 2.限空间作业安全技术。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.4.4参考书目:

- [1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

- [2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

- [3]建筑施工企业专职安全生产管理人员(C2类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22589-7，出版时间：2019-4.

## 4.5 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C3类）岗前培训课程标准

4.5.1课程简介

- 云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C3类）岗前培训教学主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。

- 4.5.2课程教学目标

- 本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C3类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全生产知识和技术，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.5.1要求。

### 表4.5.1 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C3类）岗前培训教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.了解法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.了解法律效力的层次、范围、裁决。 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.了解我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.熟悉《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.熟悉《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.熟悉《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.熟悉《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.熟悉《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.熟悉工程建设各方主体安全生产行为； - 2.了解建设单位安全责任与法律责任； - 3.了解施工单位安全责任与法律责任； - 4.了解监理单位安全责任与法律责任； - 5.了解勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.了解其他相关方安全责任与法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 了解建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
|  | ### 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解我国建筑施工安全生产形势； 2.熟悉我国建筑施工安全生产方针政策； 3.了解建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.掌握安全管理人员（C类人员)的安全管理。 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.了解安全科学基本概念； 2.了解事故致因理论； 3.熟悉安全管理基本原理与安全生产法则。 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.掌握安全生产责任制； 2.熟悉安全生产组织机构保障制度； 3.熟悉安全文明资金保障制度； 4.熟悉安全生产教育培训制度； 5.掌握安全检查制度； 6.掌握隐患排查治理制度； 7.掌握安全生产标准化。 |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.掌握施工组织设计； 2.掌握危大工程安全管理； 3.掌握危险源控制制度； 4.掌握安全技术交底； 5.掌握安全技术资料管理。 |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.了解机械设备安全管理； 2.了解劳动防护用品管理。 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | - 1.熟悉安全生产许可证； - 2.熟悉三类人员职业资格管理； 3.熟悉特种作业人员职业资格管理； 4.熟悉分包单位资质和人员资格管理； 5.熟悉安全生产保险。 |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.熟悉施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.熟悉临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.熟悉安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.熟悉防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.熟悉防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.熟悉建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 1.掌握生产安全事故定义与特征； - 2.掌握生产安全事故报告； 3.掌握生产安全事故调查； 4.掌握生产安全事故处理。 |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.了解各国建筑业安全法律法规； 2.了解国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验； 3.了解发达国家先进建筑安全管理经验与技术； 4.了解香港及台湾建筑安全管理经验； 5.熟悉建筑行业安全发展理念。 |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 起重吊装工程安全技术 | 熟悉钢筋混凝土结构、钢结构、特种结构、建筑设备吊装的安全技术要求。 |
|  | ### 土方机械安全技术 | 熟悉推土机、铲运机、装载机、挖掘机、平地机、机动翻斗车的安全技术要求。 |
|  | ### 筑路机械安全技术 | 熟悉压实机械、夯实机械、压路机、路面机械的安全技术要求。 |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备安全技术 | 1.了解建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.熟悉塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.熟悉高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.熟悉附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.熟悉汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 |
|  | ### 混凝土机械安全技术 | 熟悉混凝土搅拌机、混凝土搅拌站（楼)、混凝土输送泵、混凝土搅拌运输车、混凝土振动器、混凝土布料机的安全技术要求。 |
|  | ### 木工机械安全技术 | 1.了解常用木工机械； 2.熟悉木工机械的安全使用要求。 |
|  | ### 钢筋机械安全技术 | 熟悉钢筋强化机械、钢筋加工机械、钢筋预应力机械的安全技术要求。 |
|  | ### 桩工机械安全技术 | 熟悉预制桩施工机械、灌注桩施工桩机、地基加固机械的安全技术要求。 |
|  | ### 基坑工程安全技术 | - 1.熟悉基坑工程从业企业资质管理； - 2.熟悉基坑工程前期安全管理； - 3.熟悉基坑工程施工安全管理； - 4.了解基坑工程监测。 |
|  | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.熟悉模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.了解模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.了解模板拆除的一般规定； 4.了解模板工程的安全管理。 |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | 了解脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程，脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程，脚手架工程检查验收的管理流程。 |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 1.熟悉临时用电管理； 2.了解临时用电组织设计； 3.熟悉临时用电基本要求； 4.了解临时用电安全技术。 |
|  | ### 高处作业安全技术 | - 1.掌握高处作业的定义与分级； - 2.熟悉高处作业安全管理要求； - 3.熟悉高处作业的安全防护技术。 |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 1.了解消防责任； 2.熟悉施工现场消防管理要求； 3.熟悉施工现场消防管理技术； 4.熟悉施工现场各类作业防火管理。 |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 1.了解有限空间作业种类； 2.熟悉有限空间作业安全技术。 |

- 4.5.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C3类）岗前培训课程教学内容与课时分配应符合表4.5.2基本规定。

### 表4.5.2 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C3类）岗前培训教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.法律效力的层次、范围、裁决。 | 1.5 | 20 |
|  | ### 建筑施工安全法律法规和标准规范 | 1.我国建筑施工安全法律体系基本框架； 2.《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国劳动合同法》、《中华人民共和国工会法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国特种设备安全法》、《中华人民共和国职业病防治法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 3.《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《安全生产许可证条例》、《特种设备安全监察条例》、《生产安全事故应急条例》等等与建设工程安全生产相关的规定； 4.《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 5.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》、《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》、《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》、《房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理挂牌督办暂行办法》、《建筑起重机械备案登记办法》、《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》、《住房和城乡建设部关于印发建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法的通知》等建设工程安全生产地方规章及文件； 6.《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 7.5 |  |
|  | ### 工程建设各方主体安全生产法律义务与法律责任 | - 1.工程建设各方主体安全生产行为； - 2.建设单位安全责任与法律责任； - 3.施工单位安全责任与法律责任； - 4.监理单位安全责任与法律责任； - 5.勘察、设计单位安全责任与法律责任； - 6.其他相关方安全责任与法律责任。 | 5 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 2.5 |  |
|  | ### 典型事故案例分析 |  | ### 3.5 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.我国建筑施工安全生产形势； 2.我国建筑施工安全生产方针政策； 3.建筑业改革发展给安全生产带来的挑战； 4.项目负责人(B类人员)的安全管理。 | 2 | 40 |
|  | ### 建筑施工安全管理基本理论 | 1.安全科学基本概念； 2.事故致因理论； 3.安全管理基本原理与安全生产法则。 | 1 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产责任制； 2.安全生产组织机构保障制度； 3.安全文明资金保障制度； 4.安全生产教育培训制度； 5.安全检查制度； 6.隐患排查治理制度； 7.安全生产标准化。 | 6 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全技术管理 | 1.施工组织设计； 2.危大工程安全管理； 3.危险源控制制度； 4.安全技术交底； 5.安全技术资料管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业设备和防护用品安全管理 | 1.机械设备安全管理； 2.劳动防护用品管理。 | 4 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产资质资格管理 | 1.安金生产许可证； 2.三类人员职业资格管理； 3.特种作业人员职业资格管理； 4.分包单位资质和人员资格管理； 5.安全生产保险。 | 5 |  |
|  | ### 施工现场管理与文明施工 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援。 | 5 |  |
|  | ### 建筑施工生产安全事故调查与处理 | - 生产安全事故定义与特征； - 生产安全事故报告； - 3.生产安全事故调查； 4.生产安全事故处理。 | 5 |  |
|  | ### 国内外建筑安全生产管理经验 | 1.各国建筑业安全法律法规； 2.国外建筑施工实现“零事故率”目标的经验； 3.发达国家先进建筑安全管理经验与技术； 4.香港及台湾建筑安全管理经验； 5.建筑行业安全发展理念。 | 2 |  |
|  | 建筑施工生产安全典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 起重吊装工程安全技术 | 1.常用索具和吊具； 2.常用起重机具； 3.起重吊装的基本安全要求。 | 3.5 | 40 |
|  | ### 土方机械安全技术 | 1.推土机； 2.铲运机； 3.装载机； 4.挖掘机； 5.平地机； 6.机动翻斗车。 | 2 |  |
|  | ### 筑路机械安全技术 | 1.压实机械； 2.夯实机械； 3.压路机； 4.路面机械。 | 2 |  |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备安全技术 | - 1.塔式起重机； - 2.施工升降机； 3.物料提升机； 4.高处作业吊篮； 5.附着式升降脚手架； 6.常用流动式起重机械。 | 4.5 |  |
|  | ### 混凝土机械安全技术 | 1.混凝土搅拌机； 2.混凝土搅拌站（楼)； 3.混凝土输送泵； 4.混凝土搅拌运输车； 5.混凝土振动器； 6.混凝土布料机。 | 2 |  |
|  | ### 木工机械安全技术 | 1.常用木工机械概述； 2.木工机械的安全使用要求。 | 1.5 |  |
|  | ### 钢筋机械安全技术 | 1.钢筋强化机械； 2.钢筋加工机械； 3.钢筋预应力机械。 | 2 |  |
|  | ### 桩工机械安全技术 | 1.预制桩施工机械； 2.灌注桩施工桩机； 3.地基加固机械。 | 2 |  |
|  | ### 基坑工程安全技术 | - 1.基坑工程从业企业资质管理； - 2.基坑工程前期安全管理； - 3.基坑工程施工安全管理； - 4.基坑工程监测。 | 2 |  |
|  | ### 高大模板支撑工程安全技术 | 1.模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.模板拆除的一般规定； 4.模板工程的安全管理。 | 4.5 |  |
|  | ### 脚手架工程安全技术 | 1.脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程； 2.脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程； 3.脚手架工程检查验收的管理流程。 | 4.5 |  |
|  | ### 施工现场临时用电安全技术 | 1.临时用电管理； 2.临时用电组织设计； 3.临时用电基本要求； 4.临时用电安全技术。 | 3 |  |
|  | ### 高处作业安全技术 | - 1.高处作业的定义与分级； - 2.高处作业安全管理要求； - 3.高处作业的安全防护技术。 | 2 |  |
|  | ### 施工现场防火和电、气焊（割）作业安全技术 | 1.了解消防责任； 2.施工现场消防管理要求； 3.施工现场消防管理技术； 4.施工现场各类作业防火管理。 | 2.5 |  |
|  | ### 有限空间作业安全技术 | 1.有限空间作业种类； 2.有限空间作业安全技术。 | 2 |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.5.4参考书目:

- [1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

- [2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

- [3]建筑施工企业专职安全生产管理人员(C3类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22706-8，出版时间：2019-4.

云南省建筑施工企业“安管人员”

继续教育课程体系

（试行）

- 前  言

根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定实施意见》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》（云建质〔2023〕57号）等要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本课程体系标准。

一、总则

二、教育对象

三、教育目标

四、课程标准

4.1 建筑施工企业主要负责人（A类）继续教育课程标准

4.2 建筑施工企业项目负责人（B类）继续教育课程标准

4.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）继续教育课程标准

# 一、总则

1.1为进一步规范云南省建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员（以下简称“安管人员”）继续教育管理服务工作，确保“安管人员”通过继续教育能够及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范、安全知识和“四新技术”，提高安全意识和安全技能，制定本标准。

1.2本标准适用于云南省建筑施工企业“安管人员”的继续教育教学。

1.3本标准可用作建筑施工企业、培训机构、行业组织、主管部门进行“安管人员”培训、评价和规划的依据。

1.4建筑施工企业“安管人员”的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关规定。

# 二、教育对象

住房和城乡建设领域建筑施工企业“安管人员”。

# 三、教育目标

通过教育，使教育对象掌握本岗位相关新法律、新法规、新标准和新规范，熟悉相关新材料、新设备、新技术、新工艺，完善相关专业知识结构，提升专业素质和职业道德素养，提高安全意识和安全技能。

# 四、课程标准

## 4.1 建筑施工企业主要负责人（A类）继续教育课程标准

4.1.1课程简介

云南省住房城乡建设行业建筑施工企业主要负责人（A类）继续教育教学主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。重点是法律法规的修编、修订及更新的内容；安全生产管理的新规定；建设工程安全生产相关的新材料、新技术、新工艺、新设备等。

- 4.1.2课程教学目标

本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业主要负责人（A类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全知识和“四新技术”，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.1.1要求。

### 表4.1.1 建筑施工企业主要负责人（A类）继续教育教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.熟悉法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.熟悉法律效力的层次、范围、裁决 |
|  | ### 建设工程安全生产法律法规 | 1.熟悉安全生产法律法规体系、作用； 2.熟悉建设工程安全生产法律法规调整的对象与作用； 3.掌握《建筑法》、《安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 4.掌握《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》等与建设工程安全生产相关的规定； 5.掌握《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 6.熟悉《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》、《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》、《云南省住房和城乡建设厅安全生产权利和责任清单》、《云南省建筑施工现场管理规定》等建设工程安全生产地方规章及文件； 7、熟悉《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 建设工程安全生产法律责任 | - 1.熟悉建设单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》、《云南省生产安全事故应急办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 2.熟悉勘察、设计单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等的责任； - 3.熟悉工程监理单位违反《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 4.熟悉施工单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等的责任； - 5.了解评价认证与检测检验机构、机械设备与配件提供单位、设备与机具出租单位、起重机械安装单位等的安全生产法律责任； - 6.掌握施工企业管理人员、注册执业人员等的安全生产法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 熟悉建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
|  | ### 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解习近平总书记关于安全生产的重要论述； 2.了解当前我国建设工程安全生产状况； 3.了解当前云南省建设工程安全生产状况； 4.了解安全生产专项整治三年行动相关文件。 |
|  | ### 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 熟悉建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.掌握安全生产管理制度，安全生产评价的主要内容、评价方法、评价等级； 2.掌握安全生产组织保障体系，企业安全生产责任和各级管理人员安全管理职责； 3.掌握危险源辨识，施工组织设计，安全专项施工方案，安全技术措施，安全技术交底，安全资料管理； 4.熟悉建筑起重机械产权备案、定期检验、档案与合同管理，施工升降设施及其他机械与施工机具安全使用管理； 5.掌握安全检查的方式、程序及施工现场安全检查； 6.掌握隐患排查治理制度与实施； 7.掌握应急救援预案的制定、评审、实施，应急救援演练； 8.掌握事故报告与调查处理； 9.掌握安全生产教育培训的组织、类型与实施； 10.掌握安全生产标准化考评，安全文明标准化工地申报、管理。 |
|  | ### 施工现场安全管理 | 1.熟悉施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.熟悉临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.熟悉安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.熟悉防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.熟悉防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.熟悉建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援； 7.熟悉国家关于碳中和碳达峰的相关要求，绿色施工、文明施工及环境保护相关内容，施工扬尘及防治措施和大气监测，水土污染、噪声污染和光污染的防治措施。 |
|  | 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 土方工程 | 了解土方工程的一般规定 |
|  | ### 脚手架工程 | 了解脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程，脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程，脚手架工程检查验收的管理流程。 |
|  | ### 模板工程 | 1.熟悉模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.了解模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.了解模板拆除的一般规定； 4.了解模板工程的安全管理。 |
|  | ### 拆除工程 | 熟悉拆除工程施工前的准备与应急情况处理。 |
|  | ### 高处作业 | 了解高处作业安全防护设施的验收资料，交叉作业的安全技术措施。 |
|  | ### 临时用电 | 了解施工现场用电组织设计的编制范围，建筑电工职业资格要求。 |
|  | ### 焊接与切割 | 了解焊接与切割作业的管理措施，中毒事故及防治措施。 |
|  | ### 季节性施工 | 了解防高温、防洪水等技术措施。 |
|  | ### 起重吊装 | 了解起重吊装的安全技术要求。 |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备 | 1.了解建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.了解塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.了解高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.了解附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.了解汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 |
|  | ### 桩工机械 | 了解桩工机械的安全使用监控要点 |
|  | ### 钢筋、混凝土搅拌机械 | 了解混凝土搅拌机的分类、结构、安全使用监控要点、维护保养 |
|  | ### 木工机械 | 了解木工机械的安全使用监控要点按照 |

- 4.1.3 建筑施工企业主要负责人（A类）继续教育课程教学内容与课时分配应符合表4.1.2基本规定。

### 表4.1.2 建筑施工企业主要负责人（A类）继续教育教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2法律效力的层次、范围、裁决 | 8 | 50 |
|  | ### 建设工程安全生产法律法规 | 1.安全生产法律法规体系、作用； 2.建设工程安全生产法律法规调整的对象与作用； 3.《建筑法》、《安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 4.《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》等与建设工程安全生产相关的规定； 5.《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 6.《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》、《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》、《云南省住房和城乡建设厅安全生产权利和责任清单》、《云南省建筑施工现场管理规定》等建设工程安全生产地方规章及文件； 7、《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 14.5 |  |
|  | ### 建设工程安全生产法律责任 | - 1.建设单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》、《云南省生产安全事故应急办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 2.勘察、设计单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等的责任； - 3.工程监理单位违反《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 4.施工单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等的责任； - 5.评价认证与检测检验机构、机械设备与配件提供单位、设备与机具出租单位、起重机械安装单位等的安全生产法律责任； - 6.施工企业管理人员、注册执业人员等的安全生产法律责任。 | 12.5 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 8.5 |  |
|  | ### 典型事故案例分析 |  | ### 6.5 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.习近平总书记关于安全生产的重要论述； 2.当前我国建设工程安全生产状况； 3.当前云南省建设工程安全生产状况； 4.安全生产专项整治三年行动相关文件。 | 2.5 | 40 |
|  | ### 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 6.5 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产管理制度，安全生产评价的主要内容、评价方法、评价等级； 2.安全生产组织保障体系，企业安全生产责任和各级管理人员安全管理职责； 3.危险源辨识，施工组织设计，安全专项施工方案，安全技术措施，安全技术交底，安全资料管理； 4.建筑起重机械产权备案、定期检验、档案与合同管理，施工升降设施及其他机械与施工机具安全使用管理； 5.安全检查的方式、程序，施工现场安全检查； 6.隐患排查治理制度与实施； 7.应急救援预案的制定、评审、实施，应急救援演练； 8.事故报告与调查处理； 9.安全生产教育培训的组织、类型与实施； 10.安全生产标准化考评，安全文明标准化工地申报、管理。 | 15 |  |
|  | ### 施工现场安全管理 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援； 7.国家关于碳中和碳达峰的相关要求，绿色施工、文明施工及环境保护相关内容，施工扬尘及防治措施和大气监测，水土污染、噪声污染和光污染的防治措施。 | 10 |  |
|  | 典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 土方工程 | 土方工程的一般规定 | 0.5 | 10 |
|  | ### 脚手架工程 | 脚手架工程专项施工方案的主要内容及审核审批流程，脚手架工程安全技术交底的主要内容及管理流程，脚手架工程检查验收的管理流程。 | 1 |  |
|  | ### 模板工程 | 1.模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.模板支架的一般构造要求，盘扣式钢管模板支架的构造与安装； 3.模板拆除的一般规定； 4.模板工程的安全管理。 | 1 |  |
|  | ### 拆除工程 | 拆除工程施工前的准备与应急情况处理。 | 0.5 |  |
|  | ### 高处作业 | 高处作业安全防护设施的验收资料，交叉作业的安全技术措施。 | 0.5 |  |
|  | ### 临时用电 | 施工现场用电组织设计的编制范围，建筑电工职业资格要求。 | 1 |  |
|  | ### 焊接与切割 | 焊接与切割作业的管理措施，中毒事故及防治措施。 | 1 |  |
|  | ### 季节性施工 | 防高温、防洪水等技术措施。 | 0.5 |  |
|  | ### 起重吊装 | 起重吊装的安全技术要求。 | 1 |  |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备 | 1.建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.塔式起重机、施工升降机安装与拆卸告知要求和安全技术要求，安全监控要点； 3.高处作业吊篮安装后的验收项目； 4.附着升降式脚手架施工的一般规定； 5.汽车式起重机、轮胎式起重机安全使用要求。 | 1.5 |  |
|  | ### 桩工机械 | 桩工机械的安全使用监控要点 | 1.5 |  |
|  | ### 钢筋、混凝土搅拌机械 | 钢筋、混凝土搅拌机的分类、结构、安全使用监控要点、维护保养 |  |  |
|  | ### 木工机械 | 木工机械的安全使用监控要点按照 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.1.4参考书目:

[1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：
978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

[2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

[3]建筑施工企业主要负责人(A类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22849-2，出版时间：2019-4.

## 4.2 建筑施工企业项目负责人（B类）继续教育课程标准

4.2.1课程简介

云南省住房城乡建设行业建筑施工企业项目负责人（B类）继续教育教学主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。重点是法律法规的修编、修订及更新的内容；安全生产管理的新规定；建设工程安全生产相关的新材料、新技术、新工艺、新设备等。

- 4.2.2课程教学目标

本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业项目负责人（B类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全知识和“四新技术”，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.2.1要求。

### 表4.2.1 建筑施工企业项目负责人（B类）继续教育教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.熟悉法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.熟悉法律效力的层次、范围、裁决 |
|  | ### 建设工程安全生产法律法规 | 1.熟悉安全生产法律法规体系、作用； 2.熟悉建设工程安全生产法律法规调整的对象与作用； 3.熟悉《建筑法》、《安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 4.熟悉《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》等与建设工程安全生产相关的规定； 5.熟悉《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 6.熟悉《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》、《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》、《云南省住房和城乡建设厅安全生产权利和责任清单》、《云南省建筑施工现场管理规定》等建设工程安全生产地方规章及文件； 7、熟悉《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 建设工程安全生产法律责任 | - 1.熟悉建设单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》、《云南省生产安全事故应急办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 2.熟悉勘察、设计单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等的责任； - 3.熟悉工程监理单位违反《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 4.熟悉施工单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等的责任； - 5.了解评价认证与检测检验机构、机械设备与配件提供单位、设备与机具出租单位、起重机械安装单位等的安全生产法律责任； - 6.掌握施工企业管理人员、注册执业人员等的安全生产法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 熟悉建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
|  | ### 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解习近平总书记关于安全生产的重要论述； 2.了解当前我国建设工程安全生产状况； 3.了解当前云南省建设工程安全生产状况； 4.了解安全生产专项整治三年行动相关文件。 |
|  | ### 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 熟悉建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.熟悉安全生产管理制度，安全生产评价的主要内容、评价方法、评价等级； 2.熟悉安全生产组织保障体系，企业安全生产责任和各级管理人员安全管理职责； 3.掌握危险源辨识，施工组织设计，安全专项施工方案，安全技术措施，安全技术交底，安全资料管理； 4.熟悉建筑起重机械产权备案、定期检验、档案与合同管理，施工升降设施及其他机械与施工机具安全使用管理； 5.掌握安全检查的方式、程序及施工现场安全检查； 6.熟悉隐患排查治理制度与实施； 7.熟悉应急救援预案的制定、评审、实施，应急救援演练； 8.熟悉事故报告与调查处理； 9.熟悉安全生产教育培训的组织、类型与实施； 10.掌握安全生产标准化考评，安全文明标准化工地申报、管理。 |
|  | ### 施工现场安全管理 | 1.掌握施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.掌握临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.掌握安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.掌握防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.掌握防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.掌握建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援； 7.掌握国家关于碳中和碳达峰的相关要求，绿色施工、文明施工及环境保护相关内容，施工扬尘及防治措施和大气监测，水土污染、噪声污染和光污染的防治措施。 |
|  | 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 土方工程 | 1.熟悉土方机械设备作业的一般规定，土石方爆破、开挖、回填安全技术作业要求； 2.熟悉基坑工程的一般规定； 3.熟悉边坡工程的一般规定； 4.熟悉暗挖工程安全技术作业要求； 5.典型事故案例分析 |
|  | ### 脚手架工程 | 1.熟悉脚手架工程专项施工方案编制与专家评审，脚手架工程安全技术交底，脚手架工程检查验收； 2.熟悉碗扣式、承插型盘扣式脚手架的搭拆与安全管理； 3.典型事故案例分析 |
|  | ### 模板工程 | 1.熟悉模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.熟悉盘扣式钢管模板支架、碗扣式钢管模板支架、木支撑模板支架、桁架式模板支架、滑动模板、爬升模板、飞模、隧道模的构造与安装及拆除； 3.熟悉模板工程的安全管理； 4.典型事故案例分析 |
|  | ### 拆除工程 | 1.了解拆除工程施工前的准备与应急情况处理； 2.了解拆除工程安全技术与安全防护措施； 3.典型事故案例分析 |
|  | ### 高处作业 | 1.熟悉高处作业基本要求； 2.熟悉高处坠落事故预防； 3.熟悉施工现场预防高处坠落检查标准； 4.典型事故案例分析 |
|  | ### 临时用电 | 1.熟悉施工现场临时用电管理； 2.熟悉建筑电工职业资格要求； 3.熟悉施工现场用电危险因素防护； 4.典型事故案例分析 |
|  | ### 焊接与切割 | 了解常用焊接设备的安全使用，常见气瓶的安全使用，焊接与切割作业的管理措施，焊接作业的防火防爆措施，预防触电事故的安全措施，登高焊割作业安全措施，中毒事故及防治措施。 |
|  | ### 季节性施工 | 1.熟悉雨季施工安全技术措施，挡土墙、围墙及办公、生活等临时设施管理； 2.熟悉高温天气施工安全技术措施； 3.熟悉防中暑技术措施 |
|  | ### 起重吊装 | 1.了解钢丝绳夹的分类、布置和安全使用要求，吊钩的报废； 2.熟悉钢筋混凝土结构、钢结构、特种结构、建筑设备吊装的安全技术要求； 3.典型事故案例分析 |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备 | 1.熟悉塔式起重机安装与拆卸方案的编制要求及审批，塔式起重机安装与拆卸安全技术要求，塔式起重机验收与备案、安全监控要点、安全维护； 2.熟悉施工升降机的安装与拆卸、整机调试与验收、安全监控要点； 3.熟悉高处作业吊篮的安装与拆卸、调试与验收、安全监控要点； 4.熟悉附着升降式脚手架的安全技术要求，附着升降式脚手架的安装、升降与拆卸及验收与使用； 5.典型事故案例分析 |
|  | ### 桩工机械 | 了解桩工机械的安全使用监控要点 |
|  | ### 其他机械 | 了解混凝土搅拌机、混凝土搅拌站（楼）、混凝土输送泵、钢筋强化机械、木工机械、灰浆制备机械、灰浆喷涂机械、涂料喷刷机械的安全使用监控要点 |

- 4.2.3 建筑施工企业项目负责人（B类）继续教育课程教学内容与课时分配应符合表4.2.2基本规定。

### 表4.2.2 建筑施工企业项目负责人（B类）继续教育教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2法律效力的层次、范围、裁决 | 4.5 | 30 |
|  | ### 建设工程安全生产法律法规 | 1.安全生产法律法规体系、作用； 2.建设工程安全生产法律法规调整的对象与作用； 3.《建筑法》、《安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 4.《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》等与建设工程安全生产相关的规定； 5.《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 6.《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》、《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》、《云南省住房和城乡建设厅安全生产权利和责任清单》、《云南省建筑施工现场管理规定》等建设工程安全生产地方规章及文件； 7、《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 9 |  |
|  | ### 建设工程安全生产法律责任 | - 1.建设单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》、《云南省生产安全事故应急办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 2.勘察、设计单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等的责任； - 3.工程监理单位违反《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 4.施工单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等的责任； - 5.评价认证与检测检验机构、机械设备与配件提供单位、设备与机具出租单位、起重机械安装单位等的安全生产法律责任； - 6.施工企业管理人员、注册执业人员等的安全生产法律责任。 | 8 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 4.5 |  |
|  | ### 典型事故案例分析 |  | ### 4 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.习近平总书记关于安全生产的重要论述； 2.当前我国建设工程安全生产状况； 3.当前云南省建设工程安全生产状况； 4.安全生产专项整治三年行动相关文件。 | 3.5 | 45 |
|  | ### 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 6.5 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产管理制度，安全生产评价的主要内容、评价方法、评价等级； 2.安全生产组织保障体系，企业安全生产责任和各级管理人员安全管理职责； 3.危险源辨识，施工组织设计，安全专项施工方案，安全技术措施，安全技术交底，安全资料管理； 4.建筑起重机械产权备案、定期检验、档案与合同管理，施工升降设施及其他机械与施工机具安全使用管理； 5.安全检查的方式、程序，施工现场安全检查； 6.隐患排查治理制度与实施； 7.应急救援预案的制定、评审、实施，应急救援演练； 8.事故报告与调查处理； 9.安全生产教育培训的组织、类型与实施； 10.安全生产标准化考评，安全文明标准化工地申报、管理。 | 16.5 |  |
|  | ### 施工现场安全管理 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援； 7.国家关于碳中和碳达峰的相关要求，绿色施工、文明施工及环境保护相关内容，施工扬尘及防治措施和大气监测，水土污染、噪声污染和光污染的防治措施。 | 12.5 |  |
|  | 典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 土方工程 | 1.土方机械设备作业的一般规定，土石方爆破、开挖、回填安全技术作业要求； 2.基坑工程的一般规定； 3.边坡工程的一般规定； 4.暗挖工程安全技术作业要求； 5.典型事故案例分析 | 1.5 | 25 |
|  | ### 脚手架工程 | 1.脚手架工程专项施工方案编制与专家评审，脚手架工程安全技术交底，脚手架工程检查验收； 2.碗扣式、承插型盘扣式脚手架的搭拆与安全管理； 3.典型事故案例分析 | 2.75 |  |
|  | ### 模板工程 | 1.模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.盘扣式钢管模板支架、碗扣式钢管模板支架、木支撑模板支架、桁架式模板支架、滑动模板、爬升模板、飞模、隧道模的构造与安装及拆除； 3.模板工程的安全管理； 4.典型事故案例分析 | 2.75 |  |
|  | ### 拆除工程 | 1.拆除工程施工前的准备与应急情况处理； 2.拆除工程安全技术与安全防护措施； 3.典型事故案例分析 | 1.5 |  |
|  | ### 高处作业 | 1.高处作业基本要求； 2.高处坠落事故预防； 3.施工现场预防高处坠落检查标准； 4.典型事故案例分析 | 1.5 |  |
|  | ### 临时用电 | 1.施工现场临时用电管理； 2.建筑电工职业资格要求； 3.施工现场用电危险因素防护； 4.典型事故案例分析 | 2.75 |  |
|  | ### 焊接与切割 | 常用焊接设备的安全使用，常见气瓶的安全使用，焊接与切割作业的管理措施，焊接作业的防火防爆措施，预防触电事故的安全措施，登高焊割作业安全措施，中毒事故及防治措施。 | 2.5 |  |
|  | ### 季节性施工 | 1.雨季施工安全技术措施，挡土墙、围墙及办公、生活等临时设施管理； 2.高温天气施工安全技术措施； 3.防中暑技术措施 | 1.5 |  |
|  | ### 起重吊装 | 1.钢丝绳夹的分类、布置和安全使用要求，吊钩的报废； 2.钢筋混凝土结构、钢结构、特种结构、建筑设备吊装的安全技术要求； 3.典型事故案例分析 | 2.75 |  |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备 | 1.塔式起重机安装与拆卸方案的编制要求及审批，塔式起重机安装与拆卸安全技术要求，塔式起重机验收与备案、安全监控要点、安全维护； 2.施工升降机的安装与拆卸、整机调试与验收、安全监控要点； 3.高处作业吊篮的安装与拆卸、调试与验收、安全监控要点； 4.附着升降式脚手架的安全技术要求，附着升降式脚手架的安装、升降与拆卸及验收与使用； 5.典型事故案例分析 | 2.75 |  |
|  | ### 桩工机械 | 桩工机械的安全使用监控要点 | 2.75 |  |
|  | ### 其他机械 | 混凝土搅拌机、混凝土搅拌站（楼）、混凝土输送泵、钢筋强化机械、木工机械、灰浆制备机械、灰浆喷涂机械、涂料喷刷机械的安全使用监控要点 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.2.4参考书目:

[1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：
978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

[2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

[3]建筑施工企业项目负责人(B类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22558-3，出版时间：2019-4.

## 4.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）继续教育课程标准

4.3.1课程简介

云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）继续教育教学主要包括建设工程安全生产法律法规、建设工程安全生产管理、建设工程安全生产技术等三部分。重点是法律法规的修编、修订及更新的内容；安全生产管理的新规定；建设工程安全生产相关的新材料、新技术、新工艺、新设备等。

- 4.3.2课程教学目标

本课程的教学任务是使云南省住房城乡建设行业建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）及时掌握住房城乡建设行业现行法律法规、标准规范，熟悉安全知识和“四新技术”，提高安全意识和安全技能。其培训具体要求应达到表4.3.1要求。

### 表4.3.1 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）继续教育教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.了解法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2.了解法律效力的层次、范围、裁决 |
|  | ### 建设工程安全生产法律法规 | 1.了解安全生产法律法规体系、作用； 2.了解建设工程安全生产法律法规调整的对象与作用； 3.了解《建筑法》、《安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 4.了解《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》等与建设工程安全生产相关的规定； 5.了解《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 6.了解《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》、《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》、《云南省住房和城乡建设厅安全生产权利和责任清单》、《云南省建筑施工现场管理规定》等建设工程安全生产地方规章及文件； 7、了解《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 |
|  | ### 建设工程安全生产法律责任 | - 1.了解建设单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》、《云南省生产安全事故应急办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 2.了解勘察、设计单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等的责任； - 3.了解工程监理单位违反《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 4.了解施工单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等的责任； - 5.了解评价认证与检测检验机构、机械设备与配件提供单位、设备与机具出租单位、起重机械安装单位等的安全生产法律责任； - 6.了解施工企业管理人员、注册执业人员等的安全生产法律责任。 |
|  | ### 建设行政处罚 | - 了解建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.了解习近平总书记关于安全生产的重要论述； 2.了解当前我国建设工程安全生产状况； 3.了解当前云南省建设工程安全生产状况； 4.了解安全生产专项整治三年行动相关文件。 |
|  | ### 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 熟悉建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.了解安全生产管理制度，安全生产评价的主要内容、评价方法、评价等级； 2.了解安全生产组织保障体系，企业安全生产责任和各级管理人员安全管理职责； 3.掌握危险源辨识，施工组织设计，安全专项施工方案，安全技术措施，安全技术交底，安全资料管理； 4.熟悉建筑起重机械产权备案、定期检验、档案与合同管理，施工升降设施及其他机械与施工机具安全使用管理； 5.掌握安全检查的方式、程序及施工现场安全检查； 6.了解隐患排查治理制度与实施； 7.熟悉应急救援预案的制定、评审、实施，应急救援演练； 8.熟悉事故报告与调查处理； 9.熟悉安全生产教育培训的组织、类型与实施； 10.掌握安全生产标准化考评，安全文明标准化工地申报、管理。 |
|  | ### 施工现场安全管理 | 1.掌握施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.掌握临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.掌握安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.掌握防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.掌握防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.掌握建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援； |
|  | 典型事故案例分析 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 土方工程 | 1.掌握土石方爆破、开挖、回填安全技术作业要求，场地平整安全技术作业要求； 2.掌握基坑工程作业要求与监测； 3.掌握边坡工程作业要求与险情预防； 4.掌握暗挖工程安全技术作业要求； 5.典型事故案例分析。 |
|  | ### 脚手架工程 | 1.熟悉脚手架工程专项施工方案的编制与专家评审，脚手架工程安全技术交底，脚手架工程检查验收； 2.掌握碗扣式、承插型盘扣式脚手架的搭设、拆除与安全管理； 3.掌握悬挑式脚手架的搭设、拆除及管理要求，悬挑式卸料平台的设计、制作、安装及管理要求，门式脚手架的搭设、拆除及管理要求，木脚手架的搭设、拆除及管理要求，竹脚手架的搭设、拆除及管理要求，异型脚手架的搭设、拆除及管理要求； 4.典型事故案例分析。 |
|  | ### 模板工程 | 1.熟悉模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.掌握盘扣式钢管模板支架、门式钢管模板支架、碗扣式钢管模板支架、木支撑模板支架、桁架式模板支架、悬挑式模板支架、跨空式模板支架、滑动模板、爬升模板、飞模、隧道模的构造与安装及拆除； 3.掌握模板工程的安全管理； 4.典型事故案例分析。 |
|  | ### 拆除工程 | 1.掌握拆除工程施工前的准备与应急情况处理； 2.掌握拆除工程安全技术与安全防护措施； 3.熟悉人工拆除作业注意事项，机械拆除作业注意事项，爆破拆除作业注意事项； 4.典型事故案例分析 |
|  | ### 高处作业 | 1.掌握高处作业安全的基本规定，高处作业安全防护设施验收的内容、资料，临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业、交叉作业安全技术要求，移动式操作平台、固定式操作平台、悬挑式操作平台的搭设要求； 2.掌握高处坠落事故预防； 3.掌握施工现场预防高处坠落检查标准； 4.典型事故案例分析 |
|  | ### 临时用电 | 1.熟悉施工现场用电组织设计的编制范围、内容，施工现场用电安全技术档案的内容； 2.熟悉建筑电工职业资格要求； 3.熟悉施工现场安全用电措施和电气防火措施； 4.典型事故案例分析 |
|  | ### 焊接与切割 | 熟悉常用焊接设备的安全使用，常见气瓶的安全使用，焊接与切割作业的管理措施，焊接作业的防火防爆措施，预防触电事故的安全措施，登高焊割作业安全措施，中毒事故及防治措施。 |
|  | ### 季节性施工 | 1.掌握雨季施工安全技术措施，挡土墙、围墙及办公、生活等临时设施管理； 2.掌握高温天气施工安全技术措施； 3.掌握冬期施工准备的基本要求，冬期施工安全技术措施，冬期防火要求； 4.掌握防中暑技术措施 |
|  | ### 起重吊装 | 1.熟悉钢筋混凝土结构、钢结构、特种结构、建筑设备吊装的安全技术要求； 2.典型事故案例分析 |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备 | 1.熟悉建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.熟悉塔式起重机安装与拆卸方案，塔式起重机安装与拆卸安全技术要求，塔式起重机验收与备案、安全监控要点、安全维护； 3.熟悉施工升降机的安装与拆卸、整机调试与验收、安全监控要点、安全维护； 4.熟悉高处作业吊篮的安装与拆卸、调试与验收、安全监控要点、安全维护； 5.熟悉附着升降式脚手架的安全技术要求； 6.典型事故案例分析 |
|  | ### 桩工机械 | 了解桩工机械的安全使用监控要点 |
|  | ### 其他机械 | 了解混凝土搅拌机、混凝土搅拌站（楼）、混凝土输送泵、钢筋强化机械、木工机械、灰浆制备机械、灰浆喷涂机械、涂料喷刷机械的安全使用监控要点 |
|  | ### 装配式建筑构件运输、堆放、吊装、安装、施工灌浆 | 了解装配式建筑构件运输、堆放、吊装、安装、施工灌浆安全监控要点 |

- 4.3.3 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）继续教育课程教学内容与课时分配应符合表4.3.2基本规定。

### 表4.3.2 建筑施工企业专职安全生产管理人员（C类）继续教育教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 建设工程安全生产法律法规 | ### 法学基本知识 | 1.法律责任的概念、分类、承担、免除，法律制裁的概念、分类； 2法律效力的层次、范围、裁决 | 3 | 15 |
|  | ### 建设工程安全生产法律法规 | 1.安全生产法律法规体系、作用； 2.建设工程安全生产法律法规调整的对象与作用； 3.《建筑法》、《安全生产法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国消防法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国特种设备安全法》等与建设工程安全生产相关的法律条文； 4.《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》等与建设工程安全生产相关的规定； 5.《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑工程施工许可管理办法》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等建设工程安全生产部门规章； 6.《云南省生产经营单位安全生产主体责任规定》、《云南省住房和城乡建设厅关于加强房屋建筑和市政基础设施工程安全生产管理人员规范化管理的通知》、《云南省房屋市政工程安全生产监督管理十九条整治措施》、《云南省住房和城乡建设厅安全生产权利和责任清单》、《云南省建筑施工现场管理规定》等建设工程安全生产地方规章及文件； 7、《建筑施工安全检查标准》、《市政工程施工安全检查标准》、《塔式起重机》、《高处作业吊篮》、《建筑施工高处作业安全技术规范》、《建筑与市政施工现场安全卫生与职业健康通用规范》、《施工脚手架通用规范》、《建筑机械使用安全技术规程》、《建筑施工升降设备设施检验标准》、《建筑业安全卫生公约》等建设工程安全生产国家及行业标准。 | 5 |  |
|  | ### 建设工程安全生产法律责任 | - 1.建设单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《建设工程安全生产管理条例》、《生产安全事故应急条例》、《云南省安全生产条例》、《云南省突发事件应对条例》、《云南省生产安全事故应急办法》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 2.勘察、设计单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》等的责任； - 3.工程监理单位违反《建设工程安全生产管理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》等的责任； - 4.施工单位违反《建筑法》、《安全生产法》、《消防法》、《突发事件应对法》、《特种设备安全法》、《建设工程安全生产管理条例》、《安全生产许可证条例》、《生产安全事故报告和调查处理条例》、《实施工程建设强制性标准监督规定》、《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》、《建筑起重机械安全监督管理规定》、《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》、《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》等的责任； - 5.评价认证与检测检验机构、机械设备与配件提供单位、设备与机具出租单位、起重机械安装单位等的安全生产法律责任； - 6.施工企业管理人员、注册执业人员等的安全生产法律责任。 | 5 |  |
|  | ### 建设行政处罚 | - 建设行政处罚简易程序、一般程序、听证程序、送达程序、执行程序，建设行政处罚的资料归档、上报。 | 2 |  |
| ### 建设工程安全生产管理 | ### 建设工程安全生产管理概述 | 1.习近平总书记关于安全生产的重要论述； 2.当前我国建设工程安全生产状况； 3.当前云南省建设工程安全生产状况； 4.安全生产专项整治三年行动相关文件。 | 2.5 | 40 |
|  | ### 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 建设单位、工程监理单位、施工单位、起重机械安装单位的安全责任 | 6.5 |  |
|  | ### 建筑施工企业安全生产管理 | 1.安全生产管理制度，安全生产评价的主要内容、评价方法、评价等级； 2.安全生产组织保障体系，企业安全生产责任和各级管理人员安全管理职责； 3.危险源辨识，施工组织设计，安全专项施工方案，安全技术措施，安全技术交底，安全资料管理； 4.建筑起重机械产权备案、定期检验、档案与合同管理，施工升降设施及其他机械与施工机具安全使用管理； 5.安全检查的方式、程序，施工现场安全检查； 6.隐患排查治理制度与实施； 7.应急救援预案的制定、评审、实施，应急救援演练； 8.事故报告与调查处理； 9.安全生产教育培训的组织、类型与实施； 10.安全生产标准化考评，安全文明标准化工地申报、管理。 | 15 |  |
|  | ### 施工现场安全管理 | 1.施工现场的平面布置与功能区域划分设置，施工现场封闭管理； 2.临时设施的结构设计、选址与布置原则、搭设与使用管理； 3.安全标志的定义与分类、设置与悬挂； 4.防火与灭火基本方法，施工现场防火布局，临时用房、在建工程防火管理，临时消防设施安全管理； 5.防疫知识与预防措施，施工现场常态化疫情防控措施； 6.建筑行业职业病防控措施，职业病应急救援； 7.国家关于碳中和碳达峰的相关要求，绿色施工、文明施工及环境保护相关内容，施工扬尘及防治措施和大气监测，水土污染、噪声污染和光污染的防治措施。 | 10 |  |
|  | 典型事故案例分析 |  | 6 |  |
| ### 建设工程安全生产技术 | ### 土方工程 | 1.土石方爆破、开挖、回填安全技术作业要求，场地平整安全技术作业要求； 2.基坑工程作业要求与监测； 3.边坡工程作业要求与险情预防； 4.暗挖工程安全技术作业要求； 5.典型事故案例分析。 | 4 | 45 |
|  | ### 脚手架工程 | 1.脚手架工程专项施工方案的编制与专家评审，脚手架工程安全技术交底，脚手架工程检查验收； 2.碗扣式、承插型盘扣式脚手架的搭设、拆除与安全管理； 3.悬挑式脚手架的搭设、拆除及管理要求，悬挑式卸料平台的设计、制作、安装及管理要求，门式脚手架的搭设、拆除及管理要求，木脚手架的搭设、拆除及管理要求，竹脚手架的搭设、拆除及管理要求，异型脚手架的搭设、拆除及管理要求； 4.典型事故案例分析。 | 5 |  |
|  | ### 模板工程 | 1.模板工程专项施工方案的编制与专家评审，模板工程安全技术交底，模板工程检查验收； 2.盘扣式钢管模板支架、门式钢管模板支架、碗扣式钢管模板支架、木支撑模板支架、桁架式模板支架、悬挑式模板支架、跨空式模板支架、滑动模板、爬升模板、飞模、隧道模的构造与安装及拆除； 3.模板工程的安全管理； 4.典型事故案例分析。 | 5 |  |
|  | ### 拆除工程 | 1.拆除工程施工前的准备与应急情况处理； 2.拆除工程安全技术与安全防护措施； 3.人工拆除作业注意事项，机械拆除作业注意事项，爆破拆除作业注意事项； 4.典型事故案例分析 | 2.5 |  |
|  | ### 高处作业 | 1.高处作业安全的基本规定，高处作业安全防护设施验收的内容、资料，临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业、交叉作业安全技术要求，移动式操作平台、固定式操作平台、悬挑式操作平台的搭设要求； 2.高处坠落事故预防； 3.施工现场预防高处坠落检查标准； 4.典型事故案例分析 | 3 |  |
|  | ### 临时用电 | 1.施工现场用电组织设计的编制范围、内容，施工现场用电安全技术档案的内容； 2.建筑电工职业资格要求； 3.施工现场安全用电措施和电气防火措施； 4.典型事故案例分析 | 4.5 |  |
|  | ### 焊接与切割 | 常用焊接设备的安全使用，常见气瓶的安全使用，焊接与切割作业的管理措施，焊接作业的防火防爆措施，预防触电事故的安全措施，登高焊割作业安全措施，中毒事故及防治措施。 | 4.5 |  |
|  | ### 季节性施工 | 1.雨季施工安全技术措施，挡土墙、围墙及办公、生活等临时设施管理； 2.高温天气施工安全技术措施； 3.冬期施工准备的基本要求，冬期施工安全技术措施，冬期防火要求； 4.防中暑技术措施 | 3 |  |
|  | ### 起重吊装 | 1.钢筋混凝土结构、钢结构、特种结构、建筑设备吊装的安全技术要求； 2.典型事故案例分析 | 4.5 |  |
|  | ### 建筑起重与升降机械设备 | 1.建筑起重机械与升降设施安全监控的一般规定； 2.塔式起重机安装与拆卸方案，塔式起重机安装与拆卸安全技术要求，塔式起重机验收与备案、安全监控要点、安全维护； 3.施工升降机的安装与拆卸、整机调试与验收、安全监控要点、安全维护； 4.高处作业吊篮的安装与拆卸、调试与验收、安全监控要点、安全维护； 5.附着升降式脚手架的安全技术要求； 6.典型事故案例分析 | 4.5 |  |
|  | ### 桩工机械 | 桩工机械的安全使用监控要点 | 4.5 |  |
|  | ### 其他机械 | 混凝土搅拌机、混凝土搅拌站（楼）、混凝土输送泵、钢筋强化机械、木工机械、灰浆制备机械、灰浆喷涂机械、涂料喷刷机械的安全使用监控要点 |  |  |
|  | ### 装配式建筑构件运输、堆放、吊装、安装、施工灌浆 | 装配式建筑构件运输、堆放、吊装、安装、施工灌浆安全监控要点 |  |  |
| 合计 |  |  | 100 |  |

- 4.2.4参考书目:

[1]《建筑工程安全技术及管理》,中国建筑工业出版社，ISBN：
978-7-112-25660-0，出版时间：2021-2.

[2]建筑工程安全管理 （第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-26129-1，出版时间：2021-11.

[3]建筑施工企业专职安全生产管理人员(C1类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22656-6，出版时间：2019-4.

[4]建筑施工企业专职安全生产管理人员(C2类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22589-7，出版时间：2019-4.

[5]建筑施工企业专职安全生产管理人员(C3类)安全生产考核，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22706-8，出版时间：2019-4.

云南省建筑与市政工程施工现场专业人员

培训课程体系

（试行）

- 前  言

根据住建部《建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准》（JGJ/T250-211）、《建筑与市政工程施工现场专业人员考核评价大纲》的要求，为规范云南省建筑与市政工程施工现场专业人员岗位培训、网课制作与评价，保证培训质量，提高全省施工现场专业人员的技术水平和综合素质，保障施工现场质量安全，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和要求，并在广泛征求意见的基础上，编制本标准。

# 一、总则

# 二、教育对象

# 三、教育目标

# 四、课程标准

# 4.1 施工员（土建施工）课程标准

# 4.2 施工员（装饰装修）课程标准

# 4.3 施工员（设备安装）课程标准

# 4.4 施工员（市政工程）课程标准

# 4.5 质量员（土建施工）课程标准

# 4.6 质量员（装饰装修）课程标准

# 4.7 质量员（设备安装）课程标准

# 4.8 质量员（市政工程）课程标准

# 4.9 标准员课程标准

# 4.10 材料员课程标准

# 4.11 机械员课程标准

# 4.12 劳务员课程标准

# 4.13 资料员课程标准

# 4.14 测量员课程标准

# 4.15 试验员课程标准

# 一、总则

1.1为加强云南省建筑与市政工程施工现场专业人员队伍建设，规范云南省建筑与市政工程施工现场专业人员岗位培训、网课制作与评价，保证培训质量，提高全省施工现场专业人员的技术水平和综合素质，保障施工现场质量安全，制定本标准。

1.2本标准适用于土建施工员、土建质量员、市政工程施工员、市政工程质量员、装饰装修施工员、装饰装修质量员、设备安装施工员、设备安装质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员、测量员、试验员岗位培训、网课制作与评价。

1.3本标准可用作为建筑企业、培训机构、行业组织、主管部门进行建筑与市政工程施工现场专业人员的培训、评价和规划的依据。

1.4建筑与市政工程施工现场专业人员的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关最新标准和规范规定。

# 二、教育对象

建筑与市政工程施工现场专业人员岗前培训。

# 三、教育目标

通过教育，使教育对象掌握本岗位必备的通用知识、基础知识、岗位知识和专业技能，掌握与岗位相关新法律、新法规、新标准和新规范，熟悉相关新材料、新设备、新技术、新工艺，具备从事本岗位必备的专业素质、执业能力和职业道德素养。

# 四、课程标准

## 4.1 施工员（土建施工）课程标准

4.1.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员施工员（土建施工）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（施工组织策划、施工技术管理、施工进度与成本控制、质量安全与环境管理、施工信息与资料管理）。

- 4.1.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握施工员（土建施工）的专业知识与专业技能，具备从事施工员（土建施工）的岗位能力。

### 表4.1.1 施工员（土建施工）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业的力学知识。 （7）熟悉建筑构造、建筑结构的基本知识。 （8）熟悉工程预算的基本知识。 （9）掌握计算机和相关资料信息管理软件的应用知识。 （10）熟悉施工测量的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （11）熟悉与土建施工相关的标准和管理规定。 （12）掌握施工组织设计及专项施工方案的内容和编制方法。 （13）掌握施工进度计划的编制方法。 （14）熟悉环境与职业健康安全管理的基本知识。 （15）熟悉工程质量管理的基本知识。 （16）熟悉工程成本管理的基本知识。 （17）了解常用施工机械机具的性能。 |
| ### 专业技能 | 施工组织策划 | （1）能够参与编制施工组织设计和专项施工方案。 |
|  | 施工技术管理 | （2）能够识读施工图和其他工程设计、施工等文件。 （3）能够编写技术交底文件，并实施技术交底。 （4）能够正确使用测量仪器，进行施工测量。 |
|  | 施工进度 成本控制 | （5）能够正确划分施工区段，合理确定施工顺序。 （6）能够进行资源平衡计算，参与编制施工进度计划及资源 需求计划，控制调整计划。 （7）能够进行工程量计算及初步的工程计价。 |
|  | 质量安全 环境管理 | （8）能够确定施工质量控制点，参与编制质量控制文件、实 施质量交底。 （9）能够确定施工安全防范重点，参与编制职业健康安全与 环境技术文件、实施安全和环境交底。 （10）能够识别、分析、处理施工质量缺陷和危险源。 （11）能够参与施工质量、职业健康安全与环境问题的调查 分析。 |
|  | 施工信息 资料管理 | （12）能够记录施工情况，编制相关工程技术资料。 （13）能够利用专业软件对工程信息资料进行处理。 |

4.1.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.1.2 施工员（土建施工）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及特性 2. 通用水泥的品种、主要技术性质及应用 3. 建筑工程常用特性水泥的品种、特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的分类及主要技术性质 2. 普通混凝土的组成材料及其主要技术性质 3. 轻混凝土、高性能混凝土、预拌混凝土的特性及应用 4. 常用混凝土外加剂的品种及应用 （三）砂浆 1. 砂浆的分类、特性及应用 2. 砌筑砂浆的技术性质、组成材料及其主要技术要求 3. 抹面砂浆的分类及应用 （四）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类、主要技术要求及应用 3. 砌块的分类、主要技术要求及应用 （五）钢材 1. 钢材的分类及主要技术性能 2. 钢结构用钢材的品种及特性 3. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性 （六）防水材料 1. 防水卷材的品种及特性 2. 防水涂料的品种及特性 （七）建筑节能材料 1. 建筑节能的概念 2. 常用建筑节能材料的品种、特性及应用 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑施工图的图示方法及内容 2. 结构施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑施工图、结构施工图的绘制步骤与方法 2. 建筑施工图、结构施工图的识读步骤与方法 |
|  | ### 建筑施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 常用地基处理方法 3. 基坑（槽）开挖、支护及回填方法 4. 混凝土基础施工工艺 5. 砖基础施工工艺 6. 桩基础施工工艺 （二）砌体工程 1. 常见脚手架的搭设施工要点 2. 砖砌体施工工艺 3. 石砌体施工工艺 4. 砌块砌体施工工艺 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类、特性及安拆施工要点 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工工艺 （五）防水工程 1. 防水砂浆防水工程施工工艺 2. 防水涂料防水工程施工工艺 3. 卷材防水工程施工工艺 （六）装饰装修工程 1. 楼地面工程施工工艺 2. 一般抹灰工程施工工艺 3. 门窗工程施工工艺 4. 涂饰工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩、力偶的性质 3. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁的内力分析 3. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 建筑构造、建筑结构基本知识 | （一）建筑构造的基本知识 1. 民用建筑的基本构造组成 2. 砖基础、毛石基础、钢筋混凝土基础、桩基础的构造 3. 常见砌块墙体的构造，地下室的防潮与防水构造 4. 现浇钢筋混凝土楼板、预制装配式楼板的一般构造，楼地面的防水构造，室内地坪的构造 5. 钢筋混凝土楼梯的构造，坡道及台阶的一般构造 6. 屋顶常见的保温隔热构造，屋顶的防水及排水的一般构造 7. 变形缝的构造 8. 民用建筑的一般装饰构造 9. 排架结构单层厂房的一般构造，刚架结构厂房的一般构造 （二）建筑结构的基本知识 1. 无筋扩展基础、扩展基础、桩基础的结构知识 2. 钢筋混凝土受弯、受压和受扭构件的知识 3. 现浇钢筋混凝土楼盖、钢筋混凝土框架的结构知识 4. 钢结构连接及轴心受力、受弯构件的知识 5. 砌体结构的基本知识 6. 建筑抗震的基本知识 |
|  | ### 工程预算 | （一）工程计量 1. 建筑面积计算 2. 建筑工程的工程量计算 （二）工程造价计价 1. 工程造价构成 2. 工程造价的定额计价基本知识 3. 工程造价的工程量清单计价方法基本知识 |
|  | ### 计算机和相关管理软件的应用知识 | 1. office应用知识 2. AutoCAD应用知识 3. 常见资料管理软件的应用知识 |
|  | ### 施工测量基本知识 | （一）标高、直线、水平等的测量 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、激光铅垂仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的要点 （二）施工测量的知识 1. 建筑的定位与放线 2. 基础施工、墙体施工、构件安装测量 （三）建筑变形观测的知识 1. 建筑变形的概念 2. 建筑沉降观测、倾斜观测、裂缝观测、水平位移观测 |
| 岗位知识 | ### 土建施工相关管理规定和标准 | （一）施工现场安全生产的管理规定 1. 施工作业人员安全生产权利和义务的规定 2. 安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定 3. 危险性较大的分部分项工程安全管理的规定 4. 高大模板支撑系统施工安全监督管理的规定 5. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 （二）建筑工程质量管理的规定 1. 建设工程专项质量检测、见证取样检测内容的规定 2. 房屋建筑工程质量保修范围、保修期限和违规处罚的规定 3. 建筑工程质量监督的规定 4. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 （三）建筑工程施工质量验收标准和规范 1. 《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 2. 建筑地基基础工程施工质量验收的要求 3. 混凝土结构施工质量验收的要求 4. 砌体工程施工质量验收的要求 5. 钢结构工程施工质量验收的要求 6. 建筑节能工程施工质量验收的要求 |
|  | ### 施工组织设计及专项施工方案 | （一）施工组织设计的内容和编制方法 1. 施工组织设计的类型和编制依据 2. 施工组织设计的内容 3. 单位工程施工组织设计的编制方法 （二）专项施工方案的内容和编制方法 1. 专项施工方案的内容 2. 专项施工方案的编制方法 3. 危险性较大工程专项施工方案的内容和编制方法 （三）施工技术交底与交底文件的编写方法 1. 施工技术交底文件的内容和编写方法 2. 技术交底的程序 （四）建筑工程施工技术要求 1. 土方工程施工技术要求 2. 基础工程施工技术要求 3. 混凝土结构工程施工技术要求 4. 砌体结构工程施工技术要求 5. 钢结构工程施工技术要求 6. 屋面及防水工程施工技术要求 7. 建筑节能工程施工技术要求 |
|  | ### 施工进度计划 | （一）施工进度计划的类型及其作用 1. 施工进度计划的类型 2. 控制性进度计划的作用 3. 实施性施工进度计划的作用 （二）施工进度计划的表达方法 1. 横道图进度计划的编制方法 2. 网络计划的基本概念与识读 3. 流水施工进度计划的编制方法 （三）施工进度计划的检查与调整 1. 施工进度计划的检查方法 2. 施工进度计划偏差的纠正办法 |
|  | ### 环境与职业健康安全管理 | （一）文明施工与现场环境保护的要求 1. 文明施工的要求 2. 施工现场环境保护的措施 3. 施工现场环境事故的处理 （二）建筑工程施工安全危险源分类及防范的重点 1. 施工安全危险源的分类 2. 施工安全危险源的防范重点的确定 （三）建筑工程施工安全事故的分类与处理 1. 建筑工程施工安全事故的分类 2. 建筑工程施工安全事故报告和调查处理 |
|  | ### 建筑工程质量管理 | （一）建筑工程质量管理的特点和原则 1. 工程质量管理的特点 2. 施工质量的影响因素及质量管理原则 （二）建筑工程施工质量控制 1. 施工质量控制的基本内容和要求 2. 施工过程质量控制的基本程序、方法、质量控制点的确定 （三）施工质量问题的处理方法 1. 施工质量问题的分类 2. 施工质量问题的产生原因 3. 施工质量问题的处理方法 |
|  | ### 建筑工程成本管理 | （一）工程成本的构成和影响因素 1. 工程成本的构成及管理特点 2. 施工成本的影响因素 （二）施工成本控制的基本内容和要求 1. 施工成本控制的基本内容 2. 施工成本控制的基本要求 （三）施工过程中成本控制的步骤和措施 1. 施工过程成本控制的步骤 2. 施工过程成本控制的措施 |
|  | ### 常用施工机械机具 | （一）土石打夯常用机械 1. 蛙式夯实机的性能与注意事项 2. 震动冲击夯的性能与注意事项 （二）钢筋加工常用机械 1. 钢筋调直切断机的性能与注意事项 2. 钢筋弯曲机的性能与注意事项 3. 钢筋冷拉机、冷拔机的性能与注意事项 （三）混凝土常用机械 1. 混凝土振捣机具的性能与注意事项 2. 混凝土泵的性能与注意事项 （四）垂直运输常用机械 1. 施工电梯的性能 2. 常用自行式起重机的性能 |
| 专业技能 | ### 施工组织策划 | 编制施工组织设计和专项施工方案 1. 编制小型建筑工程、单位工程施工组织设计 2. 编制分部（分项）工程施工方案 3. 编制基坑支护与降水工程、土方开挖工程专项施工方案 4. 编制模板工程、脚手架工程专项施工方案 5. 编制起重吊装工程专项施工方案 |
|  | ### 施工技术管理 | （一）识读施工图和技术文件 1. 识读砌体结构房屋建筑施工图、结构施工图 2. 识读多层混凝土结构房屋建筑施工图、结构施工图 3. 识读单层钢结构房屋建筑施工图、结构施工图 4. 识读勘察报告、设计变更文件、图纸会审纪要等 （二）技术交底 1. 编写土方、砖石基础、混凝土及桩基等基础施工技术交底文件并实施交底 2. 编写混凝土结构、砌体结构、钢结构等结构施工技术交底文件并实施交底 3. 编写屋面、地下室等防水施工技术交底文件并实施交底 （三）测量仪器使用 1. 使用测量仪器进行施工定位放线 2. 使用测量仪器进行施工质量校核 3. 使用测量仪器进行变形观测 |
|  | 施工进度 成本控制 | （一）施工区段划分，确定施工顺序 1. 划分多层混合结构、框架结构、钢结构工程的施工区段 2. 确定多层混合结构、框架结构、钢结构工程的施工顺序 （三）资源配置与施工进度计划 1. 应用横道图方法编制一般单位工程、分部（分项）工程、专项工程施工进度计划 2. 进行资源平衡计算，优化横道图进度计划 3. 识读建筑工程施工网络计划 4. 编制月、旬（周）作业进度计划及资源配置计划 5. 检查施工进度计划的实施情况，调整施工进度计划 （四）工程量计算与计价 1. 计算多层混合结构工程、多层混凝土结构工程的工程量 2. 利用工程量清单计价方法进行综合单价的计算 |
|  | 质量安全 ### 环境管理 | （一）施工质量控制 1. 确定基础工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 2. 确定混凝土结构工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 3. 确定砌体结构工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 4. 确定钢结构工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 5. 确定建筑防水和保温工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 （二）施工安全防范重点 1. 确定脚手架安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 2. 确定洞口、临边防护安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 3. 确定模板工程安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 4. 确定施工用电安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 5. 确定垂直运输机械安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 6. 确定高处作业安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 7. 确定基坑支护安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 （三）施工质量缺陷和危险源 1. 识别分析基础、砌体结构、混凝土结构、装饰装修、屋面及防水工程的质量缺陷，分析产生原因 2. 识别施工现场与物的不安全状态有关的危险源，分析产生原因 3. 识别施工现场与人的不安全行为有关的危险源，分析产生原因 4. 识别施工现场与管理缺失有关的危险源，分析产生原因 （四）质量、安全、环境问题分析 1. 分析判断施工质量问题的类别、原因和责任 2. 分析判断安全问题的类别、原因和责任 3. 分析判断环境问题的类别、原因和责任 |
|  | 施工信息 资料管理 | （一）施工过程管理 1. 填写施工日志，编写施工记录 2. 编写分部分项工程施工技术资料，编制工程施工管理资料 （二）利用专业软件对工程信息资料进行处理 1. 利用专业软件录入、输出、汇编施工信息资料 2. 利用专业软件加工处理施工信息资料 |

- 4.1.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，施工员通用与基础知识（土建方向），施工员岗位知识与专业技能（土建方向），中国建筑工业出版社。

## 4.2 施工员（装饰装修）课程标准

4.2.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员施工员（装饰装修）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（施工组织策划、施工技术管理、施工进度与成本控制、质量安全与环境管理、施工信息与资料管理）。

- 4.2.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握施工员（装饰装修）的专业知识与专业技能，具备从事施工员（装饰装修）的岗位能力。

### 表4.2.1 施工员（装饰装修）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业的力学知识。 （7）熟悉建筑构造、建筑结构的基本知识。 （8）熟悉工程预算的基本知识。 （9）掌握计算机和相关资料信息管理软件的应用知识。 （10）熟悉施工测量的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （11）熟悉装饰装修相关的标准和管理规定。 （12）掌握施工组织设计及专项施工方案的内容和编制方法。 （13）掌握施工进度计划的编制方法。 （14）熟悉环境与职业健康安全管理的基本知识。 （15）熟悉工程质量管理的基本知识。 （16）熟悉工程成本管理的基本知识。 （17）了解常用施工机械机具的性能。 |
| ### 专业技能 | 施工组织策划 | （1）能够参与编制施工组织设计和专项施工方案。 |
|  | 施工技术管理 | （2）能够识读施工图和其他工程设计、施工等文件。 （3）能够编写技术交底文件，并实施技术交底。 （4）能够正确使用测量仪器，进行施工测量。 |
|  | 施工进度 成本控制 | （5）能够正确划分施工区段，合理确定施工顺序。 （6）能够进行资源平衡计算，参与编制施工进度计划及资源 需求计划，控制调整计划。 （7）能够进行工程量计算及初步的工程计价。 |
|  | 质量安全 环境管理 | （8）能够确定施工质量控制点，参与编制质量控制文件、实 施质量交底。 （9）能够确定施工安全防范重点，参与编制职业健康安全与 环境技术文件、实施安全和环境交底。 （10）能够识别、分析、处理施工质量缺陷和危险源。 （11）能够参与施工质量、职业健康安全与环境问题的调查 分析。 |
|  | 施工信息 资料管理 | （12）能够记录施工情况，编制相关工程技术资料。 （13）能够利用专业软件对工程信息资料进行处理。 |

4.2.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.1.2 施工员（装饰装修）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 装饰材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及其特性 2. 通用水泥的品种、主要技术性质及应用 3. 装饰工程常用特性水泥的品种、特性及应用 （二）砂浆 1. 砌筑砂浆的分类、组成材料及主要技术性质 2. 普通抹面砂浆、装饰砂浆的特性及应用 （三）建筑装饰石材 1. 天然饰面石材的品种、特性及应用 2. 人造装饰石材的品种、特性及应用 （四）木质装饰材料 1. 木材的分类、特性及应用 2. 人造板材的品种、特性及应用 3. 木制品的品种、特性及应用 （五）金属装饰材料 1. 建筑装饰钢材的主要品种、特性及应用 2. 铝合金装饰材料的主要品种、特性及应用 3. 不锈钢装饰材料的主要品种、特性及应用 （六）建筑陶瓷与玻璃 1. 常用建筑陶瓷制品的主要品种、特性及应用 2. 普通平板玻璃的规格和技术要求 3. 安全玻璃、节能玻璃、装饰玻璃、玻璃砖的主要品种、特性及应用 （七）建筑装饰涂料与塑料制品 1. 内墙涂料的主要品种、特性及应用 2. 外墙涂料的主要品种、特性及应用 3. 地面涂料的主要品种、特性及应用 4. 建筑装饰塑料制品的主要品种、特性及应用 |
|  | ### 装饰工程施工识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑工程施工图的组成、作用及表达的内容 2. 建筑装修房屋建筑施工图的组成、作用及表达的内容图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑装修平面布置图的图示方法及内容 2. 楼地面装修图的图示方法及内容 3. 天花平面图的图示方法及内容 4. 墙柱面装修图的图示方法及内容 5. 装修详图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑装修施工图绘制的步骤与方法 2. 建筑装修施工图识读的步骤与方法 |
|  | ### 装饰工程施工工艺 | （一）抹灰工程 1. 内墙抹灰施工工艺流程 2. 外墙抹灰施工工艺流程 （二）门窗装饰工程 1. 木门窗制作、安装施工工艺流程 2. 铝合金门窗制作、安装施工工艺流程 3. 塑钢彩板门窗制作、安装施工工艺流程 4. 玻璃地弹门安装施工工艺流程 （三）楼地面装修工程 1. 整体楼地面施工工艺流程 2. 板块楼地面施工工艺流程 3. 木、竹面层地面施工工艺流程 （四）顶棚装饰工程 1. 木龙骨吊顶施工工艺流程 2. 轻钢龙骨吊顶施工工艺流程 3. 铝合金龙骨吊顶施工工艺流程 （五）饰面工程 1. 贴面类内墙、外墙装饰施工工艺流程 2. 涂料类装修施工工艺流程 3. 墙面罩面板装饰施工工艺流程 4. 软包墙面装饰施工工艺流程 5. 裱糊类装饰施工工艺流程 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织机构 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的方法、任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩、力偶的性质 3. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁的内力分析 3. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 建筑构造、结构基本知识 | （一）建筑构造的基本知识 1. 民用建筑的基本构造组成 2. 幕墙的一般构造 3. 民用建筑室内地面的装饰构造 4. 民用建筑室内墙面的装饰构造 5. 民用建筑室内顶棚的装饰构造 6. 民用建筑常用门窗的装饰构造 7. 建筑的室外装饰构造 （二）建筑结构的基本知识 1. 常见基础的一般结构知识 2. 钢筋混凝土受弯、受压、受扭构件的基本知识 3. 现浇钢筋混凝土楼盖的基本知识 4. 钢结构的连接及轴心受力、受弯构件的知识 5. 砌体结构的知识 |
|  | ### 工程预算 | （一）工程计量 1. 建筑面积计算 2. 装饰装修工程的工程量计量 （二）工程造价计价 1. 工程造价构成 2. 工程造价的定额计价基本知识 3. 工程造价的工程量清单计价方法基本知识 |
|  | ### 计算机和相关管理软件的应用知识 | 1. office应用知识 2. AutoCAD应用知识 3. 常见资料管理软件的应用知识 |
|  | ### 施工测量基本知识 | （一）标高、直线、水平等的测量 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、激光铅垂仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的要点 （二）施工测量的知识 1. 建筑的定位与放线 2. 墙体、地面、顶棚装饰施工测量 （三）建筑变形观测的知识 1. 建筑变形的概念 2. 建筑沉降观测、倾斜观测、裂缝观测、水平位移观测 |
| 岗位知识 | ### 装饰装修相关管理规定和标准 | （一）施工现场安全生产的管理规定 - 1. 施工作业人员安全生产权利和义务的规定 - 2. 安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定 - 3. 危险性较大的分部分项工程安全管理的规定 - 4. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 （二）建筑工程质量管理的规定 - 1. 建设工程专项质量检测、见证取样检测内容的规定 - 2. 房屋建筑工程质量保修范围、保修期限和违规处罚的规定 - 3. 建筑工程质量监督的规定 - 4. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 （三）建筑装饰装修工程的管理规定 - 1. 建筑装饰装修管理的规定 - 2. 住宅室内装饰装修管理的规定 （四）建筑工程施工质量验收标准和规范 - 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 - 2. 住宅装饰装修工程施工规范的要求 - 3. 建筑内部装修防火验收要求 - 4. 民用建筑工程室内环境污染控制要求 - 5. 建筑装饰装修工程质量验收的要求 - 6. 建筑地面工程质量验收的要求 |
|  | ### 编制施工组织设计及专项施工方案 | （一）装饰装修工程施工组织设计的内容和编制方法 - 1. 施工组织设计的类型和编制依据 - 2. 施工组织设计的内容 - 3. 单位工程施工组织设计的编制方法 （二）装饰装修工程分项及专项施工方案的内容和编制方法 - 1. 编制专项施工方案的规定 - 2. 分项及专项施工方案的内容 - 3. 分项及专项施工方案的编制方法 （三）装饰装修工程施工技术要求 - 1. 防火、防水工程施工技术要求 - 2. 吊顶工程施工技术要求 - 3. 轻质隔墙、抹灰、墙体保温、饰面板（砖）、涂饰、裱糊、软包等墙面工程施工技术要求 - 4. 楼、地面工程施工技术要求 - 5. 装饰装修水电工程施工技术要求 |
|  | ### 施工进度计划 | （一）施工进度计划的类型及其作用 1. 施工进度计划的类型 2. 控制性进度计划的作用 3. 实施性施工进度计划的作用 （二）施工进度计划的表达方法 1. 横道图进度计划的编制方法 2. 网络计划的基本概念与识读 3. 流水施工进度计划的编制方法 （三）施工进度计划的检查与调整 1. 施工进度计划的检查方法 2. 施工进度计划偏差的纠正办法 |
|  | ### 环境与职业健康安全管理 | （一）文明施工与现场环境保护的要求 - 1. 文明施工的要求 - 2. 施工现场环境保护的措施 - 3. 施工现场环境事故的处理 （二）建筑装饰工程施工安全危险源分类及防范的重点 - 1. 施工安全危险源的分类 - 2. 施工安全危险源的防范重点的确定 （三）建筑装饰工程施工安全事故的分类与处理 - 1. 施工安全事故的分类 - 2. 施工安全事故报告和调查处理 |
|  | ### 装饰装修工程质量管理 | （一）装饰装修工程质量管理概念和特点 - 1. 工程质量管理的特点 - 2. 施工质量的影响因素及质量管理原则 （二）装饰装修工程施工质量控制 - 1. 施工质量控制的基本内容和要求 - 2. 施工过程质量控制的基本程序、方法、质量控制点的确定 （三）装饰装修施工质量问题的处理方法 - 1. 施工质量问题的分类 - 2. 施工质量问题的产生原因 - 3. 施工质量问题的处理方法 |
|  | ### 装饰装修工程成本管理 | （一）装饰装修工程成本的组成和影响因素 - 1. 工程成本的组成 - 2. 工程成本的影响因素 （二）装饰装修工程施工成本控制的基本内容和要求 - 1. 施工成本控制的基本内容 - 2. 施工成本控制的基本要求 （三）装饰装修工程施工成本控制的步骤和措施 - 1. 施工成本控制的步骤 - 2. 施工成本控制的措施 |
|  | ### 常用施工机械机具 | （一）垂直运输常用机械机具 - 1. 吊篮的基本性能 - 2. 施工电梯的基本性能 - 3. 麻绳、尼龙绳、涤纶绳及钢绦绳的基本性能 - 4. 滑轮和滑轮组的基本性能 - （二）装修施工常用机械机具 - 1. 常用气动类机具的基本性能 - 2. 常用电动类机具的基本性能 - 3. 常用手动类机具的基本性能 |
| 专业技能 | ### 施工组织策划 | - 编制施工组织设计和专项施工方案 - 1. 编制小型装饰工程的施工组织设计 - 2. 编制一般装饰工程的分部（分项）施工方案 - 3. 编制一般装饰工程的专项施工方案 - 4. 收集准备顶棚、幕墙等危险性较大工程专项施工方案的基本资料 |
|  | ### 施工技术管理 | - （一）识读施工图和技术文件 - 1. 识读顶面、墙面、地面、门窗、小型雨棚、幕墙等装饰工程施工图 - 2. 识读装饰装修水电工程施工图 - 3. 识读设计变更、图纸会审纪要等文件 - （二）技术交底 - 1. 编写防火、防水工程施工技术交底文件并实施交底 - 2. 编写吊顶工程施工技术交底文件并实施交底 - 3. 编写轻质隔墙、抹灰、墙体保温、饰面板（砖）、涂饰、裱糊、软包等墙面工程施工技术交底文件并实施交底 - 4. 编写楼、地面工程施工技术交底文件并实施交底 - 5. 编写门窗工程与窗套、窗帘盒、固定柜橱、护栏、扶手、花饰等细部工程施工技术交底文件并实施交底 - 6. 编写小型雨棚、幕墙工程施工技术交底文件并实施交底 - （三）测量仪器使用 - 1. 使用经纬仪、水准仪进行室内外定位放线 - 2. 使用经纬仪、水准仪进行放线复核 |
|  | 施工进度 ### 成本控制 | - （一）正确划分施工区段，确定施工顺序 - 1. 划分顶面、墙面、地面、门窗工程施工区段 - 2. 确定顶面、墙面、地面、门窗、幕墙工程施工顺序 - 3. 控制交叉施工面的施工工序 - 4. 确定各分项细部施工成品保护工序 - （二）施工进度与资源配置计划 - 1. 应用横道图方法编制一般单位工程、分部（分项）工程、专项工程施工进度计划 - 2. 进行资源平衡计算，优化横道图进度计划 - 3. 识读建筑工程施工网络计划 - 4. 编制月、旬（周）作业进度计划及资源配置计划 - 5. 检查施工进度计划的实施情况，调整施工进度计划 - （三）工程量计算与计价 - 1. 进行基础装修、水电改造工程量计算 - 2. 利用工程量清单计价方法进行综合单价的计算 |
|  | 质量安全 环境管理 | - （一）施工质量控制 1. 确定防火、防水工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 2. 确定吊顶工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 3. 确定轻质隔墙、抹灰、墙体保温、饰面板（砖）、涂饰、裱糊、软包等墙面工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 - 4. 确定楼、地面工程施工质量控制点，为编制质量控制措施、实施质量交底提供资料 - （二）施工安全防范重点 - 1. 确定脚手架安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 2. 确定洞口、临边防护安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 3. 确定垂直运输机械安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 4. 确定高处作业安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 5. 确定明火作业安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 6. 确定常用施工机具安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 7. 确定施工用电安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 8. 确定通风防毒安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 9. 确定油漆、保温、电焊等作业安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - 10. 确定生产生活废水、噪声和固体废弃物防治措施，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 - （三）施工质量缺陷和危险源 - 1. 识别和分析防水、防火、顶面、墙面、地面、门窗、雨棚、幕墙、细部工程、水电等装饰工程的质量缺陷，分析产生原因 - 2. 识别施工现场与物的不安全状态有关的危险源，分析产生原因 - 3. 识别施工现场与人的不安全行为有关的危险源，分析产生原因 4. 识别施工现场与管理缺失有关的危险源，分析产生原因 - （四）装饰装修质量、安全、环境问题分析 - 1. 分析判断施工质量问题的类别、原因和责任 2. 分析判断安全问题的类别、原因和责任 3. 分析判断环境问题的类别、原因和责任 |
|  | 施工信息 资料管理 | - （一）施工过程管理 1. 填写施工日志，编写施工记录 2. 编写分部分项工程施工技术资料，编制工程施工管理资料 - （二）利用专业软件对工程信息资料进行处理 1. 利用专业软件录入、输出、汇编施工信息资料 2. 利用专业软件加工处理施工信息资料 |

- 4.2.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，施工员通用与基础知识（装饰方向），施工员岗位知识与专业技能（装饰方向），中国建筑工业出版社。

## 4.3 施工员（设备安装）课程标准

4.3.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员施工员（设备安装）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（施工组织策划、施工技术管理、施工进度与成本控制、质量安全与环境管理、施工信息与资料管理）。

- 4.3.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握施工员（设备安装）的专业知识与专业技能，具备从事施工员（设备安装）的岗位能力。

### 表4.3.1 施工员（设备安装）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业的力学知识。 （7）熟悉建筑设备的基本知识。 （8）熟悉工程预算的基本知识。 （9）掌握计算机和相关资料信息管理软件的应用知识。 （10）熟悉施工测量的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （11）熟悉设备安装相关的标准和管理规定。 （12）掌握施工组织设计及专项施工方案的内容和编制方法。 （13）掌握施工进度计划的编制方法。 （14）熟悉环境与职业健康安全管理的基本知识。 （15）熟悉工程质量管理的基本知识。 （16）熟悉工程成本管理的基本知识。 （17）了解常用施工机械机具的性能。 |
| ### 专业技能 | 施工组织策划 | （1）能够参与编制施工组织设计和专项施工方案。 |
|  | 施工技术管理 | （2）能够识读施工图和其他工程设计、施工等文件。 （3）能够编写技术交底文件，并实施技术交底。 （4）能够正确使用测量仪器，进行施工测量。 |
|  | 施工进度 成本控制 | （5）能够正确划分施工区段，合理确定施工顺序。 （6）能够进行资源平衡计算，参与编制施工进度计划及资源 需求计划，控制调整计划。 （7）能够进行工程量计算及初步的工程计价。 |
|  | 质量安全 环境管理 | （8）能够确定施工质量控制点，参与编制质量控制文件、实 施质量交底。 （9）能够确定施工安全防范重点，参与编制职业健康安全与 环境技术文件、实施安全和环境交底。 （10）能够识别、分析、处理施工质量缺陷和危险源。 （11）能够参与施工质量、职业健康安全与环境问题的调查 分析。 |
|  | 施工信息 资料管理 | （12）能够记录施工情况，编制相关工程技术资料。 （13）能够利用专业软件对工程信息资料进行处理。 |

4.3.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.3.2 施工员（设备安装）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑设备材料 | （一）建筑给水管材及附件 1. 给水管材的分类、规格、特性及应用 2. 给水附件的分类及特性 （二）建筑排水管材及附件 1. 排水管材的分类、规格、特性及应用 2. 排水附件的分类及特性 （三）卫生器具 1. 便溺用卫生器具的分类及特性 2. 盥洗、沐浴用卫生器具的分类及特性 3. 洗涤用卫生器具的分类及特性 （四）电线、电缆及电线导管 1. 常用绝缘导线的型号、规格、特性及应用 2. 电力电缆的型号、规格、特性及应用 3. 电线导管的分类、规格、特性及应用 （五）照明灯具、开关及插座 1. 照明灯具的分类及特性 2. 开关的分类及特性 3. 插座的分类及特性 |
|  | ### 建筑设备识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑给水排水工程施工图的图示方法及内容 2. 建筑电气工程施工图的图示方法及内容 3. 建筑通风与空调工程施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑设备施工图绘制的步骤与方法 2. 建筑设备施工图识读的步骤与方法 |
|  | ### 设备安装施工工艺 | （一）建筑给排水工程 1. 给水管道、排水管道安装工程施工工艺 2. 卫生器具安装工程施工工艺 3. 室内消防管道及设备安装工程施工工艺 4. 管道、设备的防腐与保温工程施工工艺 （二）建筑通风与空调工程 1. 通风与空调工程风管系统施工工艺 2. 净化空调系统施工工艺 （三）建筑电气工程 1. 电气设备安装施工工艺 2. 照明器具与控制装置安装施工工艺 3. 室内配电线路敷设施工工艺 4. 电缆敷设施工工艺 （四）火灾报警及联动控制系统 1. 火灾报警及联动控制系统施工工艺 2. 火灾自动报警及消防联动控制系统施工工艺 （五）建筑智能化工程 1. 典型智能化子系统安装和调试的基本要求 2. 智能化工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织机构 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的方法、任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩、力偶的性质 3. 平面力系的平衡方程 （二）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 （三）流体力学基础 1. 流体的概念和物理性质 2. 流体静压强的特性和分布规律 3. 流体运动的概念、特性及其分类 4. 孔板流量计、减压阀的基本工作原理 |
|  | ### 建筑设备基本知识 | （一）电工学基础 1. 欧姆定律和基尔霍夫定律 2. 正弦交流电的三要素及有效值 3. 电流、电压、电功率的概念 4. RLC电路及功率因数的概念 5. 晶体二极管、三极管的基本结构及应用 6. 变压器和三相交流异步电动机的基本结构和工作原理 （二）建筑设备工程的基本知识 1. 建筑给水和排水系统的分类、应用及常用器材选用 2. 建筑电气工程的分类、组成及常用器材的选用 3. 采暖系统的分类、应用及常用器材的选用 4. 通风与空调系统的分类、应用及常用器材的选用 5. 自动喷水灭火系统的分类、应用及常用器材的选用 6. 智能化工程系统的分类及常用器材的选用 |
|  | ### 工程预算 | （一）工程计量 1. 建筑面积计算 2. 建筑设备安装工程的工程量计算 （二）工程造价计价 1. 工程造价构成 2. 工程造价的定额计价基本知识 3. 工程造价的工程量清单计价基本知识 |
|  | ### 计算机和相关管理软件的应用知识 | 1. office应用知识 2. AutoCAD应用知识 3. 常见资料管理软件的应用知识 |
|  | ### 施工测量的基本知识 | （一）测量基本工作 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的要点 （二）安装测量的知识 1. 安装测设基本工作 2. 安装定位、抄平 |
| 岗位知识 | ### 设备安装相关管理规定和标准 | （一）施工现场安全生产的管理规定 1. 施工作业人员安全生产权利和义务的规定 2. 安全技术措施、专项施工方案和安全技术交底的规定 3. 危险性较大的分部分项工程安全管理的规定 （二）建筑工程质量管理的规定 1. 建设工程专项质量检测、见证取样检测内容的规定 2. 房屋建筑工程质量保修范围、保修期限和违规处罚的规定 3. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 （三）建筑与设备安装工程施工质量验收标准和规范 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 2. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收的要求 3. 建筑电气工程施工质量验收的要求 4. 通风与空调工程施工质量验收的要求 5. 自动喷水灭火系统验收的要求 6. 智能建筑工程质量验收的要求 7. 施工现场临时用电安全技术的要求 （四）建筑设备安装工程的管理规定 1. 特种设备施工管理和检验验收的规定 2. 消防工程设计、施工管理及验收、准用的规定 3. 法定计量单位使用和计量器具检定的规定 4. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 |
|  | ### 施工组织设计及专项施工方案编制 | （一）建筑设备安装工程施工组织设计的内容和编制方法 1. 施工组织设计的类型和编制依据 2. 施工组织设计的内容 3. 施工组织设计编制、审查、批准等的流程和要求 （二）建筑设备安装工程专项施工方案的内容和编制方法 1. 专项施工方案的内容 2. 专项施工方案的编制方法 3.专项施工方案的论证、审查和批准 （三）建筑设备安装工程主要技术要求 1. 建筑给水、排水工程的技术要求 2. 建筑电气照明工程的技术要求 3. 通风与空调工程及消防防排烟工程的技术要求 4. 消火栓和自动喷水灭火消防工程的技术要求 |
|  | ### 施工进度计划编制 | （一）施工进度计划的类型及其作用 1. 施工进度计划的类型 2. 控制性进度计划的作用 3. 实施性施工进度计划的作用 （二）施工进度计划的表达方法 1. 横道图进度计划的编制方法 2. 网络计划的基本概念与识读 3. 流水施工进度计划的编制方法 （三）施工进度计划的检查与调整 1. 施工进度计划的检查方法 2. 施工进度计划偏差的纠正办法 |
|  | ### 环境与职业健康安全管理 | （一）建筑设备安装工程施工环境与职业健康安全管理的目标与特点 1. 施工环境与职业健康安全管理的目标 2. 施工环境与职业健康安全管理的特点 （二）建筑设备安装工程文明施工与现场环境保护的要求 1. 文明施工的要求 2. 施工现场环境保护的措施 3. 施工现场环境事故的处理 （三）建筑设备安装工程施工安全危险源的识别和安全防范的重点 1. 施工安全危险源的分类 2. 施工安全危险源防范重点的确定 （四）建筑设备安装工程施工安全事故的分类与处理 1. 施工安全事故的分类 2. 施工安全事故报告和调查处理 |
|  | ### 设备安装工程质量管理 | （一）建筑设备安装工程质量管理 1. 工程质量管理的特点 2. 施工质量的影响因素及质量管理原则 （二）建筑设备安装工程施工质量控制 1. 施工质量控制的基本内容和要求 2. 施工过程质量控制的基本程序、方法、质量控制点的确定 （三）施工质量问题的处理方法 1. 施工质量问题的分类 2. 施工质量问题的产生原因 3. 施工质量问题的处理方法 |
|  | ### 设备安装工程成本管理 | （一）建筑设备安装工程成本的构成和影响因素 1. 工程成本的构成及管理特点 2. 工程成本的影响因素 （二）建筑设备安装工程施工成本控制的基本内容和要求 1. 施工成本控制的基本内容 2. 施工成本控制的基本要求 （三）建筑设备安装工程施工过程成本控制的方法 1. 施工过程成本控制的基本程序 2. 施工过程成本控制的主要方法 |
|  | ### 常用施工机械机具 | （一）垂直运输常用机械 1. 施工电梯的性能与注意事项 2. 常用自行式起重机的性能及选用原则 （二）建筑设备安装工程常用施工机械、机具 1. 手拉葫芦、千斤顶、卷扬机的性能 2. 麻绳、尼龙绳、涤纶绳及钢丝绳的性能 3. 滑轮和滑轮组的分类、选配原则和使用要求 4. 手工焊接机械的性能 5. 金属铁皮风管制作机械的性能 6. 电动试压泵的性能 |
| 专业技能 | ### 施工组织策划 | 编制施工组织设计和专项施工方案 1. 确定分部工程的施工起点流向 2. 选择确定主要施工机械及布置位置 3. 绘制分部工程施工现场平面图 4. 编制建筑给排水工程、通风与空调工程和建筑电气工程的专项施工方案 5. 分析确定危险性较大设备安装工程的防范要点，配合编制作业指导书 |
|  | ### 施工技术管理 | （一）识读施工图和技术文件 1. 识读建筑给排水工程、通风与空调工程、建筑电气工程施工图 2. 识读住宅、宾馆类自动喷水灭火工程、建筑智能化工程施工图 3. 识读随设备、器材提供的设备安装技术说明书 （二）技术交底 1. 编写建筑给排水、建筑电气、通风与空调等分部工程中各分项工程的施工技术交底文件并实施交底 2. 编写住宅、宾馆类自动喷水灭火、建筑智能化等分部工程中各分项工程的施工技术交底文件并实施交底 3. 在交底中对施工作业技术要求、作业面及作业组合、使用的机械工具、资源供给情况、质量标准、安全防范要点进行全面解释 （三）测量仪器使用 1. 应用水准仪、经纬仪对设备安装定位、抄平 2. 确定试压泵位置，选择合适量程的试验用压力表 3. 选择绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪进行检测 4. 正确分格定位，测定出风口风量，计算风量值 |
|  | 施工进度 ### 成本控制 | （一）正确划分施工区段，确定施工顺序 1. 划分建筑给排水、建筑电气、通风与空调、自动喷水灭火、建筑智能化等工程的施工区段 2. 确定施工顺序 （二）施工进度与资源配置计划 1. 确定设备安装进度控制时间节点，制订资源保障计划 2. 编制月、旬（周）作业进度计划及资源供应计划 3. 检查施工进度计划的实施情况，调整施工进度计划 （三）工程量计算与计价 1. 按图计算给排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程的工程量 2. 按图计算住宅宾馆类自动喷水灭火工程、建筑智能化工程的工程量 3. 使用定额计价法的单位估价表 4. 分析工程量清单计价方法的综合单价 |
|  | 质量安全 环境管理 | （一）施工质量控制 1. 确定给排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程的质量控制点 2. 确定住宅宾馆类自动喷水灭火工程、建筑智能化工程的质量控制点 3. 为专业工程的质量通病控制文件编制提供必要资料 4. 组织质量控制措施交底 （二）施工安全防范重点 1. 确定脚手架安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 2. 确定洞口、临边防护安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 3. 确定设备垂直吊装和斜坡上运输安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 4. 确定施工用电安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 5. 确定垂直运输机械安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 6. 确定高处作业安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 7. 确定金属容器内电焊焊接安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 8. 确定有火灾或爆炸危险场所动火作业安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 9. 确定通水、通电、通气设备试运转等试运行安全防范重点，为编制安全技术文件并实施交底提供资料 10. 制订油漆、保温、电焊等作业危险防范措施并交底 （三）施工质量缺陷和危险源 1. 识别设备安装工程常见的各专业质量缺陷，分析产生原因 2. 识别作业中人的不安全行为和物的不安全状态，分析产生原因 （四）质量、安全、环境问题分析 1. 分析判断施工质量问题的类别、原因和责任 2. 分析判断安全问题的类别、原因和责任 3. 分析判断环境问题的类别、原因和责任 |
|  | 施工信息 资料管理 | （一）施工过程资料管理 - 1. 填写施工日志，编写施工记录 2. 编写分部分项工程施工技术资料，编制工程施工管理资料 （二）利用专业软件对工程信息资料进行处理 - 1. 利用专业软件录入、输出、汇编施工信息资料 - 2. 利用专业软件加工处理施工信息资料 |

- 4.3.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，施工员通用与基础知识（设备方向），施工员岗位知识与专业技能（设备方向），中国建筑工业出版社。

## 4.4 施工员（市政工程）课程标准

4.4.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员施工员（市政工程）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（施工质量计划、质量安全与环境管理、施工资料管理）。

- 4.4.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握施工员（市政工程）的专业知识与专业技能，具备从事施工员（市政工程）的岗位能力。

### 表4.4.1 施工员（市政工程）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉市政工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业的力学知识。 （7）熟悉市政工程、构造基本知识。 （8）熟悉市政工程测量的基本知识。 （9）掌握抽样统计分析的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉与市政工程相关的标准和管理规定。 （11）掌握工程质量管理的基本知识。 （12）掌握施工质量计划的内容与编制方法 （13）掌握工程质量控制方法 （14）了解施工试验的内容、方法和判断标准 （15）掌握工程质量问题的分析、预防及处理方法 |
| ### 专业技能 | 施工质量计划 | （1）能够参与编制市政工程施工质量计划。 （2）能够评价市政工程主要材料的质量 （3）能够判断市政工程施工试验结果 |
|  | 质量安全 环境管理 | （4）能够确定施工质量控制点，参与编制质量控制文件、实 施质量交底。 （5）参与编写质量控制措施等质量控制文件，实施质量交底 进行市政工程质量检查、验收、评定 （6）能够识别、分析、处理施工质量缺陷和危险源。 （7）能够参与施工质量、职业健康安全与环境问题的调查 分析。 |
|  | 施工资料管理 | （8）能够编制、收集、整理质量资料 |

4.4.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.4.2 施工员（市政工程）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 工程材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及其特性 2. 通用水泥的品种、主要技术性质及应用 3. 道路硅酸盐水泥、市政工程常用特性水泥的特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的分类及主要技术性质 2. 普通混凝土的组成材料及其主要技术要求 3. 高性能混凝土、预拌混凝土的特性及应用 4. 常用混凝土外加剂的品种及应用 （三）砂浆 1. 砌筑砂浆的分类及主要技术性质 2. 砌筑砂浆的组成材料及其主要技术要求 （四）石材、砖 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类、主要技术要求及应用 （五）钢材 1. 钢材的分类及主要技术性质 2. 钢结构用钢材的品种及特性 3. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性 （六）沥青材料及沥青混合料 1. 沥青材料的分类、技术性质及应用 2. 沥青混合料的分类、组成材料及其主要技术要求 |
|  | ### 市政工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 市政工程施工图的组成及作用 2. 市政工程施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 城镇道路工程施工图的图示方法及内容 2. 城市桥梁工程施工图的图示方法及内容 3. 市政管道工程施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 市政工程施工图绘制的步骤与方法 2. 市政工程施工图识读的步骤与方法 |
|  | ### 市政工程施工工艺 | （一）城镇道路工程 1. 常用湿软地基处理方法及应用范围 2. 路堤填筑施工工艺 3. 路堑开挖施工工艺 4. 基层施工工艺 5. 垫层施工工艺 6. 沥青类面层施工工艺 7. 水泥混凝土面层施工工艺 （二）城市桥梁工程 1. 常见模板的种类、特性及安拆施工要点 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 4. 基础施工工艺 5. 墩台施工工艺 6. 简支梁桥施工工艺 7. 连续梁桥施工工艺 8. 桥面系施工工艺 （三）市政管道工程 1. 人工和机械挖槽施工工艺 2. 沟槽支撑施工工艺 3. 管道铺设施工工艺 4. 管道接口施工工艺流程及施工要点 |
|  | ### 项目管理基本知识 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力偶、力矩的性质 3. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁的内力分析 3. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 市政工程基本知识 | （一）城镇道路基本知识 1. 城镇道路的组成与特点 2. 城镇道路的分类与路网的基本知识 3. 城镇道路线形组合的基本知识 4. 道路路基、基层、面层工程结构 5. 道路附属工程的基本知识 （二）城市桥梁基本知识 1. 城市桥梁的基本概念和组成 2. 城市桥梁的分类与构造 3. 城市桥梁结构的基本知识 （三）市政管道基本知识 1. 市政管道系统的基本知识 2. 市政管渠的材料接口及管道基础 3. 市政管渠的附属构筑物 |
|  | ### 市政工程测量基本知识 | （一）控制测量 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的原理和要点 3. 导线测量和高程控制测量概念及应用 （二）市政工程施工测量 1. 测设的基本工作 2. 已知坡度直线的测设 3. 线路测量 |
|  | ### 抽样统计分析的基本知识 | （一）数理统计的基本概念、抽样调查的方法 1. 总体、样本、统计量、抽样的概念 2. 抽样的方法 （二）施工质量数据抽样和统计分析方法 1. 施工质量数据抽样的基本方法 2. 数据统计分析的基本方法 |
| 岗位知识 | ### 市政工程相关管理规定和标准 | （一）建设工程质量管理规定 1. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 2. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 3. 建设工程专项质量检测、见证取样检测业务内容的规定 （二）建筑与市政工程施工质量验收标准和规范 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 2. 城镇道路工程施工与质量验收的要求 3. 城市桥梁工程施工与质量验收的要求 4. 市政管道工程施工与质量验收的要求 |
|  | ### 工程质量管理的基本知识 | （一）工程质量管理 1. 工程质量管理的概念 2. 工程质量管理的特点 3. 施工质量的影响因素 （二）质量控制体系 1. 质量控制体系的组织框架 2. 质量控制体系中的人员职责 3. 有关分项工程的施工质量控制流程 （三）ISO 9000质量管理体系简介 1. ISO 9000质量管理体系的要求 2. 市政工程质量管理中实施ISO 9000标准的意义 |
|  | ### 施工质量计划的内容和编制方法 | 1. 质量策划的概念 2. 施工质量计划的内容 3. 施工质量计划的编制依据 4. 施工质量计划的编制方法 |
|  | ### 工程质量控制的方法 | 1. 影响工程质量的主要因素 2. 施工准备阶段的质量控制和方法 3. 施工阶段的质量控制和方法 4. 交工验收阶段的质量控制和方法 5. 设置施工质量控制点的原则和方法 |
|  | ### 施工试验 | 1. 道路路基工程的试验内容、方法与判断标准 2. 道路基层工程的试验内容、方法与判断标准 3. 道路面层工程的试验内容、方法与判断标准 4. 地基、桩基等基础工程的试验内容、方法与判断标准 5. 构筑物主体结构工程的试验内容、方法与判断标准 6. 构筑物附属工程的试验内容、方法与判断标准 7. 市政管道工程的试验内容、方法与判断标准 |
|  | ### 工程质量问题的分析、预防及处理方法 | 1. 施工质量问题的分类与识别 2. 道路工程、桥梁工程、市政管道工程中常见的质量问题 3. 形成质量问题的原因分析 4. 质量问题的处理方法 |
| 专业技能 | ### 施工质量计划 | （一）市政工程施工项目质量计划编制 1. 划分分项工程检验批 2. 编制分项工程质量控制计划 （二）市政工程主要材料的质量评价 1. 检查评价无机混合料的外观质量、质量证明文件、测试报告 2. 检查评价沥青混合料的外观质量、质量证明文件、测试报告 3. 检查评价建筑钢材的外观质量、质量证明文件、复验报告 4. 检查评价混凝土原材料的质量、预拌混凝土的质量 5. 检查评价砌体材料的外观质量 6. 检查评价预制构件的外观质量、质量证明文件、测试报告 7. 检查评价防水材料的外观质量、质量证明文件、复验报告 （三）市政工程施工试验结果判断 1. 根据试验结果判定桩基工程的质量 2. 判定地基与基础试验检测报告 3. 根据实验结果评定混凝土验收批质量 4. 根据实验结果评定砂浆质量 5. 根据实验结果判定钢材及其连接质量 6. 根据实验结果判定结构物防水工程质量 |
|  | 质量安全 ### 环境管理 | （一）编写质量控制措施 1. 编制城镇道路、城市桥梁、市政管道工程质量通病控制文件 2. 为城镇道路、城市桥梁、市政管道工程质量交底提供资料 （二）市政工程质量检查、验收、评定 1. 使用常规市政工程质量检查仪器、设备 2. 实施对检验批和分项工程的检查验收评定，正确填写检验批和分项工程质量验收记录表 3. 协助验收评定分部工程和单位工程的质量 4. 对隐蔽工程进行验收 （三）识别质量缺陷，参与分析和处理 1. 识别道路工程中路基沉降变形、基层沉降变形、道路面层裂缝、检查井四周下沉等质量缺陷，并参与分析和处理 2. 识别桥梁工程中桩身夹渣、现浇混凝土结构裂缝、伸缩缝不平、桥头搭板跳车等质量缺陷，并参与分析和处理 3. 识别管道工程中基础下沉、接口漏水、回填土不密实等质量缺陷，并参与分析和处理 （四）参与调查、分析质量事故，提出处理意见 1. 提供质量事故调查处理的基础资料 2. 分析质量事故的原因 |
|  | ### 施工资料管理 | 编制、收集、整理质量资料 1. 编制、收集、整理隐蔽工程的质量检查验收记录 2. 编制、汇总分项工程检验批的检查验收记录 3. 收集原材料的质量证明文件、复验报告 4. 收集结构物实体功能性检测报告 5. 收集分部工程、单位工程的验收记录 |

- 4.4.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，施工员通用与基础知识（市政方向），施工员岗位知识与专业技能（市政方向），中国建筑工业出版社。

## 4.5 质量员（土建施工）课程标准

4.5.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员质量员（土建施工）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（质量计划准备、材料质量控制、工序质量控制、质量问题处置、质量资料管理）。

- 4.5.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握质量员（土建施工）的专业知识与专业技能，具备从事质量员（土建施工）的岗位能力。

### 表4.5.1 质量员（土建施工）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉土建施工相关专业力学知识。 （7）熟悉建筑构造、结构的基本知识。 （8）熟悉施工测量的基本知识。 （9）掌握抽样统计分析的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉土建施工相关的标准和管理规定。 （11）掌握工程质量管理的基本知识。 （12）掌握施工质量计划的内容和编制方法。 （13）熟悉工程质量控制的方法。 （14）了解施工试验的内容、方法和判定标准。 （15）掌握工程质量问题的分析、预防及处理方法。 |
| ### 专业技能 | 质量计划准备 | （1）能够参与编制施工项目质量计划。 |
|  | 材料质量控制 | （2）能够评价材料、设备质量。 （3）能够判断施工试验结果。 |
|  | 工序质量控制 | （4）能够识读施工图。 （5）能够确定施工质量控制点。 （6）能够参与编写质量控制措施等质量控制文件，实施质量 交底。 （7）能够进行工程质量检查、验收、评定。 |
|  | 质量问题处置 | （8）能够识别质量缺陷，并进行分析和处理。 （9）能够参与调查、分析质量事故，提出处理意见。 |
|  | 质量资料管理 | （10）能够编制、收集、整理质量资料。 |

4.5.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.5.2 施工员（市政工程）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及其特性 2. 通用水泥的特性、主要技术性质及应用 3. 建筑工程常用特性水泥的品种、特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的分类及主要技术性质 2. 普通混凝土的组成材料及其主要技术要求 3. 轻混凝土、高性能混凝土、预拌混凝土的品种、特性及应用 4. 常用混凝土外加剂的品种及应用 （三）砂浆 1. 砂浆的分类、特性及应用 2. 砌筑砂浆的技术性质、组成材料及其主要技术要求 3. 抹面砂浆的分类及应用 （四）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类、主要技术要求及应用 3. 砌块的分类、主要技术要求及应用 （五）钢材 1. 钢材的分类及主要技术性能 2. 钢结构用钢材的品种及特性 3. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性 （六）防水材料 1. 防水卷材的品种及特性 2. 防水涂料的品种及特性 （七）建筑节能材料 1. 建筑节能的概念 2. 常用建筑节能材料的品种、特性及应用 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑施工图的图示方法及内容 2. 结构施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑施工图、结构施工图的绘制步骤与方法 2. 建筑施工图、结构施工图的识读步骤与方法 |
|  | ### 施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 常用地基处理方法 3. 基坑（槽）开挖、支护及回填方法 4. 混凝土基础施工工艺 5. 砖基础施工工艺 6. 石基础施工工艺 7. 桩基础施工工艺 （二）砌体工程 1. 常见脚手架的搭设施工要点 2. 砖砌体施工工艺 3. 石砌体施工工艺 4. 砌块砌体施工工艺 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类、特性及安拆施工要点 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工工艺 （五）防水工程 1. 防水砂浆防水工程施工工艺 2. 防水涂料防水工程施工工艺 3. 卷材防水工程施工工艺 （六）装饰装修工程 1. 楼地面工程施工工艺 2. 一般抹灰工程施工工艺 3. 门窗工程施工工艺 4. 涂饰工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力偶、力矩的性质 3. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁的内力分析 3. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 建筑构造、建筑结构基本知识 | （一）建筑构造的基本知识 1. 民用建筑的基本构造组成 2. 砖基础、毛石基础、钢筋混凝土基础、桩基础的构造，地下室的防潮与防水构造 3. 常见砌块墙体的构造 4. 现浇钢筋混凝土楼板、预制装配式楼板的一般构造，楼地面的防水构造，室内地坪的构造 5. 钢筋混凝土楼梯的构造，坡道及台阶的一般构造 6. 屋顶常见的保温隔热构造，屋顶的防水及排水的一般构造 7. 变形缝及其构造 8. 民用建筑的一般装饰构造 9. 排架结构单层厂房的一般构造，刚架结构厂房的一般构造 （二）建筑结构的基本知识 1. 无筋扩展基础、扩展基础、桩基础的结构知识 2. 钢筋混凝土受弯、受压、受扭构件的结构知识 3. 现浇钢筋混凝土楼盖、钢筋混凝土框架的结构知识 4. 钢结构的连接及轴心受力、受弯构件的知识 5. 砌体结构的基本知识 6. 建筑抗震的基本知识 |
|  | ### 施工测量基本知识 | （一）标高、直线水平等的测量 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、激光铅垂仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的要点 （二）施工测量的知识 1. 建筑的定位与放线 2. 基础施工、墙体施工、构件安装测量 （三）建筑变形观测的知识 1. 建筑变形的概念 2. 建筑沉降观测、倾斜观测、裂缝观测、水平位移观测 |
|  | ### 抽样统计分析的基本知识 | （一）数理统计的基本概念、抽样调查的方法 1. 总体、样本、统计量、抽样的概念 2. 抽样的方法 （二）施工质量数据抽样和统计分析方法 1. 施工质量数据抽样的基本方法 2. 数据统计分析的基本方法 |
| 岗位知识 | ### 土建施工相关管理规定和标准 | （一）建设工程质量管理法规、规定 1. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 2. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 3. 房屋建筑工程质量保修范围、保修期限和违规处罚的规定 4. 建设工程专项质量检测、见证取样检测的规定 （二）建筑工程施工质量验收标准和规范 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 2. 建筑地基基础工程施工质量验收的要求 3. 混凝土结构施工质量验收的要求 4. 砌体工程施工质量验收的要求 5. 钢结构工程施工质量验收的要求 6. 屋面工程质量验收的要求 7. 地下防水工程质量验收的要求 8. 建筑地面工程施工质量验收的要求 9. 民用建筑工程室内环境污染控制的要求 |
|  | ### 工程质量管理的基本知识 | （一）工程质量管理及控制体系 1. 工程质量管理概念和特点 2. 质量控制体系的组织框架 3. 模板、钢筋、混凝土等分部分项工程的施工质量控制流程 （二）ISO 9000质量管理体系 1. ISO 9000质量管理体系的要求 2. 质量管理的八大原则 3. 建筑工程质量管理中实施ISO 9000标准的意义 |
|  | ### 施工质量计划的内容和编制方法 | 1. 质量策划的概念 2. 施工质量计划的内容 3. 施工质量计划的编制方法 |
|  | ### 工程质量控制方法 | 1. 影响质量的主要因素 2. 施工准备阶段的质量控制方法 3. 施工阶段的质量控制方法 4. 设置施工质量控制点的原则和方法 |
|  | ### 施工试验 | 1. 砂浆、混凝土的试验内容、方法和判定标准 2. 钢材及其连接的试验内容、方法和判定标准 3. 土工及桩基的试验内容、方法和判定标准 4. 屋面及防水工程的施工试验内容、方法和判定标准 5. 房屋结构实体检测的内容、方法和判定标准 |
|  | ### 工程质量问题的分析、预防及处理方法 | 1. 施工质量问题的分类与识别 2. 建筑工程中常见的质量问题 3. 形成质量问题的原因分析 4. 质量问题的处理方法 |
| 专业技能 | ### 质量计划准备 | 1. 划分土建工程中分项工程、检验批 2. 编制土建工程中钢筋、模板、脚手架等分项工程的质量控制计划 |
|  | ### 材料质量控制 | （一）土建工程主要材料的质量评价 1. 检查评价混凝土原材料、预拌混凝土的质量 2. 检查评价建筑钢材的外观质量、质量证明文件、复验报告 3. 检查评价砌体材料的外观质量、质量证明文件、复验报告 4. 检查评价防水、节能材料的外观质量、质量证明文件、复验报告 （二）土建工程施工试验结果判断 1. 判断桩基试验的结果 2. 判读地基与基础试验检测报告 3. 根据混凝土试块强度评定混凝土验收批质量 4. 根据砌筑砂浆试块强度评定砂浆质量 5. 根据试验结果判断钢材及其连接质量 6. 根据蓄水试验的结果判断防水工程质量 |
|  | ### 工序质量控制 | （一）识读土建工程施工图 1. 识读砌体结构房屋施工图 2. 识读多层混凝土结构房屋施工图 3. 识读单层钢结构房屋施工图 （二）确定施工质量控制点 1. 确定地基基础工程与地下防水工程的质量控制点 2. 确定砌体、多层混凝土结构和单层钢结构房屋工程的质量控制点 3. 确定住宅地面、屋面工程的质量控制点 4. 确定一般装饰装修工程的质量控制点 （三）编写质量控制措施 1. 参与编制砌体工程、混凝土工程、模板工程、防水工程等分项工程的质量通病控制文件 2. 为砌体工程、混凝土工程、模板工程、防水工程等分项工程的质量交底提供资料 （四）土建工程质量检查、验收、评定 1. 使用常见土建工程质量检查仪器、设备 2. 实施对检验批和分项工程的检查验收评价，填写检验批和分项工程质量验收记录表 3. 协助验收分部工程和单位工程的质量 4. 对隐蔽工程进行验收 |
|  | 质量问题处置 | （一）识别质量缺陷，参与分析和处理 1. 识别地基基础工程的质量缺陷并能分析处理 2. 识别地下防水工程的质量缺陷并能分析处理 3. 识别砌体工程的质量缺陷并能分析处理 4. 识别混凝土结构工程的质量缺陷并能分析处理 5. 识别楼地面工程的质量缺陷并能分析处理 6. 识别装饰装修工程的质量缺陷并能分析处理 7. 识别屋面工程的质量缺陷并能分析处理 （二）参与调查、分析质量事故，提出处理意见 1. 提供质量事故调查处理的基础资料 2. 分析质量事故的原因 |
|  | ### 质量资料管理 | 1. 编制、收集、整理隐蔽工程的质量检查验收记录 2. 编制、汇总分项工程检验批的检查验收记录 3. 收集原材料的质量证明文件、复验报告 4. 收集结构物实体功能性检测报告 5. 收集分部工程、单位工程的验收记录 |

- 4.4.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，质量员通用与基础知识（土建方向），质量员岗位知识与专业技能（土建方向），中国建筑工业出版社。

## 4.6 质量员（装饰装修）课程标准

4.6.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员质量员（装饰装修）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（质量计划准备、材料质量控制、工序质量控制、质量问题处置、质量资料管理）。

- 4.6.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握质量员（装饰装修）的专业知识与专业技能，具备从事质量员（装饰装修）的岗位能力。

### 表4.6.1 质量员（装饰装修）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业力学知识。 （7）熟悉建筑构造、结构的基本知识。 （8）熟悉施工测量的基本知识。 （9）掌握抽样统计分析的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉与装饰装修相关的标准和管理规定。 （11）掌握工程质量管理的基本知识。 （12）掌握施工质量计划的内容和编制方法。 （13）熟悉工程质量控制的方法。 （14）了解装饰装修施工试验的内容、方法和判定标准。 （15）掌握装饰装修工程质量问题的分析、预防及处理方法。 |
| ### 专业技能 | 质量计划准备 | （1）能够参与编制施工项目质量计划。 |
|  | 材料质量控制 | （2）能够评价材料、设备质量。 （3）能够判断施工试验结果。 |
|  | 工序质量控制 | （4）能够识读施工图。 （5）能够确定施工质量控制点。 （6）能够参与编写质量控制措施等质量控制文件，实施质量 交底。 （7）能够进行工程质量检查、验收、评定。 |
|  | 质量问题处置 | （8）能够识别质量缺陷，并进行分析和处理。 （9）能够参与调查、分析质量事故，提出处理意见。 |
|  | 质量资料管理 | （10）能够编制、收集、整理质量资料。 |

4.6.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.6.2 施工员（装饰装修）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 工程材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及其特性 2. 通用水泥的品种、主要技术性质及应用 3. 装饰工程常用特性水泥的品种、特性及应用 （二）砂浆 1. 砌筑砂浆的分类、组成材料及主要技术性质 2. 普通抹面砂浆、装饰砂浆的特性及应用 （三）建筑装饰石材 1. 天然饰面石材的品种、特性及应用 2. 人造装饰石材的品种、特性及应用 （四）建筑装饰木质材料 1. 木材的分类、特性及应用 2. 人造板材的品种、特性及应用 3. 木制品的品种、特性及应用 （五）建筑装饰金属材料 1. 建筑装饰钢材的主要品种、特性及应用 2. 铝合金装饰材料的主要品种、特性及应用 3. 不锈钢装饰材料的主要品种、特性及应用 （六）建筑陶瓷与玻璃 1. 常用建筑陶瓷制品的主要品种、特性及应用 2. 普通平板玻璃的规格和技术要求 3. 安全玻璃、节能玻璃、装饰玻璃、玻璃砖的主要品种、特性及应用 （七）建筑装饰涂料与塑料制品 1. 内墙涂料的主要品种、特性及应用 2. 外墙涂料的主要品种、特性及应用 3. 地面涂料的主要品种、特性及应用 4. 建筑装饰塑料制品的主要品种、特性及应用 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑装修平面布置图的图示方法及内容 2. 楼地面装修图的图示方法及内容 3. 天花平面图的图示方法及内容 4. 墙柱面装修图的图示方法及内容 5. 装修详图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑装修施工图绘制的步骤与方法 2. 建筑装修施工图识读的步骤与方法 |
|  | ### 装饰装修工程施工工艺 | （一）抹灰工程 1. 内墙抹灰施工工艺 2. 外墙抹灰施工工艺 （二）门窗装饰工程 1. 木门窗制作、安装施工工艺 2. 铝合金门窗制作、安装施工工艺 3. 塑钢彩板门窗制作、安装施工工艺 4. 玻璃地弹门安装施工工艺 （三）楼地面装修工程 1. 整体楼地面施工工艺 2. 板块楼地面施工工艺 3. 木、竹面层地面施工工艺 （四）顶棚装饰工程 1. 木龙骨吊顶施工工艺 2. 轻钢龙骨吊顶施工工艺 3. 铝合金龙骨吊顶施工工艺 （五）饰面工程 1. 贴面类内墙、外墙装饰施工工艺 2. 涂料类装修施工工艺 3. 墙面罩面板装饰施工工艺 4. 软包墙面装饰施工工艺 5. 裱糊类装饰施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 3. 力矩、力偶的性质 2. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的内力分析 1. 单跨及多跨静定梁的内力分析 2. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件的基本受力形式 2. 应力、应变的概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 建筑构造、结构基本知识 | （一）建筑构造的基本知识 1. 民用建筑的基本构造组成 2. 幕墙的一般构造 3. 民用建筑室内地面的装饰构造 4. 民用建筑室内墙面的装饰构造 5. 民用建筑室内顶棚的装饰构造 6. 民用建筑常用门窗的装饰构造 7. 建筑的室外装饰构造 （二）建筑结构的基本知识 1. 常见基础的一般结构知识 2. 钢筋混凝土受弯、受压、受扭构件的知识 3. 现浇钢筋混凝土楼盖的知识 4. 钢结构的连接及轴心受力、受弯构件的知识 5. 砌体结构的知识 |
|  | ### 施工测量基本知识 | （一）标高、直线、水平等的测量 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的要点 （二）施工控制测量的知识 1. 建筑的定位与放线 2. 基础施工、墙体施工、构件安装测量 （三）建筑变形观测的知识 1. 建筑变形的概念 2. 建筑沉降观测、倾斜观测、裂缝观测、水平位移观测 |
|  | ### 抽样统计分析的基本知识 | （一）数理统计的基本概念、抽样调查的方法 1. 总体、样本、统计量、抽样的概念 2. 抽样的方法 （二）施工质量数据抽样和统计分析方法 1. 施工质量数据抽样的基本方法 2. 数据统计分析的基本方法 |
| 岗位知识 | ### 装饰装修相关管理规定和标准 | （一）建设工程质量管理法规、规定 1. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 2. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 3. 房屋建筑工程质量保修范围、保修期限和违规处罚的规定 4. 建设工程专项质量检测、见证取样检测的业务内容的规定 （二）建筑工程施工质量验收标准 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 2. 一般装饰装修工程（含门、窗工程）质量验收的要求 3. 铝合金门窗工程施工及验收的要求 4. 幕墙（玻璃、金属与石材）工程施工质量检验方法及验收的要求 5. 屋面及防水工程施工质量验收的要求 6. 建筑地面工程施工质量验收的要求 7. 民用建筑工程室内环境污染控制的要求 8. 建筑内部装修防火施工及质量验收的要求 9. 建筑节能工程施工质量验收的要求 |
|  | ### 工程质量管理的基本知识 | （一）工程质量管理及控制体系 1. 工程质量管理的概念和特点 2. 质量控制体系的组织框架 3. 吊顶、隔墙、地面、幕墙等分部分项工程的施工质量控制流程 （三）ISO 9000质量管理体系 1. ISO 9000质量管理体系的要求 2. 质量管理的八大原则 3. 装饰装修工程质量管理中实施ISO9000标准的意义 |
|  | ### 施工质量计划的内容和编制方法 | 1. 质量策划的概念 2. 施工质量计划的内容 3. 施工质量计划的编制方法 |
|  | ### 工程质量控制的方法 | 1. 影响质量的主要因素 2. 施工准备阶段的质量控制方法 3. 施工阶段的质量控制方法 4. 设置施工质量控制点的原则和方法 |
|  | ### 装饰装修施工试验 | 1. 一般装饰装修工程的试验内容、方法和评定标准 2. 幕墙工程的试验内容、方法和评定标准 |
|  | ### 工程质量问题的分析、预防及处理方法 | 1. 施工质量问题的分类与识别 2. 装饰装修工程中常见的质量问题 3. 形成质量问题的原因分析 4. 质量问题的处理方法 |
| 专业技能 | ### 质量计划准备 | 1. 划分装饰装修工程中分项工程、检验批 2. 编制装饰装修工程中吊顶、隔墙、地面等分项工程质量控制计划 |
|  | ### 材料质量控制 | （一）装饰装修工程主要材料的质量评价 1. 检查评价饰面石材的外观质量、质量证明文件、复验报告 2. 检查评价木材及木制品的外观质量、质量证明文件、复验报告 3. 检查评价建筑陶瓷材料的外观质量、质量证明文件、复验报告 4. 检查评价建筑玻璃的外观质量、质量证明文件、复验报告 5. 检查评价建筑胶粘剂的外观质量、质量证明文件、复验报告 6. 检查评价无机胶凝材料的外观质量、质量证明文件、复验报告 7. 检查评价建筑涂料的外观质量、质量证明文件、复验报告 8. 检查评价建筑装饰装修用金属材料、五金材料的外观质量、质量证明文件、复验报告 9. 检查评价墙、顶用无机板材的外观质量、质量证明文件、复验报告 （二）装饰装修工程施工试验结果判断 1. 判断室内防水工程蓄水试验结果 2. 判断外墙饰面砖粘接强度检验结果 3. 判断饰面板安装工程的预埋件的现场拉拔强度试验结果 4. 判断饰面板安装工程钢材焊缝质量 |
|  | ### 工序质量控制 | （一）识读装饰装修工程施工图 1. 识读一般装饰装修工程施工图 2. 识读幕墙工程施工图 3. 识读一般幕墙门窗工程用钢结构施工图 （二）确定装饰装修施工质量控制点 1. 确定室内防水工程的施工质量控制点 2. 确定门窗工程的施工质量控制点 3. 确定吊顶工程的施工质量控制点 4. 确定饰面板（砖）工程的施工质量控制点 5. 确定地面工程的施工质量控制点 6. 确定轻质隔墙工程的施工质量控制点 7. 确定涂料工程的施工质量控制点 8. 确定裱糊与软包工程施工质量控制点 9. 确定细部工程的施工质量控制点 10. 确定幕墙工程的施工质量控制点 （三）编写质量控制措施 1. 参与编制吊顶、轻质隔墙、地面等工程质量通病控制文件。 2. 为进行吊顶、轻质隔墙、地面等工程质量交底提供资料 （四）装饰装修工程质量检查、验收、评定 1. 使用常见装饰装修工程质量检查仪器、设备 2. 实施对检验批和分项工程的检查验收评定，填写检验批和分项工程质量验收记录表 3. 验收吊顶、轻质隔墙、饰面板（砖）等分部分项工程中的隐蔽工程 4. 协助验收、评定分部工程和单位工程的质量 |
|  | ### 质量问题处置 | （一）识别质量缺陷，参与分析和处理 1. 识别室内防水工程质量缺陷并能分析处理 2. 识别抹灰工程常见质量缺陷并能分析处理 3. 识别门窗安装工程质量缺陷并能分析处理 4. 识别吊顶安装工程质量缺陷并能分析处理 5. 识别饰面板（砖）工程质量缺陷并能分析处理 6. 识别涂饰工程质量缺陷并能分析处理 7. 识别裱糊与软包工程质量缺陷并能分析处理 8. 识别细部工程质量缺陷并能分析处理 （二）质量事故调查、分析、处理 1. 提供质量事故调查处理的基础资料 2. 分析质量事故的原因 |
|  | ### 质量资料管理 | 1. 编制、收集、整理隐蔽工程的质量验收单 2. 编制、汇总分项工程、检验批的验收检查记录 3. 收集原材料的质量证明文件、复验报告 4. 收集（子）分部工程、单位工程的验收记录 |

- 4.6.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，质量员通用与基础知识（装饰方向），质量员岗位知识与专业技能（装饰方向），中国建筑工业出版社。

## 4.7 质量员（设备安装）课程标准

4.7.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员质量员（设备安装）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（质量计划准备、材料质量控制、工序质量控制、质量问题处置、质量资料管理）。

- 4.7.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握质量员（设备安装）的专业知识与专业技能，具备从事质量员（设备安装）的岗位能力。

### 表4.7.1 质量员（设备安装）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业力学知识。 （7）熟悉建筑设备的基本知识。 （8）熟悉施工测量的基本知识。 （9）掌握抽样统计分析的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉与设备安装相关的标准和管理规定。 （11）掌握工程质量管理的基本知识。 （12）掌握施工质量计划的内容和编制方法。 （13）熟悉工程质量控制的方法。 （14）了解施工试验的内容、方法和判定标准。 （15）掌握工程质量问题的分析、预防及处理方法。 |
| ### 专业技能 | 质量计划准备 | （1）能够参与编制施工项目质量计划。 |
|  | 材料质量控制 | （2）能够评价材料、设备质量。 （3）能够判断施工试验结果。 |
|  | 工序质量控制 | （4）能够识读施工图。 （5）能够确定施工质量控制点。 （6）能够参与编写质量控制措施等质量控制文件，实施质量 交底。 （7）能够进行工程质量检查、验收、评定。 |
|  | 质量问题处置 | （8）能够识别质量缺陷，并进行分析和处理。 （9）能够参与调查、分析质量事故，提出处理意见。 |
|  | 质量资料管理 | （10）能够编制、收集、整理质量资料。 |

4.7.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.7.2 施工员（设备安装）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 工程材料 | （一）建筑给水管材及附件 1. 给水管材的分类、规格、特性及应用 2. 给水附件的分类及特性 （二）建筑排水管材及附件 1. 排水管材的分类、规格、特性及应用 2. 排水附件的分类及特性 （三）卫生器具 1. 便溺用卫生器具的分类及特性 2. 盥洗、沐浴用卫生器具的分类及特性 3.洗涤用卫生器具的分类及特性 （四）电线、电缆及电线导管 1. 常用绝缘导线的型号、规格、特性及应用 2. 电力电缆的型号、规格、特性及应用 3. 电线导管的分类、规格、特性及应用 （五）照明灯具、开关 1. 照明灯具的分类及特性 2. 开关的分类及特性 |
|  | ### 施工图识读 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑给水排水工程施工图的图示方法及内容 2. 建筑电气工程施工图的图示方法及内容 3. 建筑通风与空调工程施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑设备施工图绘制的步骤与方法 2. 建筑设备施工图识读的步骤与方法 |
|  | ### 施工工艺 | （一）建筑给排水工程 1. 给水管道、排水管道安装工程施工工艺 2. 卫生器具安装工程施工工艺 3. 室内消防管道及设备安装工程施工工艺 4. 管道、设备的防腐与保温工程施工工艺 （二）建筑通风与空调工程 1. 通风与空调工程风管系统施工工艺 2. 净化空调系统施工工艺 （三）建筑电气工程 1. 电气设备安装施工工艺 2. 照明器具与控制装置安装施工工艺 3. 室内配电线路敷设施工工艺 4. 电缆敷设施工工艺 （四）火灾报警及联动控制系统 1. 火灾报警及联动控制系统施工工艺 2. 火灾自动报警及消防联动控制系统施工工艺 （五）建筑智能化工程 1. 典型智能化子系统安装和调试的基本要求 2. 智能化工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理基本知识 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩、力偶的特性 3. 平面力系的平衡方程 （二）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 （三）流体力学基础 1. 流体的概念和物理性质 2. 流体静压强的特性和分布规律 3. 流体运动的概念、特性及其分类 4. 孔板流量计、减压阀的基本工作原理 |
|  | ### 建筑设备基本知识 | （一）电工学基础 1. 欧姆定律和基尔霍夫定律 2. 正弦交流电的三要素及有效值 3. 电流、电压、电功率的概念 4. RLC电路及功率因数的概念 5. 晶体二极管、三极管的基本结构及应用 6. 变压器和三相交流异步电动机的基本结构和工作原理 （二）建筑设备工程的基本知识 1. 建筑给水和排水系统的分类、应用及常用器材选用 2. 建筑电气工程的分类、组成及常用器材的选用 3. 采暖系统的分类、应用及常用器材的选用 4. 通风与空调系统的分类、应用及常用器材的选用 5. 自动喷水灭火系统的分类、应用及常用器材的选用 6. 智能化工程系统的分类及常用器材的选用 |
|  | ### 施工测量基本知识 | （一）测量基本工作 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的要点 （二）安装测量知识 1. 安装测设基本工作 2. 安装定位、抄平 |
|  | ### 抽样统计分析的基本知识 | （一）数理统计的基本概念、抽样调查的方法 1. 总体、样本、统计量、抽样的概念 2. 抽样的方法 （二）施工质量数据抽样和统计分析方法 1. 施工质量数据抽样的基本方法 2. 数据统计分析的基本方法 |
| 岗位知识 | ### 设备相关管理规定和标准 | （一）建设工程质量管理法规、规定 1. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 2. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 3. 房屋建筑工程质量保修范围、保修期限和违规处罚的规定 4. 特种设备安全监察的规定 5. 消防工程设施建设的规定 6. 计量单位使用和计量器具检定的规定 （二）建筑工程施工质量验收标准和规范 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 2. 建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范的要求 3. 建筑电气工程施工质量验收规范的要求 4. 通风与空调工程施工质量验收规范的要求 5. 自动喷水灭火系统施工及验收规范的要求 6. 智能建筑工程质量验收规范的要求 |
|  | ### 工程质量管理的基本知识 | （一）工程质量管理及控制体系 1. 工程质量管理概念和特点 2. 质量控制体系的组织框架 3. 质量控制体系的人员职责 （二）ISO 9000质量管理体系 1. ISO 9000质量管理体系的要求 2. 质量管理的八大原则 3. 建筑安装工程质量管理中实施ISO9000标准的意义 |
|  | ### 施工质量计划的内容和编制方法 | 1. 质量策划的概念 2. 施工质量计划的内容 3. 施工质量计划的编制方法 |
|  | ### 工程质量控制的方法 | 1. 影响质量的主要因素 2. 施工准备阶段的质量控制方法 3. 施工阶段的质量控制方法 4. 设置施工质量控制点的原则和方法 |
|  | ### 设备安装施工试验 | 1. 设备安装关键材料的试验 2. 建筑给排水工程的试压、通球、灌水、冲洗、清扫、消毒试验 3. 建筑电气工程的通电试运行 4. 通风与空调工程的风量测试和温度、湿度自动控制试验 5. 自动喷水灭火系统火灾报警试验和消火栓系统水枪喷射试验 6. 建筑智能化工程各子系统回路的试验 |
|  | ### 工程质量问题的分析、预防及处理方法 | 1. 施工质量问题的分类与识别 2. 设备安装工程中各专业常见的质量问题 3. 形成质量问题的原因分析 4. 质量问题的处理方法 |
| 专业技能 | ### 质量计划准备 | 1. 划分设备安装各分部工程中分项工程、检验批 2. 编制设备安装各分部工程中分项工程的质量控制计划 |
|  | ### 材料质量控制 | （一）主要材料、设备的质量评价 1. 检查评价常用的各类金属、非金属管材和成品风管的质量 2. 检查评价常用的各类电线、电缆及电工器材的质量 3. 检查评价常用的各类阀门及配件的质量 4. 检查评价常用的各类专用消防器材和设备的质量 5. 检查评价智能化工程中的火灾报警、安全防范、建筑设备控制等常用器材的质量 （二）施工试验结果判断 1. 判断建筑给排水工程试压、通球、灌水、冲洗、清扫、消毒试验的结果 2. 判断建筑电气工程通电试运行的结果 3. 判断通风与空调工程风量测试和温度、湿度自动控制试验的结果 4. 判断自动喷水灭火系统火灾报警和消火栓系统水枪喷射试验的结果 5. 判断建筑智能化工程各子系统回路的试验结果 6. 正确阅读各类材料试验报告 |
|  | ### 工序质量控制 | （一）识读施工图 1. 识读建筑给排水工程、通风与空调工程、建筑电气工程施工图 2. 识读住宅、宾馆类自动喷水灭火工程、建筑智能化工程施工图 （二）确定施工质量控制点 1. 确定室内给水、排水工程的施工质量控制点 2. 确定风管制作、风管安装、风机盘管安装和洁净空调系统的施工质量控制点 3. 确定建筑电气照明工程、低压配电的施工质量控制点 4. 确定自动喷水灭火工程管网敷设、火灾探测器的施工质量控制点 5. 确定建筑智能化工程线缆敷设的施工质量控制点 （三）编写质量控制措施 1. 参与编制给排水工程、通风与空调工程、建筑电气工程等分项工程质量通病控制文件 2. 为给排水工程、通风与空调工程、建筑电气工程质量交底提供资料。 （四）设备安装工程质量检查、验收、评定 1. 使用常用的设备安装工程质量检查仪器仪表 2. 实施对检验批和分项工程的检查验收评定，填写检验批和分项工程质量验收记录 3. 协助验收评定分部工程和单位工程的质量 4. 对隐蔽工程进行验收 |
|  | ### 质量问题处置 | （一）识别质量缺陷，参与分析和处理 1. 识别建筑给排水工程的质量缺陷，并进行分析处理 2. 识别建筑电气照明工程的质量缺陷，并进行分析处理 3. 识别通风与空调工程的质量缺陷，并进行分析处理 4. 识别自动喷水灭火工程中管网敷设的质量缺陷，并进行分析处理 5. 识别建筑智能化工程中线缆敷设的质量缺陷，并进行分析处理 （二）质量事故调查、分析、处理 1. 提供质量事故调查处理的基础资料 2. 分析质量事故的原因 |
|  | ### 质量资料管理 | 1. 编制、收集、整理隐蔽工程的质量验收单 2. 编制、汇总分项工程、检验批的验收检查记录 3. 收集原材料的质量证明文件、复验报告 4. 收集分部工程、单位工程的验收记录 |

- 4.7.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，质量员通用与基础知识（设备方向），质量员岗位知识与专业技能（设备方向），中国建筑工业出版社。

## 4.8 质量员（市政工程）课程标准

4.8.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员质量员（设备安装）岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（质量计划准备、材料质量控制、工序质量控制、质量问题处置、质量资料管理）。

- 4.8.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握质量员（设备安装）的专业知识与专业技能，具备从事质量员（设备安装）的岗位能力。

### 表4.8.1 质量员（设备安装）教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业力学知识。 （7）熟悉城镇道路、城市桥梁和市政管道结构、构造的基本知识。 （8）熟悉市政工程施工测量的基本知识。 （9）掌握抽样统计分析的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉与市政工程施工相关的标准和管理规定。 （11）掌握工程质量管理的基本知识。 （12）掌握施工质量计划的内容和编制方法。 （13）熟悉工程质量控制的方法。 （14）了解施工试验的内容、方法和判定标准。 （15）掌握工程质量问题的分析、预防及处理方法。 |
| ### 专业技能 | 质量计划准备 | （1）能够参与市政工程编制施工项目质量计划。 |
|  | 材料质量控制 | （2）能够评价市政工程材料、设备质量。 （3）能够判断市政工程施工试验结果。 |
|  | 工序质量控制 | （4）能够识读市政工程施工图。 （5）能够确定施工质量控制点。 （6）能够参与编写质量控制措施等质量控制文件，实施质量 交底。 （7）能够进行市政工程质量检查、验收、评定。 |
|  | 质量问题处置 | （8）能够识别质量缺陷，并进行分析和处理。 （9）能够参与调查、分析质量事故，提出处理意见。 |
|  | 质量资料管理 | （10）能够编制、收集、整理质量资料。 |

4.7.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.7.2 施工员（设备安装）教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 工程材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及其特性 2. 通用水泥的品种、主要技术性质及应用 3. 道路硅酸盐水泥、市政工程常用特性水泥的特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的分类及主要技术性质 2. 普通混凝土的组成材料及其主要技术要求 3. 高性能混凝土、预拌混凝土的特性及应用 4. 常用混凝土外加剂的品种及应用 （三）砂浆 1. 砌筑砂浆的分类及主要技术性质 2. 砌筑砂浆的组成材料及其主要技术要求 （四）石材、砖 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类、主要技术要求及应用 （五）钢材 1. 钢材的分类及主要技术性质 2. 钢结构用钢材的品种及特性 3. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性 （六）沥青材料及沥青混合料 1. 沥青材料的分类、技术性质及应用 2. 沥青混合料的分类、组成材料及其主要技术要求 |
|  | ### 市政工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 市政工程施工图的组成及作用 2. 市政工程施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 城镇道路工程施工图的图示方法及内容 2. 城市桥梁工程施工图的图示方法及内容 3. 市政管道工程施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 市政工程施工图绘制的步骤与方法 2. 市政工程施工图识读的步骤与方法 |
|  | ### 市政工程施工工艺 | （一）城镇道路工程 1. 常用湿软地基处理方法及应用范围 2. 路堤填筑施工工艺 3. 路堑开挖施工工艺 4. 基层施工工艺 5. 垫层施工工艺 6. 沥青类面层施工工艺 7. 水泥混凝土面层施工工艺 （二）城市桥梁工程 1. 常见模板的种类、特性及安拆施工要点 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 4. 基础施工工艺 5. 墩台施工工艺 6. 简支梁桥施工工艺 7. 连续梁桥施工工艺 8. 桥面系施工工艺 （三）市政管道工程 1. 人工和机械挖槽施工工艺 2. 沟槽支撑施工工艺 3. 管道铺设施工工艺 4. 管道接口施工工艺流程及施工要点 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力偶、力矩的性质 3. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁的内力分析 3. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 市政工程基本知识 | （一）城镇道路基本知识 1. 城镇道路的组成与特点 2. 城镇道路的分类与路网的基本知识 3. 城镇道路线形组合的基本知识 4. 道路路基、基层、面层工程结构 5. 道路附属工程的基本知识 （二）城市桥梁基本知识 1. 城市桥梁的基本概念和组成 2. 城市桥梁的分类与构造 3. 城市桥梁结构的基本知识 （三）市政管道基本知识 1. 市政管道系统的基本知识 2. 市政管渠的材料接口及管道基础 3. 市政管渠的附属构筑物 |
|  | ### 市政工程施工测量基本知识 | （一）控制测量 1. 水准仪、经纬仪、全站仪、测距仪的使用 2. 水准、距离、角度测量的原理和要点 3. 导线测量和高程控制测量概念及应用 （二）市政工程施工测量 1. 测设的基本工作 2. 已知坡度直线的测设 3. 线路测量 |
|  | ### 抽样统计分析的基本知识 | （一）数理统计的基本概念、抽样调查的方法 1. 总体、样本、统计量、抽样的概念 2. 抽样的方法 （二）施工质量数据抽样和统计分析方法 1. 施工质量数据抽样的基本方法 2. 数据统计分析的基本方法 |
| 岗位知识 | ### 市政工程相关管理规定和标准 | （一）建设工程质量管理规定 1. 实施工程建设强制性标准监督内容、方式、违规处罚的规定 2. 房屋建筑工程和市政基础设施工程竣工验收备案管理的规定 3. 建设工程专项质量检测、见证取样检测业务内容的规定 （二）建筑与市政工程施工质量验收标准和规范 1.《建筑工程施工质量验收统一标准》中关于建筑工程质量验收的划分、合格判定以及质量验收的程序和组织的要求 2. 城镇道路工程施工与质量验收的要求 3. 城市桥梁工程施工与质量验收的要求 4. 市政管道工程施工与质量验收的要求 |
|  | ### 工程质量管理的基本知识 | （一）工程质量管理 1. 工程质量管理的概念 2. 工程质量管理的特点 3. 施工质量的影响因素 （二）质量控制体系 1. 质量控制体系的组织框架 2. 质量控制体系中的人员职责 3. 有关分项工程的施工质量控制流程 （三）IS0 9000质量管理体系简介 1. ISO 9000质量管理体系的要求 2. 市政工程质量管理中实施ISO 9000标准的意义 |
|  | ### 施工质量计划的内容和编制方法 | 1. 质量策划的概念 2. 施工质量计划的内容 3. 施工质量计划的编制依据 4. 施工质量计划的编制方法 |
|  | ### 工程质量控制的方法 | 1. 影响工程质量的主要因素 2. 施工准备阶段的质量控制和方法 3. 施工阶段的质量控制和方法 4. 交工验收阶段的质量控制和方法 5. 设置施工质量控制点的原则和方法 |
|  | ### 市政工程施工试验 | 1. 道路路基工程的试验内容、方法与判断标准 2. 道路基层工程的试验内容、方法与判断标准 3. 道路面层工程的试验内容、方法与判断标准 4. 地基、桩基等基础工程的试验内容、方法与判断标准 5. 构筑物主体结构工程的试验内容、方法与判断标准 6. 构筑物附属工程的试验内容、方法与判断标准 7. 市政管道工程的试验内容、方法与判断标准 |
|  | ### 工程质量问题的分析、预防及处理方法 | 1. 施工质量问题的分类与识别 2. 道路工程、桥梁工程和市政管道工程中常见的质量问题 3. 形成质量问题的原因分析 4. 质量问题的处理方法 |
| 专业技能 | ### 质量计划准备 | 1. 划分分项工程检验批 2. 编制分项工程质量控制计划 |
|  | ### 材料质量控制 | （一）市政工程材料的质量评价 1. 检查评价无机混合料的外观质量、质量证明文件、测试报告 2. 检查评价沥青混合料的外观质量、质量证明文件、测试报告 3. 检查评价建筑钢材外观质量、质量证明文件、复验报告 4. 检查评价混凝土原材料的质量、预拌混凝土的质量 5. 检查评价砌体材料的外观质量 6. 检查评价预制构件的外观质量、质量证明文件、测试报告 7. 检查评价防水材料的外观质量、质量证明文件、复验报告 （二）市政工程施工试验结果判断 1. 根据试验结果判定桩基工程的质量 2. 判定地基与基础试验检测报告 3. 根据实验结果评定混凝土验收批质量 4. 根据实验结果评定砂浆质量 5. 根据实验结果判定钢材及其连接质量 6. 根据实验结果判定结构物防水工程质量 |
|  | 工序质量控制 | （一）识读市政工程施工图 1. 识读城镇道路工程施工图 2. 识读城市桥梁工程施工图 3. 识读市政管道工程施工图 （二）确定施工质量控制点 1. 确定模板、钢筋、混凝土、预应力混凝土工程施工质量控制点 2. 确定道路路基、基层、面层、挡墙与附属结构工程施工质量控制点 3. 确定桥梁下部、上部、桥面系与附属工程施工质量控制点 4. 确定市政管道工程施工质量控制点 （三）编写质量控制措施 1. 参与编制城镇道路、城市桥梁、市政管道工程质量通病控制文件 2. 为城镇道路、城市桥梁、市政管道工程质量交底提供资料 （四）市政工程质量检查、验收、评定 1. 使用常规市政工程质量检查仪器、设备 2. 实施对检验批和分项工程的检查验收评定，正确填写检验批和分项工程质量验收记录表 3. 协助验收评定分部工程和单位工程的质量 4. 对隐蔽工程进行验收 |
|  | ### 质量问题处置 | （一）识别质量缺陷，参与分析和处理 1. 识别道路工程中路基沉降变形、基层沉降变形、道路面层裂缝、检查井四周下沉等质量缺陷，并参与分析和处理 2. 识别桥梁工程中桩身夹渣、现浇混凝土结构裂缝、伸缩缝不平、桥头搭板跳车等质量缺陷，并参与分析和处理 3. 识别管道工程中基础下沉、接口漏水、回填土不密实等质量缺陷，并参与分析和处理 （二）质量事故调查、分析、处理 1. 提供质量事故调查处理的基础资料 2. 分析质量事故的原因 |
|  | ### 质量资料管理 | 1. 编制、收集、整理隐蔽工程的质量检查验收记录 2. 编制、汇总分项工程检验批的检查验收记录 3. 收集原材料的质量证明文件、复验报告 4. 收集结构物实体功能性检测报告 5. 收集分部工程、单位工程的验收记录 |

- 4.8.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，质量员通用与基础知识（市政方向），质量员岗位知识与专业技能（市政方向），中国建筑工业出版社。

## 4.9 标准员课程标准

4.9.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员标准员岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（标准实施计划、施工前期标准实施、施工过程标准实施、标准实施评价是、标准信息管理）。

- 4.9.2课程教学目标

本本课程的任务是通过培训，使学员掌握标准员的专业知识与专业技能，具备从事标准员的岗位能力。

### 表4.9.1 标准员教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）了解工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）掌握建筑结构、建筑构造、建筑设备的基本知识。 （7）熟悉工程质量控制、检测分析的基本知识。 （8）熟悉工程建设标准体系的基本内容和国家、行业工程建 设标准化管理体制。 （9）了解施工方案、质量目标和质量保证措施编制及实施基 |
|  | ### 岗位知识 | （10）掌握与本岗位相关的标准和管理规定。 （11）了解企业标准体系表的编制方法。 （12）熟悉对工程建设标准实施进行监督检查和工程检测的基 本知识。 （13）掌握标准实施执行情况记录及分析评价的方法。 |
| ### 专业技能 | 标准实施 计划 | （14）能够组织确定工程项目应执行的工程建设标准及强制性 条文。 （15）能够参与制定工程建设标准贯彻落实的计划方案。 |
|  | 施工前期 标准实施 | （16）能够组织施工现场工程建设标准的宣贯和培训。 （17）能够识读施工图。 |
|  | 施工过程 标准实施 | （18）能够对不符合工程建设标准的施工作业提出改进措施。 （19）能够处理施工作业过程中工程建设标准实施的信息。 （20）能够根据质量、安全事故原因，参与分析标准执行中的 问题。 |
|  | 标准实施 评价 | （21）能够记录和分析工程建设标准实施情况。 （22）能够对工程建设标准实施情况进行评价。 （23）能够收集、整理、分析对工程建设标准的意见，并提出 建议。 |
|  | 标准信息 管理 | （24）能够使用工程建设标准实施信息系统。 |

4.9.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.9.3 标准员教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及特性 2. 通用水泥的特性、主要技术性质及应用 3. 特性水泥的特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的分类及主要技术性质 2. 普通混凝土的组成材料及其主要技术要求 3. 混凝土配合比的概念 4. 轻混凝土、高性能混凝土、预拌混凝土的特性及应用 5. 常用混凝土外加剂的品种及应用 （三）砂浆 1. 砌筑砂浆的分类、特性及应用 2. 砌筑砂浆的主要技术性质、组成材料及其主要技术要求 3. 抹面砂浆的分类及应用 （四）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类、主要技术要求及应用 3. 砌块的分类、主要技术要求及应用 （五）钢材 1. 钢材的分类及主要技术性能 2. 钢结构用钢材的品种及特性 3. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性 （六）沥青材料及沥青混合料 1. 沥青材料的分类、技术性质及应用 2. 沥青混合料的分类、组成材料及其技术要求 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑施工图的图示方法及内容 2. 结构施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑施工图、结构施工图的绘制步骤与方法 2. 建筑施工图、结构施工图的识读步骤与方法 |
|  | ### 施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 常用地基处理方法 3. 基坑（槽）开挖、支护及回填方法 4. 混凝土基础施工工艺 5. 砖基础施工工艺 6. 桩基础施工工艺 （二）砌体工程 1. 常见脚手架的搭设施工要点 2. 砖砌体施工工艺 3. 石砌体施工工艺 4. 砌块砌体施工工艺 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类、特性及安拆施工要点 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工工艺 （五）防水工程 1. 防水砂浆防水工程施工工艺 2. 防水涂料防水工程施工工艺 3. 卷材防水工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 建筑构造、建筑结构、建筑设备与市政工程的基本知识 | （一）建筑构造的基本知识 1. 民用建筑的基本构造组成 2. 基础、钢筋混凝土楼板、墙体的一般构造 3. 钢筋混凝土楼梯的构造、电梯及自动扶梯的基本构造 4. 民用建筑常见门窗的基本构造 5. 屋顶的保温隔热、防水及排水的一般构造 6. 变形缝的基本构造 7. 民用建筑的一般装饰构造 8. 排架结构单层厂房的基本构造组成 （二）建筑结构的基本知识 1. 钢筋混凝土结构的基本知识 2. 钢结构的基本知识 3. 砌体结构的基本知识 （三）建筑设备的基本知识 1. 建筑给排水、供热工程的基本知识 2. 建筑通风与空调工程的基本知识 3. 建筑供电、照明工程的基本知识 （四）市政工程的基本知识 1. 城市桥梁的基本知识 2. 城镇道路的基本知识 3. 市政管线的基本知识 |
|  | ### 工程质量控制、检测的基本知识 | （一）工程质量控制的基本知识 1. 程质量控制的基本原理 2. 工程质量控制的基本方法 （二）工程检测的基本知识 1. 抽样检验的基本理论 2. 工程检测的基本方法 |
|  | ### 工程建设标准体系的基本内容和国家、行业工程建设标准体系 | （一）基本概念 1. 标准的概念 2. 工程建设标准的概念 （二）工程建设标准化管理 1. 国家工程建设标准化管理体制 2. 工程建设标准管理机制 （三）工程建设标准体系的基本内容 1. 工程建设标准体系的基本概念 2. 工程建设标准体系的构成 |
|  | ### 施工方案、质量目标和质量保证措施编制及实施基本知识 | （一）施工方案 1. 施工方案的概念和作用 2. 施工方案的基本内容与编制方法 3. 施工方案的组织实施 （二）质量目标 1. 质量目标的概念和作用 2. 质量目标的确定和分解 3. 质量目标的编制 4. 质量目标的组织实施 （三）质量保证措施 1. 质量保证措施的概念和作用 2. 质量保证措施的编制 3.质量保证措施的组织实施 |
| 岗位知识 | ### 标准管理 | （一）相关法规和管理规定 1. 工程建设标准实施与监督的相关规定 2. 工程质量管理的相关规定 3. 工程安全管理的相关规定 4. 新技术、新工艺、新材料应用管理的相关规定 （二）相关标准 1. 工程建设标准实施评价的相关标准 2. 建设项目实施工程建设标准评价的相关标准 3. 施工现场应用的相关标准 |
|  | ### 企业标准体系表的编制方法 | 1. 企业标准体系表的概念和作用 2. 企业标准体系表的构成 3. 企业标准体系表的编制方法 |
|  | ### 工程建设标准化监督检查的基本知识 | （一）对质量验收规范实施的监督检查 1. 监督检查的基本知识 2. 监督检查的方法 （二）对施工技术规程实施的监督检查 1. 监督检查的基本知识 2. 监督检查的方法 （三）对试验、检验标准实施的监督检查 1. 监督检查的基本知识 2. 监督检查的方法 （四）工程建设标准的宣贯和培训 1. 工程建设标准宣贯和培训内容的确定方法 2. 组织开展工程建设标准宣贯和培训的方式、方法 |
|  | ### 标准实施执行情况记录及分析评价的方法 | （一）记录标准执行情况 1. 记录的内容 2. 记录的方法 （二）标准评价方法 1. 标准应用状况评价方法 2. 标准实施的经济效果评价方法 3. 标准实施的社会效果评价方法 4. 标准实施的环境效果评价方法 5. 标准适用性的评价方法 |
| 专业技能 | 标准实施计划 | （一）组织确定工程项目应执行的工程建设标准及强制性条文 1. 确定工程项目应执行的工程建设标准 2. 编制工程项目应执行的工程建设标准及强制性条文明细表 （二）与制定工程建设标准贯彻落实的计划方案 1.制定工程建设标准实施计划方案 |
|  | 施工前期 标准实施 | （一）组织施工现场工程建设标准的宣贯和培训 1. 根据工程建设标准的适用范围合理确定宣贯内容和培训对象 2. 组织开展施工现场工程建设标准宣贯和培训 （二）识读施工图 1. 识读砌体结构房屋建筑施工图、结构施工图、设备施工图 2. 识读多层混凝土结构房屋建筑施工图、结构施工图、设备施工图 3. 识读单层钢结构房屋建筑施工图、结构施工图、设备施工图 |
|  | 施工过程标准实施 | （一）对不符合工程建设标准的施工作业提出改进措施 1. 判定施工作业与相关工程建设标准规定的符合程度 2. 判定施工质量检查和验收与相关工程建设标准规定的符合程度 3. 依据相关工程建设标准对施工作业提出改进措施 （二）根据质量、安全事故原因，参与分析标准执行中的问题 1. 根据工程情况和施工条件提出质量、安全的保障措施 2. 根据质量、安全事故，分析相关工程建设标准执行中存在的问题 |
|  |  | （一）记录和分析工程建设标准实施情况 1. 记录工程建设标准执行情况 2. 分析工程项目施工阶段执行工程建设标准的情况，找出存在的问题 （二）对工程建设标准实施情况进行评价 1. 评价现行标准对建设工程的覆盖情况 2. 评价标准的适用性和可操作性 3. 评价标准实施的经济、社会、环境等效果 （三）收集、整理、分析对工程建设标准的意见，并提出建议 1. 及时传达标准制修订信息，收集反馈相关意见 2. 收集、整理标准实施过程中存在的问题，提出对相关标准的改进意见 |
|  | 标准信息 | 1. 使用工程建设标准化管理信息系统 2. 应用国家及地方工程建设标准化信息网 3. 及时获取相关标准信息并更新 |

- 4.9.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，标准员通用与基础知识，标准员岗位知识与专业技能，中国建筑工业出版社。

## 4.10 材料员课程标准

4.10.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（材料管理计划、材料采购验收、材料使用存储、材料统计核算、材料资料管理）

- 4.10.2课程教学目标

本本课程的任务是通过培训，使学员掌握材料员的专业知识与专业技能，具备从事材料员的岗位能力。

### 表4.10.1 材料员教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）了解工程材料的基本知识。 （3）了解施工图识读的基本知识。 （4）了解工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）了解建筑力学的基本知识。 （7）熟悉工程预算的基本知识 （8）掌握物资管理的基本知识。 （9）熟悉抽样统计分析的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉与本岗位相关的标准和管理规定。 （11）熟悉建筑材料市场调查分析的内容和方法。 （12）熟悉工程招投标和合同管理的基本知识。 （13）掌握建筑材料验收、存储、供应的基本知识。 （14）掌握建筑材料成本核算的内容和方法 |
| ### 专业技能 | 材料管理计划 | （1）能够参与编制材料、设备配置管理计划。 |
|  | 材料采购验收 | （2）能够分析建筑材料市场信息，并进行材料、设备的计划 与采购。 （3）能够对进场材料、设备进行符合性判断。 |
|  | 材料使用存储 | （4）能够组织保管、发放施工材料、设备。 （5）能够对危险物品进行安全管理。 （6）能够参与对施工余料、废弃物进行处置或再利用。 |
|  | 材料统计核算 | （7）能够建立材料、设备的统计台账。 （8）能够参与材料、设备的成本核算。 |
|  | 材料资料管理 | （9）能够编制、收集、整理施工材料、设备资料。 |

4.10.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.10.3 材料员教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及其特性 2. 通用水泥的特性、主要技术性质及应用 3. 特性水泥的分类、特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的分类及主要技术性质 2. 普通混凝土的组成材料及其技术要求 3. 轻混凝土、高性能混凝土、预拌混凝土的特性及应用 4. 常用混凝土外加剂的品种及应用 （三）砂浆 1. 砂浆的分类、特性及应用 2. 砌筑砂浆的主要技术性质 3. 砌筑砂浆的组成材料及其技术要求 （四）石材、砖和砌块 1. 石材的分类及应用 2. 砖的分类、主要技术要求及应用 3. 砌块的分类、主要技术要求及应用 （五）金属材料 1. 钢结构用钢材的品种及主要技术性质 2. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及主要技术性质 3. 铝合金的分类及特性 4. 不锈钢的分类及特性 （六）沥青材料及沥青混合料 1. 沥青材料的分类、技术性质及应用 2. 沥青混合料的分类、组成材料及其技术要求 （七）防水材料及保温材料 1. 防水材料的分类、技术性质及应用 2. 保温材料的分类、技术性质及应用 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑施工图的图示方法及内容 2. 结构施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑施工图、结构施工图的绘制步骤与方法 2. 建筑施工图、结构施工图的识读步骤与方法 |
|  | ### 施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 基坑（槽）开挖、支护及回填的主要方法 3. 混凝土基础施工工艺 （二）砌体工程 1. 砌体工程的种类 2. 砌体工程施工工艺 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工工艺 （五）防水工程 1. 防水工程的主要种类 2. 防水工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩和力偶的性质 3. 平面力系的平衡方程 （二）杆件强度、刚度和稳定的基本概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 （三）材料强度、变形的基本知识 1. 材料的强度及常用强度指标 2. 材料的变形 3. 强度和变形对材料选择使用的影响 （四）力学试验的基本知识 1. 材料的拉伸试验 2. 材料的压缩试验 3. 材料的弯曲试验 4. 材料的剪切试验 |
|  | ### 工程预算 | （一）工程计量 1. 建筑面积计算 2. 建筑工程的工程量计算 3. 装饰装修工程的工程量计算 4. 建筑设备安装工程的工程量计算 5. 市政工程的工程量计算 （二）工程造价计价 1. 工程造价构成 2. 工程造价的定额计价基本知识 3. 工程造价的工程量清单计价方法的基本知识 |
|  | ### 物资管理基本知识 | （一）材料管理的基本知识 1. 材料管理的意义和任务 2. 材料管理的主要内容 （二）机械设备管理的基本知识 1. 施工机具的分类及装备原则 2. 机械设备管理的主要内容 |
|  | ### 抽样统计分析基本知识 | （一）数理统计的基本概念、抽样调查的方法 1. 总体、样本、统计量、抽样分布的概念 2. 抽样的方法 （二）材料数据抽样和统计分析方法 1. 材料数据抽样的基本方法 2. 数据统计分析的基本方法 |
| 岗位知识 | ### 材料管理相关管理规定和标准 | （一）建筑材料管理的有关规定 1. 选用、采购环节确保建筑材料质量的规定 2. 建设工程项目管理规范中关于建筑材料管理的规定 （二）建筑材料相关技术标准 1. 建筑材料技术标准的体系框架 2. 常用建筑材料技术标准的有关要求 |
|  | ### 市场调查分析内容和方法 | （一）市场的相关概念 1. 市场和建筑市场 2. 建筑市场的特点和构成 （二）市场的调查分析 1. 市场调查分析的概念 2. 市场调查的内容和方法 |
|  | ### 招投标和合同管理基本知识 | （一）建设项目招标与投标 1. 建筑材料、设备招标和政府采购的分类 2. 建筑材料、设备招标和政府采购的程序和方式 3. 建筑材料、设备投标和政府采购的工作机构及程序 4. 标价的计算与确定 （二）合同与合同管理 1. 合同的法律基础 2. 合同的订立与效力 3. 合同的履行与担保 4. 合同的变更、转让与终止 5. 违约责任承担与争议处理 （三）建设工程施工合同示范文本及建筑材料采购合同样本 1. 施工合同示范文本的结构、双方权利与义务、控制与管理性条款 2. 建筑材料采购合同样本 |
|  | ### 建筑材料验收、存储、供应基本知识 | （一）材料的进场验收和复验 1. 进场验收和复验的意义 2. 进场验收和复验的方法 3. 常用建筑材料进场验收和复验的内容 （二）材料的仓储管理 1. 仓库分类及仓储管理规划 2. 仓储帐务管理及仓储盘点 （三）材料的使用管理 1. 材料领发的要求及常用方法 2. 限额领料的方法 3. 材料的使用监督 （四）现场料具和周转材料管理 1. 现场料具管理 2. 周转材料管理 （五）现场材料的计算机管理 1. 材料计算机管理系统的主要功能 2. 材料计算机管理系统的操作要点 |
|  | ### 建筑材料核算内容和方法 | （一）工程费用及成本核算 1. 工程费用的组成 2. 工程成本的分析 3. 工程材料费的核算 （二）材料核算的内容及方法 1. 材料、设备成本核算的内容 2. 材料采购的实际价格 3. 材料的供应核算 4. 材料的储备核算 5. 材料消耗量的核算 |
| 专业技能 | 材料管理 | 1. 进行材料、设备需用数量核算 2. 提供编制材料、设备配置计划相应的依据文件资料 3. 编制材料、设备配置管理实施方案 |
|  | 材料采购验收 | （一）分析建筑材料市场信息，并进行材料、设备采购 1. 根据市场信息确定材料、设备的采购方式和采购时机 2. 拟定采购合同的主要条款内容，预测并规避采购合同的风险 3. 组织进行材料、设备的采购、订货的准备和谈判 4. 完成采购及订货成交、进场和结算 合理优化机械设备 （二）对进场材料、设备进行符合性判断 1. 对水泥按验收批进行进场验收及记录，按检验批进行复验及记录 2. 对商品混凝土按验收批进行进场验收及记录，按检验批进行复验及记录 3. 对砂浆按验收批进行进场验收及记录，按检验批进行复验及记录 4. 对线材和型材按验收批进行进场验收及记录，按检验批进行复验及记录 5. 对墙体材料按验收批进行进场验收及记录，按检验批进行复验及记录 6. 对防水、保温材料按验收批进行进场验收及记录，按检验批进行复验及记录 7. 对公路沥青、混合料和土工合成料按验收批进行进场验收及记录，按检验批进行复验及记录 |
|  | 材料使用存储 | （一）组织保管、发放施工材料和设备 1. 对进场水泥实施保管，对不合格水泥进行处理 2. 对进场钢材实施保管，对钢材的代换应用提出建议 3. 对各类易损、易燃、易变质材料实施保管 4. 对常用施工设备实施保管 5. 按发料制度和程序进行计划发料和使用情况检查 6. 制定限额领料的方案并按管理流程实施 （二）对危险物品进行安全管理 1. 执行现场危险物品管理责任制 2. 辨识现场危险源，提出危险物品存放方案，并储存管理 3. 进行现场危险物品发放管理 （三）对施工余料、废弃物进行处置或再利用 1. 分析施工余料的产生情况 2. 提出对施工余料的处置建议 3. 提出对施工废弃物的处置意见 |
|  | 材料统计核算 | （一）建立材料、设备统计台帐 1. 建立材料、设备的收、发、存台账 2. 根据领料单登记材料、设备的收、发、存台账 3. 使用计算机系统进行现场材料管理 （二）参与进行材料、设备成本核算 1. 按当期主要材料耗用数量登记实际成本台账 2. 找出主要材料超计划用料的原因，提出调整措施 3. 提出现场周转材料加快周转的措施 4. 进行现场料具的成本核算 5. 提出周转材料的租赁及成本核算建议 6. 进行中小型设备的折旧及成本核算 |
|  | 材料资料管理 | 编制、收集、整理施工材料和设备资料 1. 填写施工材料资料表 2. 填写施工设备资料表 |

- 4.10.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，材料员通用与基础知识，材料员岗位知识与专业技能，中国建筑工业出版社。

## 4.11 机械员课程标准

4.11.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员机械员岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（机械管理计划，机械前期准备、机械安全使用、机械成本核算、机械资料管理）。

- 4.11.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握机械员的专业知识与专业技能，具备从事机械员的岗位能力。

### 表4.11.1 机械员教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）了解工程材料的基本知识。 （3）了解施工图识读、绘制的基本知识。 （4）了解工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）了解工程力学的基本知识。 （7）了解工程预算的基本知识。 （8）掌握机械制图和识图的基本知识。 （9）掌握施工机械设备的工作原理、类型、构造及技术性能 的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉与本岗位相关的标准和管理规定。 （11）熟悉施工机械设备的购置、租赁知识。 （12）掌握施工机械设备安全运行、维护保养的基本知识。 （13）熟悉施工机械设备常见故障、事故原因和排除方法。 （14）掌握施工机械设备的成本核算方法。 （15）掌握施工临时用电技术规程和机械设备用电知识。 |
| ### 专业技能 | 机械管理计划 | - （1）能够参与编制施工机械设备管理计划。 |
|  | 机械前期使用 | （2）能够参与施工机械设备的选型和配置。 （3）能够参与核查特种设备安装、拆卸专项施工方案。 （4）能够参与组织进行特种设备安全技术交底。 |
|  | 机械安全使用 | （5）能够参与组织施工机械设备操作人员的安全教育培训。 （6）能够对特种设备安全运行状况进行评价。 （7）能够识别、处理施工机械设备的安全隐患。 |
|  | 机械成本核算 | （8）能够建立施工机械设备的统计台账。 （9）能够进行施工机械设备成本核算。 |
|  | 机械资料管理 | （10）能够编制、收集、整理施工机械设备资料。 |

4.11.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.11.3 劳务员教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及特性 2. 通常用水泥的品种、特性及应用 （二）混凝土及砂浆 1. 混凝土的分类、组成材料及特性 2. 砂浆的分类、组成材料及特性 （三）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类及应用 3. 砌块的分类及应用 （四）钢材 1. 钢材的分类及特性 2. 一般机械零件选材的原则 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑工程施工图的种类组成及作用 2. 建筑设备工程房屋建筑施工图的种类及作用图示特点 （二）施工图的识读 1. 房屋建筑施工图识读的步骤与方法 2. 施工图识读的方法 |
|  | ### 施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 基坑（槽）开挖、支护及回填的主要方法 3. 混凝土基础施工工艺流程及施工要点 （二）砌体工程 1. 砌体工程的种类 2. 砌体工程施工的主要工艺流程 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类 2. 钢筋工程施工的主要工艺流程 3. 混凝土工程施工的主要工艺流程 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工的主要工艺流程 （五）防水工程 1. 防水工程的主要种类 2. 防水工程施工的主要工艺流程 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩、力偶的性质 3. 平面力系的平衡方程 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁内力的概念 3. 静定桁架内力的概念 （三）杆件强度、刚度和稳定性 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 工程预算 | （一）工程造价的基本概念 1. 工程造价的构成 2. 工程造价的定额计价方法的概念 3. 工程造价的工程量清单计价方法的概念 （二）建筑与市政工程施工机械使用费 1. 机械台班消耗量的确定 2. 机械台班预算单价的确定 3. 施工机械台班使用费的组成和计算方法 （三）建筑与市政工程机械施工费 1. 机械施工费的组成 2. 机械施工费的计算方法 |
|  | ### 机械识图 | （一）投影的基本知识 1. 点、直线、平面的投影特性 2. 三视图的投影规律 3. 基本体的三视图识读方法 4. 组合体相邻表面的连接关系和基本画法 （二）机械零件图及装配图的绘制 1. 零件图的绘制步骤和方法 2. 装配图的绘制步骤和方法 |
|  | ### 施工机械设备的工作原理、类型、构造及技术性能 | （一）常见机构类型及应用 1. 齿轮传动的类型、特点和应用 2. 螺纹和螺纹连接的类型、特点和应用 3. 带传动的工作原理、特点和应用 4. 轴的功用和类型 （二）液压传动 1. 液压传动原理 2. 液压系统中各元件的结构和作用 3. 液压回路的组成和作用 （三）常见施工机械的工作原理、类型及技术性能 1. 挖掘机的工作原理、类型及技术性能 2. 铲运机的工作原理、类型及技术性能 3. 装载机的工作原理、类型及技术性能 4. 平地机的工作原理、类型及技术性能 5. 桩工机械的工作原理、类型及技术性能 6. 混凝土机械的工作原理、类型及技术性能 7. 钢筋及预应力机械的工作原理、类型及技术性能 8. 起重机的工作原理、类型及技术性能 9. 施工升降机的工作原理、类型及技术性能 10. 小型施工机械机具的类型及技术性能 |
| 岗位知识 | ### 机械管理相关管理规定和标准 | （一）建筑施工机械安全监督管理的有关规定 1. 特种机械设备租赁、使用的管理规定 2. 特种机械设备操作人员的管理规定 3. 建筑施工机械设备强制性标准的管理规定 （二）建筑施工机械安全技术规程、规范 1. 塔式起重机的安装、使用和拆卸的安全技术规程要求 2. 施工升降机的安装、使用和拆卸的安全技术规程要求 3. 建筑机械使用安全技术规程要求 4. 施工现场机械设备检查技术规程要求 5. 施工现场临时用电安全技术规范要求 |
|  | ### 施工机械设备的购置、租赁知识 | （一）施工项目机械设备的配置 1. 施工项目机械设备选配的依据和原则 2. 施工项目机械设备配置的技术经济分析 （二）施工机械设备的购置与租赁 1. 购置、租赁施工机械设备的基本程序 2. 机械设备购置、租赁合同的注意事项 3. 购置、租赁施工机械设备的技术试验内容、程序和要求 |
|  | ### 施工机械设备安全运行、维护保养基本知识 | （一）施工机械设备安全运行管理 1. 施工机械设备安全运行管理体系的构成 2. 施工机械设备使用运行中的控制重点 3. 施工机械设备安全检查评价方法 （二）施工机械设备的维护保养 1. 施工机械设备的损坏规律 2. 一般机械设备的日常维护保养要求 3. 重点机械设备的日常维护保养要求 |
|  | ### 施工机械设备常见故障、事故原因和排除方法 | （一）施工机械故障、事故原因 1. 施工机械常见故障 2. 施工机械事故原因 （二）施工机械故障的排除方法 1. 施工机械故障零件修理法 2. 施工机械故障替代修理法 3. 施工机械故障零件弃置法 |
|  | ### 施工机械设备成本核算方法 | 1. 施工机械设备成本核算的原则和程序 2. 施工机械设备成本核算的主要指标 3. 施工机械的单机核算内容与方法 |
|  | ### 施工临时用电安全技术规范和机械设备用电知识 | （一）临时用电管理 1. 施工临时用电组织设计 2. 安全用电基本知识 （二）设备安全用电 1. 配电箱、开关箱和照明线路的使用要求 2. 保护接零和保护接地的区别 3. 漏电保护器的使用要求 4. 行程开关（限位开关）的使用要求 |
| 专业技能 | 机械管理计划 | （一）编制施工机械设备管理计划 1. 编制施工机械设备常规维修保养计划 2. 编制施工机械设备常规安全检查计划 （二）施工机械设备选型和配置 1. 根据施工方案及工程量选配机械设备 2. 根据施工机械使用成本合理优化机械设备 |
|  | 机械前期准备 | （一）特种设备安装、拆卸工作安全监督检查 1. 对特种机械的安装、拆卸作业进行安全监督检查 2. 对特种机械的有关资料进行符合性查验 （二）组织特种设备安全技术交底 1. 编制特种设备安全技术交底文件 2. 进行特种设备安全技术交底 |
|  | 机械安全使用 | （一）参与机械设备操作人员安全教育培训 1. 编制现场机械设备操作人员安全教育培训计划 2. 组织机械设备操作人员进行安全教育培训 （二）对特种设备运行状况进行安全评价 1.根据特种设备运行状况、运行记录进行安全评价 - 确定特种机械设备的关键部位、实施重点安全检查 （三）识别、处理施工机械设备安全隐患 1. 识别、处理恶劣气候条件下机械设备存在的安全隐患 2. 识别、处理施工机械设备安全保护装置的缺失 3. 识别、处理施工机械设备的违规使用问题 - 4. 识别、处理施工机械操作人员的违规操作行为 |
|  | 机械成本核算 | （一）建立机械设备统计台帐 1. 建立机械设备运行基础数据统计台账 2. 建立机械设备能耗定额数据统计台帐 （二）施工机械设备成本核算 1. 进行大型机械的使用费单机核算 2. 进行中小型机械的使用费班组核算 3. 进行机械设备的维修保养费核算 |
|  | 机械资料管理 | 1. 收集、整理施工机械原始证明文件资料 2. 收集、整理施工机械安全技术验收资料 3. 编制、收集、整理施工机械常规安全检查记录文件 |

- 4.11.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，机械员通用与基础知识，机械员岗位知识与专业技能，中国建筑工业出版社。

## 4.12 劳务员课程标准

4.12.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（劳务管理计划、资格审查培训、劳动合同管理、劳务纠纷处理、劳务资料管理）。

- 4.12.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握劳务员的专业知识与专业技能，具备从事劳务员的岗位能力。

### 表4.12.1 劳务员教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）了解工程材料的基本知识。 （3）了解施工图识读、绘制的基本知识。 （4）了解工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉流动人口管理和劳动保护的相关规定。 （7）掌握信访工作的基本知识。 （8）了解人力资源开发及管理的基本知识。 （9）了解财务管理的基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （10）熟悉与本岗位相关的标准和管理规定。 （11）熟悉劳务需求的统计计算方法和劳动定额的基本知识。 （12）掌握建筑劳务分包管理、劳动合同、工资支付和权益保 护的基本知识。 （13）掌握劳务纠纷常见形式、调解程序和方法。 （14）了解社会保险的基本知识。 |
| ### 专业技能 | 劳务管理计划 | （15）能够参与编制劳务需求及培训计划。 |
|  | 资格审查培训 | （16）能够验证劳务队伍资质。 （17）能够审验劳务人员身份、职业资格。 （18）能够对劳务分包合同进行评审，对劳务队伍进行综合 评价。 |
|  | 劳动合同管理 | （19）能够对劳动合同进行规范性审查。 （20）能够核实劳务分包款、劳务人员工资。 （21）能够建立劳务人员个人工资台账。 |
|  | 劳务纠纷处理 | （22）能够参与编制劳务人员工资纠纷应急预案，并组织实施。 （23）能够参与调解、处理劳资纠纷和工伤事故的善后工作。 |
|  | 劳务资料管理 | （24）能够编制、收集、整理劳务管理资料。 |

4.12.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.12.3 劳务员教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的种类及其特性 2. 通用水泥的特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的种类及主要技术性能 2. 普通混凝土的组成材料 3. 混凝土配合比的概念 （三）砂浆 1. 砂浆的种类及应用 2. 砂浆配合比的概念 （四）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的种类及应用 2. 砖的种类及应用 3. 砌块的种类及应用 （五）钢材 1. 钢材的种类 2. 钢结构用钢材的品种及特性 3. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑施工图的图示方法及内容 2. 结构施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑施工图、结构施工图的绘制步骤与方法 2. 建筑施工图、结构施工图的识读步骤与方法 |
|  | ### 建筑施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 常用地基处理方法 3. 基坑（槽）开挖、支护及回填方法 4. 混凝土基础施工工艺 5. 砖基础施工工艺 6. 桩基础施工工艺 （二）砌体工程 1. 常见脚手架的搭设施工要点 2. 砖砌体施工工艺 3. 石砌体施工工艺 4. 砌块砌体施工工艺 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类、特性及安拆施工要点 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工工艺 （五）防水工程 1. 防水砂浆防水工程施工工艺 2. 防水涂料防水工程施工工艺 3. 卷材防水工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 劳动保护相关规定 | （一）劳动保护内容的相关规定 1. 工作时间、休息时间、休假制度的规定 2. 劳动安全与卫生 3. 女职工、未成年工的劳动保护 （二）劳动保护措施及费用的相关规定 1. 不同作业环境下劳动保护措施的规定 2. 劳动保护用品的规定 3. 劳动保护费用的规定 （三）劳动争议与法律责任 1. 劳动争议的类型与解决方式 2. 用人单位的法律责任 |
|  | ### 流动人口管理的相关规定 | （一）流动人口的合法权益 1. 流动人口享有的权益 2. 流动人口权益的保障 （二）流动人口的从业管理 1. 流动人口从事生产经营活动相关证件的办理 2. 流动人口就业上岗的规定 （三）地方政府部门对流动人口管理的职责 1. 流动人口管理的责任分工 2. 流动人口管理的行政处罚事项 |
|  | ### 信访工作基本知识 | （一）信访工作组织与责任 1. 信访工作机构、制度、机制 2. 信访工作人员的法律责任 （二）信访渠道与事项的提出与受理 1. 信访渠道与信访人的法律责任 2. 信访事项提出的类型与形式 3. 信访事项的受理方式及相关规定 （三）信访事项的办理 1. 信访事项的办理方式及时间规定 2. 信访事项办理的答复 |
|  | ### 人力资源开发及管理基本知识 | （一）人力资源开发与管理的基本原理 1. 人力资源管理的理论基础 2. 人力资源规划的定义、原则和内容 （二）人员招聘与动态管理 1. 招聘的程序、原则和渠道 2. 人员的内部流动管理及流出管理 （三）人员培训 1. 培训的形式 2. 培训的内容 （四）绩效与薪酬管理 1. 绩效管理的内容和方法 2. 薪酬管理的目标、内容和类型 |
|  | ### 财务管理基本知识 | （一）成本与费用 1. 费用与成本的关系 2. 工程成本的范围 3. 期间费用的范围 （二）收入与利润 1. 收入的分类及确认 2. 工程合同收入的计算 3. 利润的计算与分配 |
|  | ### 劳务分包合同相关知识 | （一）合同的基本知识 1. 签订合同的基本原则 2. 合同的定义和效力 3. 合同的形式、示范文本的种类 4. 自拟合同的法律规定 5. 合同争议的解决途径、方式和诉讼时效 （二）劳务分包合同管理 1. 劳务分包合同签订的流程 2. 劳务分包合同条款 3. 劳务分包合同价款的确定 4. 劳务分包合同履约过程管理 5. 劳务分包合同审查 |
| 岗位知识 | ### 劳务员岗位相关标准和管理规定 | （一）建筑业劳务用工、持证上岗管理规定 1. 劳务用工对个人的规定 2. 劳务用工对企业的规定 3. 持证上岗的制度规定 （二）建筑劳务企业资质制度的相关规定 1. 建筑劳务企业分类及资质标准 2. 建筑劳务企业工程作业分包范围 （三）农民工权益保护的有关规定 1. 解决农民工问题的指导思想和基本原则 2. 农民工权益保护的一般规定 3. 农民工的就业服务 4. 国家关于农民工工资支付政策的主要内容和要求 5. 违反农民工工资支付规定的处罚 6. 农民工权益保护、监督与保障 （四）工伤事故处理程序 1. 工伤与伤亡事故的分类、认定及工伤保险 2. 抢救伤员与保护现场 3. 工伤事故的报告、调查与处理 |
|  | ### 劳动定额基本知识 | （一）劳动定额及其制定方法 1. 劳动定额的概念、表达形式 2. 制定劳动定额的主要方法 （二）工作时间的界定 1. 工作时间的界定 2. 施工过程的概念 |
|  | ### 劳动力需求计划编制方法 | （一）劳动力需求计划的编制 1. 劳动力需求计划的编制原则和要求 2. 劳动力总量需求计划的编制程序和方法 （二）劳动力计划平衡方法 1. 劳动力负荷曲线 2. 劳动力计划平衡的基本方法 |
|  | ### 劳动合同基本知识 | （一）劳动合同的种类和内容 1. 劳动合同的概念、种类和特征 2. 劳动合同的格式与必备条款 3. 劳动合同的其他条款及当事人约定事项 4. 劳动合同的变更、解除及违约责任 （二）劳动合同审查的内容和要求 1. 劳动合同审查的内容 2. 劳动合同审查的要求 （三）劳动合同的实施和管理 1. 劳动合同的实施 2. 劳动合同的过程管理 3. 劳动合同的签订 （四）劳动合同的法律效力 1. 劳动合同法律效力的认定 2. 劳动合同纠纷的处理 |
|  | ### 劳务分包管理相关知识 | （一）劳务分包管理的一般规定 1. 对劳务分包企业的规定 2. 对劳务人员的规定 （二）劳务招投标管理 1. 劳务招投标交易的特点 2. 劳务招投标工作内容 3. 劳务招投标管理工作流程 （三）劳务分包作业管理 1. 劳务分包队伍进出场管理 2. 劳务分包作业过程管理 （四）劳务分包队伍的综合评价 1. 劳务分包队伍综合评价的内容 2. 劳务分包队伍综合评价的方法 （五）劳务费用的结算与支付 1. 劳务人员工资的计算方式 2. 劳务费结算与支付管理的程序 3. 劳务费结算与支付管理的要求 4. 劳务费结算支付报表制度 |
|  | ### 劳务用工实名制管理 | （一）实名制管理的作用、内容和重点 1. 实名制管理的作用 2. 实名制管理的内容和重点 （二）实名制备案系统管理程序 1. 实名制备案系统 2. 实名制系统的管理 （三）劳务管理资料 1. 劳务管理资料的范围与种类 2. 劳务管理资料的收集与整理 3. 劳务管理资料档案的编制与保管 |
|  | ### 劳务纠纷处理办法 | （一）劳务纠纷常见形式及解决方法 1. 劳务纠纷的分类、形式 2. 解决劳务纠纷的合同内方法 3. 解决劳务纠纷的合同外方法 （二）劳务纠纷调解程序 1. 劳务纠纷调解的基本原则 2. 劳务纠纷调解的一般程序 （三）劳务工资纠纷应急预案 1. 劳务工资纠纷应急预案的编制 2. 劳务工资纠纷应急预案的组织实施 |
|  | ### 社会保险基本知识 | （一）社会保险的依据与种类 1. 社会保险的法律依据与制度规定 2. 基本社会保险 3. 建筑施工企业工伤保险和意外伤害保险 （二）社会保险的管理 1. 社会保险费的征收 2. 社会保险争议的解决 |
| 专业技能 | 劳务计划 | - 1. 计算劳务用工数量及费用 - 2. 编制劳务用工需求计划表 - 3. 分析劳务培训需求 - 4. 编写劳务培训计划的主要内容 |
|  | 资格审查 | - （一）验证劳务队伍资质 - 1. 验证劳务队伍资质业绩情况 - 2. 验证劳务队伍管理情况 - （二）核验劳务人员身份、职业资格 - 1. 验证劳务人员身份情况 - 2. 审验劳务人员职业资格证书 - （三）收集、审查与整理施工资料 - 1.进行施工资料（C类）的收集、审查和整理 - 2.进行竣工图（D类）资料的收集、审查和整理 - （四）劳务分包合同评审、劳务队伍综合评价 1.评审劳务分包合同 （1） 评审劳务分包合同的内容与条款 （2） 评审劳务分包合同的主体与形式 （3） 评价劳务分包方施工与资源保障能力 （4） 监督劳务分包合同的实施 2.对劳务队伍进行综合评价 （1） 实施劳务队伍综合评价 - （2） 反馈综合评价结果 |
|  | 劳动合同管理 | - （一）劳动合同进行规范性审查 - 1. 审查订立劳动合同的主体 - 2. 审查劳动合同书内容 - （二）核实劳务分包款、劳务人员工资 1. 核实进场前是否及时签订劳务分包合同 2. 核实劳务费是否在合同中单列 3. 核实劳务费是否及时结算和签认 4. 核实劳务人员工资表的编制、公示和确认 - 5. 核实劳务人员工资的实际支付情况 - （三）建立劳务人员个人工资台账 1. 建立劳务人员考勤表 2. 建立劳务人员工资表 - 3. 建立劳务人员工资台账 |
|  | 劳务纠纷处理 | - （一）参与编制劳务人员工资纠纷应急预案并组织实施 - 1. 编写工资纠纷应急预案的主要内容 2. 建立工资纠纷应急处理的组织管理系统 3. 实施劳务人员工资纠纷应急预案 （二）参与调解、处理劳务纠纷和工伤事故的善后工作 1. 判断劳务纠纷性质及其原因 2. 调解并协商处理劳务纠纷 3. 协助办理工伤及工伤事故的认定 4. 协助办理工伤或伤亡职工的治疗与抚恤手续 5. 协助处理工伤及伤亡保险事项 |
|  | 劳务资料管理 | 1. 建立劳务资料目录、登记造册 2. 收集、审查劳务管理资料 3. 制订劳务管理资料的安全防护措施 |

- 4.12.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，劳务员通用与基础知识，劳务员岗位知识与专业技能，中国建筑工业出版社。

## 4.13 资料员课程标准

4.13.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员资料员岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（资料计划与管理、资料收集整理、资料使用保管、资料归档移交、资料信息系统管理）。

- 4.13.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握资料员的专业知识与专业技能，具备从事资料员的岗位能力。

### 表4.13.1 资料员教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）了解工程材料的基本知识。 （3）熟悉施工图识读、绘制的基本知识。 （4）了解工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | - 了解建筑构造、建筑设备及工程预算的基本知识。 - 掌握计算机和相关资料管理软件的应用知识。 - 掌握文秘、公文写作基本知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （9）熟悉资料管理相关的管理规定和标准。 （10）熟悉建筑工程竣工验收备案管理知识。 （11）掌握城建档案管理、施工资料管理及建筑业统计的基础知识。 （12）掌握资料安全管理的有关规定。 |
| ### 专业技能 | 资料计划管理 | （14）能够参与编制施工资料管理计划。 |
|  | 资料收集整理 | （15）能够建立施工资料台账。 （16）能够进行施工资料交底。 （17）能够收集、审查、整理施工资料。 |
|  | 资料使用保管 | （18）能够检索、处理、存储、传递、追溯、应用施工资料。 （19）能够安全保管施工资料。 |
|  | 资料归档移交 | （20）能够对施工资料立卷、归档、验收、移交。 |
|  | 资料信息系统管理 | （21）能够参与建立施工资料计算机辅助管理平台。 （22）能够应用专业软件进行施工资料的处理。 |

4.13.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.13.3 资料员教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 建筑材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及特性 2. 通用水泥的品种、主要技术性质及应用 3. 建筑工程常用特性水泥的品种、特性及应用 （二）混凝土 1. 混凝土的分类及主要技术性质 2. 普通混凝土的组成材料及其主要技术性质 3. 轻混凝土、高性能混凝土、预拌混凝土的特性及应用 4. 常用混凝土外加剂的品种及应用 （三）砂浆 1. 砂浆的分类、特性及应用 2. 砌筑砂浆的技术性质、组成材料及其主要技术要求 3. 抹面砂浆的分类及应用 （四）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类、主要技术要求及应用 3. 砌块的分类、主要技术要求及应用 （五）钢材 1. 钢材的分类及主要技术性能 2. 钢结构用钢材的品种及特性 3. 钢筋混凝土结构用钢材的品种及特性 （六）防水材料 1. 防水卷材的品种及特性 2. 防水涂料的品种及特性 （七）建筑节能材料 1. 建筑节能的概念 2. 常用建筑节能材料的品种、特性及应用 |
|  | ### 建筑工程识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑施工图的组成及作用 2. 房屋建筑施工图的图示特点 （二）施工图的图示方法及内容 1. 建筑施工图的图示方法及内容 2. 结构施工图的图示方法及内容 （三）施工图的绘制与识读 1. 建筑施工图、结构施工图的绘制步骤与方法 2. 建筑施工图、结构施工图的识读步骤与方法 |
|  | ### 建筑施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 常用地基处理方法 3. 基坑（槽）开挖、支护及回填方法 4. 混凝土基础施工工艺 5. 砖基础施工工艺 6. 桩基础施工工艺 （二）砌体工程 1. 常见脚手架的搭设施工要点 2. 砖砌体施工工艺 3. 石砌体施工工艺 4. 砌块砌体施工工艺 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类、特性及安拆施工要点 2. 钢筋工程施工工艺 3. 混凝土工程施工工艺 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工工艺 （五）防水工程 1. 防水砂浆防水工程施工工艺 2. 防水涂料防水工程施工工艺 3. 卷材防水工程施工工艺 （六）装饰装修工程 1. 楼地面工程施工工艺 2. 一般抹灰工程施工工艺 3. 门窗工程施工工艺 4. 涂饰工程施工工艺 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 建筑构造 | 1. 民用建筑的基本构造组成 2. 常见基础的构造 3. 常见建筑墙体的构造 4. 楼板与地坪的构造 5. 民用建筑一般装修构造 6. 单层厂房的一般构造 |
|  | ### 建筑设备 | 1. 建筑给水排水系统基础知识 2. 建筑供暖系统基础知识 3. 建筑通风与空调系统基础知识 4. 建筑电气基础知识 |
|  | ### 工程造价 | 1. 工程造价的构成 2. 工程造价的定额计价概念 3. 工程造价的工程量清单计价概念 |
|  | ### 计算机和相关资料管理软件应用知识 | （一）计算机系统基础知识 1. 计算机基本组成及功能的基本知识 2. 计算机软件知识 3. 计算机系统安全知识 （二）计算机文字处理应用基本知识 1. Word、Excel的基本操作 2. PowerPoint的基本操作 （三）工程资料专业管理软件的应用知识 1. 工程资料管理软件的种类、特点和功能 2. 工程资料管理软件的新建、保存、删除、导入和导出 3. 工程资料管理软件技术资料编辑的方法 4. 工程资料管理软件技术资料组卷的方法 5. 工程资料管理电子文件安全管理 |
|  | ### 文秘、公文写作基本知识 | （一）公文写作的基本知识 1. 公文的类型及写作一般步骤 2. 企业常用文书写作 （二）文秘各项工作的程序和要求 1. 信息收发工作 2. 文件、资料的传递、收集、审查及整理 |
| 岗位知识 | ### 资料管理相关管理规定和标准 | （一）建筑工程施工质量验收统一标准 1. 建筑工程质量验收要求 2. 建筑工程质量验收程序和组织要求 （二）建设工程项目管理、监理及施工组织设计规范 1. 建设工程项目管理组织与任务的要求 2. 建设工程监理人员、监理实施、监理资料的要求 3. 建筑施工组织设计内容与编制的要求 |
|  | ### 建筑工程竣工验收备案管理知识 | （一）建筑工程竣工验收备案管理 1. 建筑工程竣工验收备案的范围 2. 建筑工程竣工验收备案的文件 3. 建筑工程竣工验收备案的程序 （二）建筑工程竣工验收备案的实施 1. 施工单位的备案基础工作 2. 施工单位的备案实施要点 |
|  | ### 城建档案管理、施工资料管理及建筑业统计基础知识 | （一）城建档案管理的基础知识 1. 建筑工程文件归档整理规范的基本规定 2. 建筑工程文件归档范围及质量要求 3. 建筑工程文件的立卷及归档 4. 建筑工程档案的验收与移交 （二）施工资料管理的基础知识 1. 施工资料的分类方法 2. 施工前期、施工中期、竣工验收各阶段施工资料管理的知识 （三）建筑业统计的基础知识 1. 建筑业统计的基本知识 2. 施工现场统计工作内容 |
|  | ### 资料安全管理有关规定 | 1. 资料安全管理的有关规定 2. 资料安全管理责任制度及过程 3. 资料安全的保密措施 |
| 专业技能 | 资料计划管理 | - 编制施工资料管理计划 - 进行工程资料分类与分卷，建立施工资料章、节、项、目 |
|  | 资料收集整理 | （一）建立施工资料收集台账 - 1.建立施工资料收集登记制度 - 2.建立施工资料台账 （二）施工资料交底 - 1.确定施工资料交底的对象 - 2.确定施工资料交底内容 （三）收集、审查与整理施工资料 - 1.进行施工资料（C类）的收集、审查和整理 - 2.进行竣工图（D类）资料的收集、审查和整理 |
|  | 资料使用 保管 | （一）检索、处理、存储、传递、追溯、应用施工资料 1.进行施工资料的检索、处理和存储 2.进行施工资料的传递、追溯和应用 （二）安全保管施工资料 - 1.建立纸质资料和电子化资料的安全防护措施 2.建立信息安全管理制度和信息保密制度 |
|  | 资料归档 移交 | - 1.进行施工资料立卷和归档 - 2.进行施工资料验收和移交 |
|  | 资料信息 系统管理 | （一）建立项目施工资料计算机辅助管理平台 - 1.为建立资料管理计算机辅助管理平台提供资料 - 2.进行项目施工资料的录入和整理 （二）应用专业软件进行施工资料的处理 - 1.进行专业软件的操作与管理 - 2.应用专业软件处理施工资料 |

- 4.13.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准培训教材编审委员会，资料员通用与基础知识，资料员岗位知识与专业技能，中国建筑工业出版社。

## 4.14 测量员课程标准

4.14.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员测量员岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（水准仪、经纬仪）。

- 4.14.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握测量员的专业知识与专业技能，具备从事测量员的岗位能力。

### 表4.14.1 测量员教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）熟悉相关专业的力学知识。 （7）掌握测量相关法规与管理。 （8）掌握测量基本知识 |
|  | ### 岗位知识 | （9）掌握水准测量的原理与方法 （10）掌握角度测量的原理与方法 （11）掌握距离测量的工具与使用 （12）掌握测设的基本工作与要点 （13）掌握施工测量准备工作 （14）掌握建筑施工测量方法 （15）掌握线路工程测量方法 （16）掌握地形图测绘与应用 （17）掌握现代测量仪器与技术应用 |
| ### 专业技能 | 水准仪 | （19）掌握水准仪的检验与应用 |
|  | 经纬仪 | （20）掌握经纬仪的检验与应用 |

4.14.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.14.2 测量员教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 工程材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及特性 2. 通常用水泥的品种、特性及应用 （二）混凝土及砂浆 1. 混凝土的分类、组成材料及特性 2. 砂浆的分类、组成材料及特性 （三）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类及应用 3. 砌块的分类及应用 （四）钢材 1. 钢材的分类及特性 2. 钢材的选材原则 |
|  | ### 施工图识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑工程施工图的种类组成及作用 2. 建筑设备工程房屋建筑施工图的种类及作用图示特点 （二）施工图的识读 1. 房屋建筑施工图识读的步骤与方法 2. 施工图识读的方法 |
|  | ### 工程施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 基坑（槽）开挖、支护及回填的主要方法 3. 混凝土基础施工工艺流程及施工要点 （二）砌体工程 1. 砌体工程的种类 2. 砌体工程施工的主要工艺流程 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类 2. 钢筋工程施工的主要工艺流程 3. 混凝土工程施工的主要工艺流程 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工的主要工艺流程 （五）防水工程 1. 防水工程的主要种类 2. 防水工程施工的主要工艺流程 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织机构 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的方法任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩、力偶的性质 3. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁的内力分析 3. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 测量法规与管理 | 1.《中华人民共和国计量法》的立法宗旨 2.《中华人民共和国计量法实施细则》中有关仪器检定的规定 3.《中华人民共和国法定计量单位》的具体内容 4.《中华人民共和国测绘法》中有关保护测量标志的内容 6.《建筑基坑工程监测技术规范》中有关基坑工程监测的规定 7.《建筑施工测量技术规程》中各测量放线工序的质量标准 8.施工测量中应建立的管理制度 9.测量验线员的工作职责 10.施工测量方案的编制内容 11.施工测量验线工作的基本准则 12.测量记录的基本要求 13.测量计算的基本要求 14.施工测量中的安全技术措施 |
|  | ### 测量基本知识 | 1.建筑工程测量的任务与作用 2.施工测量的主要内容 3.确定地面点位的基本要求 4.我国的高程基准 5.高程与高差的概念 6.几种不同的方向基准线 7.方位角与象限角的规定 8.测量平面直角坐标系的特点 9.坐标增量与坐标正算、反算的方法 10.测量误差的基本概念（真误差、较差、相对误差、中误差、允许误差、粗差） 11.边角精度匹配的计算方法 12.测量中产生误差的原因 13.误差性质的分类 14.随机误差的特性 15.确保测量成果正确的措施 |
|  | ### 计算机和相关管理软件的应用知识 | 1. office应用知识 2. AutoCAD应用知识 3. 常见资料管理软件的应用知识 |
| 岗位知识 | ### 水准测量 | - 高程测量的几种方法 2.水准测量的基本原理 3.水准仪标称精度的含义 4.微倾式水准仪的构造与仪器主要轴线关系 5.自动水准仪的构造特点与工作原理 6.精密水准仪与精密水准尺的构造特点 7.水准测量的方法 8.水准测量的记录与计算方法 9.水准测量的成果校核方法 10.水准测量的闭合差计算与调整方法 11.三、四等水准测量的方法与技术要求 12.水准仪角检验的方法 |
|  | ### 角度测量 | 1.水平角测量的基本原理 2.竖直角测量的基本原理 3.经纬仪标称精度的含义 4.光学经纬仪的基本构造与主要轴线关系 5.电子经纬仪的构造特点与测角原理 6.测回法测量水平角的记录与计算方法 7.测回法测设水平角的方法 8.测回法测量竖直角的记录与计算方法 9.经纬仪测角、设角、延长直线的操作要点 10.经纬仪LLVV的检校方法 11.经纬仪CCHH的检校方法 12.了纬仪HHVV的检校方法 13.经纬仪光学对中器的检校方法 |
|  | ### 距离测量 | 1.距离测量的几种方法 2.钢尺的物理性质 3.钢尺的检定标准（国家质量技术监督局 1999.09.06发布） 4.钢尺一般量距及计算的方法 5.钢尺精密量距及误差改正计算的方法 6.钢尺量距的操作要点 7.光电测距的基本原理 8.测距仪（全站仪）标称精度的含义 9.测距仪（全站仪）的使用要点 |
|  | ### 测设基本工作 | 1.直角坐标法测设点位的方法与要点 2.极坐标法测设点位的方法与要点 3.角度交会法测设点位的方法与要点 4.距离交会法测设点位的方法与要点 5.圆曲线主点要素的计算方法 6.圆曲线主点测设的方法 7.圆曲线辅点测设的方法 8.高程测设的方法 |
|  | ### 施工测量准备工作 | 1.施工测量准备工作的主要内容 2.定位桩（红线桩）坐标与边长、夹角校算的方法 3.校测定位桩（红线桩）的方法 4.校测水准点的方法 5.校核建筑物定位依据与定位条件的方法 6.校核建筑物外廓尺寸的方法 7.校核建筑物±0设计高程的方法 8.施工场地平整的原则 9.方格法平整场地的方法与技术要求 |
|  | ### 建筑施工测量 | - 场区平面控制网的网形与主要技术要求 2.导线的布设形式 3.导线外业的基本工作 4.导线内业的计算方法 5.建筑物平面控制网的网形与主要技术要求 6.场区高程控制网的布设原则与主要技术要求 7.建筑物定位放线的基本方法与精度要求 8.建筑物定位验线的方法与要点 9.建筑物基础放线的基本方法与精度要求 10.建筑物基础验线的方法与要点 11.建筑物高程竖向传递的方法与精度要求 12.建筑物轴线竖向投测的方法与精度要求 13.预制柱安装测量的方法与要点 14.特殊工程施工测量的方法与精度要求 15.钢结构工程施工测量的方法与精度要求 16.建筑装饰工程施工测量的方法与精度要求 17.建筑物变形测量的有关规定 18.竣工测量的有关规定 |
|  | ### 线路工程测量 | 1.线路工程测量中里程桩及桩号计算的方法 2.线路中线定线的方法 3.测绘线路纵断面图的步骤 4.测绘线路横断面图的步骤 5.管线施工测量的要点与技术要求 |
|  | ### 地形图测绘与应用 | 1.地形图测绘的基本步骤 2.地形图的基本概念 3.地物符号的分类 4.地貌符号的表示方法 5.地形图测绘的基本方法 6.地形图在施工测量中的应用内容 |
|  | ### 现代测量仪器与技术 | 1.数字水准仪的基本构造与应用 2.激光铅直仪的基本构造与应用 3.高精度电子全站仪的基本构造与应用 4.全球定位系统（GPS）的组成与应用 5. AutoCAD在施工测量中的应用 |
| 专业技能 | ### 水准仪 | 1．水准仪外观检验 2．水准仪角检验 3．普通水准线路测量 4．测设水平线 |
|  | ### 经纬仪 | 1.经纬仪外观检验 2.测回法测量水平角 3.测回法测设水平角 |

- 4.14.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]测量员相关教材

## 4.15 试验员课程标准

4.15.1课程简介

本课程是建筑与市政工程施工现场专业人员试验员岗前培训课程，课程的主要教学内容是专业知识（通用知识、基础知识、岗位知识）和专业技能（混凝土试验、建筑钢材试验、水泥试验）。

- 4.15.2课程教学目标

本课程的任务是通过培训，使学员掌握试验员的专业知识与专业技能，具备从事试验员的岗位能力。

### 表4.15.1 试验员教学目标

| 项次 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 专业知识 | ### 通用知识 | （1）熟悉国家工程建设相关法律法规。 （2）熟悉工程材料的基本知识。 （3）掌握施工图识读、绘制的基本知识。 （4）熟悉工程施工工艺和方法。 （5）熟悉工程项目管理的基本知识。 |
|  | ### 基础知识 | （6）掌握试验员岗位相关基础知识。 （7）国家、省有关建设工程施工中检测试验工作的管理规定 熟悉相关专业的力学知识。 |
|  | ### 岗位知识 | （11）掌握常用建筑材料及试验、施工过程及本岗位相关专业知识。 （12）掌握装配式混凝土结构施工试验、装配式装饰施工试验要点。 （13）了解BIM技术在建筑施工工程上的应用。 |
| ### 专业技能 | ### 混凝土试验 | （14）掌握混凝土试块制作（抗压、抗渗） （15）掌握混凝土试块抗压、抗渗 （16）掌握混凝土拌合物坍落度试验 |
|  | ### 建筑钢材试验 | （17）掌握建筑钢筋取样 （18）掌握钢筋力学试验 |
|  | ### 水泥试验 | - （19）掌握胶砂强度、安定性、凝结时间 |

4.15.3 课程教学内容

课程教学内容分为通用知识、基础知识、岗位知识、专业技能四部分，建议48学时，各部分学时比例不作统一要求。

### 表4.15.2 试验员教学内容

| ### 项次 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 建筑法规 | （一）《建筑法》 1. 从业资格的有关规定 2. 建筑安全生产管理的有关规定 3. 建筑工程质量管理的有关规定 （二）《安全生产法》 1. 生产经营单位安全生产保障的有关规定 2. 从业人员权利和义务的有关规定 3. 安全生产监督管理的有关规定 4. 安全事故应急救援与调查处理的规定 （三）《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程质量管理条例》 1. 施工单位安全责任的有关规定 2. 施工单位质量责任和义务的有关规定 （四）《劳动法》、《劳动合同法》 1. 劳动合同和集体合同的有关规定 2. 劳动安全卫生的有关规定 |
|  | ### 工程材料 | （一）无机胶凝材料 1. 无机胶凝材料的分类及特性 2. 通常用水泥的品种、特性及应用 （二）混凝土及砂浆 1. 混凝土的分类、组成材料及特性 2. 砂浆的分类、组成材料及特性 （三）石材、砖和砌块 1. 砌筑用石材的分类及应用 2. 砖的分类及应用 3. 砌块的分类及应用 （四）钢材 1. 钢材的分类及特性 2. 钢材的选材原则 |
|  | ### 施工图识图 | （一）施工图的基本知识 1. 房屋建筑工程施工图的种类组成及作用 2. 建筑设备工程房屋建筑施工图的种类及作用图示特点 （二）施工图的识读 1. 房屋建筑施工图识读的步骤与方法 2. 施工图识读的方法 |
|  | ### 工程施工工艺 | （一）地基与基础工程 1. 岩土的工程分类 2. 基坑（槽）开挖、支护及回填的主要方法 3. 混凝土基础施工工艺流程及施工要点 （二）砌体工程 1. 砌体工程的种类 2. 砌体工程施工的主要工艺流程 （三）钢筋混凝土工程 1. 常见模板的种类 2. 钢筋工程施工的主要工艺流程 3. 混凝土工程施工的主要工艺流程 （四）钢结构工程 1. 钢结构的连接方法 2. 钢结构安装施工的主要工艺流程 （五）防水工程 1. 防水工程的主要种类 2. 防水工程施工的主要工艺流程 |
|  | ### 施工项目管理 | （一）施工项目管理的内容及组织 1. 施工项目管理的内容 2. 施工项目管理的组织机构 （二）施工项目目标控制 1. 施工项目目标控制的任务 2. 施工项目目标控制的措施 （三）施工资源与现场管理 1. 施工资源管理的方法任务和内容 2. 施工现场管理的任务和内容 |
| ### 基础知识 | ### 力学知识 | （一）平面力系 1. 力的基本性质 2. 力矩、力偶的性质 3. 平面力系的平衡方程及应用 （二）静定结构的杆件内力 1. 单跨静定梁的内力计算 2. 多跨静定梁的内力分析 3. 静定平面桁架的内力分析 （三）杆件强度、刚度和稳定性的概念 1. 杆件变形的基本形式 2. 应力、应变的基本概念 3. 杆件强度的概念 4. 杆件刚度和压杆稳定性的概念 |
|  | ### 取样方法 | 1 有效数字的概念和数值修约规则； 2 国际单位制的基本单位及建设工程检测常用国家法定计量单位； 3 材料的密度、表观密度与堆积密度的定义及应用； 4 随机取样方法； 5 人工四分法缩分方法。 |
|  | ### 相关管理规定 | 1.《中华人民共和国建筑法》实施时间及有关建筑材料检验的规定； 2.《建设工程质量管理条例》中有关建筑材料检验的规定； 3.《建设工程质量检测管理办法》（建设部令第141号）中有关检测报告的要求、检测机构和委托单位的行政处罚、检测机构质量检测业务范围的规定； 4.建设部关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知（建建〔2000〕211号）中有关见证取样和送检的定义、范围、取样要求的规定； 5.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》中的“一般规定” ； 6.《建筑工程检测试验技术管理规范》中有关施工现场试验管理、检测试验计划、检测试样的要求； 7.《建设工程检测试验管理规程》中有关设备、环境、检测试验、技术资料管理的规定。 |
|  | ### 计算机和相关管理软件的应用知识 | 1. office应用知识 2. AutoCAD应用知识 3. 常见资料管理软件的应用知识 |
| 岗位知识 | 建筑材料及试验、施工过程及本岗位相关专业知识。 | （一） 常用建筑材料及试验 本标准规定的常用建筑材料包括水泥、砂、石、砖和砌块、钢筋、防水材料、混凝土用外加剂、建筑门窗及保温材料、装饰装修材料。 1.常用建筑材料的相关标准、基本概念； 2.工程验收规范中对常用建筑材料进场复验项目的要求； 3.常用建筑材料进场复验的组批原则、取样数量和取样方法； 4 水泥、钢筋等建筑材料进场复验项目的试验方法； 5 常用建筑材料进场复验项目试验结果的评定。 （二） 施工过程质量检验 1.钢筋连接、普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆等施工过程质量检验的相关标准、验收规范、基本概念和试验项目； 2.钢筋连接、普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆等施工过程质量检验试件制作、留置规定和取样方法； 3.普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆试件的标准养护方法及龄期的规定； 4.普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆冬期施工时试件留置的规定； 5.用于检验混凝土结构实体强度的同条件试件留置的规定； 6.钢筋连接、普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆等施工过程质量检验项目的试验方法与试验结果的计算、评定。 （三）市政工程试验 1.市政工程中材料试验的相关标准、基本概念； 2.市政工程中验收规范对常用材料的进场复验项目、组批原则、取样数量和取样方法； 3土的含水率试验方法和结果计算； 4环刀法、灌砂法检测压实度的试验方法和结果计算； 5 路基路面现场检测的相关标准、检测项目及检测频率； 6 路基路面现场检测时应具备的检测条件。 |
|  | ### 装配式混凝土建筑知识要点 | （一）装配式混凝土建筑工程的一般内容 1.装配式混凝土结构 2.装配式装修 （二）装配式混凝土结构施工技术基本要求 1.结构施工基本要求 2.结构施工质量验收 3.结构施工试验 （三）装配式装修施工技术基本要求 1.装配式装修施工基本要求 2.装配式装修施工质量验收 3.装配式装修施工试验 （四）施工资料编制内容 |
|  | ### BIM技术应用 | （一）BIM的概念及基础知识 （二）BIM技术在建筑业中的应用 （三）BIM的推广和发展前景 （四）BIM应用的相关软硬件体系 （五）BIM技术在各阶段的应用 （六）BIM技术相关的标准及政策 |
| 专业技能 | ### 混凝土相关实验 | 1混凝土试块制作（抗压、抗渗） 2混凝土试块抗压、抗渗 3混凝土拌合物坍落度试验 |
|  | ### 建筑钢筋取样和钢筋力学实验 | 1.建筑钢筋取样 2.钢筋力学试验 |
|  | ### 水泥试验 | - 胶砂强度、安定性、凝结时间 |

- 4.15.4参考书目:

[1]中华人民共和国住房和城乡建设部,建筑与市政工程施工现场专业人员职业标准（JGJ/T250-2011）,中国建筑工业出版社.2011.北京。

[2]试验员相关培训教材。

- 云南省建筑与市政工程施工现场专业人员

- （继续教育）课程体系

- （试行）

- 前  言

根据《住房和城乡建设部办公厅关于推进住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作的通知》(建办人函〔2019〕 384号)、《住房和城乡建设部人事司关于开展住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训工作有关事项的通知》(建人才函〔2019〕22 号)文件精神，为规范我省施工现场专业人员职业培训工作，保证培训质量，提高全省施工现场专业人员的技术水平和综合素质，保障施工现场质量安全，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

### 一、总则

### 二、教育对象

### 三、教育目标

### 四、课程标准

### 4.1 施工员（土建）课程标准

### 4.2 施工员（装饰）课程标准

### 4.3 施工员（设备）课程标准

### 4.4 施工员(市政)课程标准

### 4.5 质量员（土建）课程标准

### 4.6 质量员（装饰）课程标准

### 4.7 质量员（设备）课程标准

### 4.8 质量员（市政）课程标准

### 4.9 标准员课程标准

### 4.10 材料员课程标准

### 4.11 机械员课程标准

### 4.12 劳务员课程标准

### 4.13 资料员课程标准

### 4.14 测量员课程标准

### 4.15 试验员课程标准

# 一、总则

1.1加强云南省建筑与市政工程施工现场专业人员队伍建设，规范云南省建筑与市政工程施工现场专业人员（继续教育）培训、网课制作与评价，保证培训质量，提高全省施工现场专业人员的技术水平和综合素质，保障施工现场质量安全，制定本标准。

1.2本标准适用于部级：土建施工员、土建质量员、市政工程施工员、市政工程质量员、装饰装修施工员、装饰装修质量员、设备安装施工员、设备安装质量员、标准员、材料员、机械员、劳务员、资料员；省级：测量员、试验员的继续教育培训、网课制作与评价。

1.3本标准可用作建筑企业、培训机构、行业组织、主管部门进行建筑与市政工程施工现场专业人员（继续教育）培训、评价和规划的依据。

1.4建筑与市政工程施工现场专业人员（继续教育）的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关规定。

# 二、教育对象

住房和城乡建设领域施工现场专业人员（继续教育）。

# 三、教育目标

通过教育，使教育对象掌握本岗位相关新法律、新法规、新标准和新规范，熟悉相关新材料、新设备、新技术、新工艺，完善相关专业知识结构，提升专业素质、执业能力和职业道德素养。

# 四、课程标准

## 4.1 施工员（土建）课程标准

4.1.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业施工员（土建）继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习施工员（土建）所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高施工员（土建）安全意识与职业素养。主要教学内容包括:建设行业新管理文件;新标准;新材料、新设备；新技术、新工艺。

- 4.1.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.1.1要求。

### 表4.1.1 施工员（土建）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 建设行业新管理文件 | 1.了解国家关于绿色环保建材的使用要求； 2.熟悉关于垃圾处理的相关规定； 3.了解劳动安全防护。 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | - 1.掌握装配式建筑相关的最新标准； 2.了解安全防范工程中有关的最新的防范要求； 3.了解民用建筑工程室内环境有关的最新规定； 4.熟悉相关的施工质量验收标准中有关的规定； 5.熟悉其他相关的最新标准和规定。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 掌握与土建相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与土建相关的新技术和新工艺。 |

- 4.1.3 施工员（土建）课程教学内容与课时分配应符合表4.1.2基本规定。

### 表4.1.2 施工员（土建）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 建设行业新管理文件 | 1.有关发展绿色建筑的政策导向和政府对倡导使用绿色建材的基本要求； 2.有关施工现场建筑垃圾的源头减量、收集与存放、就地处置、排放控制等要求与措施； 3.了解有关特种劳动防护用品监督管理的要求、内容和措施。 | ### 4 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.《装配式钢结构住宅建筑技术标准》中有关部品部(构)件生产施工安装与质量验收的最新规定 2.《装配式住宅建筑检测技术标准》中有关装配式建筑在工程施工和竣工验收阶段的现场检测要求； 3.《安全防范工程技术标准》中有关工程施工、检验、验收、运行、维护等阶段的安全防范要求； 4.《民用建筑工程室内环境污染控制标准》中有关建筑材料、工程施工与验收的规定； 5.《民用建筑修缮工程施工标准》中新增的施工技术要求； 6.《玻璃幕墙工程质量检验标准》中有关安装质量现场检验的规定； 7.《混凝土升板结构技术标准》中有关构件制作安装、楼盖提升的规定； 8.《轻板结构技术标准》中有关轻板结构的构造要求与施工规定； 9.《建筑防火封堵应用技术标准》中有关施工与验收的规定； 10.《建筑结构检测技术标准》中有关混凝土结构、砌体结构、钢结构的检测评定标准； 11.《建筑装饰装修工程质量验收标准》中有关施工与验收的规定； 12.《液压升降整体脚手架安全技术标准》中有关架体结构、液压升降装置、安全装置的技术要求与施工、检验的规定； 13.《建筑工程逆作法技术标准》中有关逆作法施工、检测与监测要求的规定； 14.建筑施工门式钢管脚手架安全技术标准》中有关构造要求、搭设拆除、检查验收与安全管理的规定； 15.《建筑防护栏杆技术标准》中有关建筑防护栏杆的加工制作、安装施工与维护的规定； 16.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》中有关施工与质量验收的规定。 | ### 28 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 1.自保温混凝土复合砌块的性能； 2.再生骨料混凝土的性能； 3.钢结构用高性能钢材与混凝土用高强钢筋的性能； 4.装配式建筑钢筋连接套筒的技术特性； 5.装配式建筑钢筋套筒灌浆料的性能； 6.夹心保温墙板的性能； 7.装配式混凝土结构叠合楼板的基本知识； 8.钢结构防火涂料防腐涂料的性能； 9.高性能门窗一体化遮阳窗的技术性能； 10铝合金模板系统的技术性能； 11.承插形盘扣式钢管支架的构造； 12.建筑施工用附着式升降作业安全防护平台的构造要点； 13其他新材料。 | ### 12 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.地基基础和地下空间工程技术； 2.建筑工程测量技术； 3.钢结构应用技术； 4.模板脚手架技术； 5.绿色施工与建筑节能技术； 6.装配式混凝土结构技术； 7.防渗与防水技术； 8.现浇混凝土技术； 9.工程检测与监测应用技术。 | ### 20 |

注：全理论课时64学时。

- 4.1.4参考书目:

[1]施工员(土建方向)岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年。

## 4.2 施工员（装饰）课程标准

4.2.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业施工员（装饰）继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习施工员（装饰）所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高施工员（装饰）安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新法律法规及规章;新标准;新材料、新机具；新技术、新工艺。

- 4.2.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.2.1要求。

### 表4.2.1 施工员（装饰）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.了解《建设工程消防监督管理规定》最新有关要求； 2.了解玻璃幕墙安全防护要求； 3.熟悉建筑工程设计文件有关装饰装修设计规定； 4.熟悉有关装饰装修材料采购与使用的要求。 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.了解中国建筑装饰协会团体标准的技术要求 2.了解装配式内装技术要求； 3.了解有关建筑装饰装修工程的地方标准； 4.熟悉与装饰装修相关的最新标准和规定。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 掌握与装饰装修相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与装饰装修相关的新技术和新工艺。 |

- 4.2.3 施工员（装饰）课程教学内容与课时分配应符合表4.2.2基本规定。

### 表4.2.2 施工员（装饰）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.《建设工程消防监督管理规定》有关要求； 2.《住房城乡建设部国家安全监管总局关于进一步加强玻璃幕墙安全防护工作的通知》要求 3.《建筑工程设计文件编制深度规定》有关装饰装修设计规定； 4.《财政部、住房和城乡建设部关于政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升试点工作的通知》及《绿色建筑和绿色建材政府采购基本要求有关装饰装修材料采购与使用的要求。 | ### 3 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.《环氧磨石地坪装饰装修技术规程》有关中国建筑装饰协会团体标准的技术要求； 2.《装配式建筑评价标准》、《装配式整体卫生间应用技术标准》等装配式内装技术要求； 3.有关建筑装饰装修工程的地方标准； 4.《楼梯栏杆及扶手》 的有关规定； 5.《建筑装饰装修工程成品保护技术规程》的技术要求； 6.《建筑装饰装修工程质量验收规范》的质量验收标准及规定； 7.《建筑内部装修设计防火规范》中的设计构造要求； 8.《建筑工程施工质量评价标准》中的基本要求； 9.《建筑玻璃采光顶技术要求》、《人造板材幕墙工程技术规范》等幕墙专业施工的有关规定。 | ### 7 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 1.无机装饰板、木塑复合板的基本构造和产品标准； 2.三维扫描仪的构造和操作要求； 3.了解石灰石、不锈钢幕墙板的构造和产品性能； 4.玻纤板、冈蒂斯装饰板的构造和特性； 5.光电板、铝芯复合板的构造和特性； 6.便携式全能激光放线仪、新型测量画线工具的性能和使用方法； 7.木纹铝方通、搪瓷钢板等金属制品产品特性； 8.液体壁纸、纳米涂料、储能发光涂料、质感涂料的基本构造； 9.羊皮纸等壁纸的基本构造； 10.贝壳粉等绿色环保涂料的性能； 11.大理石复合板、石材防护剂的构造和特性； 12.防火玻璃、防爆玻璃等特殊玻璃的构造和质量标准； 13.新型水平尺、测距仪、直角尺、坡度尺性能和使用方法； 14.环氧磨石、瓷抛砖、石英石砖、薄瓷板新材料的产品性能； 15.纳碳木发热地板、软木地板、石塑地板的基本构造和产品性能； 16.岩棉吸音吊顶材料和墙、地面隔声保温毡的产品性能和构造； 17.陶土板、彩釉玻璃、大理石、洞石幕墙板材的构造和产品性能； 18.陶瓷板、纤维水泥板、木纤维板、不锈钢蜂窝板、ASLOC挤塑成型水泥板等幕墙材料的构造和产品性能； 19.新型易燃易爆等危险品类材料技术特性。 | ### 29 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.GRG 造型板外粘贴木皮的制作安装工艺和施工要点； 2.装配式装饰装修施工技术要求； 3.装配式阻燃木饰面板、环氧树脂饰面板干挂工艺和施工要点； 4.水泥砂浆早强抗裂添加剂的特性、施工要点； 5.挂扣胶粘式木饰面板安装工艺流程和施工要点； 6.单层索网结构点支式玻璃幕墙安装工艺流程和施工要点； 7.卫生间涂膜防水工艺流程和施工管控要点； 8.地暖上石材地面工艺流程和施工管控要点； 9.石材薄板铺贴、石材复合板墙面挂贴工艺流程和施工管控要点； 10.墙体玻化砖粘贴工艺流程和施工管控要点； 11.室内墙面机喷石膏砂浆工艺流程和施工管控要点； 12.环氧磨石艺术地坪工艺流程和施工管控要点； 13.软膜天花施工工艺和成品保护方法； 14.GRG 造型板安装工艺和施工要点； 15.搪瓷钢板安装工艺流程和施工要点； 16.单元式幕墙安装工艺流程和施工要点； 17.大理石幕墙安装工艺流程和施工要点； 18.阳台栏杆高度的具体规定； 19.消火栓箱门开启角度的具体要求。 | ### 25 |

注：全理论课时64学时。

- 4.2.4参考书目:

[1]施工员（装饰）岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.3 施工员（设备）课程标准

4.3.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业施工员（设备）继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习施工员（设备）所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高施工员（设备）安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新颁布或更新的政策、法律、法规;新标准、新规范;新材料、新机具；新技术、新工艺。

- 4.3.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.3.1要求。

### 表4.3.1 施工员（设备）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策、法律、法规 | 1.了解《中华人民共和国建筑法》有关要求； 2.了解《中华人民共和国消防法》有关要求； 3.了解《中华人民共和国节约能源法》有关规定； |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | 1.了解给水排水工程的基本知识，熟悉《建筑给水排水设计标准》相关规定； 2.了解室内热水供应系统，熟悉《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》有关规定； 3.了解采暖通风空调工程基本知识，熟悉《锅炉房设计标准》相关规定； 4.熟悉《地源热泵系统工程勘察标准》的有关规定； 5.熟悉《蓄能空调工程技术标准》的技术要求； 6.了解建筑电气及建筑设备自动化工程基本知识，掌握《综合布线系统工程验收规范》质量验收标准及规定； 7.掌握《安全防范工程技术标准》的相关要求； 8.掌握《网络电视工程技术规范》的基本要求； 9掌握《信息栏工程技术标准》的有关规定； 10.了解消防工程的基本技术措施，熟悉《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关规定； 11.熟悉《建筑防排烟系统技术标准》的技术要求； 12.熟悉《火灾自动报警系统施工及验收标准》的技术要求。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 掌握与设备相关的新材料和新机具。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与设备相关的新技术和新工艺。 |

- 4.3.3 施工员（设备）课程教学内容与课时分配应符合表4.3.2基本规定。

### 表4.3.2 施工员（设备）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策、法律、法规 | 1.《中华人民共和国建筑法》有关要求； 2.《中华人民共和国消防法》有关要求； 3.《中华人民共和国节约能源法》有关规定。 | ### 5 |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | 1.给水排水工程的基本知识，熟悉《建筑给水排水设计标准》相关规定； 2.室内热水供应系统，熟悉《民用建筑太阳能热水系统应用技术标准》有关规定； 3.采暖通风空调工程基本知识，熟悉《锅炉房设计标准》相关规定； 4.《地源热泵系统工程勘察标准》的有关规定； 5.《蓄能空调工程技术标准》的技术要求； 6.建筑电气及建筑设备自动化工程基本知识，掌握《综合布线系统工程验收规范》质量验收标准及规定； 7.《安全防范工程技术标准》的相关要求； 8.《网络电视工程技术规范》的基本要求； 9《信息栏工程技术标准》的有关规定； 10.消防工程的基本技术措施，熟悉《自动喷水灭火系统施工及验收规范》相关规定； 11.《建筑防排烟系统技术标准》的技术要求； 12.《火灾自动报警系统施工及验收标准》的技术要求。 | ### 27 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 1.熟悉电气导管、铜铝复合排、铜铝复合母线、预分支电缆以及可弯曲金属导管等新材料质量标准； 2.掌握太阳能光伏发电系统、LED 等新型照明设备、智慧城市、智慧家居系统等新设备的技术要求； 3.掌握给水排水及采暖工程中新型卫生器具、新型管材及附件等新材料的质量标准； 4.熟悉燃气炉采暖系统和太阳能热水等新设备技术要求； 5.掌握通风与空调工程中蓄冷、热泵、热源分配、风管材料、风口、自控等新材料和新设备的质量技术标准； - 6.掌握新型保温材料、新型支吊架等安装新材料和新设备的技术特性； - 7.掌握新型易燃易爆等危险品类材料技术特性扩充知识。 | ### 18 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.地基基础和地下空间工程技术； 2.建筑工程测量技术； 3.钢结构应用技术； 4.模板脚手架技术； 5.绿色施工与建筑节能技术； 6.装配式混凝土结构技术； 7.防渗与防水技术； 8.现浇混凝土技术； 9.工程检测与监测应用技术。 | ### 14 |

注：全理论课时64学时。

- 4.3.3参考书目:

[1]质量员（设备）岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.4 施工员(市政)课程标准

4.4.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业施工员(市政)继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习施工员(市政)所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高施工员(市政)安全意识与职业素养。主要教学内容包括:建设行业新管理文件;新标准;新材料、新设备；新技术、新工艺。

- 4.4.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.4.1要求。

### 表4.4.1施工员(市政)教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策、法律、法规 | 1.熟悉《工程质量安全提升行动方案》相关规定； 2.熟悉《园林绿化工程建设管理规定》具体要求； 3.掌握《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》具体要求。 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.了解《质量管理小组活动准则》有关内容； 2.了解《建设项目工程总承包管理规范》有关要求； 3.了解建筑工程有关团体标准； 4.了解有关建设工程地方标准； 5.熟悉《钻芯法检测混凝土强度技术规程》有关规定； 6.熟悉《建筑基桩自平衡静载试验技术规程有关规定； 7.熟悉《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》有关规定； 8.熟悉《埋地塑料给水管道工程技术规程》有关规定； 9.熟悉《再生骨料透水混凝土应用技术规程》有关规定； 10.熟悉《聚乙烯燃气管道工程技术标准》有关规定； 11.掌握《沉井与气压沉箱施工规范》有关要求； 12.掌握《城市污水处理厂工程质量验收规范》有关要求； 13.掌握《盾构法隧道施工及验收规范》有关要求； 14.掌握《建筑地基基础工程施工质量验收标准》有关规定； 15.掌握《地下铁道工程施工质量验收标准》有关规定； 16.掌握《城市桥梁检测与评定技术规范》有关要求； 17.掌握《城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准》有关规定； 18.掌握《桥梁悬臂浇筑施工技术标准》有关规定； 19.掌握《建筑施工高处作业安全技术规范》具体要求。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 掌握与市政工程相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与市政工程相关的新技术和新工艺。 |

- 4.4.3 施工员(市政)课程教学内容与课时分配应符合表4.1.2基本规定。

### 表4.4.2施工员(市政)教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策、法律、法规 | 1.《工程质量安全提升行动方案》相关规定； 2.《园林绿化工程建设管理规定》具体要求； 3.《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》具体要求。 | ### 8 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.《质量管理小组活动准则》有关内容； 2.《建设项目工程总承包管理规范》有关要求； 3.建筑工程有关团体标准； 4.有关建设工程地方标准； 5.《钻芯法检测混凝土强度技术规程》有关规定； 6.《建筑基桩自平衡静载试验技术规程有关规定； 7.《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》有关规定； 8.《埋地塑料给水管道工程技术规程》有关规定； 9.《再生骨料透水混凝土应用技术规程》有关规定； 10.《聚乙烯燃气管道工程技术标准》有关规定； 11.《沉井与气压沉箱施工规范》有关要求； 12.《城市污水处理厂工程质量验收规范》有关要求； 13.《盾构法隧道施工及验收规范》有关要求； 14.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》有关规定； 15.《地下铁道工程施工质量验收标准》有关规定； 16.《城市桥梁检测与评定技术规范》有关要求； 17.《城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准》有关规定； 18.《桥梁悬臂浇筑施工技术标准》有关规定； 19.《建筑施工高处作业安全技术规范》具体要求。 | ### 16 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 1.了解沥青路面再生设备、改性沥青设备等道路工程新设备的性能和技术标准； 2.了解移动模架造桥机、架桥机等桥梁工程新设备的性能和技术标准； 3.了解盾构设备、顶管设备等轨道交通及管道工程新设备的性能和技术标准； 4.熟悉新型沥青路面材料、沥青道路再生材料、水泥稳定混合料等道路工程新材料的特性和质量标准； 5.熟悉高性能混凝土、超高强预应力钢绞线等桥梁工程新材料的性能和质量标准； 6.熟悉灌浆堵漏材料等轨道交通及管道、管廊工程新材料的性能和质量标准； 7.掌握新型易燃易爆等危险品类材料技术特性和质量标准。 | ### 10 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.了解桥梁结构专项施工方案编制要点 ； 2.了解轨道交通及隧道工程盾构施工工艺及验收标准； 3.了解隧道盾构施工组织设计编制方法及质量标准； 4.熟悉顶管施工、牵引管施工等管道工程质量控制要点及验收标准； 5熟悉地下综合管廊施工工艺、质量控制要点及验收标准； 6.掌握道路路面再生技术、水泥混凝土路面改造施工技术等道路工程施工工艺及验收标准； 7.掌握桥梁结构工程施工工艺及验收标准； 8掌握桥梁检测鉴定等质量标准； 9.掌握桥梁结构加固施工工艺及验收标准。 | ### 30 |

注：全理论课时64学时。

- 4.4.4参考书目:

[1]施工员(市政)岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.5 质量员（土建）课程标准

4.5.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业质量员（土建）继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习质量员（土建）所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高质量员（土建）安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新法律法规及规章;新标准、新规范;新材料、新设备；新技术、新工艺。

- 4.5.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.5.1要求。

### 表4.5.1 质量员（土建）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.了解公共建筑节能管理重点任务和保障机制； 2.了解装配式发展的必要性； 3.熟悉建设工程消防监督管理相关规定； 4.掌握工程质量安全的相关规定。 |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | 1.熟悉《建筑节能工程施工质量验收标准》相关规定； 2.掌握《建筑结构检测技术标准》的相关检测知识； 3.掌握《钢结构工程施工质量验收标准》的相关质量验收； 4.了解《建设项目工程总承包管理规范》对质量管理的要求； 5.了解建设工程文件归档规范（2019年版）》对质量验收资料的管理要求； 6.了解《装配式住宅建筑检测技术标准》对装配式住宅的质量要求； 7.了解《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》的质量规定； 8.熟悉岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》对质量管理的要求； 9.熟悉《工程建设施工企业质量管理规范》对质量的规定； 10.熟悉《混凝土升板结构技术标准》的有关规定； 11.熟悉《重型结构和设备整体提升技术规范》的有关要求； 12.熟悉《建筑工程逆作法技术标准》的规定； 13.熟悉《建筑工程施工质量评价标准》； 14.掌握《建设工程项目管理规范》对质量管理的要求； 15.熟悉《建筑装饰装修工程质量验收标准》对质量验收的规定； 16.掌握《建筑地基基础工程施工质量验收标准》的验收要求。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 掌握与土建相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与土建相关的新技术和新工艺。 |

- 4.5.3 质量员（土建）课程教学内容与课时分配应符合表4.5.2基本规定。

### 表4.5.2 质量员（土建）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.《关于深化公共建筑能效提升重点城市建设有关工作的通知》关于公共建筑节能管理重点任务和保障机制； 2.《国务院办公厅关于大力发展装配式建筑的指导意见》的相关内容； 3.《“十三五”装配式建筑行动方案》关于装配式建筑工作目标、重点任务和保障措施； 4.《建设工程消防监督管理规定》的相关规定； 5.《住房城乡建设部关于印发工程质量安全提升行动方案的通知》的相关规定。 | ### 6 |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | 1.《建筑节能工程施工质量验收标准》相关规定； 2.《建筑结构检测技术标准》的相关检测知识； 3.《钢结构工程施工质量验收标准》的相关质量验收； 4.《建设项目工程总承包管理规范》对质量管理的要求； 5.建设工程文件归档规范（2019年版）》对质量验收资料的管理要求； 6.《装配式住宅建筑检测技术标准》对装配式住宅的质量要求； 7.《蒸压加气混凝土制品应用技术标准》的质量规定； 8.岩棉薄抹灰外墙外保温工程技术标准》对质量管理的要求； 9.《工程建设施工企业质量管理规范》对质量的规定； 10.《混凝土升板结构技术标准》的有关规定； 11.《重型结构和设备整体提升技术规范》的有关要求； 12.《建筑工程逆作法技术标准》的规定； 13.《建筑工程施工质量评价标准》； 14.《建设工程项目管理规范》对质量管理的要求； 15.《建筑装饰装修工程质量验收标准》对质量验收的规定； 16.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》的验收要求。 | ### 25 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 1.钢筋锚固板的技术指标； 2.钢筋套筒灌浆连接技术指标； 3.夹心保温墙板技术指标； 4.活性粉末混凝土 RPC、高耐久性混凝土等材料质量标准； 5.自保温混凝土复合砌块质量标准； 6.高性能门窗、 一体化遮阳窗质量标准； 7.钢结构防火涂料、防腐涂料质量标准； 8.铝合金模板系统技术指标； 9.承插型盘扣式钢管支架材料质量技术标准。 | ### 7 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.自密实混凝土施工技术及质量标准； 2.钢结构智能测量技术及要求； 3.装配式混凝土结构建筑信息模型应用技术； 4.防水卷材机械固定施工质量标准； 5.工具式定型化临时设施技术要求； 6.受周边施工影响的建（构）筑物检测、监测标准； 7.装配式预制构件工厂化生产加工质量与验收标准； 8.灌注桩后注浆、混凝土桩复合等地基处理技术及验收标准； 9.垃圾管道垂直运输技术要求； 10.预备注浆系统、丙烯酸盐灌浆液防渗施工工艺及验收标准； 11.大型复杂结构施工安全性监测技术标准； 12.钢结构防腐防火、钢与混凝土组合结构等施工与质量标准； 13.掌握施工扬尘控制、施工噪声控制等绿色施工技术要求； 14.装配式建筑密封防水施工工艺及质量标准； 15.液压爬升模板、集成附着式升降脚手架等模板脚手架验收标准； 16.装配式混凝土剪力墙结构、叠合楼板等质量标准； 17.深基坑施工监测技术标准； 18.混凝土裂缝控制、超高泵送混凝土质量验收标准； 19. BIM 在现场施工管理中的应用技术要求； 20.装配式支护结构施工、地下连续墙施工工艺及验收标准。 | ### 26 |

注：全理论课时64学时。

- 4.5.4参考书目:

[1]质量员（土建）岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.6 质量员（装饰）课程标准

4.6.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业质量员（装饰）继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习质量员（装饰）所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高质量员（装饰）安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新颁布或更新的法律法规;新标准、新规范;新材料、新机具；新技术、新工艺。

- 4.6.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.6.1要求。

### 表4.6.1 质量员（装饰）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的法律法规 | 1.了解建筑装饰装修工程相关的新法律法规； 2.了解建筑装饰装修工程相关的新行政规章； 3.熟悉建筑工程相关的法律法规。 |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | 1.了解中国装饰装修工程标准体系的内容，了解建筑装饰协会团体标准的概况； 2.了解相关技术规程； 3.了解有关建筑装饰装修工程行业标准的概况 4.了解相关行业标准的有关规定； 5.掌握《建筑装饰装修工程质量验收规范》的质量验收标准及规定； 6.了解《建筑内部装修设计防火规范》的设计构造要求。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 掌握与装饰装修相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与装饰装修相关的新技术和新工艺。 |

- 4.6.3 质量员（装饰）课程教学内容与课时分配应符合表4.6.2基本规定。

### 表4.6.2 质量员（装饰）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的法律法规 | 1.建筑装饰装修工程相关的新法律法规； 2.建筑装饰装修工程相关的新行政规章； 3.建筑工程相关的法律法规。 | ### 10 |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | - 1.中国装饰装修工程标准体系的内容； - 2.建筑装饰协会团体标准的概况； 3.相关技术规程； 4.有关建筑装饰装修工程行业标准的概况； 5.相关行业标准的有关规定； 6.《建筑装饰装修工程质量验收规范》的质量验收标准及规定； 7.《建筑内部装修设计防火规范》的设计构造要求。 | ### 11 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 1.装饰板材、地板的基本构造和产品标准 2.UHPC超高性能混凝土板、不锈钢幕墙板等的构造和产品性能 3.光电幕墙板、铝芯复合板的构造和特性 4.搪瓷钢板的产品特性 5.质感涂料的基本构造和产品标准 6.贝壳粉等绿色环保涂料的性能和质量标准 7.大理石复合板、石材防护剂的构造、功能要求及质量标准 8.瓷抛砖、石英石砖、薄瓷板新材料的产品性能和质量标准 9.岩棉吸声吊顶材料和墙、地面隔声保温毡的产品性能和构造要求 10.防火玻璃、防爆玻璃等特殊玻璃的构造、功能要求及质量标准 11.三维扫描仪的构造和操作方法 12.便携式全能激光放线仪、新型测量画线工具的性能和使用方法 13.新型水平尺、坡度尺、测距仪的性能和使用方法； 14.建筑装饰装修材料环保和安全的相关要求。 | ### 22 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.装配式装饰装修施工技术； 2.装配式阻燃木饰面板、环氧树脂饰面板干挂施工工艺及质量标准； 3.抗裂添加剂半干砂浆找平施工工艺及质量标准； 4.卫生间涂膜防水施工工艺、质量通病管控要点及验收标准； 5.环氧磨石艺术地坪施工工艺及质量验收标准； 6.地暖石材地面施工质量通病管控要求及验收标准； 7.石材薄板铺贴、石材复合板墙面挂贴施工质量管控要点及验收标准； 8.玻化砖粘贴施工质量通病管控要点及验收标准； 9.室内墙面机喷石膏砂浆施工质量管控要点及验收标准； 10.阳台栏杆高度的具体规定； 11.消火栓箱门开启角度的具体要求； 12.层索网结构点支式玻璃幕墙安装工艺及验收标准。 | ### 21 |

注：全理论课时64学时。

- 4.6.4参考书目:

[1]质量员（装饰）岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.7 质量员（设备）课程标准

4.7.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业质量员（设备）继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习质量员（设备）所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高质量员（设备）安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新颁布或更新的政策、法律、法规;新标准、新规范;新材料、新机具；新技术、新工艺。

- 4.7.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.7.1要求。

### 表4.7.1 质量员（设备）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策 | 1.了解《中华人民共和国建筑法》有关要求； 2.了解《中华人民共和国消防法》要求； 3.了解《中华人民共和国节约能源法》有关规定。 |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | 1.了解给水排水工程的基本知识； 2.了解室内热水供应系统； 3.了解采暖通风空调工程基本知识； 4.熟悉《地源热泵系统工程勘察标准》的有关规定； 5.熟悉《蓄能空调工程技术标准》的技术要求； 6.了解建筑电气及建筑设备自动化工程基本知识； 7.掌握《安全防范工程技术标准》的相关要求； 8.掌握《网络电视工程技术规范》的基本要求； 9.掌握《信息栏工程技术标准》的有关规定； 10.了解消防工程的基本技术措施； 11.熟悉《建筑防排烟系统技术标准》的技术要求； 12.熟悉《火灾自动报警系统施工及验收标准》的技术要求。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 掌握与设备相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与设备相关的新技术和新工艺。 |

- 4.7.3 质量员（设备）课程教学内容与课时分配应符合表4.7.2基本规定。

### 表4.7.2 质量员（设备）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策 | 1.《中华人民共和国建筑法》有关要求； 2.《中华人民共和国消防法》要求； 3.《中华人民共和国节约能源法》有关规定。 | ### 5 |
| ### 第二章 | ### 新标准、新规范 | 1.给水排水工程的基本知识； 2.室内热水供应系统； 3.采暖通风空调工程基本知识； 4.《地源热泵系统工程勘察标准》的有关规定； 5.《蓄能空调工程技术标准》的技术要求； 6.建筑电气及建筑设备自动化工程基本知识； 7.《安全防范工程技术标准》的相关要求； 8.《网络电视工程技术规范》的基本要求； 9.《信息栏工程技术标准》的有关规定； 10.消防工程的基本技术措施； 11.《建筑防排烟系统技术标准》的技术要求； 12.《火灾自动报警系统施工及验收标准》的技术要求。 | ### 27 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 1.电气导管、铜铝复合排、铜铝复合母线、预分支电缆以及可弯曲金属导管等新材料质量标准； 2.太阳能光伏发电系统、LED 等新型照明设备、智慧城市、智慧家居系统等新设备的技术要求； 3.给水排水及采暖工程中新型卫生器具、新型管材及附件等新材料的质量标准； 4.燃气炉采暖系统和太阳能热水等新设备技术要求； 5.通风与空调工程中蓄冷、热泵、热源分配、风管材料、风口、自控等新材料和新设备的质量技术标准； 6.新型保温材料、新型支吊架等安装新材料和新设备的技术特性； - 7.新型易燃易爆等危险品类材料技术特性扩充知识； - 8.《燃气燃烧器安全技术条件》。 | ### 18 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.装配式建筑构件生产与安装等新技术和新工艺； 2.基于 BIM 的管线综合技术、质量标准； 3.工业化成品支吊架技术、质量标准； 4.机电管线及设备工厂化预制技术和质量标准； 5.机电消声减震综合施工质量标准； 6.施工噪声、扬尘控制等绿色施工新技术和新工艺要求； 7.薄壁金属管道新型安装施工质量标准； 8.内保温金属风管施工工艺和质量标准； 9.导线连接器施工工艺与质量标准； 10.可弯曲金属导管安装工艺与质量标准； 11.金属风管预制安装工艺和质量标准； 12.超高层垂直高压电缆敷设工艺和质量标准； 13.建筑机电系统全过程调试技术和质量标准。 | ### 14 |

注：全理论课时64学时。

- 4.7.4参考书目:

[1]质量员（设备）岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.8 质量员（市政）课程标准

4.8.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业质量员（市政）继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习质量员（市政）所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高质量员（市政）安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新颁布或更新的政策、法律、法规;新标准;新材料、新设备；新技术、新工艺。

- 4.8.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.8.1要求。

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策、法律、法规 | 1.熟悉工程质量安全提升的相关规定； 2.熟悉园林绿化工程建设管理规定具体要求； 3.掌握建设工程验收管理的具体要求。 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.了解《质量管理小组活动准则》有关内容； 2.了解建设项目工程总承包管理规范的有关要求； 3.了解建筑工程有关团体标准； 4.了解有关建设工程地方标准； 5.熟悉钻芯法检测混凝土强度技术规程有关规定； 6.熟悉建筑基桩自平衡静载试验技术规程的有关规定； 7.熟悉冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程有关规定； 8.熟悉埋地塑料给水管道工程技术规程有关规定； 9.熟悉再生骨料透水混凝土应用技术规程有关规定； 10.熟悉聚乙烯燃气管道工程技术标准有关规定； 11.掌握沉井与气压沉箱施工规范 有关要求； 12.掌握城市污水处理厂工程质量验收规范有关要求； 13.掌握盾构法隧道施工及验收规范有关要求； 14.掌握建筑地基基础工程施工质量验收标准有关规定； 15.掌握地下铁道工程施工质量验收标准有关规定； 16.掌握城市桥梁检测与评定技术规范有关要求； 17.掌握城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准有关规定； 18.掌握桥梁悬臂浇筑施工技术标准有关规定； 19.掌握建筑施工高处作业安全技术规范具体要求。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 掌握与市政工程相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与市政工程相关的新技术和新工艺。 |

### 表4.8.1 质量员（市政）教学目标

- 4.8.3 质量员（市政）课程教学内容与课时分配应符合表4.8.2基本规定。

### 表4.8.2 质量员（市政）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新颁布或更新的政策、法律、法规 | 1.熟悉《工程质量安全提升行动方案》相关规定； 2.熟悉《园林绿化工程建设管理规定》具体要求； 3.掌握《城市轨道交通建设工程验收管理暂行办法》具体要求。 | ### 8 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.了解《质量管理小组活动准则》有关内容； 2.了解《建设项目工程总承包管理规范》有关要求； 3.了解建筑工程有关团体标准； 4.了解有关建设工程地方标准； 5.熟悉《钻芯法检测混凝土强度技术规程》有关规定； 6.熟悉《建筑基桩自平衡静载试验技术规程》有关规定； 7.熟悉《冲击回波法检测混凝土缺陷技术规程》有关规定； 8.熟悉《埋地塑料给水管道工程技术规程》有关规定； 9.熟悉《再生骨料透水混凝土应用技术规程》有关规定； 10.熟悉《聚乙烯燃气管道工程技术标准》有关规定； 11.掌握《沉井与气压沉箱施工规范》有关要求； 12.掌握《城市污水处理厂工程质量验收规范》有关要求； 13.掌握《盾构法隧道施工及验收规范》有关要求； 14.掌握《建筑地基基础工程施工质量验收标准》有关规定； 15.掌握《地下铁道工程施工质量验收标准》有关规定； 16.掌握《城市桥梁检测与评定技术规范》有关要求； 17.掌握《城镇桥梁沥青混凝土桥面铺装施工技术标准》有关规定； 18.掌握《桥梁悬臂浇筑施工技术标准》有关规定； 19.掌握《建筑施工高处作业安全技术规范》具体要求。 | ### 16 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 1.沥青路面再生设备、改性沥青设备等道路工程新设备的性能和技术标准； 2.移动模架造桥机、架桥机等桥梁工程新设备的性能和技术标准； 3.盾构设备、顶管设备等轨道交通及管道工程新设备的性能和技术标准； 4.新型沥青路面材料、沥青道路再生材料、水泥稳定混合料等道路工程新材料的特性和质量标准； 5.高性能混凝土、超高强预应力钢绞线等桥梁工程新材料的性能和质量标准； 6.灌浆堵漏材料等轨道交通及管道、管廊工程新材料的性能和质量标准； 7.新型易燃易爆等危险品类材料技术特性和质量标准。 | ### 10 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.桥梁结构专项施工方案编制要点； 2.轨道交通及隧道工程盾构施工工艺及验收标准； 3.隧道盾构施工组织设计编制方法及质量标准； 4.顶管施工、牵引管施工等管道工程质量控制要点及验收标准； 5.地下综合管廊施工工艺、质量控制要点及验收标准； 6.道路路面再生技术、水泥混凝土路面改造施工技术等道路工程施工工艺及验收标准； 7.桥梁结构工程施工工艺及验收标准； 8.桥梁检测鉴定等质量标准； 9.桥梁结构加固施工工艺及验收标准。 | ### 30 |

注：全理论课时64学时。

- 4.8.4参考书目:

[1]质量员（市政）岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.9 标准员课程标准

4.9.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业标准员继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习标准员所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高标准员安全意识与职业素养。主要教学内容包括:工程建设标准实施的基本要求;建筑工程新标准;绿色建造技术；建筑施工标准化建设。

- 4.1.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.9.1要求。

### 表4.9.1 标准员教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 工程建设标准实施的基本要求 | 1.了解国家深化标准化工作的改革措施 2.熟悉建筑施工安全生产标准化考评 3.掌握标准员工作内容 4.掌握建筑工程施工质量评价标准 |
| ### 第二章 | ### 建筑工程新标准 | 1.了解建筑工程有关国家标准 2.了解有关建设工程地方标准 3.熟悉《建筑施工脚手架安全技术统一标准》有关规定 4.熟悉《建设工程项目管理规范》有关要求 |
| ### 第三章 | ### 绿色建造技术 | 掌握与标准员相关的绿色环保建造技术。 |
| ### 第四章 | ### 建筑施工标准化建设 | 掌握与标准员相关的标准化建设知识。 |

- 4.9.3 标准员课程教学内容与课时分配应符合表4.9.2基本规定。

### 表4.9.2 标准员教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 工程建设标准实施的基本要求 | 1.国家深化标准化工作的改革措施 2.建筑施工安全生产标准化考评 3.标准员工作内容 4.建筑工程施工质量评价标准 | ### 4 |
| ### 第二章 | ### 建筑工程新标准 | - 1.《建筑钢结构防火技术规范》有关要求； - 2.《住宅建筑室内装修污染控制技术标准》有关规定； - 3.《建筑施工易发事故防治安全标准》有关内容； 4.建筑工程有关国家标准； 5有关建设工程地方标准； 6.《建设电子文件与电子档案管理规范》有关要求； 7.《装配式混凝土建筑技术标准》有关规定； 8.《建筑地基基础工程施工质量验收标准》有关规定； 9.《建筑内部装修设计防火规范》有关要求； 10.《建筑施工脚手架安全技术统一标准》有关规定； 11.《建设工程项目管理规范》有关要求； 12.《建筑信息模型施工应用标准》有关规定； 13.《建筑装饰装修工程质量验收标准》有关规定； 14.《安全防范工程技术标准》和《建筑施工高处作业安全技术规范》有关规定。 | ### 29 |
| ### 第三章 | ### 绿色建造技术 | 1.绿色建筑施工之节水措施； 2.《雨水控制与利用工程设计规范》； 3.《中华人民共和国环境保护法》； 4.《绿色施工新技术》规范； 5.熟悉基坑降排水回收； 6.掌握现场非传统水源的水收集与综合利用技术主要内容； 7.掌握绿色科技创新与应用主要内容； 8.掌握回收水的利用； 9.掌握经过处理达到要求的水体的用途。 | ### 16 |
| ### 第四章 | ### 建筑施工标准化建设 | 1.质量管理标准化岗位责任制度； 2.项目工程实体质量标准和具体工艺的样板示范； 3.项目经理部的质量责任制； 4.质量管理原则； 5.项目质量计划的结构及编制内容； 6.《装配式混凝土建筑技术标准》； 7.质量管理标准化岗位责任制度； 8.项目质量计划的结构及编制内容； 9.《装配式混凝土建筑技术标准》； 10建筑施工企业安全生产标准化建设。 | ### 16 |

注：全理论课时64学时。

- 4.9.4参考书目:

[1]标准员岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.10 材料员课程标准

4.10.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业材料员继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习材料员所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高材料员安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新法律法规及规章;新标准;新材料、新设备；新技术、新工艺。

- 4.10.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.10.1要求。

### 表4.10.1 材料员教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.了解绿色建材生产和应用有关内容； 2.了解有关地方建筑材料及构配件法律法规； 3熟悉绿色建材评价标识管理有关要求。 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.掌握《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》的规定； 2.掌握《建筑垃圾再生骨料实心砖》有关质量标准； 3.掌握《建筑结构用高强度钢绞线》有关质量标准； 4.了解《建筑用真空绝热板应用技术规程》相关技术； 5.了解《烧结保温砌块应用技术标准》有关质量标准； 6.了解有关地方的建筑材料及构配件标准。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 掌握与材料员相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与材料员相关的新技术和新工艺。 |

- 4.10.3 材料员课程教学内容与课时分配应符合表4.10.2基本规定。

### 表4.10.2 材料员教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.了解绿色建材生产和应用有关内容； 2.了解有关地方建筑材料及构配件法律法规； 3熟悉绿色建材评价标识管理有关要求。 | ### 3 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.《普通混凝土拌合物性能试验方法标准》的规定 2.《建筑垃圾再生骨料实心砖》有关质量标准 3.《建筑结构用高强度钢绞线》有关质量标准 4.《建筑用真空绝热板应用技术规程》相关技术 5.《烧结保温砌块应用技术标准》有关质量标准 6.了解有关地方的建筑材料及构配件标准。 | ### 26 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新设备 | 1.熟悉高分子聚合物改性沥青、水乳型防水涂料及密封材料技术性能； 2.熟悉钢结构防火、防腐等新型涂料技术指标； 3.熟悉新型玻璃特性； 4.熟悉电气导管、铜铝复合排、铜铝复合母线、预分支电缆以及可弯曲金属导管等新材料特性； 5.熟悉装配式建筑材料技术性能； 6.掌握活性粉末混凝土RPC、高耐久性混凝土等材料性能； 7.掌握钢筋锚固板、钢筋套筒灌浆的连接应用； 8.掌握墙体、屋顶和地面等新型保温隔热材料性能； 9.掌握混凝土新型外加剂性能； 10.掌握高性能、一体化遮阳节能门窗的技术性能； 11.掌握太阳能光伏发电系统、LED 等新型照明设备、智慧城市、智慧家居系统等新设备的技术特性； 12.掌握给水排水及采暖工程中新型卫生器具、新型管材及附件等新材料的技术特性； 13.掌握装饰装修类新材料技术性能； 14.掌握新型易燃易爆等危险品类材料知识。 | ### 26 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.了解自密实混凝土技术； 2.了解道路路面现场再生技术、水泥混凝土路面改造施工技术等道路工程新技术； 3.了解 GRG 造型板外粘贴木皮的制作安装工艺和施工要点； 4.熟悉薄壁金属管道新型安装施工技术； 5.熟悉石材薄板铺贴、石材复合板墙面挂贴工艺流程和施工管控要点； 6.熟悉室内墙面机喷石膏砂浆工艺流程和施工管控要点； 7.熟悉环氧磨石艺术地坪工艺流程和施工管控要点； 8.掌握导线连接器应用技术和工艺； 9.掌握可弯曲金属导管安装技术； 10.掌握墙体玻化砖粘贴工艺流程和施工管控要点； 11.掌握单元式幕墙安装工艺流程和施工质量标准； 12.掌握大理石幕墙安装工艺流程和施工质量标准。 | ### 9 |

注：全理论课时64学时。

- 4.10.4参考书目:

[1]材料员岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.11 机械员课程标准

4.11.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业机械员继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习机械员所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高机械员安全意识与职业素养。主要教学内容包括:新法律法规及规章;新标准;新材料、新机具；新技术、新工艺。

- 4.11.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.11.1要求。

### 表4.11.1 机械员教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.熟悉特种设备安全相关规定； 2.熟悉产安全事故应处理； 3.掌握特种设备目录中相关条文要求； 4.掌握《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中相关规定； 5.了解与机械员相关的法律法规。 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.掌握施工现场机械设备检查技术规范相关规定； 2.掌握建筑机械使用安全技术规程中相关要求； 3.熟悉市政工程施工安全检查标准中相关规定； 4.了解与机械员相关的标准规范。 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 掌握与机械员相关的新材料和新设备。 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 掌握与机械员相关的新技术和新工艺。 |

- 4.11.3 机械员课程教学内容与课时分配应符合表4.11.2基本规定。

### 表4.11.2 机械员教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 新法律法规及规章 | 1.《中华人民共和国特种设备安全法》中相关规定； 2.《生产安全事故应急预案管理办法》中相关规定； 3.《特种设备目录》中相关条文要求； 4.《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》中相关规定； 5.与机械员相关的法律法规。 | ### 14 |
| ### 第二章 | ### 新标准 | 1.《施工现场机械设备检查技术规范》相关规定； 2.《建筑机械使用安全技术规程》中相关要求； 3.《市政工程施工安全检查标准》中相关规定； 4.其他机械员相关的标准规范。 | ### 12 |
| ### 第三章 | ### 新材料、新机具 | 1.预制构件生产线的主要设备构成； 2.盾构机等市政用新设备技术性能； 3.风管自动化生产线等安装用新设备技术性能； 4.部分常用但并非最新的机械设备； 5.超高层用大型动臂式塔式起重机、附着式电动施工平台等建筑设备使用与维护。 | ### 34 |
| ### 第四章 | ### 新技术、新工艺 | 1.塔式起重机安全监控管理系统的功能、技术指标以及应用等知识； 2.组合铝合金模板的主要性能指标、适用范围及操作特点等知识； 3.预防性维护 PM 的方法以及作业标准等相关知识； 4.5S 现场管理法的基本原则、管理效用等相关知识。 | ### 4 |

注：全理论课时64学时。

- 4.11.4参考书目:

[1]机械员岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.12 劳务员课程标准

4.12.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业劳务员继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习劳务员所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高劳务员安全意识与职业素养。主要教学内容包括:建设行业新管理文件;新标准;新材料、新设备；新技术、新工艺。

- 4.12.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.12.1要求。

### 表4.12.1 劳务员教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 相关法律法规 | - 1.掌握中华人民共和国民法典相关内容； - 2.掌握中华人民共和国职业病防治法相关内容；3.掌握保障农民工工资支付条例相关内容； - 4.熟悉新时期产业工人队伍建设改革方案相关内容； - 5.了解中华人民共和国政府信息公开条例相关内容； - 6.了解国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见补充内容相关内容； 7.熟悉建筑工人实名制管理办法（试行）相关内容； 8.掌握住房和城乡建设部关于做好住房和城乡建设行业职业技能鉴定工作的通知相关内容； 9熟悉新生代农民工职业技能提升计划相关内容。 |
| ### 第二章 | ### 建筑工人实名制管理 | - 1.掌握建筑工人实名制和实名制管理； - 2.掌握建筑施工企业如何实施实名制管理； - 3.熟悉全国建筑工人管理服务信息平台数据标准。 |
| ### 第三章 | ### 劳务纠纷处理 | 掌握与劳务员相关的劳务纠纷处理方法。 |
| ### 第四章 | ### 国际工程劳务 | 掌握与劳务员相关的国际工程劳务管理。 |

- 4.12.3 劳务员课程教学内容与课时分配应符合表4.12.2基本规定。

### 表4.12.2 劳务员教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 相关法律法规 | - 1.中华人民共和国民法典； - 2.中华人民共和国职业病防治法； - 3.保障农民工工资支付条例； - 4.新时期产业工人队伍建设改革方案； - 5.中华人民共和国政府信息公开条例； - 6.国务院关于推行终身职业技能培训制度的意见补充内容； - 7.住房和城乡建设部关于做好住房和城乡建设行业职业技能鉴定工作的通知； - 8.新生代农民工职业技能提升计划； - 9.相关法律法规的练习。 | ### 25 |
| ### 第二章 | ### 建筑工人实名制管理 | - 1.建筑工人实名制和实名制管理； - 2.建筑施工企业如何实施实名制管理； 3.全国建筑工人管理服务信息平台数据标准； 4.建筑工人实名制管理练习。 | ### 7 |
| ### 第三章 | ### 劳务纠纷处理 | 1.劳务纠纷的分类和形式； 2.工伤事故纠纷的原因和处理方法； 3.劳动合同纠纷的原因和处理方法； 4.劳务薪酬纠纷的处理方法； 5.工伤事故的处理程序； 6.农民工权益保障的有关规定； 7.劳动合同的基本知识； 8.劳务分包管理的相关知识； 9.劳务分包作业管理； 10.劳务资格审查； 11.劳务分包队伍的综合评价； 12.劳务费用的结算与支付； 13.社会保险的基本知识； 14.劳务纠纷的处理方式。 | ### 15 |
| ### 第四章 | ### 国际工程劳务 | 1.国际工程劳务的特点及管理模式； 2.输出劳务在其他国家造成劳务纠纷的处理方法； 3.国际工程劳务制度的建立； 4.国际工程劳务的使用和管理实践； 5.劳动力的基本知识模块； 6.劳务管理计划与实施； 7.劳动保护的相关规定； 8.信访工作的相关规定； 9.人力资源开发及管理的基本知识； 10.劳务派选分包合同的相关知识理论； 11.财务管理的基本知识； 12.建筑工人实名制管理； 13.国际工程劳务人员的选派与管理。 | ### 17 |

注：全理论课时64学时。

- 4.12.4参考书目:

[1]劳务员岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.13 资料员课程标准

4.13.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业资料员继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习资料员所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高资料员安全意识与职业素养。主要教学内容包括:建设工程文件相关的新法规;建设工程文件资料相关的标准;城建档案管理、建设工程文件归档管理；施工文件档案资料管理。

- 4.13.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.13.1要求。

### 表4.13.1 资料员教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 建设工程文件相关的新法规 | 1.了解中华人民共和国保守国家秘密法实施条例有关要求； 2.了解档案管理违法违纪行为处分规定的要求； 3.熟悉中华人民共和国档案法的有关内容。 |
| ### 第二章 | ### 建设工程文件资料相关的标准 | 1.了解《建设项目档案管理规范》有关要求； 2.了解《纸质档案数字化规范》相关要求； 3.了解有关《录音录像档案数字化规范》具体内容 4.熟悉《档案数据硬磁盘离线存储管理规范》的有关规定； 5.熟悉《建设电子文件与电子档案管理规范》的技术要求； 6.掌握相关的施工质量及验收标准。 |
| ### 第三章 | ### 城建档案管理、建设工程文件归档管理 | 掌握与城建档案管理和建筑工程文件归档管理相关的知识。 |
| ### 第四章 | ### 施工文件档案资料管理 | 掌握与施工文件档案资料管理相关的知识。 |

- 4.13.3 资料员课程教学内容与课时分配应符合表4.13.2基本规定。

### 表4.13.2资料员教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 建设工程文件相关的新法规 | - 1.《中华人民共和国保守国家秘密法实施条例》 - 2.《档案管理违法违纪行为处分规定》 - 3.《中华人民共和国档案法》 | ### 3 |
| ### 第二章 | ### 建设工程文件资料相关的标准 | - 1.《建设项目档案管理规范》有关要求； - 2.《纸质档案数字化规范》相关要求 - 3.有关《录音录像档案数字化规范》具体内容； - 4.《档案数据硬磁盘离线存储管理规范》的有关规定； - 5.《建设电子文件与电子档案管理规范》的技术要求； - 6.《火灾自动报警系统施工及验收标准》的质量验收标准及规定； - 7.《建筑节能工程施工质量验收标准》的质量验收标准及规定； - 8.《钢结构工程施工质量验收标准》的基本要求； - 9.《建筑装饰装修工程质量验收标准》的有关规定； - 10.建筑地基基础工程施工质量验收标准》的质量验收标准及规定。 | ### 29 |
| ### 第三章 | ### 城建档案管理、建设工程文件归档管理 | - 1.城建档案收集工作的意义、内容和要求； - 2.城建档案馆收集档案的范围； - 3.城建档案接收档案的原则和要求； - 4.城建档案接收的方式和接收的步骤； - 5.城建档案征集工作的含义、重点与范围、途径和对象、方法、要求和具体做法； - 6.城建档案整理的内容和意义； - 7.城建档案整理工作的原则； - 8.城建档案的分类、会对城建档案进行立卷； - 9.城建档案的内容，会对城建档案的案卷进行排列； - 10.非建设工程类档案整理的内容、步骤； - 11.城建档案编目工作的含义和内容 城建档案著录、标引、目录、鉴定的相关内容； 12.城建档案保管相关内容； 13.档案室库房要求和城建档案馆库房管理的要求； 14.建设工程文件归档范围及归档的质量要求； 15.城建档案的管理及修复中的档案编研、信息公开与服务和综合评估体系的规定； 16.声像档案管理收集范围、照片档案收集归档以及录音、录像档案归档要求； 17.信息化建设的目标以及城建档案管理系统的建立原则； 18.城建档案编研的内容和程序； 19.城建档案信息公开的措施以及城建档案的开放与控制利用的范围； 20.城建档案管理综合评估的评估内容； 21项目文件的收集与整理以及项目电子文件归档与电子档案管理的内容。 | ### 24 |
| ### 第四章 | ### 施工文件档案资料管理 | - 施工文件档案资料管理计划的特点； - 施工文档资料管理计划的编制； - 施工管理文件的工程概况表、一般情况、构造特征、施工现场质量管理检查记录等内容； - 施工管理文件中建设单位质量事故勘查记录以及质量事故报告书的填写方法； - 施工技术文件的主要内容及编制要求； - 编制要求工程开工报审表、工程复工报审表、施工进度计划报审表、施工进度计划表的填写； - 施工物资文件中出厂质量证明文件及检测报告、进场检验通用表格、进场复试报告的填写要求； - 施工记录文件中隐蔽工程验收记录（通用表）、施工检查记录（通用表）、交接检查记录（通用表）、工程定位测量记录、基槽验线记录、以及建筑物垂直度、标高观测记录表格的填写方法； - 施工试验记录及检测文件、施工质量验收文件、竣工验收文件相关表格的填写内容； - 施工文件的编号方法以及编号原则； - 各个分部工程包括的子分部工程的内容； - 备用和不间断电源子分部检验批划分满足的要求； - 防雷及接地子分部检验批划分规定满足的要求； - 智能建筑检验批划分规定满足的规定； - 施工文件档案资料管理计划的特点； - 施工文档资料管理计划编制的主要任务及依据； - 根据资料传递途径、反馈的范围和涉及的相关人员建立工作职责和管理的程序。 | ### 8 |

注：全理论课时64学时。

- 4.13.4参考书目:

[1]资料员岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.14 测量员课程标准

4.14.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业测量员继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习测量员所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高测量员安全意识与职业素养。主要教学内容包括:工程测量基础知识;控制测量；施工测量。

- 4.14.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.14.1要求。

### 表4.14.1 测量员教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 工程测量基础知识 | 1.了解工程测量的基础知识； 2.掌握测量工作的基本方法。 |
| ### 第二章 | ### 控制测量 | 1.了解控制测量需要的仪器； 2.掌握控制测量的方法。 |
| ### 第三章 | ### 施工测量 | 1.了解施工测量的工作内容和范围； 2.掌握施工测量的方法。 |

- 4.14.3 测量员课程教学内容与课时分配应符合表4.14.2基本规定。

### 表4.14.2 测量员教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 工程测量基础知识 | - 地面点位的测量原理和方法； - 测量学的定义和主要任务； - 测量工作的基本内容和基本原那么； - 地球形状和大小的概念； - 水准仪操作、使用方法； - 水准仪检验方法； - 实施普通水准测量的方法； - 水准测量的误差和注意事项； - 角度测量原理； - 经纬仪操作使用方法； - 经纬仪检验方法； - 测回法和方向观测法测量水平角的方法； - 测定竖直角方法； - 角度测量误差来源及考前须知； - 直线测量误差； - 知识定线的方法； - 实施钢尺一般量距的方法； - 视距测量原理、观测方法。 | ### 14 |
| ### 第二章 | ### 控制测量 | - 全站仪的功能； - 全站仪的技能操作； - 全站仪测量模式的使用方法； - 测量误差的分类； - 计算算术平均值的方法； - 评定观测值精度的标准； - 计算观测值函数中误差的方法； - 计算不等精度观测值的权及其中误差的方法； - 导线测量的形式与等级； - 掌握导线测量的外业工作内容； - 掌握导线测量的内业计算方法； - 三、四等水准观测与计算方法； - 三角高程测量的观测与计算方法； - GNSS系统组成、接收机的操作方法、测量的定位方式。 | ### 20 |
| ### 第三章 | ### 施工测量 | - 地形图的基本知识、地物和地貌的表示方法； - 测图前的准备工作； - 常规测绘大比例尺地形图的方法及数图的方法； - 应用地形图基本应用和工程应用； - 水平距离、水平角和高程的测设； - 坡度直线的测设； - 点的平面位置的测设方法； - 建筑物定位的方法； - 建筑方向的方法； - 圆曲线及主点的测设； - 用切线支距法、偏角法、极坐标法测设圆曲线的详细点； - 加缓和曲线平曲线及主点的测设； - 用切线支距法、偏角法、极坐标法测设加缓和曲线平曲线的详细点； - 进行线路纵、横断面测量的方法； - 线路竖曲线测量的方法； - 沉降观测方法； - 水平位移观测方法； - 水平度和挠度观测方法。 | ### 30 |

注：全理论课时64学时。

- 4.14.4参考书目:

[1]测量员岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

## 4.15 试验员课程标准

4.15.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业试验员继续教育的必修课程，课程的任务是通过培训，使学生学习试验员所必须掌握的理论知识和技术技能，进一步提高试验员安全意识与职业素养。主要教学内容包括:岗位基础知识;法律法规知识;岗位专业知识。

- 4.15.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实践能力,以及分析问题、解决问题的能力，强化学生的职业道德观念，使学生能够适应建筑行业不断变化发展的需要。

其培训具体要求应达到表4.15.1要求。

### 表4.15.1 试验员教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 岗位基础知识 | - 1.掌握有效数字的概念和数值修约规则； - 2.掌握国际单位制的基本单位及建设工程检测常用国家法定计量单位； - 3.熟悉材料的密度、表观密度与堆积密度的定义及应用； - 4.熟悉随机取样方法； - 5.掌握人工四分法缩分方法； - 6.掌握试验员必须具备的其他基础知识。 |
| ### 第二章 | ### 法律法规知识 | - 掌握相关法律法规及标准规范中有关建筑材料检测检验的规定； - 掌握试验员必须具备的其他法律法规知识。 |
| ### 第三章 | ### 岗位专业知识 | 1.了解常用建筑材料及试验 2.掌握相关的施工过程质量检验 3.掌握市政工程试验相关内容。 |

- 4.15.3 试验员课程教学内容与课时分配应符合表4.15.2基本规定。

### 表4.15.2 试验员教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 第一章 | ### 岗位基础知识 | - 1.有效数字的概念和数值修约规则； - 2.国际单位制的基本单位及建设工程检测常用国家法定计量单位； - 3.材料的密度、表观密度与堆积密度的定义及应用； - 4.随机取样方法； - 5.人工四分法缩分方法； - 6.试验员必须具备的其他基础知识。 | ### 15 |
| ### 第二章 | ### 法律法规知识 | - 1.《中华人民共和国建筑法》实施时间及有关建筑材料检验的规定； - 2.《建设工程质量管理条例》中有关建筑材料检验的规定； - 3.《建设工程质量检测管理办法》中有关检测报告的要求、检测机构和委托单位的行政处罚、检测机构质量检测业务范围的规定； - 4.建设部关于印发《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》的通知中有关见证取样和送检的定义、范围、取样要求的规定； - 5.《房屋建筑和市政基础设施工程质量检测技术管理规范》中的“一般规定”； - 6.《建筑工程检测试验技术管理规范》中有关施工现场试验管理、检测试验计划、检测试样的要求； - 7.《建设工程检测试验管理规程》中有关设备、环境、检测试验、技术资料管理的规定； - 8.试验员必须具备的其他法律法规知识。 | ### 15 |
| ### 第三章 | ### 岗位专业知识 | - 常用建筑材料的相关标准、基本概念； - 工程验收规范中对常用建筑材料进场复验项目的要求； - 常用建筑材料进场复验的组批原则、取样数量和取样方法； - 水泥、钢筋等建筑材料进场复验项目的试验方法； - 常用建筑材料进场复验项目试验结果的评定； - 钢筋连接、普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆等施工过程质量检验的相关标准、验收规范、基本概念和试验项目； - 钢筋连接、普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆等施工过程质量检验试件制作、留置规定和取样方法； - 普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆试件的标准养护方法及龄期的规定； - 普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆冬期施工时试件留置的规定； - 用于检验混凝土结构实体强度的同条件试件留置的规定； - 钢筋连接、普通混凝土、抗渗混凝土和建筑砂浆等施工过程质量检验项目的试验方法与试验结果的计算、评定； - 市政工程中材料试验的相关标准、基本概念； - 市政工程中验收规范对常用材料的进场复验项目、组批原则、取样数量和取样方法； - 土的含水率试验方法和结果计算。 | ### 34 |

注：全理论课时64学时。

- 4.15.4参考书目:

[1]试验员岗位知识,中国建设教育协会继续教育委员会，中国建筑工业出版社，2021年.

云南省建筑工人培训课程体系

（试行）

- 前  言

根据原建设部《JGJT 306-2016 建筑工程安装职业技能标准》、《JGJT 314-2016 建筑工程施工职业技能标准》、《JGJT 315-2016 建筑装饰装修职业技能标准》、《JGJT 462-2019 模板工职业技能标准》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

# 一、总则

# 二、教育对象

# 三、教育目标

# 四、课程标准

# 4.1 管道工课程标准

# 4.2 测量放线工课程标准

# 4.3 模板工课程标准

# 4.4 混凝土工课程标准

# 4.5 砌筑工课程标准

# 4.6 装饰装修工课程标准

# 4.7 木工课程标准

# 4.8 钢筋工课程标准

# 4.9 中小型机械操作工课程标准

# 4.10 抹灰工课程标准

# 4.11 油漆工课程标准

# 4.12 防水工课程标准

# 4.13 电气设备安装工课程标准

# 4.14 机械设备安装工课程标准

# 4.15 线路架设工课程标准

# 4.16 石作业工课程标准

# 一、总则

1.1为加强云南省住房城乡建设行业从业人员队伍建设，推进职业培训制度的实施，引导职业教育培训，规范生产操作人员职业能力评价，制定本标准。

1.2本标准适用于从事建筑工程的管道工、测量放线工、模板工、混凝土工、砌筑工、装饰装修工、木工、钢筋工、中小型机械操作工、抹灰工、油漆工、防水工、电气设备安装工、机械设备安装工、线路架设工和石作工的职业技能培训评价。

1.3本标准可用作建筑企业、培训机构、行业组织、主管部门进行技术工人培训、评价和规划的依据。

1.4建筑工程生产操作人员的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关规定。

# 二、教育对象

住房城乡建设领域建筑工人。

# 三、教育目标

通过教育，使教育对象掌握本岗位相关新法律、新法规、新标准和新规范，熟悉相关新新材料、新设备、新技术、新工艺，完善相关专业知识结构，提升专业素质、执业能力和职业道德素养。

# 四、课程标准

## 4.1 管道工课程标准

4.1.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业管道工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握管道工的技术理论知识和操作技能，掌握管道工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、管道工程图、管道的敷设与连接、管道支架及吊装、室内外给排水管道及采暖管道、卫生器具的安装。

- 4.1.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.1.1要求。

### 表4.1.1 管道工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.掌握工器具的安全使用方法 2.熟悉劳动防护用品的功用 3.了解安全生产基本法律法规 |
| ### 理论知识 | ### 管工工程识图 | 掌握管道识图基础知识； |
|  | ### 水暖管材及附件 | 熟悉常用管道组成件的基础知识； |
|  | ### 管道的敷设与连接 | 掌握管道的布置与敷设、连接工艺； |
|  | ### 管道支架及吊装 | 熟悉管道支、吊架的制作工艺及安装要求； |
|  | ### 室内外给排水管道及采暖管道 | 1.熟悉室内、外建筑给水排水及采暖系统的安装基础知识； 2.了解建筑给水排水及采暖系统施工质量验收规范； |
|  | ### 卫生器具 | 了解卫生器具一般知识及其安装； |
| ### 操作技能 | ### 管道的预制 | 掌握管道量尺与下料的方法及操作规程； |
|  | ### 工具设备的使用和维护 | 掌握各种施工机具、工具、量具的使用方法； |

- 4.1.3 管道工课程教学内容与课时分配应符合表4.1.2基本规定。

### 表4.1.2 管道工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.安全生产文化； 4.建筑施工职业病防治； 5.施工现场急救知识； | ### 20 |
| ### 理论知识 | ### 管工工程识图 | 6.管道工程图； 7.水暖施工图； 8.管道下料 9.管道连接 | ### 10 |
|  | ### 水暖管材及附件 | 10.水暖管材及附件； | ### 5 |
|  | ### 管道的敷设与连接 | 11.管道的布置与敷设； 12.管道连接； | ### 10 |
|  | ### 管道支架及吊装 | 13.支架制作与安装； 14.管道吊装； | ### 10 |
|  | ### 室内外给排水管道及采暖管道 | 15.给排水、采暖及热水供应概述； 16.室内给水系统安装； 17.室内排水系统安装； 18.室外热力管网安装； 19.室内管件的制作； 20.室外热力管网的验收； | ### 30 |
|  | ### 卫生器具 | - 卫生器具一般知识； - 卫生器具管道的安装 | ### 5 |
| ### 操作技能 | ### 管道的预制 | 23.管道量尺与下料 | ### 5 |
|  | ### 工具设备的使用和维护 | 24.正确使用施工机具、工具、量具 | ### 5 |

- 4.1.4参考书目:

[1]管道工,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22369-5，出版时间：2018-8-1.

[2]管道工基本技能（第二版）,中国劳动社会保障出版社，ISBN：978-7-516-72179-7，出版时间：2016-7-1.

[3]JGJT 306-2016《建筑工程安装职业技能标准》.

## 4.2 测量放线工课程标准

4.2.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业测量放线工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握测量放线工的技术理论知识和操作技能，掌握测量放线工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、测量标准；地形图测量、水准测量、角度测量、距离测量、小区域控制测量。

- 4.2.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.2.1要求。

### 表4.2.1 测量放线工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解工程测量在各建设阶段的运用; 2.理解工程测量相关法律法规; 3.熟悉工程测量在施工中的相关标准； 4.了解安全生产的一般规定及现场管理。 |
| ### 理论知识 | ### 地形图和施工图的识读 | 1.掌握地形图及施工图的基木知识和常用符号 2.能基本识读地形图，提取所需信息。 3.能利用施工图指导工程测量顺利开展。 |
|  | ### 测量坐标系、水准测量 | 1.了解工程测量的基本理论知识; 2.理解不同坐标系之间坐标的转换计算。 3.掌握各类测量仪器运用方法，综合运用测量仪器及工程测量方法定位和校核; |
|  | ### 角度测量、距离测量、小区域控制测量 | - 1.了解全站仪的构造及功能； - 2.理解角度测量及距离测量的原理； - 3.掌握导线测量的原理及方法。 |
|  | ### 施工测量 | - 1.掌握各类工程控制网的布设、施测及数据处理; - 2.熟悉特殊建筑工程测量放线要求，协调现场测量工作的质量、安全、进度; |
| ### 操作技能 | ### 水准测量 | 熟练进行高差测量、闭合水准线路、符合水准线路的测量、计算； |
|  | ### 角度测量 | 掌握全站仪测量水平角、竖直角的方法; 具备全站仪测量坐标的能力。； |

- 4.2.3 测量放线工课程教学内容与课时分配应符合表4.2.2基本规定。

### 表4.2.2 测量放线工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.测绘工程发展历程及前沿技术。 2.工程测量技术运用； 3.测绘资质资格; 4.测绘法律责任； 5.测绘术语、符号及缩略词。 6.安全生产的一般规定及现场管理 | 18 |
| ### 理论知识 | ### 地形图和施工图的识读 | 7.地形图的识读及运用； 8.房屋构造基本知识； 10.施工图的识读及审核； | 8 |
|  | ### 测量坐标系、水准测量 | 11.测量坐标系的基本概念及分类 12.坐标转换 13.水准测量原理 14.水准仪的构造及操作使用 15.水准路线及其测量 16.水准测量成果的检核与计算 | 25 |
|  | ### 角度测量、距离测量、小区域控制测量 | 17.全站仪的构造及操作 18.使用测回法测量水平角 19.竖直角测量 20.全站仪测距 21.导线测量原理 22.导线测量路线及其测量 23.导线测量成果的检核与计算 | 25 |
|  | ### 施工测量 | 24.测设的基本工作 25.施工测量前的准备工作 26.施工控制测量 27.建筑物定位与放线 28.基础施工测量 29.道路施工放样基本原理 | 12 |
| ### 操作技能 | ### 水准测量 | 24.精密水准仪及电子水准仪的操作使用; 25.利用水准仪完成水准路线测量。 | 4 |
|  | ### 坐标测量 | - 使用全站仪测量水平角、竖直角； - 利用全站仪测量平面坐标。 | 8 |

- 4.2.4参考书目:

[1]《测量放线工》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22439-5，出版时间：2018.9.1.

[2]《测量放线工》,中国建材工业出版社，ISBN：978-7-516-01534-6，出版时间：2016-9-1.

[3]JGJT 314-2016《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.3 模板工课程标准

4.3.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业模板工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握模板工的技术理论知识和操作技能，掌握模板工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、模板工常用的手工工具和木工机械、模板基础知识、模板支撑体系、木模板、胶合板模板、组合钢模板、模板工程的质量控制与模板拆除、施工安全控制。

- 4.3.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.3.1要求。

### 表4.3.1 模板工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.掌握工机具的安全使用常识； 2.熟悉安全生产常识及常见安全生产防护用品的功能和使用方法； 3.了解安全生产基本法律法规； |
| ### 理论知识 | ### 模板工常用的手工工具和木工机械 | 掌握常见模板安装、拆除的工具使用与维修保养 知识； |
|  | ### 模板基础知识 | 掌握施工现场各种材料堆放要求； |
|  | ### 模板支撑体系 | 1.了解常见模板支撑架搭设中相关力学知识； 2.掌握模板支撑体系的搭设要求； |
|  | ### 木模板 | 了解木模板下料、配板、制作与加工的相关知识； |
|  | ### 胶合板模板 | 了解胶合板模板下料、制作与加工的相关知识； |
|  | ### 组合钢模板 | 了解组合钢模板配板、安装的相关知识； |
|  | ### 模板工程的质量控制与模板拆除 | 1.掌握常见模板安装与拆运的相关知识； 2.掌握常见模板的维护与保养的相关知识； |
|  | ### 施工安全控制 | 1.了解施工安全管理规定； 2.了解施工安全技术措施； |
| ### 操作技能 | ### 模板拼装 | 能够进行常见模板基本结构构件的拼装、校正； |
|  | ### 模板搭设、拆除 | 会搭设与拆除常见模板； |

- 4.3.3 模板工课程教学内容与课时分配应符合表4.3.2基本规定。

### 表4.3.2 模板工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 模板工常用的手工工具和木工机械 | 8.模板工常用的手工工具和木工机械； | 4 |
|  | ### 模板基础知识 | 9.模板的分类； 10.模板系统的组成和要求； 11.模板的运输与保管； | 8 |
|  | ### 模板支撑体系 | 12.常用的模板支撑体系； 13.模板支撑体系的搭设要求； 14.模板支撑体系危险源辩识和保障稳定性的措施； | 13 |
|  | ### 木模板 | 15.木模板的概述、配制和工程技术准备； 16.现浇结构木模板的施工； | 13 |
|  | ### 胶合板模板 | 17.胶合板模板的种类、特点、材料要求和作业条件； 18.胶合板模板的配置方法、要求和施工； | 8 |
|  | ### 组合钢模板 | 19.组合钢模板组成部件； 20.组合钢模板制作和工程施工； | 13 |
|  | ### 模板工程的质量控制与模板拆除 | 21.模板工程的质量控制； 22.模板的拆除； | 8 |
|  | ### 施工安全控制 | 23.施工安全管理规定； 24.施工安全技术措施； | 8 |
| ### 操作技能 | ### 模板拼装 | 25.木模板的拼装、校正； | 4 |
|  | ### 模板搭设、拆除 | 26.模板支拆除； | 4 |

- 4.3.3参考书目:

[1]《模板工》,中国环境出版集团，ISBN：978-7-511-13654-1，出版时间：2018.5.1.

[2]JGJT 462-2019《模板工职业技能标准》.

## 4.4 混凝土工课程标准

4.4.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业混凝土工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握混凝土工的技术理论知识和操作技能，掌握混凝土工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:建筑工程安全生产法律法规相关知识、建筑识图与构造、力学与混凝土结构、混凝土材料及性能、混凝土施工机具、普通混凝土施工、混凝土施工安全控制、混凝土施工质量控制。

- 4.4.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.4.1要求。

### 表4.4.1 混凝土工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图与构造 | 1.了解建筑识图 2.了解建筑构造 |
|  | ### 力学与混凝土结构 | 1.了解建筑力学基础知识； 2.了解混凝土结构基础知识； |
|  | ### 混凝土材料及性能 | 1.掌握混凝土组成材料； 2.掌握混凝土的性质； 3.熟悉混凝土配合比； |
|  | ### 混凝土施工机具 | 了解混凝土施工相关机具； |
|  | ### 普通混凝土施工 | - 1.掌握混凝土搅拌； - 2.了解混凝土运输； - 3.掌握混凝土浇筑与振捣； - 4.了解施工缝的设置； - 5.熟悉现浇结构混凝土浇筑； - 6.熟悉混凝土拆模与养护； - 7.熟悉混凝土季节性施工； |
|  | ### 混凝土施工安全控制 | 掌握混凝土施工安全技术； |
|  | ### 混凝土施工质量控制 | - 1.了解混凝土工程质量控制与检查； - 2.了解混凝土强度检验评定； 3.了解混凝土结构工程施工质量验收； |
| ### 操作技能 | ### 混凝土拌合 | 掌握混凝土拌合相关知识； |
|  | ### 混凝土坍落度实验 | 掌握普通混凝土稠度（坍落度法）试验； |

- 4.4.3 混凝土工课程教学内容与课时分配应符合表4.4.2基本规定。

### 表4.4.2 混凝土工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图与构造 | 5.建筑识图 6.建筑构造 | 17 |
|  | ### 力学与混凝土结构 | 7.建筑力学基础知识； 8.混凝土结构基础知识； | 4 |
|  | ### 混凝土材料及性能 | 9.混凝土组成材料； 10混凝土的性质； 11.混凝土配合比 | 17 |
|  | ### 混凝土施工机具 | 12.混凝土搅拌机； 13.混凝土搅拌站； 14.混凝土搅拌车； 15.混凝土泵及泵车； 16.混凝土振捣机具； | 8 |
|  | ### 普通混凝土施工 | - 17.混凝土搅拌； - 18.混凝土运输； - 19.混凝土浇筑与振捣； - 20.施工缝的设置； - 21.现浇结构混凝土浇筑； - 22.混凝土拆模与养护； - 23.混凝土季节性施工； | 17 |
|  | ### 混凝土施工安全控制 | 24.混凝土施工安全控制； | 4 |
|  | ### 混凝土施工质量控制 | - 25.混凝土工程质量控制与检查； - 26.混凝土强度检验评定； 混凝土结构工程施工质量验收； | 8 |
| ### 操作技能 | ### 混凝土拌合 | 27.混凝土拌合； | 4 |
|  | ### 混凝土坍落度实验 | 28.普通混凝土稠度（坍落度法）试验； | 4 |

- 4.4.4参考书目:

[1]《混凝土工》,中国环境出版集团，ISBN：978-7-112-22347-3，出版时间：2018.8.1.

[2]JGJT 314-2016《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.5 砌筑工课程标准

4.5.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业砌筑工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握砌筑工的技术理论知识和操作技能，掌握砌筑工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:砌筑工基础知识、建筑识图与房屋构造、建筑力学基本知识、建筑工程施工测量基本知识、砌筑材料、砖砌体工程、石砌体工程、小型砌块砌筑、屋面挂瓦砌筑、家用炉灶砌筑与地面铺砌、砌筑工程季节性施工、施工管理基本知识。

- 4.5.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.5.1要求。

### 表4.5.1 砌筑工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.掌握本工种安全生产操作规程及事故预防措施; 2.熟悉安全生产基本常识及常见安全生产防护设施的功用; 3.了解安全生产基本法律法规； |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图与房屋构造 | 1.了解一般建筑工程施工图的识读知识； 2.了解一般建筑结构; |
|  | ### 建筑力学基本知识 | 1.熟悉建筑力学的研究对象、力学的概念； 2.熟悉力的作用效应、力的合成与分解； 3.掌握静力学公理； 4.掌握荷载、约束与约束反力； 5.掌握建筑结构的受力分析与受力图 |
|  | ### 建筑工程施工测量基本知识 | 1.熟悉施工测量基本知识； 2.掌握水准测量仪器及工具的应用及测量方法； |
|  | ### 砌筑材料 | 了解常用筑材料胶结材料(包括骨料)和屋面材料的种类、规格、质量、性能、使用知识及砌筑砂浆的配合比； |
|  | ### 砖砌体工程 | 掌握砖砌体的砌筑方法和质量要求； |
|  | ### 石砌体工程 | 掌握石砌体的砌筑方法和质量要求； |
|  | ### 小型砌块砌筑 | 熟悉混凝土小型空心砌块砌体砌筑； 熟悉填充墙的施工工艺及质量要求； |
|  | ### 屋面挂瓦铺筑 | 了解屋面挂瓦的铺筑方法和质量要求； |
|  | ### 家用炉灶砌筑与地面铺砌 | 了解家用炉灶砌筑与地面铺砌方法和质量要求； |
|  | ### 砌筑工程季节性施工 | 熟悉各种砌体工程在季节性施工中的质量控制方法与要求； |
|  | ### 施工管理基本知识 | 了解砌体施工中的管理基本知识，能够组织本工种的施工； |
| ### 操作技能 | ### 砌筑基本操作 | 掌握瓦刀批灰砌筑法、摊铺灰砌筑法、大铲刨锛铺灰砌筑法、“三一”砌筑法、“二三八一”砌筑法; |

- 4.5.3 砌筑工课程教学内容与课时分配应符合表4.5.2基本规定。

### 表4.5.2 砌筑工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识 2.建筑施工安全事故 3.施工现场安全生产基本要求 4.建筑施工安全标志 5.建筑施工职业病防治 6.建筑施工环保节能与文物保护 7.施工现场急救知识 | 17 |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图与房屋构造 | 8.建筑识图 9.房屋构造 | 12 |
|  | ### 建筑力学基本知识 | 10.建筑力学基本知识 | 4 |
|  | ### 建筑工程施工测量基本知识 | 11.施工测量基本知识 12.水准测量原理、仪器及工具 13.水准测量方法 | 8 |
|  | ### 砌筑材料 | 14.砌体结构概述 15.砌筑砂浆 16.砌筑用砖和石 17.砌筑砌块 | 8 |
|  | ### 砖砌体工程 | 18.砌筑施工方法 19.砖基础砌筑 20.砖墙砌筑 21.砖柱、砖过梁和烟囱筒壁砌筑 22.砖砌体工程质量验收 | 17 |
|  | ### 石砌体工程 | 23.石砌体工程 | 6 |
|  | ### 小型砌块砌筑 | 24.混凝土小型空心砌块砌体工程 25.填充墙施工 | 4 |
|  | ### 屋面挂瓦铺筑 | 26.屋面材料 ### 27.平瓦面铺筑 28.小青瓦屋面铺筑 ### 29.质量与安全要求 | 4 |
|  | ### 家用炉灶砌筑与地面铺砌 | ### 30.一般家用炉灶砌筑 31.地面砖的类型及要求 ### 32.地面构造层次和砖地面使用范围 33.地面砖铺筑施工工艺 ### 34.质量问题与标准 | 4 |
|  | ### 砌筑工程季节性施工 | 35.砌筑工程季节性施工 | 4 |
|  | ### 施工管理基本知识 | 36.施工管理基本知识 | 4 |
| ### 操作技能 | ### 砌筑基本操作 | - 37.瓦刀批灰砌筑法； - 38.摊铺灰砌筑法； - 39.大铲刨锛铺灰砌筑法 - 40.“三一”砌筑法 - 41.“二三八一”砌筑法; | 8 |

- 4.5.4参考书目:

[1]《砌筑工》,中国环境出版集团，ISBN：978-7-112-22434-0，出版时间：2018.8.1.

[2]JGJT 314-2016《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.6 装饰装修工课程标准

4.6.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业装饰装修工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握装饰装修工的技术理论知识和操作技能，掌握装饰装修工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:装饰装修工基础知识、装饰木工、装饰镶贴工、装饰涂裱工、装饰金属工。

- 4.6.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.6.1要求。

### 表4.6.1 装饰装修工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.掌握本工种安全生产操作规程及事故预防措施; 2.熟悉安全生产基本常识及常见安全生产防护设施的功用; 3.了解安全生产基本法律法规； |
| ### 理论知识 | ### 装饰木工 | 1.了解常用木材、人造板的种类、性能和用途； 2.了解木工手工工具、装饰机具的使用方法及维护； 3.掌握木骨架、木地板、木门窗的制作与安装 |
|  | ### 装饰镶贴工 | 1.熟悉常用抹灰材料、镶贴材料的种类； 2.熟悉镶贴一般饰面板(块) 的品种、性能、材质外观质量要求； 3.熟悉普通饰面块料镶贴前中层砂浆和镶贴后勾缝质量要求及注意事项； 4.了解一般砂浆种类、组成和适用部位； 5.了解墙面砖、板的镶贴工艺及质量要求； |
|  | ### 装饰涂裱工 | 1.熟悉裱工基工作内容 2.熟悉各种物面的基层处理要求 3.了解装饰裱工基本工作内容 4.了解常用涂料纸、胶剂璃材料 5.了解涂裱工常用手工工具的使用方法； |
|  | ### 装饰金属工 | - 熟悉自用加工、安装设备、机具、工量器具的使用和保养方； - 了解本工种一般产品的加工、安装工艺及工艺操作规程； 3.了解本工种产品加工和安装的现行质量准及相关材料标准； |
| ### 操作技能 | ### 墙、地砖铺设 | 掌握地砖、墙瓷砖、木地板的铺设施工工艺； |

- 4.6.3 装饰装修工课程教学内容与课时分配应符合表4.6.2基本规定。

### 表4.6.2 装饰装修工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； 5.建筑施工职业病防治； 6.建筑施工环保节能与文物保护； 7.施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 装饰木工 | 8.木材的种类和性能； 9.木工手工工具； 10.木装饰机具； 11.操作安全知识； 12.木结构连接工艺形式及变化； 13.木骨架的制作安装； 14.木地板的铺设； 15.饰面板的安装工艺； 16.木门窗的制作； | 29 |
|  | ### 装饰镶贴工 | 17.墙面装饰抹灰； 18.墙面饰面砖的镶贴； 19.墙面饰面板的镶贴、安装； 20.铺贴地面砖； | 17 |
|  | ### 装饰涂裱工 | 21.壁纸裱糊； 22.涂料施工； 23.喷涂喷漆用电安全； | 12 |
|  | ### 装饰金属工 | 24.装饰金属工工具、机具使用常识； 25.轻金属型材板饰面安装； 26.铝合金门窗； 27.制作骨架工艺； 28.钻孔与攻丝训练； 29.钣金； | 17 |
| ### 操作技能 | ### 墙、地砖铺设 | - 30.地瓷砖的铺设； - 31.墙瓷砖的铺设； - 32.木地板铺设； | 8 |

- 4.6.4参考书目:

[1]《现代装饰装修工培训手册》,四川科技出版社，ISBN：978-7-536-49440-4，出版时间：2019.5.1.

[2]JGJT 315-2016 《建筑装饰装修职业技能标准》.

## 4.7 木工课程标准

4.7.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业木工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握木工的技术理论知识和操作技能，掌握木工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:木工基础知识、木工配料和木制品加工工艺、木结构施工、室内装修、门窗、家具制作安装、木结构的防护、安全生产与防护。

- 4.7.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.7.1要求。

### 表4.7.1 木工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.掌握本工种安全生产操作规程及事故预防措施; 2.熟悉安全生产基本常识及常见安全生产防护设施的功用; 3.了解安全生产基本法律法规； |
| ### 理论知识 | ### 木工基础知识 | 1.掌握建筑识图基本知识； 2.掌握常用机械器具、材料的使用与维修保养知识; 3.熟悉木门窗的种类和构造、制作工序和工艺要点； |
|  | ### 木结构施工 | 1.了解木屋架的构造知识、杆件受力和起拱知识; 2.了解木材和成品变形的预防和一般变形的补就方法 |
|  | ### 木装修 | 1.了解室内骨架隔断施工工艺； 2.了解室内吊顶、地板、墙面、楼梯装饰施工工艺； |
|  | ### 门窗、家具制作安装 | 1.了解木门窗的制作安装工艺； 2.了解框式家具与板式家具制作安装工艺； |
|  | ### 木结构安全生产与防护 | 1.熟悉木结构的防护方法； 2.掌握木工施工安全、机械安全、消防安全的要求； |
| ### 操作技能 | ### 基本操作技能 | 1.会正确使用水平尺与线坠进行找平、吊线和弹线; 2.会选料、画线、锯料、刨料、打眼、开榫、推槽、裁口; 3.掌握实木拼缝的操作； |

- 4.7.3 木工课程教学内容与课时分配应符合表4.7.2基本规定。

### 表4.7.2 木工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； 5.建筑施工职业病防治； 6.建筑施工环保节能与文物保护； 7.施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 木工基础知识 | - 建筑识图； - 木工常用机械器具、材料； 10.木工配料和木制品加工工艺； | 17 |
|  | ### 木结构施工 | 11.木屋架结构与制作； 12.木屋架安装； | 4 |
|  | ### 木装修 | 13.木吊顶施工； 14.木地板安装； 15.隔断； 16.细部施工； 17.室内墙面装饰施工； 18.木楼梯扶手； 19.装修施工收口工艺； | 33 |
|  | ### 门窗、家具制作安装 | 20.木门窗的构造、制作安装； 21.框式家具与板式家具制作安装； | 4 |
|  | ### 安全生产与防护 | 22.木结构的防护； 23.木工施工安全操作规程； 24.施工机械安全操作知识； 25.消防安全知识； | 8 |
| ### 操作技能 | ### 基本操作技能 | - 26.选料、画线、锯料、刨料、打眼、开榫、推槽、裁口; - 27.实木拼缝操作； | 17 |

- 4.7.4参考书目:

[1]《木工》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22376-3，出版时间：2018.10.1.

[2]JGJT 314-2016《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.8 钢筋工课程标准

4.8.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业钢筋工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握钢筋工的技术理论知识和操作技能，掌握钢筋工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:钢筋工基础知识、钢筋工程材料、建筑力学的一般理论知识、件配筋的一般规定、钢筋的计算与代换、钢筋的配料计算、钢筋的连接、钢筋加工、钢筋绑扎与安装、预应力钢筋施工、钢筋工程质量、施工安全知识。

- 4.8.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.8.1要求。

### 表4.8.1 钢筋工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.掌握本工种安全生产操作规程及事故预防措施; 2.熟悉安全生产基本常识及常见安全生产防护设施的功用; 3.了解安全生产基本法律法规； |
| ### 理论知识 | ### 钢筋工程材料 | 熟悉钢筋的各种规格、品种、用途； |
|  | ### 建筑力学的一般理论知识 | 1.熟悉力、力矩、力偶、力偶矩； 2.了解结构荷载、支座反力、受力分析、结构计算简图； 3.了解梁的内力、强度和刚度计算； 4.了解压杆稳定的基本概念； 5.了解常见混凝土构建承载力计算； |
|  | ### 构件配筋的一般规定 | 6.了解混凝土的保护层、钢筋的锚固及接头设置要求； 7.了解柱、梁、板、剪力墙、筏板基础配筋的一般规定； |
|  | ### 钢筋的计算与代换 | 熟悉钢筋的计算与代换； |
|  | ### 钢筋的配料计算 | 掌握钢筋的配料计算； |
|  | ### 钢筋的连接 | 1.熟悉钢材的可焊性、对焊工艺； 2.熟悉钢筋气压焊、电渣压力焊； 3.了解钢筋的化学成分对焊接的影响； 4.了解套筒挤压连接、锥螺纹套筒连接、直螺纹连接； |
|  | ### 钢筋加工 | 熟悉钢筋各种加工工艺； |
|  | ### 钢筋绑扎与安装 | 掌握钢筋绑扎与安装； |
|  | ### 预应力钢筋施工 | 了解预应力钢筋施工； |
|  | ### 钢筋工程质量 | 熟悉钢筋工程质量规定； |
|  | ### 施工安全知识 | 掌握钢筋工施工的安全知识； |
| ### 操作技能 | ### 梁、柱钢筋的绑扎 | 1.掌握简单梁钢筋的绑扎; 2.掌握简单柱钢筋的绑扎； |

- 4.8.3 钢筋工课程教学内容与课时分配应符合表4.8.2基本规定。

### 表4.8.2 钢筋工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； 5.建筑施工职业病防治； 6.建筑施工环保节能与文物保护； 7.施工现场急救知识； | 15 |
| ### 理论知识 | ### 钢筋工程材料 | 8.钢筋工程材料； | 4 |
|  | ### 建筑力学的一般理论知识 | 9.力、力矩、力偶、力偶矩； 10.结构荷载、支座反力、结构计算简图、受力分析； 11.梁的内力、强度和刚度计算； 12.压杆稳定的基本概念； 13.常见混凝土构建承载力计算； | 10 |
|  | ### 构件配筋的一般规定 | 14.混凝土的保护层、钢筋的锚固及接头； 15.柱、梁、板的一般规定； 16.剪力墙、筏板基础的一般规定； | 10 |
|  | ### 钢筋的计算与代换 | 17.钢筋的计算与代换； | 4 |
|  | ### 钢筋的配料计算 | 18.钢筋的配料计算； | 6 |
|  | ### 钢筋的连接 | 19.钢材的可焊性、对焊工艺； 20.钢筋气压焊、电渣压力焊； 21.钢筋的化学成分对焊接的影响； 22.套筒挤压连接、锥螺纹套筒连接、直螺纹连接； | 10 |
|  | ### 钢筋加工 | 23.钢筋加工； | 4 |
|  | ### 钢筋绑扎与安装 | 24.钢筋绑扎与安装； | 4 |
|  | ### 预应力钢筋施工 | 25.预应力钢筋施工； | 10 |
|  | ### 钢筋工程质量 | 26.钢筋工程质量； | 4 |
|  | ### 施工安全知识 | 27.施工安全知识； | 4 |
| ### 操作技能 | ### 梁、柱钢筋的绑扎 | - 28.梁钢筋的绑扎（一面顺扣或兜扣加缠等）； - 29.柱钢筋的绑扎（一面顺扣或缠扣等）； | 15 |

- 4.8.4参考书目:

[1]《钢筋工》,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22346-6，出版时间：2018.10.1.

[2]JGJT 314-2016《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.9 中小型机械操作工课程标准

4.9.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业中小型机械操作工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握中小型机械操作工的技术理论知识和操作技能，掌握中小型机械操作工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、中小型建筑机械操作工岗位基础知识、中小型建筑机械操作工岗位操作技能、中小型建筑机械操作工岗位安全常识、相关务工常识。

4.9.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.9.1 要求。

### 表4.9.1 中小型机械操作工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求和建筑施工安全标志； 4.掌握工人健康卫生知识和施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 中小型建筑机械操作工岗位基础知识 | 1.了解投影与视图知识； 2.了解机械设备装配图识读； 3.了解机械传动原理； 4.了解机械零、部件拆卸和清洗； 5.掌握机械零、部件装配； |
|  | ### 中小型建筑机械操作工岗位操作技能 | 1.了解混凝土机械的操作方法； 2.了解钢筋机械的操作方法； 3.熟悉木工机械的操作方法； 4.熟悉装饰装修机械的操作方法； 5.熟悉中小型起重机械的操作方法； 6.熟悉其它机械的操作方法； |
|  | ### 中小型建筑机械操作工岗位安全常识 | 1.掌握中小型建筑机械操作工安全基本知识； 2.掌握现场施工安全操作基本规定； 3.掌握高处作业安全知识； 4.掌握脚手架作业安全技术常识； 5.掌握施工现场临时用电安全知识； 6.掌握起重吊装机械安全操作常识； 7.掌握中小型施工机械安全操作常识； |
|  | ### 相关务工常识 | 1.掌握简单麻绳扣的制作； 2.掌握用钢丝绳卡制作绳扣； |
| ### 操作技能 | ### 索具与吊具 | 掌握普通设备的就位、找正、找平； |
|  | ### 典型设备安装 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求和建筑施工安全标志； 4.掌握工人健康卫生知识和施工现场急救知识； |

4.9.3 中小型机械操作工课程教学内容与课时分配应符合表4.9.2基本规定。

### 表4.9.2 中小型机械操作工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求与安全标志； 4.工人健康卫生知识和施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 中小型建筑机械操作工岗位基础知识 | 5.投影与视图及机械设备装配图识读； 6.机械传动原理； 7.机械零、部件拆卸和清洗； 8.机械零、部件装配； | 17 |
|  | ### 中小型建筑机械操作工岗位操作技能 | 9.混凝土机械； 10.钢筋机械； 11.木工机械； 12.装饰装修机械； 13.中小型起重机械及其它机械； | 21 |
|  | ### 中小型建筑机械操作工岗位安全常识 | 14.中小型建筑机械操作工安全基本知识； 15.现场施工安全操作基本规定； 16.高处作业安全知识； 17.脚手架作业安全技术常识； 18.施工现场临时用电安全知识； 19.起重吊装机械安全操作常识； 20.中小型施工机械安全操作常识； | 29 |
| ### 操作技能 | ### 索具与吊具 | 21.简单麻绳扣的制作； 22.用钢丝绳卡制作绳扣； | 8 |
|  | ### 典型设备安装 | 23.普通设备的就位、找正、找平； | 8 |

4.9.4参考书目:

[1]中小型建筑机械操作工（第二版）,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-88773-013-8，出版时间：2011-10-1.

[2]中小型建筑机械操作工,中国建筑工业出版社，ISBN：15112·26455，出版时间：2002-9-1.

[3]中小型建筑机械操作工,中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-09649-7，出版时间：2007-12-1.

[4]JGJT 306-2016 《建筑工程安装职业技能标准》.

## 4.10 抹灰工课程标准

4.10.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业抹灰工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握抹灰工的技术理论知识和操作技能，掌握抹灰工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、抹灰工的基础知识、抹灰材料及常用机具、一般抹灰工程、装饰抹灰工程、饰面砖（板）粘贴与安装、抹灰工程的季节施工、抹灰工程的质量与安全管理。

4.10.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.10.1 要求。

### 表4.10.1抹灰工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求和建筑施工安全标志； 4.掌握、建筑施工职业病防治、施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 抹灰工的基础知识 | 1.了解色彩的基础知识； 2.了解常用颜料的种类及掺量； 3.掌握抹灰工程的作用及分类； |
|  | ### 抹灰材料及常用机具 | 1.了解常用抹灰装饰材料； 2.熟悉抹灰砂浆； 3.熟悉抹灰工常用的工具及机具； |
|  | ### 一般抹灰工程 | 1.掌掌握一般抹灰工程的基本规定； 2.掌握室内顶棚抹灰； 3.掌握室内墙面抹灰工程； 4.掌握室内地面抹灰； 5.掌握室外一般抹灰； 6.掌握室内外细部一般抹灰； |
|  | ### 装饰抹灰工程 | 1.掌握清水墙勾缝抹灰； 2.掌握水刷石抹灰； 3.掌握干粘石抹灰； 4.掌握斩假石抹灰； |
|  | ### 饰面砖（板）粘贴与安装 | 1.掌握饰面砖粘贴； 2.掌握锦砖粘贴； |
|  | ### 抹灰工程的季节施工 | 1.掌握夏季和雨季施工； 2.掌握冬期施工； |
|  | ### 抹灰工程的质量与安全管理 | 1.掌握抹灰工程质量检验与评定； 2.掌握安全技术管理； |
| ### 操作技能 | ### 涂饰操作 | 掌握涂饰面翻新操作； |
|  | ### 基层处理 | 掌握裱糊操作； |

### 4.10.3 抹灰工课程教学内容与课时分配应符合表4.10.2基本规定。

### 表4.10.2 抹灰工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求与安全标志； 4.建筑施工职业病防治和施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 抹灰工的基础知识 | 5.色彩的基础知识、常用颜料的种类及掺量； 6.抹灰工程的作用及分类； | 8 |
|  | ### 抹灰材料及常用机具 | 7.抹灰材料； 8.抹灰工常用的工具及机具； | 8 |
|  | ### 一般抹灰工程 | 9. 一般抹灰工程的基本规定； 10.室内顶棚抹灰； 11.室内墙面抹灰工程； 12.室内地面抹灰； 13.室外一般抹灰； 14.室内外细部一般抹灰； | 26 |
|  | ### 装饰抹灰工程 | 15.清水墙勾缝抹灰； 16.水刷石抹灰； 17.干粘石抹灰； 18.斩假石抹灰； | 17 |
|  | ### 饰面砖（板）粘贴与安装 | 19.饰面砖、锦砖粘贴； | 4 |
|  | ### 抹灰工程的质量与安全管理 | 20.抹灰工程质量与安全管理； | 4 |
| ### 操作技能 | ### 涂饰操作 | 21.涂饰面翻新； | 8 |
|  | ### 基层处理 | 22.裱糊操作； | 8 |

4.10.4参考书目:

- [1]抹灰工，中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-22374-9，出版时间：2018-9-1.

- [2]JGJT 314-2016 《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.11 油漆工课程标准

4.11.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业油漆工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握油漆工的技术理论知识和操作技能，掌握油漆工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、识图基础知识、油漆用料、涂饰物件基层处理、涂饰基本技能、涂饰施工、涂饰施工质量要求及常见问题处理、常用工具及维护、手工涂饰嵌批腻子。

4.11.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.11.1要求。

### 表4.11.1油漆工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求； 4.掌握建筑施工安全标志、建筑施工职业病防治、建筑施工环保节能与文物保护、施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 识图基础知识 | 1.掌握建筑施工图的识读方法； 2.会识读装饰施工图； |
|  | 油漆用料 | - 1.了解油漆常用材料； - 2.掌握油漆的调配方法； 3.掌握油漆的调配一般安全操作规定； |
|  | 涂饰物件基层处理 | 4.熟悉涂饰表面处理方法； 5.掌握涂饰物件的基层处理； 6.掌握涂饰物件基层处理安全操作规定； |
|  | 涂饰基本技能 | 1.掌握嵌批的基本操作； 2.掌握打磨的基本操作； 3.掌握擦涂的基本操作； 4.掌握刷涂的基本操作； 5.了解滚涂的基本操作； 6.了解喷涂的基本操作； |
|  | 涂饰施工 | - 1.掌握建筑墙面及顶棚涂饰的方法； - 2.掌握木材面涂饰的进本操作方法； - 3.掌握金属面涂饰的操作方法； - 4.了解美术涂饰的操作； 5.了解古建筑涂饰； 6.掌握涂饰施工一般安全操作规定； |
|  | 涂饰施工质量要求及常见问题处理 | 1.涂饰工程质量要求； 2.涂饰施工中常见问题分析及处理方法 |
|  | 常用工具及维护 | - 1.了解常用手工工具及维护； - 2.熟悉常用机具及其使用和维护； 3.了解常用油刷和容器； |
| ### 操作技能 | ### 手工涂饰嵌批腻子 | 掌握手工涂饰嵌批腻子方法和技巧、要领、工具使用。 |
|  | ### 刷涂或滚涂施工 | 掌握水性涂料的刷涂或滚涂要点； |

### 4.11.3 油漆工课程教学内容与课时分配应符合表4.11.2基本规定。

### 表4.11.2 油漆工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； 5.建筑施工职业病防治； 6.建筑施工环保节能与文物保护； 7.施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 识图基础知识 | 8.建筑施工图的识读； 9.装饰施工图的识读； | 8 |
|  | 油漆用料 | - 10.油漆常用材料； - 11.油漆的调配； 12.油漆的调配一般安全操作规定； | 8 |
|  | 涂饰物件基层处理 | 13.涂饰表面处理方法； 14.涂饰物件的基层处理； 15.涂饰物件基层处理安全操作规定； | 8 |
|  | 涂饰基本技能 | 16.嵌批的基本操作； 17.打磨的基本操作； 18.擦涂的基本操作； 19.刷涂的基本操作； 20.滚涂的基本操作； 21.喷涂的基本操作； | 13 |
|  | 涂饰施工 | - 23.建筑墙面及顶棚涂饰； - 23.木材面涂饰； - 24.金属面涂饰； - 25.美术涂饰； 26.古建筑涂饰； 27.涂饰施工一般安全操作规定； | 17 |
|  | 涂饰施工质量要求及常见问题处理 | 28.涂饰工程质量要求； 29.涂饰施工中常见问题分析及处理方法 | 8 |
|  | 常用工具及维护 | - 常用手工工具及维护； - 31.常用机具及其使用和维护； 32. 常用油刷和容器； | 4 |
| ### 操作技能 | ### 手工涂饰嵌批腻子 | 33.手工涂饰嵌批腻子方法和技巧、要领、工具使用； | 8 |
|  | ### 刷涂或滚涂施工 | 34.水性涂料的刷涂或滚涂要点； | 9 |

4.11.4参考书目:

- [1]油漆工（初级工·中级工·高级工），中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-88021-007-1，出版时间：2007-11-1.

- [2]JGJT 314-2016 《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.12 防水工课程标准

4.12.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业防水工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握防水工的技术理论知识和操作技能，掌握防水工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括::文明施工与安全生产、建筑防水的分类与等级、常用建筑防水材料、卷材防水层施工、密封材料施工、堵漏灌浆施工、刚性防水层施工、防水工程质量验收、、防水工安全基本知识。

4.12.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.12.1 要求。

### 表4.12.1防水工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求； 4.掌握建筑施工安全标志、建筑施工职业病防治 |
| ### 理论知识 | ### 作业班组管理相关知识 | 了解作业班组的施工管理、材料管理、安全管理、施工技术与质量管理等； |
|  | ### 常用建筑防水材料 | 掌握常用建筑防水材料； |
|  | ### 防水卷材施工 | 熟悉常用防水卷材的施工技术及工具和机械设备的种类； |
|  | ### 涂膜防水层施工 | 掌握涂膜防水层施工； |
|  | ### 刚性防水层施工 | 掌握刚性防水层施工； |
|  | ### 密封材料施工 | 掌握密封材料施工； |
|  | ### 堵漏灌浆施工 | 掌握堵漏灌浆施工； |
|  | ### 防水工程质量验收 | 掌握防水工程质量验收相关知识； |
| ### 操作技能 | ### 防水卷材施工 | 掌握防水卷材施工的操作； |
|  | ### 涂膜防水层施工 | 掌握涂膜防水层施工的操作； |

4.12.3 防水工课程教学内容与课时分配应符合表4.12.2基本规定。

### 表4.12.2 防水工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； 5.建筑施工职业病防治； | 20 |
| ### 理论知识 | ### 作业班组管理相关知识 | 6.作业班组的施工管理、材料管理、安全管理、施工技术与质量管理等 | 8 |
|  | ### 常用建筑防水材料 | 7.常用建筑防水材料； | 8 |
|  | ### 防水卷材施工 | 8.防水卷材施工技术； | 8 |
|  | ### 涂膜防水层施工 | 9.涂膜防水层施工技术； | 8 |
|  | ### 刚性防水层施工 | 10.刚性防水层施工技术； | 8 |
|  | ### 密封材料施工 | 11.密封材料施工技术； | 8 |
|  | ### 堵漏灌浆施工 | 12.堵漏灌浆施工技术； | 8 |
|  | ### 防水工程质量验收 | 13.防水工程质量验收相关要求； | 8 |
| ### 操作技能 | ### 防水卷材施工 | 14.防水卷材的选取、粘贴； | 8 |
|  | ### 涂膜防水层施工 | 15.涂膜防水材料的制作、涂刷； | 8 |

4.12.4参考书目:

[1]防水工（初级工·中级工·高级工），中国建筑工业出版社 建设音像出版社，ISBN：978-7-88021-011-8，出版时间：2007-11-1.

- [2]JGJT 314-2016 《建筑工程施工职业技能标准》.

## 4.13 电气设备安装工课程标准

4.13.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业电气设备安装工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握电气设备安装工的技术理论知识和操作技能，掌握电气设备安装工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:安全生产操作规程、直流电路、交流电路、高低压电器控制、防护系统安装、旋转电机安装、电梯安装、基本操作技能、电气工程识图、建筑防雷接地工程、常用低压电器、液压控制元件简介、电子元器件、电气工程识图、建筑防雷接地工程、防止触电措施与触电现场急救。

4.13.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.13.1 要求。

### 表4.13.1电气设备安装工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解安全生产操作规程； 2.了解技术操作规程； 3.了解电气设备安装工国家职业标准； |
| ### 理论知识 | ### 直流电路 | 1.了解电路的基本概念； 2.了解相关设计标准； |
|  | ### 交流电路 | 1.了解交流电的基本概念； 2.了解相关设计标准 |
|  | ### 高低压电器控制、防护系统安装 | 1.了解高压电器； 2.了解防护系统； |
|  | ### 变压器安装 | 1.掌握变压器的核相序； 2.掌握交接试验； |
|  | ### 旋转电机安装 | 1.了解电机分类、构造、特点和接线； 2.掌握电机常见故障的分析判断方法； 3.掌握电机抽芯和线圈干燥； 4.掌握电动机安装； 5.掌握电梯电气故障排除； |
|  | ### 电梯安装 | 1.了解电梯的基本构成与规格参数； 2.了解电梯调试前的电气检查； 3.掌握电梯的基本功能调试； 4.掌握电梯电气故障排除； |
|  | ### 基本操作技能 | 1.了解电工常用工具使用方法； 2.了解常用仪表的使用方法； 3.熟悉劳保防护用品的使用； 4.熟悉电工材料； 5.掌握电力电缆安装； |
|  | ### 电气工程识图 | 1.掌握建筑电气工程图基本知识； 2.掌握电气工程图的识读； 3.掌握变配电系统二次设备接线图； |
|  | ### 建筑防雷接地工程 | 1.了解雷击的类型及建筑防雷等级的划分； 2.熟悉建筑物的防雷措施； |
|  | ### 防止触电措施与触电现场急救 | 掌握防止触电措施与触电现场急救； |
| ### 操作技能 | ### 电气设备、材料外观检查、编号 | 能看懂电气设备、材料的装箱清单，完成电气设备、材料的清点和外观检查、编号，并做好开箱记录； |
|  | ### 电气配管、配线 | 掌握金属及非金属线槽敷设的操作； |

### 4.13.3 电气设备安装工课程教学内容与课时分配应符合表4.13.2基本规定。

### 表4.13.2 电气设备安装工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.安全生产操作规程； 2.技术操作规程； 3.电气设备安装工国家职业标准； | 13 |
| ### 理论知识 | ### 直流电路 | 4.电路的基本概念； 5.电力工程电缆设计标准； 6.电功与电功率的区别； | 13 |
|  | ### 交流电路 | 7.交流电的基本概念； 8.交流电气装置的相关规范； | 17 |
|  | ### 高低压电器控制、防护系统安装 | 9.电线电缆、母线安装； 10.负荷开关、隔离开关； 11.断路器、互感器； 12.高低压开关柜； 13.建筑照明基本操作； | 9 |
|  | ### 变压器安装 | 14.变压器分类、搬运； 15.变压器吊芯检查、干燥； 16.变压器的核相序、交接试验； | 4 |
|  | ### 旋转电机安装 | 17.电机分类、构造、特点和接线； 18.电机常见故障的分析判断方法； 19.电机抽芯和线圈干燥； 20.电动机安装； 21.电梯电气故障排除； | 4 |
|  | ### 电梯安装 | 22.电梯的基本构成与规格参数； 23.电梯调试前的电气检查； 24.电梯的基本功能调试； 25.电梯电气故障排除； | 8 |
|  | ### 基本操作技能 | 26.电工常用工具使用方法； 27.常用仪表的使用方法； 28.常用劳保防护用品的使用； 29.电工材料； 30.电力电缆安装； | 8 |
|  | ### 电气工程识图 | 31.建筑电气工程图基本知识； 32.电气工程图的识读； 33.变配电系统二次设备接线图； | 4 |
|  | ### 建筑防雷接地工程 | 34.雷击的类型及建筑防雷等级的划分； 35.建筑物的防雷措施； | 8 |
|  | ### 防止触电措施与触电现场急救 | 36.防止触电措施与触电现场急救； | 4 |
| ### 操作技能 | ### 电气设备、材料外观检查、编号 | 37.看懂电气设备、材料的装箱清单，完成电气设备、材料的清点和外观检查、编号，并做好开箱记录； | 4 |
|  | ### 电气配管、配线 | 38.金属及非金属线槽敷设的操作； | 4 |

4.13.4参考书目:

- [1]电气设备安装调试工，中国建筑工业出版社 建设音像出版社，ISBN：978-7-112-21069-5，出版时间：2017-11-1.

- [2]JGJT 306-2016 《建筑工程安装职业技能标准》.

## 4.14 机械设备安装工课程标准

4.14.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业机械设备安装工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握机械设备安装工的技术理论知识和操作技能，掌握机械设备安装工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产;机械设备安装工程的基本知识;典型机械设备在安装位置上的检测技术；典型机器零部件的安装施工技术;管道安装施工技术;塔类设备的安装施工技术；离心式压缩机安装施工技术；金属切削机床的安装施工技术；活塞式压缩机安装施工技术。

4.14.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.14.1 要求。

### 表4.14.1机械设备安装工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求； 4.掌握建筑施工职业病防治、建筑施工环保节能与文物保护、施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 机械设备安装工程的基本知识 | 掌握机械设备安装工程的基本知识； |
|  | ### 典型机械设备在安装位置上的检测技术 | 了解典型机械设备在安装位置上的检测技术； |
|  | ### 典型机器零部件的安装施工技术 | 了解典型机器零部件的安装施工技术； |
|  | ### 管道安装施工技术 | 1.掌握管道的分类、安装的内容及准备工作； 2.掌握管道的安装施工技术； 3.掌握城市地下管道安装施工技术； |
|  | ### 塔类设备的安装施工技术 | 1.了解塔类设备概述及吊装前的准备工作； 2.了解类设备的吊装； 3.了解塔类设备在安装位置上的校准； |
|  | ### 离心式压缩机安装施工技术 | 1.熟握离心式压缩机的结构； 2.了解离心式压缩机安装前的准备工作和增速器的安装； 3.了解离心式压缩机的底座和下气缸及轴承座的安装； 4.了解轴承和转子及隔板的安装； 5.了解离心式压缩机的试车； 6.掌握离心式压缩机试车时的故障及排除方法； |
|  | ### 金属切削机床的安装施工技术 | 1.掌解金属切削机床概论； 2.了解金属切削机床的安装施工技术要求； 3.了解典型金属切削机床安装精度要求； 4.了解组合机床的安装精度要求； 5.了解金属切削机床试运转及其过程中的受力分析； 6.了解国外新型机床的安装特点； |
|  | ### 活塞式压缩机安装施工技术 | 1.掌解活塞式压缩机的结构； 2.掌握压缩机基本部分的安装施工技术； 3.掌握压缩机气缸部分的安装施工技术； 4.掌握填料函安装施工技术； 5.掌握压缩机气阀安装施工技术； 6.了解压缩机组安装质量验收技术文件及记录； 7.熟悉活塞式压缩机、循环油润滑系统和注油系统的试车； 8.熟悉活塞式压缩机的负荷试车； |
| ### 操作技能 | ### 组装非标准配电箱 | 掌握按图加工、组装非标准低压配电箱、盘、柜的规程； |
|  | ### 热工仪表安装 | 掌握安装一次阀门的规程； |

### 4.14.3 机械设备安装工课程教学内容与课时分配应符合表4.14.2基本规定。

### 4.14.2 机械设备安装工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工职业病防治； 5.建筑施工环保节能与文物保护； 6.施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 机械设备安装工程的基本知识 | 8.机械设备安装工程的基本知识； | 4 |
|  | ### 典型机械设备在安装位置上的检测技术 | 9.典型机械设备在安装位置上的检测技术； | 8 |
|  | ### 典型机器零部件的安装施工技术 | 10.典型机器零部件的安装施工技术； | 8 |
|  | ### 管道安装施工技术 | - 11.塔类设备概述及吊装前的准备工作； - 12.类设备的吊装； 13.塔类设备在安装位置上的校准； | 8 |
|  | ### 塔类设备的安装施工技术 | 14.塔类设备概述及吊装前的准备工作； 15.类设备的吊装； 16.塔类设备在安装位置上的校准； | 8 |
|  | ### 离心式压缩机安装施工技术 | 17.离心式压缩机的结构； 18.离心式压缩机安装前的准备工作和增速器的安装； 19.离心式压缩机的底座和下气缸及轴承座的安装； 20.轴承和转子及隔板的安装； 21.离心式压缩机的试车； 22.离心式压缩机试车时的故障及排除方法； | 8 |
|  | ### 金属切削机床的安装施工技术 | 23.金属切削机床概论； 24.金属切削机床的安装施工技术要求； 25.典型金属切削机床安装精度要求； 26.组合机床的安装精度要求； 27.金属切削机床试运转及其过程中的受力分析； 28.国外新型机床的安装特点； | 13 |
|  | ### 活塞式压缩机安装施工技术 | 29.活塞式压缩机的结构； 30.压缩机基本部分的安装施工技术； 31.压缩机气缸部分的安装施工技术； 32.填料函安装施工技术； 33.压缩机气阀安装施工技术； 34.压缩机组安装质量验收技术文件及记录； 35.活塞式压缩机、循环油润滑系统和注油系统的试车； 36.活塞式压缩机的负荷试车； | 10 |
| ### 操作技能 | ### 组装非标准配电箱 | 37.按图加工、组装非标准低压配电箱、盘、柜； | 8 |
|  | ### 热工仪表安装 | 38.安装一次阀门； | 8 |

4.14.4参考书目:

- [1]机械设备安装工（安装钳工），中国建筑工业出版社，ISBN：978-7-112-18631-0，出版时间：2015-11-1.

- [2]JGJT 306-2016 《建筑工程安装职业技能标准》.

## 4.15 线路架设工课程标准

4.15.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业线路架设工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握线路架设工的技术理论知识和操作技能，掌握线路架设工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、职业道德、安全知识、基础知识、基本技能、专业知识、线路技术管理、相关知识。

4.15.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.15.1 要求。

### 表4.15.1线路架设工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求； 4.掌握建筑施工安全标志、建筑施工职业病防治、建筑施工环保节能与文物保护、施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 职业道德 | 熟悉职业道德； |
|  | ### 安全知识 | 了解安全知识; |
|  | ### 基础知识 | 1.掌握掌握电工、电子知识； 2.掌握力学知识； 3.掌握识绘图； 4.掌握电力生产常识； |
|  | ### 基本技能 | 1.掌握常用材料知识 2.了解工器具、测量仪表的使用知识； 3.了解经纬仪及其他测绘仪器的使用； |
|  | ### 专业知识 | 1.掌握送电线路基本知识及相关知识； 2.了解线路基础的安装、浇制； 3.掌握施工机械的使用； 4.了解电杆组立； 5.了解铁塔组立； 6.了解导线、地线液压连接； 7.了解导线、地线架设； |
|  | ### 线路技术管理 | 1.熟悉施工安全管理； 2.熟悉线路施工管理； 3.熟悉线路工程概算、预算、决算的编制； 4.熟悉成本管理； |
|  | ### 相关知识 | 1.掌解其他相关知识； 2.了解相关工种； |
| ### 操作技能 | ### 继电保护 | 掌握继电保护装置和信号装置的安装； |
|  | ### 防爆电器安装 | 掌握爆炸危险场所钢管配线的敷设安装； |

### 4.15.3 线路架设工课程教学内容与课时分配应符合表4.15.2基本规定。

### 4.15.2 线路架设工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； 5.建筑施工职业病防治； 6.建筑施工环保节能与文物保护； 7.施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 职业道德 | 8.职业道德； | 8 |
|  | ### 安全知识 | 9.安全知识； | 8 |
|  | ### 基础知识 | 10.电工、电子知识； 11.力学知识； 12.识绘图； 13.电力生产常识； | 13 |
|  | ### 基本技能 | 14.常用材料知识； 15.工器具、测量仪表的使用知识； 16.经纬仪及其他测绘仪器的使用； | 8 |
|  | ### 专业知识 | 17.送电线路基本知识及相关知识； 18.线路基础的安装、浇制； 19.施工机械的使用； 20.电杆组立； 21.铁塔组立； 22.导线、地线液压连接； 23.导线、地线架设； | 21 |
|  | ### 线路技术管理 | 24.施工安全管理； 25.熟悉线路施工管理； 26.熟悉线路工程概算、预算、决算的编制； 27.熟悉成本管理； | 13 |
|  | ### 相关知识 | 28.其他相关知识； 29.相关工种； | 8 |
| ### 操作技能 | ### 继电保护 | 30.掌握继电保护装置和信号装置的安装； | 2 |
|  | ### 防爆电器安装 | 31.掌握爆炸危险场所钢管配线的敷设安装； | 2 |

4.15.4参考书目:

[1]线路设计，中国建筑工业出版社 建设音像出版社，ISBN：978-7-112-18771-3，出版时间：2016-3-1.

## 4.16 石作业工课程标准

4.16.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业石作业工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握石作业工的技术理论知识和操作技能，掌握石作业工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:文明施工与安全生产、建筑识图与房屋构造、建筑力学基本知识、建筑工程施工测量基本知识、块石挡墙砌筑、毛石基础砌筑、石材台阶铺砌工艺、石拱桥施工、石涵洞结构及施工、石隧道结构及施工。

4.16.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成工程施工安全监测及工程施工组织管理。

其培训具体要求应达到表4.16.1 要求。

### 表4.16.1石作业工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.掌握施工现场安全生产基本要求； 4.掌握建筑施工安全标志、建筑施工职业病防治、建筑施工环保节能与文物保护、施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图与房屋构造 | 1.掌握建筑识图； 2.掌握房屋构造； |
|  | ### 建筑工程施工测量基本知识 | 1.掌握施工测量基本知识； 2.熟悉水准测量仪器及工具； 3.掌握水准测量方法； |
|  | ### 块石挡墙砌筑 | 1.掌握块石挡墙砌筑的方法； 2.熟悉块石挡墙质量控制及通病防治； |
|  | ### 毛石基础砌筑 | 1.掌握毛石基础砌筑施工的方法； 2.掌握毛石基础质量问题及加固的方法； |
|  | ### 石材台阶铺砌工艺 | 1.熟掌握石材台阶铺砌工艺的方法； |
|  | ### 石拱桥施工 | 1.掌掌握石拱桥结构及施工方法； 2.掌握石拱桥病害及处治； |
|  | ### 石涵洞结构及施工 | 掌掌握石涵洞结构及施工的方法； |
|  | ### 石隧道结构及施工 | 掌握石隧道结构及施工的方法； |
| ### 操作技能 | ### 毛石砌筑操作 | - 掌握毛石砌体的砌筑方法。 |

### 4.16.3 石作业工课程教学内容与课时分配应符合表4.15.2基本规定。

### 表4.16.2 石作业工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.建筑施工安全事故； 3.施工现场安全生产基本要求； 4.建筑施工安全标志； 5.建筑施工职业病防治； 6.建筑施工环保节能与文物保护； 7.施工现场急救知识； | 17 |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图与房屋构造 | 8.建筑识图； 9.房屋构造； | 17 |
|  | ### 建筑工程施工测量基本知识 | 10.施工测量基本知识； 11.水准测量仪器及工具； 12.水准测量方法； | 25 |
|  | ### 块石挡墙砌筑 | 13.块石挡墙砌筑； 14.块石挡墙质量控制及通病防治； | 4 |
|  | ### 毛石基础砌筑 | 15.毛石基础砌筑施工； 16.毛石基础质量问题及加固； | 4 |
|  | ### 石材台阶铺砌工艺 | 17.石材台阶铺砌工艺； | 4 |
|  | ### 石拱桥施工 | 18.石拱桥结构及施工； 19.石拱桥病害及处治； | 4 |
|  | ### 石涵洞结构及施工 | 20.石涵洞结构及施工； | 4 |
|  | ### 石隧道结构及施工 | 21.石隧道结构及施工； | 4 |
| ### 操作技能 | ### 毛石砌筑操作 | 22.铺浆法砌筑。 | 17 |

4.16.4参考书目:

[1]《砌筑工》，中国建筑工业出版社 建设音像出版社，ISBN：978-7-112-22434-0，出版时间：2018-9-1.

[2]JGJT 314-2016《建筑工程施工职业技能标准》.

- 云南省建筑施工特种作业人员

- 岗前培训课程体系

- （试行）

- 前  言

根据原建设部《JGJT 306-2016 建筑工程安装职业技能标准》、《JGJT 314-2016 建筑工程施工职业技能标准》的要求，标准编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

一、总则

二、教育对象

三、教育目标

四、课程标准

4.1 建筑电工课程标准

4.2 建筑架子工（普通脚手架）课程标准

4.3 建筑架子工（附着升降脚手架）课程标准

4.4 建筑起重司索信号工课程标准

4.5 建筑起重机械司机（塔式起重机）课程标准

4.6 建筑起重机械司机（施工升降机）课程标准

4.7 建筑起重机械司机（物料提升机）课程标准

4.8 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）课程标准

4.9 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）课程标准

4.10 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)课程标准

4.11 高处作业吊篮安装拆卸工课程标准

4.12 建筑电焊工课程标准

# 一、总则

1.1为加强云南省住房城乡建设行业从业人员队伍建设，推进职业培训制度的实施，引导职业教育培训，规范生产操作人员职业能力评价，特制定本标准。

1.2本标准适用于从事建筑工程的建筑电工、建筑架子工（普通脚手架）、建筑架子工（附着升降脚手架）、建筑起重司索信号工、建筑起重机械司机（塔式起重机）、建筑起重机械司机（施工升降机）、建筑起重机械司机（物料提升机）、建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）、建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）、建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）、高处作业吊篮安装拆卸工、建筑电工的职业技能培训评价。

1.3本标准适用于建筑企业、培训机构、行业组织、主管部门进行技术工人培训、评价和规划的依据。

1.4建筑工程生产操作人员的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关规定。

# 二、教育对象

云南省内住房和城乡建设领域的有关建筑施工特种作业人员。

# 三、教育目标

通过教育，使教育对象掌握本岗位相关新法律、新法规、新标准和新规范；能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；熟悉相关操作规程及施工工艺，做到“三不伤害”，促进项目施工安全生产工作；完善相关专业知识结构，提升专业素质、执业能力和职业道德素养。

# 四、课程标准

## 4.1 建筑电工课程标准

4.1.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑电工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑电工的技术理论知识和操作技能，掌握电工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；电工工程识图；建筑力学；电工基础知识；施工现场临时用电管理；外电线路及电气设备防护；接地与防雷；施工现场临时用电系统的设置；施工现场临时用电系统常见故障；应急处置能力等方面。

4.1.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程项目施工现场临时用电组织管理及相关工作，确保安全保障施工现场用电需求。

其培训具体要求应达到表4.1.1要求。

### 表4.1.1 建筑电工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安 全 生 产 知 识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.了解建筑施工环保节能与文物保护； 7.熟悉施工现场急救知识； 8.熟悉电工常识与文明施工； 9.掌握电气工程安全技术。 |
| ### 理论知识 | ### 电气工程识图 | 10.掌握电气识图基础知识； |
|  | ### 建筑力学 | 11.了解力学基本知识； |
|  | ### 电工基础知识 | 12.了解电流、电压、电阻、电功率等物理量的单位及含义； 13.熟悉直流电路、交流电路和安全电压的基本知识； 14.熟悉常用电气元器件的基本知识、构造及其作用； 15.了解三相交流电动机的分类、构造、使用及其保养； |
|  | ### 施工现场临时用电管理 | 16.熟悉常用的用电保护系统的特点； 17.熟悉施工现场临时用电TN-S系统的特点； 18.了解施工现场临时用电专项施工方案的主要内容； 19.掌握三级配电系统结构形式、设置要求； 20.熟悉特殊环境安全用电的技术要求； 21.掌握配电线路的选择、敷设和维护； 22.熟悉室内配线的基本要求 ； 23.了解常用电力电线、电缆的性质、型号及敷设要求； 24.熟悉施工现场照明线路的敷设和照明装置的设置及常见问题的处理； |
|  | ### 外电线路及电气设备防护 | 25.熟悉外电线路防护措施； 26.了解在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离规定； 27.熟悉外电线路、电气设备防护的基本要求。 |
|  | ### 接地与防雷 | 28.掌握电气设备的接地、接零保护； 29.熟悉施工现场机械设备、建筑物防雷的基本要求； 30.了解施工现场临时用电安全技术档案的主要内容； |
| ### 操作技能 | ### 施工现场临时用电系统的设置 | 31.熟悉施工现场临时用电接地装置接地电阻、设备绝缘电阻和漏电保护装置参数的测试； |
|  | ### 施工现场临时用电系统常见故障 | 32熟悉电气设备故障的排除方法； |
|  | ### 应急处置能力 | 33.熟悉建筑电工作业过程中常见紧急情况及处置方法； |

- 4.1.3建筑电工课程教学内容与课时分配应符合表4.1.2基本规定。

### 表4.1.2 建筑电工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.了解建筑施工环保节能与文物保护； 7.熟悉施工现场急救知识； 8.熟悉电工常识与文明施工； 9.掌握电气工程安全技术。 | 25 |
| ### 理论知识 | ### 电气工程识图 | 10.掌握电气识图基础知识； | 8 |
|  | ### 建筑力学 | 11.了解力学基本知识； | 4 |
|  | ### 电工基础知识 | 12.了解电流、电压、电阻、电功率等物理量的单位及含义； 13.熟悉直流电路、交流电路和安全电压的基本知识； 14.熟悉常用电气元器件的基本知识、构造及其作用； 15.了解三相交流电动机的分类、构造、使用及其保养； | 17 |
|  | ### 施工现场临时用电管理 | 16.熟悉常用的用电保护系统的特点； 17.熟悉施工现场临时用电TN-S系统的特点； 18.了解施工现场临时用电专项施工方案的主要内容； 19.掌握三级配电系统结构形式、设置要求； 20.熟悉特殊环境安全用电的技术要求； 21.掌握配电线路的选择、敷设和维护； 22.熟悉室内配线的基本要求 ； 23.了解常用电力电线、电缆的性质、型号及敷设要求； 24.熟悉施工现场照明线路的敷设和照明装置的设置及常见问题的处理； | 13 |
|  | ### 外电线路及电气设备防护 | 25.熟悉外电线路防护措施； 26.了解在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离规定； 27.熟悉外电线路、电气设备防护的基本要求。 | 8 |
|  | ### 接地与防雷 | 28.掌握电气设备的接地、接零保护； 29.熟悉施工现场机械设备、建筑物防雷的基本要求； 30.了解施工现场临时用电安全技术档案的主要内容； | 6 |
| ### 操作技能 | ### 施工现场临时用电系统的设置 | 31.熟悉施工现场临时用电接地装置接地电阻、设备绝缘电阻和漏电保护装置参数的测试； | 4 |
|  | ### 施工现场临时用电系统常见故障 | 32.熟悉电气设备故障的排除方法； | 8 |
|  | ### 应急处置能力 | 33.熟悉建筑电工作业过程中常见紧急情况及处置方法； | 6 |

- 4.1.4参考书目:

[1] 《建筑电工》（第一版），中国建筑工业出版社，ISBN：9787112255924，出版时间：2021-01.

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[4] 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005） .

[5] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.2 建筑架子工（普通脚手架）课程标准

4.2.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑架子工（普通脚手架）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑架子工（普通脚手架）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑架子工（普通脚手架）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解普通脚手架架体搭设与拆除的基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；建筑识图知识；力学基本知识；杆件的受力特点；脚手架专项施工方案的主要内容；脚手架搭设图样；脚手架的种类、形式；扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的搭设和拆除方法；有关材料的辨识与分类；相关操作技能等方面。

4.2.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场普通脚手架搭设或拆除工程的施工任务，确保安全、促进施工现场的生产。

其培训具体要求应达到表4.2.1要求。

### 表4.2.1建筑架子工（普通脚手架）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图知识 | 8.了解识图的基本知识； 9.熟悉脚手架施工图的识读。 |
|  | ### 力学基本知识 | 10.了解力的三要素； 11.了解力的合成； 12.了解力的分解； 13.了解力矩； 14.了解力偶。 |
|  | ### 杆件的受力特点 | 15.了解拉伸与压缩； 16. 了解剪切； 17. 了解扭转； 18. 了解弯曲。 |
|  | ### 脚手架专项施工方案的主要内容 | 19.了解工程概况和编制依据; 20.掌握脚手架类型选择; 21.熟悉所用材料、构配件类型及规格; 22.了解结构与构造设计施工图; 23.了解结构设计计算书; 24.了解搭设、拆除施工计划; 25.熟悉搭设、拆除技术要求; 26.熟悉质量控制措施; 27.熟悉安全控制措施; 28.熟悉应急预案； |
|  | ### 脚手架搭设图样 | 29.熟悉脚手架的平面图样； 30.熟悉脚手架的立面图样； 31.掌握连墙件的详图图样； |
|  | ### 脚手架的种类、形式 | 32.熟悉脚手架材料的种类、规格及材质要求; 33.了解脚手架的几种不同分类形式； 34.熟悉扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的构造； |
|  | ### 扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的搭设和拆除方法 | 35.熟悉准备工作； 36.熟悉搭设程序： 37.熟悉拆除程序 38.掌握安全网的挂设方法； 39.熟悉脚手架的验收内容和方法； 40.了解脚手架常见事故原因及处置方法； |
| ### 操作技能 | ### 有关材料的辨识与分类 | 41.掌握辨识脚手架及构配件的名称、功能、规格的能力。 |
|  | ### 相关操作技能 | 42.掌握常用脚手架的搭设和拆除方法； 43.掌握辨识不合格脚手架构配件的能力； 44.掌握常用模板支架的搭设与拆除方法； |

4.2.3   建筑架子工（普通脚手架）课程教学内容与课时分配应符合表4.2.2基本规定。

### 表4.2.2建筑架子工（普通脚手架）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | 25 |
| ### 理论知识 | ### 建筑识图知识 | 8.了解识图的基本知识； 9.熟悉脚手架施工图的识读。 | 8 |
|  | ### 力学基本知识 | 10.了解力的三要素； 11.了解力的合成； 12.了解力的分解； 13.了解力矩； 14.了解力偶。 | 6 |
|  | ### 杆件的受力特点 | 15.了解拉伸与压缩； 16. 了解剪切； 17. 了解扭转； 18. 了解弯曲。 | 4 |
|  | ### 脚手架专项施工方案的主要内容 | 19.了解工程概况和编制依据; 20.掌握脚手架类型选择; 21.熟悉所用材料、构配件类型及规格; 22.了解结构与构造设计施工图; 23.了解结构设计计算书; 24.了解搭设、拆除施工计划; 25.熟悉搭设、拆除技术要求; 26.熟悉质量控制措施; 27.熟悉安全控制措施; 28.熟悉应急预案； | 10 |
|  | ### 脚手架搭设图样 | 29.熟悉脚手架的平面图样； 30.熟悉脚手架的立面图样； 31.掌握连墙件的详图图样； | 6 |
|  | ### 脚手架的种类、形式 | 32.熟悉脚手架材料的种类、规格及材质要求; 33.了解脚手架的几种不同分类形式； 34.熟悉扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的构造； | 4 |
|  | ### 扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的搭设和拆除方法 | 35.熟悉准备工作； 36.熟悉搭设程序： 37.熟悉拆除程序 38.掌握安全网的挂设方法； 39.熟悉脚手架的验收内容和方法； 40.了解脚手架常见事故原因及处置方法； | 17 |
| ### 操作技能 | ### 有关材料的辨识与分类 | 41.掌握辨识脚手架及构配件的名称、功能、规格的能力。 | 4 |
|  | ### 相关操作技能 | 42.掌握常用脚手架的搭设和拆除方法； 43.掌握辨识不合格脚手架构配件的能力； 44.掌握常用模板支架的搭设与拆除方法； | 15 |

- 4.2.4参考书目:

[1] 《普通脚手架架子工》（第二版），中国建筑工业出版社，ISBN：9787112235506，出版时间：2019-12。

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08。

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 。

[4] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.3 建筑架子工（附着升降脚手架）课程标准

4.3.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑架子工（附着升降脚手架）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑架子工（附着升降脚手架）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑架子工（附着升降脚手架）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解建筑施工现场的附着升降脚手架安拆基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；机械基础知识；附着式升降脚手架的构造；各种附着升降脚手架安全装置的构造、工作原理；附着升降脚手架的安装、升降、使用及拆除作业的规定；检查与验收；升降机构及安全装置调试、维护、保养常识；安全管理要求；常见事故原因；安装、升降及拆除流程；升降机构及安全装置常见故障判断；紧急情况处置方法等方面。

4.3.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场附着式升降脚手架安拆工程的施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.3.1要求。

### 表4.3.1 建筑架子工（附着升降脚手架）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 机械基础知识 | 8.了解机械基础知识； 9.了解液压基础知识； 10.了解钢结构基础知识； 11.熟悉起重吊装基本知识； |
|  | ### 附着式升降脚手架的构造 | 12.熟悉脚手架的种类、型式； 13.熟悉附着式升降脚手架的种类； 14.熟悉附着升降脚手架架体构造及构配件性能； |
|  | ### 安全装置的构造、工作原理 | 15.了解防倾覆装置； 16.了解防坠落装置； 17.熟悉同步升降控制； |
|  | ### 安装、升降、使用及拆除作业的规定 | 18.掌握一般规定； 19.掌握安装； 20.掌握升降； 21.掌握使用； 22.掌握拆除； |
|  | ### 检查与验收 | 23.熟悉材料进场验收； 24.熟悉安装前检查验收； 25.熟悉安装完成后检查验收； 26.熟悉升降、使用、拆除前的检查验收； |
|  | ### 升降机构及安全装置调试、维护、保养常识 | 27.掌握升降机构及安全装置调试、维护、保养的有关知识； |
|  | ### 安全管理要求 | 28.熟悉专项施工方案主要内容； 29.附着式升降脚手架应在安装、升降、使用进行全方位、全过程的监测监控； |
|  | ### 常见事故原因 | 30.附着式升降脚手架常见事故原因及处置方法； |
| ### 操作技能 | ### 安装、升降及拆除流程 | 31.掌握附着升降脚手架的安装、升降及拆除方法； |
|  | ### 升降机构及安全装置常见故障判断 | 32.掌握附着升降脚手架提升和下降过程中的监控内容及方法； 33.掌握附着升降脚手架升降机构及安全装置常见故障判断及处置方； |
|  | ### 紧急情况处置方法 | 34.掌握紧急情况处置方法； |

4.3.3 建筑架子工（附着升降脚手架）课程教学内容与课时分配应符合表4.3.2基本规定。

### 表4.3.2 建筑架子工（附着升降脚手架）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | 21 |
| ### 理论知识 | ### 机械基础知识 | 8.了解机械基础知识； 9.了解液压基础知识； 10.了解钢结构基础知识； 11.熟悉起重吊装基本知识； | 6 |
|  | ### 附着式升降脚手架的构造 | 12.熟悉脚手架的种类、型式； 13.熟悉附着式升降脚手架的种类； 14.熟悉附着升降脚手架架体构造及构配件性能； | 6 |
|  | ### 安全装置的构造、工作原理 | 15.了解防倾覆装置； 16.了解防坠落装置； 17.熟悉同步升降控制； | 8 |
|  | ### 安装、升降、使用及拆除作业的规定 | 18.掌握一般规定； 19.掌握安装； 20.掌握升降； 21.掌握使用； 22.掌握拆除； | 6 |
|  | ### 检查与验收 | 23.熟悉材料进场验收； 24.熟悉安装前检查验收； 25.熟悉安装完成后检查验收； 26.熟悉升降、使用、拆除前的检查验收； | 4 |
|  | ### 升降机构及安全装置调试、维护、保养常识 | 27.掌握升降机构及安全装置调试、维护、保养的有关知识； | 8 |
|  | ### 安全管理要求 | 28.熟悉专项施工方案主要内容； 29.附着式升降脚手架应在安装、升降、使用进行全方位、全过程的监测监控； | 8 |
|  | ### 常见事故原因 | 30.附着式升降脚手架常见事故原因及处置方法； | 6 |
| ### 操作技能 | ### 安装、升降及拆除流程 | 31.掌握附着升降脚手架的安装、升降及拆除方法； | 8 |
|  | ### 升降机构及安全装置常见故障判断 | 32.掌握附着升降脚手架提升和下降过程中的监控内容及方法； 33.掌握附着升降脚手架升降机构及安全装置常见故障判断及处置方； | 13 |
|  | ### 紧急情况处置方法 | 34.掌握紧急情况处置方法； | 4 |

- 4.3.4参考书目:

[1] 《附着式升降脚手架安全操作与使用维护》，中国建筑建材工业出版社，ISBN：9787112194902，出版时间：2016-06-01.

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

## 4.4 建筑起重司索信号工课程标准

4.4.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重司索信号工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重司索信号工的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重司索信号工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工现场起重司索信号的基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；塔式起重机概述；塔式起重机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；标准指挥信号；吊装现场的相关操作要领等方面。

4.4.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能正确发布建筑工程施工现场起重司索信号的相关操作指令，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.4.1要求。

### 表4.4.1 建筑起重司索信号工教学目标

| 章节 | 项目名称 | 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| 理论知识 | 专业基础知识 | 8.熟悉 力学基本知识； 9.了解 电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉 施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉 机械基础知识和报废规定； 12.了解 液压传动基础知识； 13. 熟悉 起重吊装基本知识。 |
|  | 塔式起重机概述 | 14.了解分类、特点； 15.了解型号； 16.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.了解工作速度：起升、变幅、回转、行走。 |
|  | 组成及安全装置 | 19.了解金属结构； 20.了解工作机构； 21.了解电气系统（简介）； 22.熟悉安全装置； 23.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等。 |
|  | 设备的检验、试验 | 24.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26.掌握 安全装置试验。 |
|  | 安全操作 | 27.了解管理制度； 28.熟悉三定、职责； 29.熟悉三服从：“司机服从指挥、指挥服从调度、调度服从项目”； 30.熟悉做好“四记录”、“十不吊”相关要求； 31.掌握有关司索工操作规程； |
|  | 典型案例警示 | 32.典型案例分析。 |
| 操作技能 | 标准指挥信号 | 33.熟悉标准指挥信号的内容要求。 |
|  | 吊装现场的相关操作要领 | 34.掌握吊装现场的相关安全操作要领。 |

4.4.3 建筑起重司索信号工课程教学内容与课时分配应符合表4.4.2基本规定

### 表4.4.2 建筑起重司索信号工教学内容与课时分配

| 章节 | 项目名称 | 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 安全生产知识 | 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | 21 |
| 理论知识 | 专业基础知识 | 8.熟悉 力学基本知识； 9.了解 电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉 施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉 机械基础知识和报废规定； 12.了解 液压传动基础知识； 13. 熟悉 起重吊装基本知识。 | 15 |
|  | 塔式起重机概述 | 14.了解分类、特点； 15.了解型号； 16.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.了解工作速度：起升、变幅、回转、行走。 | 8 |
|  | 塔式起重机组成及安全装置 | 19.了解金属结构； 20.了解工作机构； 21.了解电气系统（简介）； 22.熟悉安全装置； 23.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等。 | 4 |
|  | 设备的检验、试验 | 24.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26.掌握 安全装置试验。 | 6 |
|  | 安全操作 | 27.了解管理制度； 28.熟悉三定、职责； 29.熟悉三服从：“司机服从指挥、指挥服从调度、调度服从项目”； 30.熟悉做好“四记录”、“十不吊”相关要求； 31.掌握有关司索工操作规程； | 13 |
|  | 典型案例警示 | 32.典型案例分析。 | 8 |
| 操作技能 | 标准指挥信号 | 33.熟悉标准指挥信号的内容要求。 | 13 |
|  | 吊装现场的相关操作要领 | 34.掌握吊装现场的相关安全操作要领。 | 13 |

- 4.4.4参考书目:

[1]《建筑起重信号司索工》，中国建材工业出版社，ISBN：9787516035658，出版日期：2022-12.

[2]《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJJGJ196-2010），中国建筑工业出版，ISBN：9787538128529，出版日期：2010-01-08 .

[3] 《起重机手势信号》（GB/T5082-2019），中国计划出版社，ISBN：T/CECS 488-2017，出版日期：2019-12 .

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[5] 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[6] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.5 建筑起重机械司机（塔式起重机）课程标准

4.5.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械司机（塔式起重机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械司机（塔式起重机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械司机（塔式起重机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工机械基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；塔式起重机概述； 塔式起重机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；定码转场吊运；吊装现场的相关操作要领；机械应急处置等方面。

4.5.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关吊装作业任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.5.1要求。

表4.5.1建筑起重机械司机（塔式起重机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉 力学基本知识； 9.了解 电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉 施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉 机械基础知识和报废规定； 12.了解 液压传动基础知识； 13.熟悉 起重吊装基本知识； |
|  | ### 塔式起重机概述 | 14.熟悉分类、特点； 15.了解型号； 16.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.掌握工作速度：起升、变幅、回转、行走； |
|  | ### 塔式起重机组成及安全装置 | 19.了解金属结构； 20.熟悉工作机构； 21.了解电气系统（简介）； 22.熟悉安全装置； 23.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26.掌握 安全装置试验； |
|  | ### 安全操作 | 27.管理制度； 28.三定、职责； 29.三服从：“司机服从指挥、指挥服从调度、调度服从项目”； 30.做好“四记录”、“十不吊”相关要求； 31.有关塔机司机操作规程； |
|  | ### 典型案例警示 | 32.典型案例分析； |
| ### 操作技能 | ### 定码转场吊运 | 33.按指挥信号正确操作塔机，完成相关吊运内容要求； |
|  | 吊装现场的相关操作要领 | 34.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |
|  | 机械应急处置 | 35.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； |

4.5.3 建筑起重机械司机（塔式起重机）课程教学内容与课时分配应符合表4.5.2基本规定。

表4.5.2 建筑起重机械司机（塔式起重机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | 21 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉 力学基本知识； 9.了解 电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉 施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉 机械基础知识和报废规定； 12.了解 液压传动基础知识； 13.熟悉 起重吊装基本知识； | 15 |
|  | ### 塔式起重机概述 | 14.熟悉分类、特点； 15.了解型号； 16.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.掌握工作速度：起升、变幅、回转、行走； | 8 |
|  | ### 塔式起重机组成及安全装置 | 19.了解金属结构； 20.熟悉工作机构； 21.了解电气系统（简介）； 22.熟悉安全装置； 23.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； | 4 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26.掌握 安全装置试验； | 6 |
|  | ### 安全操作 | 27.管理制度； 28.三定、职责； 29.三服从：“司机服从指挥、指挥服从调度、调度服从项目”； 30.做好“四记录”、“十不吊”相关要求； 31.有关塔机司机操作规程； | 13 |
|  | ### 典型案例警示 | 32.典型案例分析； | 8 |
| 操作技能 | ### 定码转场吊运 | 33.按指挥信号正确操作塔机，完成相关吊运内容要求； | 4 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 34.掌握吊装现场的相关安全操作要领； | 13 |
|  | ### 机械应急处置 | 35.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； | 8 |

- 4.5.4参考书目:

[1]《塔式起重机司机》，中国建筑工业出版，ISBN：9787112112821，出版日期：不详.

[2]《塔式起重机司机》中国建材工业出版社，ISBN：9787516024126，出版日期：2019-02-01.

[3]JGJJGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》中国建筑工业出版，ISBN：9787538128529，出版日期：2010-01-08.

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

## 4.6 建筑起重机械司机（施工升降机）课程标准

4.6.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械司机（施工升降机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械司机（施工升降机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械司机（施工升降机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解操作施工升降机的基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；施工升降机概述；施工升降机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；模拟运载人员；吊装现场的相关操作要领；机械应急处置等方面。

4.6.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关吊装作业任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.6.1要求。

### 表4.6.1 建筑起重机械司机（施工升降机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； |
|  | ### 施工升降机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量。 |
|  | ### 施工升降机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； |
|  | ### 安全操作 | 25.了解管理制度； 26.熟悉三定原则、职责； 27.做好“四记录”； 28.掌握施工升降机操作规程。 |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析。 |
| ### 操作技能 | ### 模拟运载人员 | 30.掌握按要求依据操作规程载运人员到指定楼层； |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 31.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |
|  | ### 机械应急处置 | 32.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； |

4.6.3 建筑起重机械司机（施工升降机）课程教学内容与课时分配应符合表4.6.2基本规定。

### 表4.6.2 建筑起重机械司机（施工升降机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | 21 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； | 21 |
|  | ### 施工升降机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量。 | 8 |
|  | ### 施工升降机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； | 6 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； | 4 |
|  | ### 安全操作 | 25.了解管理制度； 26.熟悉三定原则、职责； 27.做好“四记录”； 28.掌握施工升降机操作规程。 | 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析。 | 6 |
| ### 操作技能 | ### 模拟运载人员 | 30.掌握按要求依据操作规程载运人员到指定楼层； | 17 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 31.掌握吊装现场的相关安全操作要领； | 6 |
|  | ### 机械应急处置 | 32.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； | 4 |

4.6.4参考书目:

- 《施工升降机司机》中国建筑工业出版社，ISBN：9787112117024，出版日期：2010-03-01.

- 《施工升降机安全使用规程》（GB/T34023-2017），中国标准出版社，出版日期：2017-07 .

- 《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

- 《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

## 4.7 建筑起重机械司机（物料提升机）课程标准

4.7.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械司机（物料提升机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械司机（物料提升机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械司机（物料提升机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解建筑施工现场物料提升机操作的基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；物料提升机概述；组成及安全装置;设备的检验、试验;安全操作;典型案例警示;吊装现场的相关操作要领;机械应急处置等方面。

4.7.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关吊装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.7.1要求。

### 表4.7.1 建筑起重机械司机（物料提升机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； |
|  | ### 物料提升机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量； |
|  | ### 物料提升机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； |
|  | ### 安全操作 | 25.了解管理制度； 26.熟悉三定原则、职责； 27.熟悉做好“四记录”； 28.掌握物料提升机操作规程； |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析； |
| ### 操作技能 | ### 吊装现场的相关操作要领 | 30.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |
|  | ### 机械应急处置 | 31.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； |

4.7.3 建筑起重机械司机（物料提升机）课程教学内容与课时分配应符合表4.7.2基本规定。

### 表4.7.2 建筑起重机械司机（物料提升机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | 21 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； | 21 |
|  | ### 物料提升机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量； | 8 |
|  | ### 物料提升机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； | 6 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； | 4 |
|  | ### 安全操作 | 25.了解管理制度； 26.熟悉三定原则、职责； 27.熟悉做好“四记录”； 28.掌握物料提升机操作规程； | 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析； | 8 |
| ### 操作技能 | ### 吊装现场的相关操作要领 | 30.掌握吊装现场的相关安全操作要领； | 13 |
|  | ### 机械应急处置 | 31.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； | 13 |

- 4.7.4参考书目:

- 《建筑起重机械司机（物料提升机）》中国建筑工业出版社，ISBN：9787112256433，出版日期：2021-01.

- 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010），住房和城乡建设部发布，ISBN：9781511217927，出版日期：2010-11.

[3]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

- [4]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[5] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.8 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）课程标准

4.8.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解塔机拆装作业基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；塔式起重机概述；塔式起重机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；机械应急处置等方面。

4.8.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.8.1要求。

表4.8.1 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8. 熟悉力学基本知识； 9. 了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10. 熟悉施工现场安全用电基本知识； 11. 熟悉机械基础知识和报废规定； 12. 了解液压传动基础知识； 13. 熟悉起重吊装基本知识; |
|  | ### 塔式起重机概述 | 14.分类、特点； 15.型号； 16.重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.工作速度：起升、变幅、回转、行走; |
|  | ### 塔式起重机组成及安全装置 | 19.金属结构； 20.工作机构； 21.电气系统（简介）； 22.安全装置； 23.主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24、了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25、熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26、掌握 安全装置试验; |
|  | ### 安全操作 | 27、了解管理制度； 28、掌握严格个人防护用品的正确佩戴； 29、熟悉塔机“十不吊”相关要求； 30、掌握塔机拆装操作规程; |
|  | ### 典型案例警示 | 31、了解典型案例分析; |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32、熟悉塔机拆装流程及注意事项; |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33、掌握吊装现场的相关安全操作要领; |
|  | ### 机械应急处置 | 34、熟悉设备运行中常见故障及处理措施; |

4.8.3 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）课程教学内容与课时分配应符合表4.8.2基本规定。

### 4.8.2建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | ### 10 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8. 熟悉力学基本知识； 9. 了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10. 熟悉施工现场安全用电基本知识； 11. 熟悉机械基础知识和报废规定； 12. 了解液压传动基础知识； 13. 熟悉起重吊装基本知识; | ### 7 |
|  | ### 塔式起重机概述 | 14.分类、特点； 15.型号； 16.重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.工作速度：起升、变幅、回转、行走; | ### 4 |
|  | ### 塔式起重机组成及安全装置 | 19.金属结构； 20.工作机构； 21.电气系统（简介）； 22.安全装置； 23.主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; | ### 2 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24、了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25、熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26、掌握 安全装置试验; | ### 3 |
|  | ### 安全操作 | 27、了解管理制度； 28、掌握严格个人防护用品的正确佩戴； 29、熟悉塔机“十不吊”相关要求； 30、掌握塔机拆装操作规程; | ### 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 31、了解典型案例分析; | ### 4 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32、熟悉塔机拆装流程及注意事项; | ### 2 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33、掌握吊装现场的相关安全操作要领; | ### 6 |
|  | ### 机械应急处置 | 34、熟悉设备运行中常见故障及处理措施; | ### 4 |

- 4.8.4参考书目:

[1]《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》，中国质检出版，ISBN：155066171624，出版日期：2023-03 .

[2]《塔式起重机安装拆卸工》，中国建材工业出版社，ISBN：9787516024119，出版日期：2019-01-01.

[3]JGJJGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》中国建筑工业出版，ISBN：9787538128529，出版日期：2010-01-08.

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[6] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.9 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）课程标准

4.9.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工升降机拆装的基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；施工升降机概述；组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；拆装应急处置等方面。

4.9.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.9.1 要求。

### 表4.9.1 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识。 |
|  | ### 施工升降机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量。 |
|  | ### 组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等。 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验 |
|  | ### 安全操作 | 25.了解管理制度； 26.熟悉三定原则、职责； 27.熟悉做好“四记录”； 28.掌握施工升降机拆装操作规程； |
|  | ### 典型案例警示 | 29.了解典型案例分析 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 30.熟悉施工升降机拆装流程及注意事项 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 31.掌握吊装现场的相关安全操作要领 |
|  | ### 拆装应急处置 | 32.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施 |

4.9.3 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）课程教学内容与课时分配应符合表4.9.2基本规定。

### 表4.9.2 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解建筑施工安全事故； 3.熟悉施工现场安全生产基本要求； 4.熟悉建筑施工安全标志； 5.了解建筑施工职业病防治； 6.熟悉电工常识与文明施工； 7.熟悉施工现场急救知识； | 21 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识。 | 21 |
|  | ### 施工升降机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量。 | 8 |
|  | ### 组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; | 6 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验; | 4 |
|  | ### 安全操作 | 25.了解管理制度； 26.熟悉三定原则、职责； 27.熟悉做好“四记录”； 28.掌握施工升降机拆装操作规程； | 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 29.了解典型案例分析; | 6 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 30.熟悉施工升降机拆装流程及注意事项; | 17 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 31.掌握吊装现场的相关安全操作要领; | 6 |
|  | ### 拆装应急处置 | 32.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施; | 4 |

- 4.9.4参考书目:

[1]《施工升降机安装拆卸工》，中国建筑工业出版社，ISBN：9787112227051，出版日期：2019-04 .

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[5] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.10 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)课程标准

4.10.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工现场物料提升机的拆装作业基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；物料提升机概述；组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；拆装应急处置等方面。

4.10.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.10.1 要求。

### 表4.10.1建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑安全生产法律法规和规章制度; 2.熟悉有关特种作业人员的管理制度; 3.掌握从业人员的权利义务和法律责任; 4.熟悉高处作业安全知识; 5.掌握安全防护用品的使用; 6.熟悉安全标志、安全色的基本知识; 7.熟悉施工现场消防知识; 8.了解现场急救知识; 9.熟悉施工现场安全用电基本知识。 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 10.熟悉力学基本知识； 11.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 12.熟悉施工现场安全用电基本知识； 13.熟悉机械基础知识和报废规定； 14.了解液压传动基础知识； 15.熟悉起重吊装基本知识； |
|  | ### 物料提升机概述 | 16.了解分类、特点； 17.了解设备型号； 18.重要技术参数：起重量； |
|  | ### 组成及安全装置 | 19.了解金属结构； 20.了解工作机构； 21.熟悉电气系统（简介）； 22.掌握安全装置； 23.掌握主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验； 26.掌握安全装置试验； |
|  | ### 安全操作 | 27.熟悉管理制度； 28.熟悉三定、职责； 29.熟悉做好“四记录”； 30.熟悉物料提升机拆装操作规程； |
|  | ### 典型案例警示 | 31.典型案例分析； |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32.熟悉物料提升机拆装流程及注意事项； |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |
|  | ### 拆装应急处置 | 34.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施； |

4.10.3 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)课程教学内容与课时分配应符合表4.10.2基本规定。

### 表4.10.2 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 课时 |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑安全生产法律法规和规章制度; 2.熟悉有关特种作业人员的管理制度; 3.掌握从业人员的权利义务和法律责任; 4.熟悉高处作业安全知识; 5.掌握安全防护用品的使用; 6.熟悉安全标志、安全色的基本知识; 7.熟悉施工现场消防知识; 8.了解现场急救知识; 9.熟悉施工现场安全用电基本知识。 | ### 10 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 10.熟悉力学基本知识； 11.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 12.熟悉施工现场安全用电基本知识； 13.熟悉机械基础知识和报废规定； 14.了解液压传动基础知识； 15.熟悉起重吊装基本知识； | ### 10 |
|  | ### 物料提升机概述 | 16.了解分类、特点； 17.了解设备型号； 18.重要技术参数：起重量； | ### 4 |
|  | ### 组成及安全装置 | 19.了解金属结构； 20.了解工作机构； 21.熟悉电气系统（简介）； 22.掌握安全装置； 23.掌握主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； | ### 3 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验； 26.掌握安全装置试验； | ### 2 |
|  | ### 安全操作 | 27.熟悉管理制度； 28.熟悉三定、职责； 29.熟悉做好“四记录”； 30.熟悉物料提升机拆装操作规程； | ### 3 |
|  | ### 典型案例警示 | 31.典型案例分析； | ### 3 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32.熟悉物料提升机拆装流程及注意事项； | ### 8 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33.掌握吊装现场的相关安全操作要领； | ### 3 |
|  | ### 拆装应急处置 | 34.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施； | ### 2 |

- 4.10.4参考书目:

[1]《物料提升机安装拆卸工》，中国建筑工业出版，ISBN：9787112235490，出版日期：2019-06 .

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[5] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.11 高处作业吊篮安装拆卸工课程标准

4.11.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业高处作业吊篮安装拆卸工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握高处作业吊篮安装拆卸工的技术理论知识和操作技能，掌握高处作业吊篮安装拆卸工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解建筑施工现场吊篮设备拆装的基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；专业基础知识；吊篮组成及安全装置；安装及调试方法；安全事故的防范措施；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；拆装应急处置等方面。

4.11.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.11.1要求。

### 表4.11.1高处作业吊篮安装拆卸工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑安全生产法律法规和规章制度; 2.熟悉有关特种作业人员的管理制度; 3.掌握从业人员的权利义务和法律责任; 4.熟悉高处作业安全知识; 5.掌握安全防护用品的使用; 6.熟悉安全标志、安全色的基本知识; 7.熟悉施工现场消防知识; 8.了解现场急救知识; 9.熟悉施工现场安全用电基本知识。 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 10.熟悉力学基本知识； 11.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 12.熟悉施工现场安全用电基本知识； 13.熟悉机械基础知识和报废规定； 14.了解液压传动基础知识； 15.熟悉起重吊装基本知识。 |
|  | ### 组成及安全装置 | 16.了解吊篮分类及标记方法； 17.了解吊篮的构造特点； 18.了解吊篮主要性能参数； 19.熟悉安全锁工作原理及测试； 20.了解电气控制元器件的分类和功能； 21.熟悉钢丝绳的性能、承载能力和报废标准。 |
|  | ### 安装及调试方法 | 22.熟悉吊篮安装安全注意事项； 23.掌握吊篮的安装； 24.了解提升机的基本技术要求及调试方法； 25.了解吊篮安装自检内容和方法； 26.了解吊篮设备使用前的检查； 27.熟悉吊篮的安全移动及拆卸。 |
|  | ### 安全事故的防范措施 | 28.了解现场危险源识别； 29.了解对吊篮设备采取的事故防范工作； 30.熟悉发生紧急情况时的处理措施； |
|  | ### 典型案例警示 | 31.了解典型案例分析； |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32.熟悉吊篮拆装流程及注意事项 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33.掌握吊装现场的相关安全操作要领 |
|  | ### 拆装应急处置 | 34.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施 |

4.11.3 高处作业吊篮安装拆卸工课程教学内容与课时分配应符合表4.11.2基本规定。

### 表4.11.2 高处作业吊篮安装拆卸工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑安全生产法律法规和规章制度; 2.熟悉有关特种作业人员的管理制度; 3.掌握从业人员的权利义务和法律责任; 4.熟悉高处作业安全知识; 5.掌握安全防护用品的使用; 6.熟悉安全标志、安全色的基本知识; 7.熟悉施工现场消防知识; 8.了解现场急救知识; 9.熟悉施工现场安全用电基本知识。 | 21 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 10.熟悉力学基本知识； 11.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 12.熟悉施工现场安全用电基本知识； 13.熟悉机械基础知识和报废规定； 14.了解液压传动基础知识； 15.熟悉起重吊装基本知识。 | 21 |
|  | ### 组成及安全装置 | 16.了解吊篮分类及标记方法； 17.了解吊篮的构造特点； 18.了解吊篮主要性能参数； 19.熟悉安全锁工作原理及测试； 20.了解电气控制元器件的分类和功能； 21.熟悉钢丝绳的性能、承载能力和报废标准。 | 8 |
|  | ### 安装及调试方法 | 22.熟悉吊篮安装安全注意事项； 23.掌握吊篮的安装； 24.了解提升机的基本技术要求及调试方法； 25.了解吊篮安装自检内容和方法； 26.了解吊篮设备使用前的检查； 27.熟悉吊篮的安全移动及拆卸。 | 13 |
|  | ### 安全事故的防范措施 | 28.了解现场危险源识别； 29.了解对吊篮设备采取的事故防范工作； 30.熟悉发生紧急情况时的处理措施； | 4 |
|  | ### 典型案例警示 | 31.了解典型案例分析； | 6 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32.熟悉吊篮拆装流程及注意事项 | 17 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33.掌握吊装现场的相关安全操作要领 | 6 |
|  | ### 拆装应急处置 | 34.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施 | 4 |

- 4.11.4参考书目:

[1]《高处作业吊篮安装拆卸工》，中国建筑工业出版，ISBN：9787112226986，出版日期：2019-02 .

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[4] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.12 建筑电焊工课程标准

4.12.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑电焊工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑电焊工的技术理论知识和操作技能，掌握电焊工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施焊作业的有关基础知识。主要教学内容包括:安全生产基础知识；交/直流焊机概述；焊接工艺参数；操作规程；岗位风险及削减措施；焊接缺陷；工机具使用；职业健康；个人防护品的检查及佩戴；施焊作业；应急处置能力等方面。

4.12.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源及环境因素并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能；能完成建筑工程项目施工现场施焊作业任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.12.1要求。

### 表4.12.1 建筑电焊工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学目标 |
| --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1. 了解建筑安全生产法律法规和规章制度; 2. 熟悉有关特种作业人员的管理制度; 3. 掌握从业人员的权利义务和法律责任; 4. 熟悉高处作业安全知识; 5. 掌握安全防护用品的使用; 6. 熟悉安全标志、安全色的基本知识; 7. 熟悉施工现场消防知识; 8. 了解现场急救知识; 9. 熟悉施工现场安全用电基本知识。 |
| ### 理论知识 | ### 交/直流焊机概述 | 10.了解电焊机型号代表字母及数字； 11.熟悉焊条电弧焊设备的选用原则； |
|  | ### 焊接工艺参数 | 12.了解焊条的基础知识； 13.掌握焊接电流的选择； 14.掌握电弧电压的选择（电弧长度的选择）； 15.了解金属的可焊性； 16.熟悉焊接速度； 17.熟悉焊缝层数； 18.了解焊缝的空间位置； |
|  | ### 操作规程 | 19.掌握焊缝的起头和收尾； 20.掌握焊工操作要求； 21.熟悉焊工（含切割）安全技术操作规程； |
|  | ### 岗位风险及削减措施 | 22.了解焊接作业常见违章行为； 23.熟悉焊接风险及削减措施； 24.了解二次线触电风险及预防措施触； |
|  | ### 焊接缺陷 | 25.了解焊接缺陷； 26.熟悉焊接缺陷防止； |
|  | ### 工机具使用 | 27.了解磨光机使用； 28.熟悉电焊钳使用； 29.掌握电焊机使用； 30.了解常用仪表使用； |
|  | ### 职业健康 | 31.了解职业健康的基本知识； 32.熟悉焊接作业的主要职业危害； 33.掌握焊接作业职业危害的防护； 34.了解电焊工职业健康监护； 35.了解职业病案例； |
| ### 操作技能 | ### 个人防护品的检查及佩戴 | 36.能识别个人防护用品的合格性； 正确佩戴防护用品； |
|  | ### 施焊作业 | 37.掌握普通焊接工艺方法； |
|  | ### 应急处置能力 | 38.熟悉建筑电焊工作业过程中常见紧急情况及处置方法； |

4.12建筑电焊工课程教学内容与课时分配应符合表4.12.2基本规定。

### 表4.12.2 建筑电焊工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 安全生产知识 | ### 基础知识 | 1.了解建筑安全生产法律法规和规章制度; 2.熟悉有关特种作业人员的管理制度; 3.掌握从业人员的权利义务和法律责任; 4.熟悉高处作业安全知识; 5.掌握安全防护用品的使用; 6.熟悉安全标志、安全色的基本知识; 7.熟悉施工现场消防知识; 8.了解现场急救知识; 9.熟悉施工现场安全用电基本知识。 | 21 |
| ### 理论知识 | ### 交/直流焊机概述 | 9.了解电焊机型号代表字母及数字； 10.熟悉焊条电弧焊设备的选用原则； | 4 |
|  | ### 焊接工艺参数 | 11.了解焊条的基础知识； 12.掌握焊接电流的选择； 13.掌握电弧电压的选择（电弧长度的选择）； 14.了解金属的可焊性； 15.熟悉焊接速度； 16.熟悉焊缝层数； 17.了解焊缝的空间位置； | 17 |
|  | ### 操作规程 | 18.掌握焊缝的起头和收尾； 19.掌握焊工操作要求； 20.熟悉焊工（含切割）安全技术操作规程； | 17 |
|  | ### 岗位风险及削减措施 | 21.了解焊接作业常见违章行为； 22.熟悉焊接风险及削减措施； 23.了解二次线触电风险及预防措施触； | 13 |
|  | ### 焊接缺陷 | 24.了解焊接缺陷； 25.熟悉焊接缺陷防止； | 4 |
|  | ### 工机具使用 | 26.了解磨光机使用； 27.熟悉电焊钳使用； 28.掌握电焊机使用； 29.了解常用仪表使用； | 8 |
|  | ### 职业健康 | 30.了解职业健康的基本知识； 31.熟悉焊接作业的主要职业危害； 32.掌握焊接作业职业危害的防护； 33.了解电焊工职业健康监护； 34.了解职业病案例； | 4 |
| ### 操作技能 | ### 个人防护品的检查及佩戴 | 35.能识别个人防护用品的合格性； 正确佩戴防护用品； | 2 |
|  | ### 施焊作业 | 36.掌握普通焊接工艺方法； | 6 |
|  | ### 应急处置能力 | 37.熟悉建筑电焊工作业过程中常见紧急情况及处置方法； | 4 |

- 4.12.4参考书目:

[1]《建筑焊工》，中国建筑工业出版社，ISBN：9787112150854，出版日期：2013-01-01 .

[2]《建筑焊工》中国电力出版社，ISBN：9787512370203，出版日期：2015-04-01.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[5] 现行国家、行业相关标准规范.

- 云南省建筑施工特种作业人员

- 继续教育课程体系

- （试行）

- 前  言

随着技术的不断革新和知识的不断积累，建筑施工特种作业人员所掌握的知识和技能也需要不断更新和完善。通过有关继续教育，能使建筑施工特种作业人员进一步增强相关专业知识和技能，进而更加全面和专业的服务于建筑施工行业，这对于行业自身的发展和可持续性非常重要。

借此，根据原建设部《JGJT 306-2016 建筑工程安装职业技能标准》、《JGJT 314-2016 建筑工程施工职业技能标准》的要求，编制组经广泛调查研究，认真总结实践经验，参考有关国内标准和国外先进标准，并在广泛征求意见的基础上，编制了本标准。

一、总则

二、教育对象

三、教育目标

四、课程标准

4.1 建筑电工课程标准

4.2 建筑架子工（普通脚手架）课程标准

4.3 建筑架子工（附着升降脚手架）课程标准

4.4 建筑起重司索信号工课程标准

4.5 建筑起重机械司机（塔式起重机）课程标准

4.6 建筑起重机械司机（施工升降机）课程标准

4.7 建筑起重机械司机（物料提升机）课程标准

4.8 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）课程标准

4.9 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）课程标准

4.10 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)课程标准

4.11 高处作业吊篮安装拆卸工课程标准

4.12 建筑电气焊接（切割）工课程标准

# 一、总则

1.1为加强云南省住房城乡建设行业从业人员队伍建设，推进职业培训制度的实施，引导职业教育培训，规范生产操作人员职业能力评价，特制定本标准。

1.2本标准适用于从事建筑工程的建筑电工、建筑架子工（普通脚手架）、建筑架子工（附着升降脚手架）、建筑起重司索信号工、建筑起重机械司机（塔式起重机）、建筑起重机械司机（施工升降机）、建筑起重机械司机（物料提升机）、建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）、建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）、建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机）、高处作业吊篮安装拆卸工、建筑电气焊接（切割）工的职业技能继续教育培训评价。

1.3本标准适用于建筑企业、培训机构、行业组织、主管部门进行技术工人继续教育培训、评价和规划的依据。

1.4建筑工程生产操作人员的职业技能，除应符合本标准外，尚应符合国家现行的有关规定。

# 二、教育对象

云南省内住房和城乡建设领域的有关建筑施工特种作业继续教育人员。

# 三、教育目标

通过教育，使教育对象掌握本岗位相关新法律、新法规、新标准和新规范；能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；熟悉相关操作规程及施工工艺，做到“三不伤害”，促进项目施工安全生产工作；完善相关专业知识结构，提升专业素质、执业能力和职业道德素养。

# 四、课程标准

## 4.1 建筑电工课程标准

4.1.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑电工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑电工的技术理论知识和操作技能，掌握电工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；施工现场临时用电管理；输电线路及电气设备防护；接地与防雷；施工现场临时用电系统的设置；施工现场临时用电系统常见故障；应急处置能力等方面。

4.1.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程项目施工现场临时用电组织管理及相关工作，确保安全保障施工现场用电需求。

其培训具体要求应达到表4.1.1要求。

### 表4.1.1 建筑电工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业技术理论知识 | ### 施工现场临时用电管理 | 14.熟悉常用的用电保护系统的特点； 15.熟悉施工现场临时用电TN-S系统的特点； 16.了解施工现场临时用电专项施工方案的主要内容； 17.掌握三级配电系统结构形式、设置要求； 18.熟悉特殊环境安全用电的技术要求； 19.掌握配电线路的选择、敷设和维护； 20.熟悉室内配线的基本要求 ； 21.了解常用电力电线、电缆的性质、型号及敷设要求； 22.临时用电节能、绿色用电和智能控制等有关新技术、新材料、新工艺、新设备 |
|  | ### 外电线路及电气设备防护 | 23.熟悉外电线路防护措施； 24.了解在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离规定； 25.熟悉输电线路、电气设备防护的基本要求。 |
|  | ### 接地与防雷 | 26.掌握电气设备的接地、接零保护； 27.熟悉施工现场机械设备、建筑物防雷的基本要求； 28.防雷装置的原理、作用及安装规范； |
| ### 操作技能 | ### 操作规程和安全职责 | 29.熟悉电工的安全操作规程和安全职责； |
|  | ### 施工现场临时用电系统的设置 | - 30.熟悉施工现场临时用电系统的设置及注意事项 - 掌握接地装置接地电阻、设备绝缘电阻和漏电保护装置参数的测试； - 施工现场消防用电的设置技能及注意事项； |
|  | ### 施工现场临时用电系统常见故障 | 33.熟悉电气设备故障的排除方法； |
|  | ### 应急处置能力 | 34.熟悉建筑电工作业过程中常见紧急情况及处置方法； |

- 4.1.3建筑电工课程教学内容与课时分配应符合表4.1.2基本规定。

### 表4.1.2 建筑电工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； | 10 |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业技术理论知识 | ### 施工现场临时用电管理 | 14.熟悉常用的用电保护系统的特点； 15.熟悉施工现场临时用电TN-S系统的特点； 16.了解施工现场临时用电专项施工方案的主要内容； 17.掌握三级配电系统结构形式、设置要求； 18.熟悉特殊环境安全用电的技术要求； 19.掌握配电线路的选择、敷设和维护； 20.熟悉室内配线的基本要求 ； 21.了解常用电力电线、电缆的性质、型号及敷设要求； 22.临时用电节能、绿色用电和智能控制等有关新技术、新材料、新工艺、新设备; | 19 |
|  | ### 外电线路及电气设备防护 | 23.熟悉外电线路防护措施； 24.了解在建工程（含脚手架）的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离规定； 25.熟悉输电线路、电气设备防护的基本要求； | 10 |
|  | ### 接地与防雷 | 26.掌握电气设备的接地、接零保护； 27.熟悉施工现场机械设备、建筑物防雷的基本要求； 28.防雷装置的原理、作用及安装规范； | 6 |
| ### 操作技能 | ### 操作规程和安全职责 | 29.熟悉电工的安全操作规程和安全职责； | 8 |
|  | ### 施工现场临时用电系统的设置 | - 30.熟悉施工现场临时用电系统的设置及注意事项 - 掌握接地装置接地电阻、设备绝缘电阻和漏电保护装置参数的测试； - 施工现场消防用电的设置技能及注意事项； | 10 |
|  | ### 施工现场临时用电系统常见故障 | 33.熟悉电气设备故障的排除方法； | 10 |
|  | ### 应急处置能力 | 34.熟悉建筑电工作业过程中常见紧急情况及处置方法； | 10 |

- 4.1.4参考书目:

[1] 《建筑电工》（第一版），中国建筑工业出版社，ISBN：9787112255924，出版时间：2021-01.

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

[4] 《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）.

## 4.2 建筑架子工（普通脚手架）课程标准

4.2.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑架子工（普通脚手架）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑架子工（普通脚手架）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑架子工（普通脚手架）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解普通脚手架架体搭设与拆除的基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；脚手架专项施工方案的主要内容；脚手架搭设图样；常用脚手架的种类、形式及适用条件；扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的搭设和拆除方法；有关材料的辨识与分类；相关操作技能等方面。

4.2.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场普通脚手架搭设或拆除工程的施工任务，确保安全、促进施工现场的生产。

其培训具体要求应达到表4.2.1要求。

### 表4.2.1建筑架子工（普通脚手架）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.了解用电常识与文明施工; 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业技术理论知识 | ### 脚手架专项施工方案的主要内容 | 14.了解工程概况和编制依据; 15.掌握脚手架类型选择; 16.熟悉所用材料、构配件类型及规格; 17.了解结构与构造设计施工图; 18.了解结构设计计算书; 19.了解搭设、拆除施工计划; 20.熟悉搭设、拆除技术要求; 21.熟悉质量控制措施; 22.熟悉安全控制措施; 23.熟悉应急预案； |
|  | ### 脚手架搭设图样 | 24.熟悉脚手架的平面图样； 25.熟悉脚手架的立面图样； 26.掌握连墙件的详图图样； |
|  | ### 常用脚手架的种类、形式及适用条件 | 27.熟悉脚手架材料的种类、规格及材质要求; 28.了解脚手架的几种不同分类形式及适用条件； 29.熟悉承插盘扣式等新型脚手架材料的种类、规格及材质要求； 30.掌握模板支撑架和满堂脚手架等的构造要求； |
|  | ### 扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的搭设和拆除方法 | 31.熟悉准备工作； 32.熟悉搭设程序： 33.熟悉拆除程序 34.掌握安全网的挂设方法； 35.熟悉脚手架的验收内容和方法； 36.了解脚手架常见事故原因及处置方法； |
| ### 操作技能 | ### 有关材料的辨识与分类 | 37.掌握辨识脚手架及构配件的名称、功能、规格的能力; |
|  | ### 相关操作技能 | 38.掌握常用脚手架的搭设和拆除方法； 39.掌握辨识不合格脚手架构配件的能力； 40.掌握常用模板支架的搭设与拆除方法； |
|  | ### 紧急情况及处置 | 41脚手架在搭设、使用过程中常见紧急情况及处置方法。 |

4.2.3 建筑架子工（普通脚手架）课程教学内容与课时分配应符合表4.2.2基本规定。

### 表4.2.2 建筑架子工（普通脚手架）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.了解用电常识与文明施工; 5.职业健康与职业道德基本知识； |  | 10 |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业技术理论知识 | ### 脚手架专项施工方案的主要内容 | 14.了解工程概况和编制依据; 15.掌握脚手架类型选择; 16.熟悉所用材料、构配件类型及规格; 17.了解结构与构造设计施工图; 18.了解结构设计计算书; 19.了解搭设、拆除施工计划; 20.熟悉搭设、拆除技术要求; 21.熟悉质量控制措施; 22.熟悉安全控制措施; 23.熟悉应急预案； |  | 13 |
|  | ### 脚手架搭设图样 | 24.熟悉脚手架的平面图样； 25.熟悉脚手架的立面图样； 26.掌握连墙件的详图图样； |  | 6 |
|  | ### 常用脚手架的种类、形式及适用条件 | 27.熟悉脚手架材料的种类、规格及材质要求; 28.了解脚手架的几种不同分类形式及适用条件； 29.熟悉承插盘扣式等新型脚手架材料的种类、规格及材质要求； 30.掌握模板支撑架和满堂脚手架等的构造要求； |  | 8 |
|  | ### 扣件式、碗扣式钢管脚手架和门式脚手架的搭设和拆除方法 | 31.熟悉准备工作； 32.熟悉搭设程序： 33.熟悉拆除程序 34.掌握安全网的挂设方法； 35.熟悉脚手架的验收内容和方法； 36.了解脚手架常见事故原因及处置方法； |  | 17 |
| ### 操作技能 | ### 有关材料的辨识与分类 | 37.掌握辨识脚手架及构配件的名称、功能、规格的能力。 |  | 4 |
|  | ### 相关操作技能 | 38.掌握常用脚手架的搭设和拆除方法； 39.掌握辨识不合格脚手架构配件的能力； 40.掌握常用模板支架的搭设与拆除方法； |  | 15 |
|  | ### 紧急情况及处置 | 41脚手架在搭设、使用过程中常见紧急情况及处置方法。 |  | 13 |

- 4.2.4参考书目:

[1] 《普通脚手架架子工》（第二版），中国建筑工业出版社，ISBN：9787112235506，出版时间：2019-12.

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

## 4.3 建筑架子工（附着升降脚手架）课程标准

4.3.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑架子工（附着升降脚手架）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑架子工（附着升降脚手架）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑架子工（附着升降脚手架）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解建筑施工现场的附着升降脚手架安拆基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；机械基础知识；附着式升降脚手架的构造；各种附着升降脚手架安全装置的构造、工作原理；附着升降脚手架的安装、升降、使用及拆除作业的规定；检查与验收；升降机构及安全装置调试、维护、保养常识；安全管理要求；常见事故原因；安装、升降及拆除流程；升降机构及安全装置常见故障判断；紧急情况处置方法等方面。

4.3.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场附着式升降脚手架安拆工程的施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.3.1要求。

### 表4.3.1 建筑架子工（附着升降脚手架）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业理论知识 | ### 机械基础知识 | 14.了解机械基础知识； 15.了解液压基础知识； 16.了解钢结构基础知识； 17.熟悉起重吊装基本知识； |
|  | ### 附着式升降脚手架的构造 | 18.熟悉脚手架的种类、型式； 19.熟悉附着式升降脚手架的种类； 20.熟悉附着升降脚手架架体构造及构配件性能； |
|  | ### 安全装置的构造、工作原理 | 21.了解防倾覆装置； 22.了解防坠落装置； 23.熟悉同步升降控制； |
|  | ### 安装、升降、使用及拆除作业的规定 | 24.掌握一般规定； 25.掌握安装； 26.掌握升降； 27.掌握使用； 28.掌握拆除； |
|  | ### 检查与验收 | 29.熟悉材料进场验收； 30.熟悉安装前检查验收； 31.熟悉安装完成后检查验收； 32.熟悉升降、使用、拆除前的检查验收； |
|  | ### 升降机构及安全装置调试、维护、保养常识 | 33.掌握升降机构及安全装置调试、维护、保养的有关知识； |
|  | ### 安全管理要求 | 34.熟悉专项施工方案主要内容； 35.附着式升降脚手架应在安装、升降、使用进行全方位、全过程的监测监控； |
|  | ### 常见事故原因 | 36.附着式升降脚手架常见事故原因及处置方法； |
| ### 操作技能 | ### 安装、升降及拆除流程 | 37.掌握附着升降脚手架的安装、升降及拆除方法； |
|  | ### 升降机构及安全装置常见故障判断 | 38.掌握附着升降脚手架提升和下降过程中的监控内容及方法； 39.掌握附着升降脚手架升降机构及安全装置常见故障判断及处置方法； |
|  | ### 紧急情况处置方法 | 40.掌握紧急情况处置方法； |

4.3.3 建筑架子工（附着升降脚手架）课程教学内容与课时分配应符合表4.3.2基本规定。

### 表4.3.2 建筑架子工（附着升降脚手架）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； | 10 |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 14 |
| ### 专业理论知识 | ### 机械基础知识 | 14.了解机械基础知识； 15.了解液压基础知识； 16.了解钢结构基础知识； 17.熟悉起重吊装基本知识； | 6 |
|  | ### 附着式升降脚手架的构造 | 18.熟悉脚手架的种类、型式； 19.熟悉附着式升降脚手架的种类； 20.熟悉附着升降脚手架架体构造及构配件性能； | 6 |
|  | ### 安全装置的构造、工作原理 | 21.了解防倾覆装置； 22.了解防坠落装置； 23.熟悉同步升降控制； | 8 |
|  | ### 安装、升降、使用及拆除作业的规定 | 24.掌握一般规定； 25.掌握安装； 26.掌握升降； 27.掌握使用； 28.掌握拆除； | 6 |
|  | ### 检查与验收 | 29.熟悉材料进场验收； 30.熟悉安装前检查验收； 31.熟悉安装完成后检查验收； 32.熟悉升降、使用、拆除前的检查验收； | 4 |
|  | ### 升降机构及安全装置调试、维护、保养常识 | 33.掌握升降机构及安全装置调试、维护、保养的有关知识； | 8 |
|  | ### 安全管理要求 | 34.熟悉专项施工方案主要内容； 35.附着式升降脚手架应在安装、升降、使用进行全方位、全过程的监测监控； | 8 |
|  | ### 常见事故原因 | 36.附着式升降脚手架常见事故原因及处置方法； | 6 |
| ### 操作技能 | ### 安装、升降及拆除流程 | 37.掌握附着升降脚手架的安装、升降及拆除方法； | 8 |
|  | ### 升降机构及安全装置常见故障判断 | 38.掌握附着升降脚手架提升和下降过程中的监控内容及方法； 39.掌握附着升降脚手架升降机构及安全装置常见故障判断及处置方； | 12 |
|  | ### 紧急情况处置方法 | 40.掌握紧急情况处置方法； | 4 |

- 4.3.4参考书目:

[1] 《附着式升降脚手架安全操作与使用维护》，中国建筑建材工业出版社，ISBN：9787112194902，出版时间：2016-06-01.

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

## 4.4 建筑起重司索信号工课程标准

4.4.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重司索信号工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重司索信号工的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重司索信号工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工现场起重司索信号的基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；塔式起重机概述；塔式起重机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；标准指挥信号；吊装现场的相关操作要领等方面。

4.4.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能正确发布建筑工程施工现场起重司索信号的相关操作指令，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.4.1要求。

### 表4.4.1 建筑起重司索信号工教学目标

| 章节 | 项目名称 | 教学内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| 专业理论知识 | 专业基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19. 熟悉起重吊装基本知识。 |  |
|  | 塔式起重机概述 | 20.了解分类、特点； 21.了解型号； 22.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 23.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 24.了解工作速度：起升、变幅、回转、行走。 |  |
|  | 塔式起重机组成及安全装置 | 25.了解金属结构； 26.了解工作机构； 27.了解电气系统（简介）； 28.熟悉安全装置； 29.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; |  |
|  | 设备的检验、试验 | 30.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 31.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 32.掌握 安全装置试验。 |  |
|  | 安全操作 | 33.了解管理制度； 34.熟悉各种吊索具组装连接、固定、保养等技能要点和注意事项； 35.吊装索具、吊具等工器具的选择、安全使用方法、维护保养和报废标准； 36.熟悉“十不吊”相关要求； 37.掌握有关司索工操作规程； |  |
|  | 典型案例警示 | 38.典型案例分析。 |  |
| 操作技能 | 标准指挥信号 | 39.熟悉标准指挥信号的内容要求。 |  |
|  | 吊装现场的相关操作要领 | 40.掌握吊装现场的相关安全操作要领。 |  |

4.4.3 建筑起重司索信号工课程教学内容与课时分配应符合表4.4.2基本规定

### 表4.4.2 建筑起重司索信号工教学内容与课时分配

| 章节 | 项目名称 | 教学内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； | 10 |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| 专业理论知识 | 专业基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19. 熟悉起重吊装基本知识。 | 13 |
|  | 塔式起重机概述 | 20.了解分类、特点； 21.了解型号； 22.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 23.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 24.了解工作速度：起升、变幅、回转、行走; | 8 |
|  | 塔式起重机组成及安全装置 | 25.了解金属结构； 26.了解工作机构； 27.了解电气系统（简介）； 28.熟悉安全装置； 29.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; | 4 |
|  | 设备的检验、试验 | 30.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 31.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 32.掌握 安全装置试验; | 6 |
|  | 安全操作 | 33.了解管理制度； 34.熟悉各种吊索具组装连接、固定、保养等技能要点和注意事项； 35.吊装索具、吊具等工器具的选择、安全使用方法、维护保养和报废标准； 36.熟悉“十不吊”相关要求； 37.掌握有关司索工操作规程； | 10 |
|  | 典型案例警示 | 38.典型案例分析; | 8 |
| 操作技能 | 标准指挥信号 | 39.熟悉标准指挥信号的内容要求; | 13 |
|  | 吊装现场的相关操作要领 | 40.掌握吊装现场的相关安全操作要领; | 13 |

- 4.4.4参考书目:

[1]《建筑起重信号司索工》，中国建材工业出版社，ISBN：9787516035658，出版日期：2022-12.

[2]《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJJGJ196-2010），中国建筑工业出版，ISBN：9787538128529，出版日期：2010-01-08.

[3] 《起重机手势信号》（GB/T5082-2019），中国计划出版社，ISBN：T/CECS 488-2017，出版日期：2019-12.

[4]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

## 4.5 建筑起重机械司机（塔式起重机）课程标准

4.5.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械司机（塔式起重机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械司机（塔式起重机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械司机（塔式起重机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工机械基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；塔式起重机概述； 塔式起重机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；定码转场吊运；吊装现场的相关操作要领；机械应急处置等方面。

4.5.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关吊装作业任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.5.1要求。

### 表4.5.1建筑起重机械司机（塔式起重机）教学目标

| 章节 | 项目名称 | 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| 通用知识 | 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| 专业理论知识 | 专业基础知识 | 14.熟悉 力学基本知识； 15.了解 电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉 施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉 机械基础知识和报废规定； 18.了解 液压传动基础知识； 19.熟悉 起重吊装基本知识； |
|  | 塔式起重机概述 | 20.熟悉分类、特点； 21.了解型号； 22.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 23.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 24.掌握工作速度：起升、变幅、回转、行走； |
|  | 塔式起重机组成及安全装置 | 25.了解金属结构； 26.熟悉工作机构； 27.了解电气系统（简介）； 28.熟悉安全装置； 29.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |
|  | 设备的检验、试验 | 30.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 31.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 32.掌握 安全装置试验； |
|  | 安全操作 | 33.塔式起重机安全监控管理系统平台新技术； 34.塔式起重机安全防护装置的维护保养、调试； 35.装配式建筑对塔式起重机的新要求； 36.熟悉“十不吊”相关要求； 37.有关塔机司机操作规程； |
|  | 典型案例警示 | 38.典型案例分析； |
| 操作技能 | 定码转场吊运 | 39.按指挥信号正确操作塔机，完成相关吊运内容要求； |
|  | 吊装现场的相关操作要领 | 40.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |
|  | 机械应急处置 | 41.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； |

4.5.3 建筑起重机械司机（塔式起重机）课程教学内容与课时分配应符合表4.5.2基本规定。

### 表4.5.2 建筑起重机械司机（塔式起重机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； | 10 |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业理论知识 | ### 专业基础知识 | 14.熟悉 力学基本知识； 15.了解 电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉 施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉 机械基础知识和报废规定； 18.了解 液压传动基础知识； 19.熟悉 起重吊装基本知识； | 15 |
|  | ### 塔式起重机概述 | 20.熟悉分类、特点； 21.了解型号； 22.熟悉重要技术参数：起重力矩、起重量； 23.熟悉其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 24.掌握工作速度：起升、变幅、回转、行走； | 8 |
|  | ### 塔式起重机组成及安全装置 | 25.了解金属结构； 26.熟悉工作机构； 27.了解电气系统（简介）； 28.熟悉安全装置； 29.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； | 4 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 30.了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 31.熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 32.掌握 安全装置试验； | 6 |
|  | ### 安全操作 | 33.塔式起重机安全监控管理系统平台新技术； 34.塔式起重机安全防护装置的维护保养、调试； 35.装配式建筑对塔式起重机的新要求； 36.熟悉“十不吊”相关要求； 37.有关塔机司机操作规程； | 10 |
|  | ### 典型案例警示 | 38.典型案例分析； | 8 |
| 操作技能 | ### 定码转场吊运 | 39.按指挥信号正确操作塔机，完成相关吊运内容要求； | 4 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 40.掌握吊装现场的相关安全操作要领； | 10 |
|  | ### 机械应急处置 | 41.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； | 8 |

- 4.5.4参考书目:

[1]《塔式起重机司机》，中国建筑工业出版，ISBN：9787112112821，出版日期：2009-12.

[2]《塔式起重机司机》中国建材工业出版社，ISBN：9787516024126，出版日期：2019-02-01.

[3]JGJJGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》中国建筑工业出版，ISBN：9787538128529，出版日期：2010-01-08.

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

## 4.6 建筑起重机械司机（施工升降机）课程标准

4.6.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械司机（施工升降机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械司机（施工升降机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械司机（施工升降机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解操作施工升降机的基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；施工升降机概述；施工升降机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；模拟运载人员；吊装现场的相关操作要领；机械应急处置等方面。

4.6.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关吊装作业任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.6.1要求。

### 表4.6.1 建筑起重机械司机（施工升降机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； |  |
|  | ### 施工升降机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量。 |  |
|  | ### 施工升降机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |  |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； |  |
|  | ### 安全操作 | 25.装配式建筑对施工升降机的新要求； 26.施工升降机安全防护装置的结构及工作原理； 27.施工升降机安全防护装置的维护保养、调试； 28.掌握施工升降机操作规程。 |  |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析。 |  |
| ### 操作技能 | ### 模拟运载人员 | 30.掌握按要求依据操作规程载运人员到指定楼层； |  |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 31.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |  |
|  | ### 机械应急处置 | 32.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； |  |

4.6.3 建筑起重机械司机（施工升降机）课程教学内容与课时分配应符合表4.6.2基本规定。

### 表4.6.2 建筑起重机械司机（施工升降机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； | 10 |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； | 21 |
|  | ### 施工升降机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量。 | 8 |
|  | ### 施工升降机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； | 6 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； | 4 |
|  | ### 安全操作 | 25.装配式建筑对施工升降机的新要求； 26.施工升降机安全防护装置的结构及工作原理； 27.施工升降机安全防护装置的维护保养、调试； 28.掌握施工升降机操作规程。 | 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析。 | 6 |
| ### 操作技能 | ### 模拟运载人员 | 30.掌握按要求依据操作规程载运人员到指定楼层； | 13 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 31.掌握吊装现场的相关安全操作要领； | 6 |
|  | ### 机械应急处置 | 32.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； | 4 |

4.6.4参考书目:

- [1]《施工升降机司机》中国建筑工业出版社，ISBN：9787112117024，出版日期：2010-03-01.

- [2]《施工升降机安全使用规程》（GB/T34023-2017），中国标准出版社，出版日期：2017-07 .

- [3]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

- [4]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

## 4.7 建筑起重机械司机（物料提升机）课程标准

4.7.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械司机（物料提升机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械司机（物料提升机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械司机（物料提升机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解建筑施工现场物料提升机操作的基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；物料提升机概述；组成及安全装置;设备的检验、试验;安全操作;典型案例警示;吊装现场的相关操作要领;机械应急处置等方面。

4.7.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关吊装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.7.1要求。

### 表4.7.1 建筑起重机械司机（物料提升机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业理论知识 | ### 基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； |
|  | ### 物料提升机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量； |
|  | ### 物料提升机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； |
|  | ### 安全操作 | 25.了解装配式建筑对物料提升机的新要求； 26.熟悉物料提升机安全防护装置的结构及工作原理； 27.掌握物料提升机安全防护装置的维护保养、调试； 28.掌握物料提升机操作规程； |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析； |
| ### 操作技能 | ### 吊装现场的相关操作要领 | 30.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |
|  | ### 机械应急处置 | 31.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； |

4.7.3 建筑起重机械司机（物料提升机）课程教学内容与课时分配应符合表4.7.2基本规定。

### 表4.7.2 建筑起重机械司机（物料提升机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  | 10 |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业理论知识 | ### 专业基础知识 | 8.熟悉力学基本知识； 9.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10.熟悉施工现场安全用电基本知识； 11.熟悉机械基础知识和报废规定； 12.了解液压传动基础知识； 13.熟悉起重吊装基本知识； |  | 17 |
|  | ### 物料提升机概述 | 14.了解分类、特点； 15.熟悉型号； 16.熟悉重要技术参数：起重量； |  | 8 |
|  | ### 物料提升机组成及安全装置 | 17.了解金属结构； 18.熟悉工作机构； 19.了解电气系统（简介）； 20.熟悉安全装置； 21.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |  | 6 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 22.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 23.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 24.掌握安全装置试验； |  | 4 |
|  | ### 安全操作 | 25.了解装配式建筑对物料提升机的新要求； 26.熟悉物料提升机安全防护装置的结构及工作原理； 27.掌握物料提升机安全防护装置的维护保养、调试； 28.掌握物料提升机操作规程； |  | 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 29.典型案例分析； |  | 8 |
| ### 操作技能 | ### 吊装现场的相关操作要领 | 30.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |  | 13 |
|  | ### 机械应急处置 | 31.熟悉设备运行中常见故障及处理措施； |  | 13 |

- 4.7.4参考书目:

- 《建筑起重机械司机（物料提升机）》中国建筑工业出版社，ISBN：9787112256433，出版日期：2021-01.

- 《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》（JGJ88-2010），住房和城乡建设部发布，ISBN：9781511217927，出版日期：2010-11.

[3]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

- [4]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

## 4.8 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）课程标准

4.8.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解塔机拆装作业基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；塔式起重机概述；塔式起重机组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；机械应急处置等方面。

4.8.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.8.1要求。

### 表4.8.1 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业理论知识 | ### 基础知识 | 8. 熟悉力学基本知识； 9. 了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10. 熟悉施工现场安全用电基本知识； 11. 熟悉机械基础知识和报废规定； 12. 了解液压传动基础知识； 13. 熟悉起重吊装基本知识; |  |
|  | ### 塔式起重机概述 | 14.分类、特点； 15.型号； 16.重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.工作速度：起升、变幅、回转、行走; |  |
|  | ### 塔式起重机组成及安全装置 | 19.金属结构； 20.工作机构； 21.电气系统（简介）； 22.安全装置； 23.主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; |  |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24、了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25、熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26、掌握 安全装置试验; |  |
|  | ### 安全操作 | 27、塔式起重机总装配图及电气控制原理； 28、掌握严格个人防护用品的正确佩戴； 29、熟悉塔机“十不吊”相关要求； 30、掌握塔机拆装操作规程; |  |
|  | ### 典型案例警示 | 31、了解典型案例分析; |  |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32、熟悉塔机拆装流程及注意事项; |  |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33、掌握吊装现场的相关安全操作要领; |  |
|  | ### 机械应急处置 | 34、熟悉设备运行中常见故障及处理措施; |  |

4.8.3 建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）课程教学内容与课时分配应符合表4.8.2基本规定。

### 表4.8.2建筑起重机械安装拆卸工（塔式起重机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； | 10 |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业理论知识 | ### 基础知识 | 8. 熟悉力学基本知识； 9. 了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 10. 熟悉施工现场安全用电基本知识； 11. 熟悉机械基础知识和报废规定； 12. 了解液压传动基础知识； 13. 熟悉起重吊装基本知识; | 15 |
|  | ### 塔式起重机概述 | 14.分类、特点； 15.型号； 16.重要技术参数：起重力矩、起重量； 17.其他技术参数：工作幅度、起升高度、独立高度、附着高度； 18.工作速度：起升、变幅、回转、行走; | 8 |
|  | ### 塔式起重机组成及安全装置 | 19.金属结构； 20.工作机构； 21.电气系统（简介）； 22.安全装置； 23.主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; | 4 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 24、了解 检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 25、熟悉 试验：性能试验：空载试验、额定试验、超载试验； 26、掌握 安全装置试验; | 6 |
|  | ### 安全操作 | 27、塔式起重机总装配图及电气控制原理； 28、掌握严格个人防护用品的正确佩戴； 29、熟悉塔机“十不吊”相关要求； 30、掌握塔机拆装操作规程; | 8 |
|  | ### 典型案例警示 | 31、了解典型案例分析; | 8 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 32、熟悉塔机拆装流程及注意事项; | 4 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 33、掌握吊装现场的相关安全操作要领; | 13 |
|  | ### 机械应急处置 | 34、熟悉设备运行中常见故障及处理措施; | 8 |

- 4.8.4参考书目:

[1]《塔式起重机安装、拆卸与爬升规则》，中国质检出版，ISBN：155066171624，出版日期：2023-03 .

[2]《塔式起重机安装拆卸工》，中国建材工业出版社，ISBN：9787516024119，出版日期：2019-01-01.

[3]JGJJGJ196-2010《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》中国建筑工业出版，ISBN：9787538128529，出版日期：2010-01-08.

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[5]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07.

## 4.9 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）课程标准

4.9.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工升降机拆装的基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；施工升降机概述；组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；拆装应急处置等方面。

4.9.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.9.1 要求。

### 表4.9.1 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业理论知识 | ### 基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19.熟悉起重吊装基本知识。 |
|  | ### 施工升降机概述 | 20.了解分类、特点； 21.熟悉型号； 22.熟悉重要技术参数：起重量。 |
|  | ### 组成及安全装置 | 23.了解金属结构； 24.熟悉工作机构； 25.了解电气系统（简介）； 26.熟悉安全装置； 27.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; |
|  | ### 设备的检验、试验 | 28.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 29.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 30.掌握安全装置试验; |
|  | ### 安全操作 | 31.了解施工升降机总装配图及电气控制原理； 32.施工升降机安装、拆卸前的检查和准备 33.了解施工升降机有关新技术、新材料、新工艺、新设备； 34.掌握施工升降机拆装操作规程； |
|  | ### 典型案例警示 | 35.了解典型案例分析; |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 36.熟悉施工升降机拆装流程及注意事项; |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 37.掌握吊装现场的相关安全操作要领; |
|  | ### 拆装应急处置 | 38.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施; |

4.9.3 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）课程教学内容与课时分配应符合表4.9.2基本规定。

### 表4.9.2 建筑起重机械安装拆卸工（施工升降机）教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  | 10 |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业理论知识 | ### 基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19.熟悉起重吊装基本知识; |  | 17 |
|  | ### 施工升降机概述 | 20.了解分类、特点； 21.熟悉型号； 22.熟悉重要技术参数：起重量; |  | 8 |
|  | ### 组成及安全装置 | 23.了解金属结构； 24.熟悉工作机构； 25.了解电气系统（简介）； 26.熟悉安全装置； 27.了解主要安全装置及结构、性能、原理、用途等; |  | 6 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 28.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 29.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验、超载试验； 30.掌握安全装置试验 |  | 4 |
|  | ### 安全操作 | 31.了解施工升降机总装配图及电气控制原理； 32.施工升降机安装、拆卸前的检查和准备 33.了解施工升降机有关新技术、新材料、新工艺、新设备； 34.掌握施工升降机拆装操作规程； |  | 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 35.了解典型案例分析; |  | 6 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 36.熟悉施工升降机拆装流程及注意事项; |  | 17 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 37.掌握吊装现场的相关安全操作要领; |  | 6 |
|  | ### 拆装应急处置 | 38.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施; |  | 4 |

- 4.9.4参考书目:

[1]《施工升降机安装拆卸工》，中国建筑工业出版社，ISBN：9787112227051，出版日期：2019-04 .

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08.

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[4]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[5] 现行国家、行业相关标准规范。

## 4.10 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)课程标准

4.10.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)的技术理论知识和操作技能，掌握建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施工现场物料提升机的拆装作业基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；物料提升机概述；组成及安全装置；设备的检验、试验；安全操作；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；拆装应急处置等方面。

4.10.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.10.1 要求。

### 表4.10.1建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业理论知识 | ### 基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19.熟悉起重吊装基本知识； |
|  | ### 物料提升机概述 | 20.了解分类、特点； 21.了解设备型号； 22.重要技术参数：起重量； |
|  | ### 组成及安全装置 | 23.了解金属结构； 24.了解工作机构； 25.熟悉电气系统（简介）； 26.掌握安全装置； 27.掌握主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |
|  | ### 设备的检验、试验 | 28.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 29.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验； 30.掌握安全装置试验； |
|  | ### 安全操作 | 31.了解物料提升机总装配图及电气控制原理； 32.熟悉物料提升机安装、拆卸前的检查和准备 33.了解物料提升机有关新技术、新材料、新工艺、新设备； 34.掌握物料提升机拆装操作规程； |
|  | ### 典型案例警示 | 35.典型案例分析； |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 36.熟悉物料提升机拆装流程及注意事项； |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 37.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |
|  | ### 拆装应急处置 | 38.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施； |

4.10.3 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)课程教学内容与课时分配应符合表4.10.2基本规定。

### 表4.10.2 建筑起重机械安装拆卸工（物料提升机)教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  | 10 |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业理论知识 | ### 基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19.熟悉起重吊装基本知识； |  | 17 |
|  | ### 物料提升机概述 | 20.了解分类、特点； 21.了解设备型号； 22.重要技术参数：起重量； |  | 8 |
|  | ### 组成及安全装置 | 23.了解金属结构； 24.了解工作机构； 25.熟悉电气系统（简介）； 26.掌握安全装置； 27.掌握主要安全装置及结构、性能、原理、用途等； |  | 6 |
|  | ### 设备的检验、试验 | 28.了解检验：型式检验、出厂检验、安装检验、附着检验； 29.熟悉性能试验：空载试验、额定载荷试验； 30.掌握安全装置试验； |  | 4 |
|  | ### 安全操作 | 31.了解物料提升机总装配图及电气控制原理； 32.熟悉物料提升机安装、拆卸前的检查和准备 33.了解物料提升机有关新技术、新材料、新工艺、新设备； 34.掌握物料提升机拆装操作规程； |  | 6 |
|  | ### 典型案例警示 | 35.典型案例分析； |  | 6 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 36.熟悉物料提升机拆装流程及注意事项； |  | 17 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 37.掌握吊装现场的相关安全操作要领； |  | 6 |
|  | ### 拆装应急处置 | 38.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施； |  | 4 |

- 4.10.4参考书目:

[1]《物料提升机安装拆卸工》，中国建筑工业出版，ISBN：9787112235490，出版日期：2019-06 .

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

## 4.11 高处作业吊篮安装拆卸工课程标准

4.11.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业高处作业吊篮安装拆卸工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握高处作业吊篮安装拆卸工的技术理论知识和操作技能，掌握高处作业吊篮安装拆卸工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解建筑施工现场吊篮设备拆装的基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；专业基础知识；吊篮组成及安全装置；安装及调试方法；安全事故的防范措施；典型案例警示；拆装流程；吊装现场的相关操作要领；拆装应急处置等方面。

4.11.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能,能完成建筑工程施工现场相关设备拆装施工任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.11.1要求。

### 表4.11.1高处作业吊篮安装拆卸工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19.熟悉起重吊装基本知识。 |  |
|  | ### 组成及安全装置 | 20.了解吊篮分类及标记方法； 21.了解吊篮的构造特点； 22.了解吊篮主要性能参数； 23.熟悉安全锁工作原理及测试； 24.了解电气控制元器件的分类和功能； 25.熟悉钢丝绳的性能、承载能力和报废标准。 |  |
|  | ### 安装及调试方法 | 26.熟悉吊篮安装安全注意事项； 27.掌握吊篮的安装； 28.了解提升机的基本技术要求及调试方法； 29.了解吊篮安装自检内容和方法； 30.了解吊篮设备使用前的检查； 31.熟悉吊篮的安全移动及拆卸。 |  |
|  | ### 安全事故的防范措施 | 32.了解现场危险源识别； 33.了解对吊篮设备采取的事故防范工作； 34.熟悉发生紧急情况时的处理措施； |  |
|  | ### 典型案例警示 | 35.了解典型案例分析； |  |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 36.熟悉吊篮拆装流程及注意事项 |  |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 37.掌握吊装现场的相关安全操作要领 |  |
|  | ### 拆装应急处置 | 38.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施 |  |

4.11.3 高处作业吊篮安装拆卸工课程教学内容与课时分配应符合表4.11.2基本规定。

### 表4.11.2 高处作业吊篮安装拆卸工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |  | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |  | 10 |
|  | 安全生产知识 |  | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 理论知识 | ### 专业基础知识 | 14.熟悉力学基本知识； 15.了解电工基础知识：交流、直流、电压、电流、电阻、功率、串联、并联； 16.熟悉施工现场安全用电基本知识； 17.熟悉机械基础知识和报废规定； 18.了解液压传动基础知识； 19.熟悉起重吊装基本知识。 |  | 17 |
|  | ### 组成及安全装置 | 20.了解吊篮分类及标记方法； 21.了解吊篮的构造特点； 22.了解吊篮主要性能参数； 23.熟悉安全锁工作原理及测试； 24.了解电气控制元器件的分类和功能； 25.熟悉钢丝绳的性能、承载能力和报废标准; |  | 8 |
|  | ### 安装及调试方法 | 26.熟悉吊篮安装安全注意事项； 27.掌握吊篮的安装； 28.了解提升机的基本技术要求及调试方法； 29.了解吊篮安装自检内容和方法； 30.了解吊篮设备使用前的检查； 31.熟悉吊篮的安全移动及拆卸。 |  | 13 |
|  | ### 安全事故的防范措施 | 32.了解现场危险源识别； 33.了解对吊篮设备采取的事故防范工作； 34.熟悉发生紧急情况时的处理措施； |  | 4 |
|  | ### 典型案例警示 | 35.了解典型案例分析； |  | 6 |
| ### 操作技能 | ### 拆装流程 | 36.熟悉吊篮拆装流程及注意事项 |  | 17 |
|  | ### 吊装现场的相关操作要领 | 37.掌握吊装现场的相关安全操作要领 |  | 6 |
|  | ### 拆装应急处置 | 38.熟悉设备拆装中常见问题及处理措施 |  | 4 |

- 4.11.4参考书目:

[1]《高处作业吊篮安装拆卸工》，中国建筑工业出版，ISBN：9787112226986，出版日期：2019-02 .

[2]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .

[3]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

## 4.12 建筑电气焊接（切割）工课程标准

4.12.1课程简介

本课程是云南省住房城乡建设行业从业建筑电气焊接（切割）工必修课程，课程的任务是通过培训，使学生掌握建筑电气焊接（切割）工的技术理论知识和操作技能，掌握建筑电气焊接（切割）工岗位的安全职责与本工种安全操作规程，进一步了解施焊作业的有关基础知识。主要教学内容包括:法律法规及标准规范、安全生产基础知识；交/直流焊机概述；焊接工艺参数；操作规程；岗位风险及削减措施；焊接缺陷；工机具使用；职业健康；个人防护品的检查及佩戴；施焊作业；应急处置能力等方面。

4.12.2课程教学目标

本课程的任务是培养学生能识别作业现场的风险源及环境因素并有效采取相关防护措施；懂现场紧急状况的处置流程及操作要领；具有较好的理论知识储备和较强的实际操作技能；能完成建筑工程项目施工现场施焊作业任务，促进施工现场的安全生产工作。

其培训具体要求应达到表4.12.1要求。

### 表4.12.1 建筑电气焊接（切割）工教学目标

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 |
| --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； |
| ### 专业理论知识 | ### 交/直流焊机概述 | 14.了解电焊机型号代表字母及数字； 15.熟悉焊条电弧焊设备的选用原则； |
|  | ### 焊接工艺参数 | 16.了解焊条的基础知识； 17.掌握焊接电流的选择； 18.掌握电弧电压的选择（电弧长度的选择）； 19.了解金属的可焊性； 20.熟悉焊接速度； 21.熟悉焊缝层数； 22.了解焊缝的空间位置； |
|  | ### 操作规程 | 23.掌握焊缝的起头和收尾； 24.掌握焊工操作要求； 25.熟悉焊工（含切割）安全技术操作规程； |
|  | ### 岗位风险及削减措施 | 26.了解焊接作业常见违章行为； 27.熟悉焊接风险及削减措施； 28.了解二次线触电风险及预防措施触； |
|  | ### 焊接缺陷 | 29.了解焊接缺陷； 30.熟悉焊接缺陷防止； |
|  | ### 工机具使用 | 31.了解磨光机使用； 32.熟悉电焊钳使用； 33.掌握电焊机使用； 34.了解常用仪表使用； |
|  | ### 职业健康 | 35.了解职业健康的基本知识； 36.熟悉焊接作业的主要职业危害； 37.掌握焊接作业职业危害的防护； 38.了解电焊工职业健康监护； 39.了解职业病案例； |
| ### 操作技能 | ### 个人防护品的检查及佩戴 | 40.能识别个人防护用品的合格性； 正确佩戴防护用品； |
|  | ### 施焊作业 | 41.掌握普通焊接工艺方法； |
|  | ### 应急处置能力 | 42.熟悉建筑电焊工作业过程中常见紧急情况及处置方法； |

4.12建筑电气焊接（切割）工课程教学内容与课时分配应符合表4.12.2基本规定。

### 表4.12.2 建筑电气焊接（切割）工教学内容与课时分配

| ### 章节 | ### 项目名称 | ### 教学内容 | ### 权重（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| ### 通用知识 | ### 法律法规及标准规范 | 1.了解建筑工程安全生产法律法规相关知识； 2.了解施工现场安全知识要点； 3.掌握特种作业人员的权利义务和法律责任； 4.用电常识与文明施工 5.职业健康与职业道德基本知识； | 10 |
|  | 安全生产知识 | 6.施工现场危险源辨识及防控； 7.掌握安全防护基本知识； 8.建筑施工安全标志； 9.了解安全技术交底内容及要求； 10.了解高处作业安全知识及技术要点； 11.掌握现场安全用电知识及技术要点； 12.熟悉安全事故应急预案基本知识及突发事件处置知识； 13.施工现场安全事故典型案例分析及安全教育； | 15 |
| ### 专业理论知识 | ### 交/直流焊机概述 | 14.了解电焊机型号代表字母及数字； 15.熟悉焊条电弧焊设备的选用原则； | 4 |
|  | ### 焊接工艺参数 | 16.了解焊条的基础知识； 17.掌握焊接电流的选择； 18.掌握电弧电压的选择（电弧长度的选择）； 19.了解金属的可焊性； 20.熟悉焊接速度； 21.熟悉焊缝层数； 22.了解焊缝的空间位置； | 17 |
|  | ### 操作规程 | 23.掌握焊缝的起头和收尾； 24.掌握焊工操作要求； 25.熟悉焊工（含切割）安全技术操作规程； | 17 |
|  | ### 岗位风险及削减措施 | 26.了解焊接作业常见违章行为； 27.熟悉焊接风险及削减措施； 28.了解二次线触电风险及预防措施触； | 13 |
|  | ### 焊接缺陷 | 29.了解焊接缺陷； 30.熟悉焊接缺陷防止； | 4 |
|  | ### 工机具使用 | 31.了解磨光机使用； 32.熟悉电焊钳使用； 33.掌握电焊机使用； 34.了解常用仪表使用； | 4 |
|  | ### 职业健康 | 35.了解职业健康的基本知识； 36.熟悉焊接作业的主要职业危害； 37.掌握焊接作业职业危害的防护； 38.了解电焊工职业健康监护； 39.了解职业病案例； | 4 |
| ### 操作技能 | ### 个人防护品的检查及佩戴 | 40.能识别个人防护用品的合格性； 正确佩戴防护用品； | 2 |
|  | ### 施焊作业 | 41.掌握普通焊接工艺方法； | 6 |
|  | ### 应急处置能力 | 42.熟悉建筑电焊工作业过程中常见紧急情况及处置方法； | 4 |

- 4.12.4参考书目:

[1]《建筑焊工》，中国建筑工业出版社，ISBN：9787112150854，出版日期：2013-01-01 .

[2]《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJJGJ80-2016），中国建筑工业出版，ISBN：9787102756721，出版日期：2016-07 .

[3]《特种作业安全生产基本知识》中国环境出版集团，ISBN：9787511148087，出版日期：2021-08 .