附件3

云南省建筑工程质量管理标准化示范项目及建筑施工安全生产标准化工地复核评分细则

（暂行）

- 一、评定内容

1.房屋建筑工程质量管理标准化示范项目的复核的内容主要包括对建设、施工、监理、检测单位的质量管理行为的检查，以及对施工单位现场使用的建筑材料质量管理的检查，对施工过程质量管理的检查，以及对工程建设强制性标准执行情况的检查，共1个受检工程基本情况表和7个检查表。

2.房屋建筑施工安全生产标准化工地复核的内容包括对建设、施工、监理、监测单位安全生产行为的检查，对施工单位项目机构安全管理的检查，对文明施工的检查，以及对施工现场实体的检查（包括：扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架、高处作业吊篮、基坑工程、高处作业、施工用电、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、模板支架），共1个受检工程基本情况表和20个检查表。

3.轨道交通工程质量管理标准化示范项目的复核的内容主要包括对建设、施工、监理、检测单位的质量管理行为的检查，以及对施工单位现场使用的建筑材料质量管理的检查，对施工过程质量管理的检查，以及对工程建设强制性标准执行情况的检查，共1个受检工程基本情况表和14个检查表。

4.轨道交通工程施工安全生产标准化工地复核的内容包括对建设、施工、监理、监测单位安全生产行为的检查，对施工单位项目机构安全管理的检查，对文明施工的检查，以及对施工现场实体的检查（包括：扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、模架工程、施工用电、安全防护、塔式起重机、龙门吊、物料提升机、起重吊装、施工机具、基坑支护、盾构法/TBM隧道、矿山法隧道、轨行区施工安全、特殊气候施工安全），共1个受检工程基本情况表和24个检查表。

- 二、抽检原则

- 1. 房屋建筑工程质量管理标准化示范项目的复核，要求对全部7个检查表进行检查。

- 2.房屋建筑工程施工安全生产标准化工地的复核，要求对建设、施工、监理、监测单位安全生产行为的检查，以及对施工单位项目机构安全管理、文明施工采取逐一检查。对施工现场实体采取抽样检查，具体分为：

- （1）对扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、悬挑式脚手架、附着式升降脚手架、高处作业吊篮脚手架、支撑架及吊篮的检查，采取抽取任意2项进行。

- （2）对基坑工程、高处作业、施工用电、施工升降机、塔式起重机、起重吊装、模板支架的检查，采取抽取任意3项进行。

- 3.轨道交通工程质量管理标准化示范项目的复核，要求对建设、施工、监理、检测单位质量管理行为，建筑材料、施工过程、强制性标准执行情况采取逐一检查。对施工现场质量形成过程采取抽样检查，对明挖法施工、矿山法施工、盾构法/TBM施工、路基与高架桥施工、装饰装修、设备安装、轨道工程的检查，采取抽取任意3项进行。

- 4.轨道交通工程施工安全生产标准化工地的复核，要求对建设、施工、监理、监测单位安全生产行为的检查，以及对施工单位项目机构安全管理、文明施工采取全数检查。对施工现场实体采取抽样检查，具体分为：

- （1）对扣件式钢管脚手架、碗扣式钢管脚手架、承插型盘扣式钢管脚手架、满堂脚手架、模架工程、施工用电、安全防护、塔式起重机的检查，采取抽取任意2项进行。

- （2）对龙门吊、物料提升机、起重吊装、施工机具、基坑支护、盾构法/TBM隧道、矿山法隧道、轨行区施工安全、特殊气候施工安全的检查，采取抽取任意3项进行。

- 三、评定方法

云南省建筑工程质量管理标准化示范项目及建筑施工安全生产标准化工地现场复核由专家按照复核检查表中的各个检查项目和检查内容，通过观察、问询、查阅等方式进行，对所检查项给予相应的评分。专家将各个评分分值赋予不同的加权权数计算出加权得分，再将各个加权得分相加得到一个综合得分分值。专家根据综合得分分值所对应的评定等级对申报项目进行评定。

- 四、评定等级

- 1.综合得分评价结果分为优良、合格、不合格共计三个等级。

- 2.各项检查评分表无零分，且综合得分达到80分（含）及其以上的为优良。

- 3.各项检查评分表无零分，且综合分达到70分（含）～80分（不含）的为合格。

- 4.有一个分项检查评分表得零分，或者综合分不足70分（不含）的为不合格。

- 五、评分规则

- （一）云南省房屋建筑工程质量管理标准化示范项目复核评分表

- 1.分别用A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3检查表格的实得分通过加权后求和得到综合得分。其中，A1表权数为r1=10%，A2表权数r2=20%，A3表权数为r3=10%，A4表权数为r4=5%，B1表权数为r5=10%，B2权数为r6=15%，B3表权数为r7=30%。

- 2.综合得分按照下列公式进行计算：

- (1) 综合得分按满分100分计。

- (2) 综合得分F=ΣFi=Σ（fi×ri）=A1表实得分×10%+ A2表实得分×20%+ A3表实得分×10%+ A4表实得分×5%+ B1表实得分×10%+ B2表实得分×15%+ B3表实得分×30%

- (3) A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3各表中,如检查项目或检查内容因现

实得分

实查总分

场实际情况不同而出现缺项，从而使得该表实查总分不满100分时,则以检查表中的实际检查项目的汇总得分作为实查总分，所得的实得分需进行折算，用折算得分取代该表的实得分。具体计算公式为：

- 表X折算得分fi=                ×100

- (4)《工程建设强制性标准执行情况检查表》 表B3 中“检查项目”的各阿拉伯数字序号（三级序号）对应的各项“检查内容”中，只要出现一项检查内容不符合强制性标准规定的，则该项“检查内容”所在的检查项目判定为不符合，得0分。

- （二）云南省房屋建筑施工安全生产标准化工地复核评分表填写要求

- 1.分别用检查表格A1、A2、A3、A4、B1、B2，抽查表格B3～B9、B10～B16的实得分通过加权后求和得到综合得分。其中，A1表权数为r1=10%，A2表权数为r2=10%，A3表权数为r3=10%，A4表权数为r4=10%，B1表权数为r5=10%，B2表权数为r6=10%，B3～B9表按抽查2项的实得分的平均值进行加权，权数为r7=20%，B10～B16表按抽查3项的实得分的平均值进行加权，权数为r8=20%。

- 2.综合得分按照下列公式进行计算：

- （1）综合得分按满分100分计。

- （2）综合得分F=ΣFi=Σ（fi×ri）=A1表实得分×10%+ A2表实得分×10%+ A3表实得分×10%+B1表实得分×10%+ A4表实得分×10%+B1表实得分×10%+B2表实得分×10%+B3～B9表抽查2项的实得分的平均值×20%+B10～B16表抽查3项的实得分的平均值×20%

- （3）A1、A2、A3、A4、B1～B9、B10～B16各表中,如检查项目或检查内容因现场实际情况不同而出现缺项，从而使得该表实查总分不满100分时,则以检查表中的实际检查项目的汇总得分作为实查总分，所得的实得分需进行折算，用折算得分取代该表的实得分。具体计算公式为：

实得分

fi=            ×100

实查总分

- 表X折算得分

- （三）云南省轨道交通工程质量管理标准化示范项目复核评分表

- 1.分别用检查表格A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3，抽查表格B4～B10的实得分通过加权后求和得到综合得分。其中，A1表权数为r1=10%，A2表权数为r2=10%，A3表权数为r3=10%，A4表权数为r4=10%，B1表权数为r5=10%，B2权数为r6=10%，B3表权数为r7=10%，B4～B10按抽查3项的实得分的平均值进行加权，权数为r8=30%。

- 2.综合得分按照下列公式进行计算：

- （1）综合得分按满分100分计。

- （2）综合得分F=ΣFi=Σ（fi×ri）=A1表实得分×10%+ A2表实得分×10%+ A3表实得分×10%+ A4表实得分×10%+ B1表实得分×10%+ B2表实得分×10%+ B3表实得分×10%+B4～B10表抽查3项的实得分的平均值×30%。

- （3）A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3、B4～B10各表中,检查项目或检查内容因现场实际情况不同而出现缺项，从而使得该表实查总分不满100分时,则以检查表中的实际检查项目的汇总得分作为实查总分，所得的实得分需进行折算，用折算得分取代该表的实得分。具体计算公式为：

实得分

fi=            ×100

实查总分

- 表X折算得分

- （四）云南省轨道交通施工安全生产标准化工地复核评分表填写要求

- 1.分别用检查表格A1、A2、A3、A4、B1、B2，抽查表格B3～B10、B11～B19的实得分通过加权后求和得到综合得分。其中，A1表权数为r1=10%，A2表权数为r2=10%，A3表权数为r3=10%，A4表权数为r4=10%，B1表权数为r5=5%，B2表权数为r6=5%，B3～B10表按抽查2项的实得分的平均值进行加权，权数为r6=20%，B11～B19表按抽查3项的实得分的平均值进行加权，权数为r7=30%。

- 2.综合得分按照下列公式进行计算：

- （1）综合得分按满分100分计。

- （2）综合得分F=ΣFi=Σ（fi×ri）=A1表实得分×10%+A2表实得分×10%+A3表实得分×10%+A4表实得分×10%+B1表实得分×5%+B2表实得分×5%+B3～B10表抽查2项的实得分的平均值×20%+B11～B19表抽查3项的实得分的平均值×30%。

- （3）A1、A2、A3、A4、B1、B2、B3～B10、B11～B19各表中,如检查项目或检查内容因现场实际情况不同而出现缺项，从而使得该表实查总分不满100分时,则以检查表中的实际检查项目的汇总得分作为实查总分，所得的实得分需进行折算，用折算得分取代该表的实得分。具体计算公式为：

实得分

fi=            ×100

实查总分

表X折算得分

- 六、否决事项

- 1.发现建设项目存在《房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准》（2024版）中判定为重大事故隐患情形的，取消该项目参评资格。

- 2.根据2021年12月14日《住房和城乡建设部关于发布〈房屋建筑和市政基础设施工程危及生产安全施工工艺、设备和材料淘汰目录（第一批）〉的公告》及附表，门式钢管脚手架、龙门架、井架物料提升机均被列入淘汰的危及生产安全的施工工艺技术之内。依据《建设工程安全生产管理条例》第六十二条第（六）款，建设项目如采用上述施工工艺技术的，应视为不符合评选要求。发现申报建设项目在申报云南省建筑工程质量管理标准化示范项目、建筑施工安全生产标准化工地期间发生质量、安全生产事故，且事故调查结果认定为责任事故的，取消该项目参评资格。

- 七、加分项

- 1.为推动物联网、人工智能、云计算、大数据以及移动互联网等新一代信息技术在建设工程领域的应用，促进智慧工地建设的发展。对于采用智慧化工地先进技术的申报项目，按照工地智慧化程度在总分基础上给予加分，分值在1～3分。

- 2.为加速智能建造的显著进步，促进新一代信息技术与工业化建造技术的深度融合，形成人机协同的建造模式。对于采用智能建造先进技术的申报项目，按照工地智能建造程度在总分基础上给予加分，分值在1～3分。

- 3.申报项目在专家复核组复核过程中，应积极提供智慧化、智能建造先进技术的相关资料。

- 八、说明事项

- 1.在复核前，申报项目施工单位负责填写好《受检工程基本情况表》。填写《受检工程基本情况表》时，项目施工单位需将申报创优自评得分F，以及“州/市监管机构意见”或“区/县监管机构意见”填写清楚，如不推荐，应在“备注”栏中说明理由。《受检工程基本情况表》中的“形象进度”应填写申报项目申报云南省工程质量管理标准化示范项目或建筑施工安全生产标准化工地时的施工形象进度情况。表中“责任主体和有关机构”填写时，如存在同一个责任主体或机构有1家以上单位的情况，应逐一填写，专家也应逐一进行复核。项目施工单位填写完 《受检工程基本情况表》后，需交进行现场复核的专家。

- 2.复核专家按照表中的检查项目和检查内容进行现场复核，将复核结果进行评分。复核发现存在问题的扣分项或是未发生的检查项，需要进行文字说明的，可在备注栏中进行备注说明。专家复核组组长应在复核评分表专家组组长签字栏签名，本项目复核的专家小组全体成员应在复核评分表检查组成员签字栏签名。

- 表中危险性较大分部分项工程均简称“危大工程”。