附件6

州/市         （县/市/区）

云南省建筑工程质量管理标准化示范项目

评分表（轨道交通工程）

（      年度）

项目名称：

检查表格 得分Fi：FA1      FA2      FA3       FA4

FB1      FB2      FB3

抽查表格 得分Fi：FB4      FB5      FB6      FB7

FB8      FB9      FB10

（注：B4～B10表格只需抽查3项）

综合得分F：

专家组组长签字：

检查组成员签字：

云南省住房和城乡建设厅印制

受检工程基本情况表

- 工程所在地：          州/市               （县/市/区）

| 建设项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  | 建筑层数 |  |  |
| 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |  |
| 项目创优自评得分F |  |  |  |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人 执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

表A1

建设单位质量管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 1 | 施工许可 (20分) | ①施工图审查②质量报监手续③施工许可证④工程开工报告（4项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 2 | 合同管理 （15分） | ①设计合同②勘察合同③施工合同④监理合同⑤各参建单位资质证书（共5项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 3 | 施工图会审 (10分) | ①勘察和设计交底记录（可与图纸会审纪要合并）②图纸会审纪要（含设计答疑意见、各方签字盖章及会议签到表）（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 4 | 第一次工地会议(10分) | 主持第一次工地会议并形成纪要 （共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |
| 5 | 工程质量 检测单位（10分） | ①工程质量检测合同②出具检测报告的单位名称与检测合同一致（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 6 | 重大设计变更(15分) | 设计变更中涉及工程强制性条文要求、工程地基基础和主体结构的安全性的，应按要求重新报审（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得15分 | 得0分 |  |  |
| 7 | 建设单位项目管理制度(20分) | ①建设单位项目管理制度文件②项目主要负责人授权委托书③项目主要负责人签署质量责任承诺书④实名制管理落实（共4项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |

检查人：                                   检查日期：

表A2

施工单位质量管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 1 | 单位资质 （6分） | 施工单位资质（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得6分 | 得0分 |  |  |
| 2 | 项目负责人资格和履责情况 （16分） | ①项目经理资格②项目经理任命书③签署工程质量责任承诺书④施工合同明确的项目经理按规定到岗履责（共4项） | 项 | 项 |  | 注：核查项目经理到岗履职可通过现场签署文件记录、参加监理例会签到、有其在场的现场检查图片资料，以及复核时是否在场等。 |
|  |  |  | 每项 得4分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 3 | 施工企业 质量管理 （15分） | ①企业质量管理体系认证证书②企业质量管理制度文件③企业对项目质量检查记录（共3项） | 项 | 项 |  | 注：核查企业质量管理制度文件是指核查施工企业发放到项目部的有关质量管理的制度性文件。 |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 4 | 项目部机构设置 （9分） | ①项目主要管理及技术人员资格证书②上述人员接受培训教育记录③实名制管理落实（共3项） | 项 | 项 |  | 注：项目主要管理及技术人员是指项目经理、技术负责人、专职安全员、质量员、施工员、标准员、材料员、预算员、资料员、机械管理员、试验员。 |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 5 | 项目部人员配备及到位情况 （10分） | 项目部主要管理及技术人员①配备齐全②到岗履责（共2项） | 项 | 项 |  | 注：核查项目部主要管理及技术人员到岗履职的方法同核查项目经理。 |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 6 | 施工组织设计或专项施工方案审批及执行情况（20分） | ①履行审批手续②现场按审批文件实施（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合得0分 |  |  |
| 7 | 项目部质量 管理制度 （10分） | ①项目部质量管理责任制度文件②项目教育培训记录③项目部质量检查记录④质量问题处理记录⑤隐患处理记录（共5项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合得0分 |  |  |
| 8 | 工程质量控制资料 （10分） | 技术档案和施工管理资料整理规范、内容完整（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |
| 9 | 项目部标准规范及 测量检查工具配置 （4分） | ①项目部标准规范和设备仪器登记台账②与项目部实际配置的标准规范和测量检查仪器设备实物对照（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |

检查人：                                   检查日期：

表A3

监理单位质量管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 1 | 监理单位 质量管理 （10分） | ①项目监理合同②监理单位质量管理体系认证证书③监理单位对项目检查考核记录 ④项目总监授权任命书⑤总监理工程师质量承诺书（共5项） | 项 | 项 |  | 注：监理单位对项目检查考核记录是指监理单位按照《云南省建设工程监理规程》第10章要求对项目监理机构进行检查并形成记录。 |
|  |  |  | 每项 得2分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 2 | 项目监理部人 员配备及到位 情况（12分） | ①项目监理组织机构②人员职业资格证书③主要监理人员按规定到岗履责④实名制落实情况（共4项）（共4项） | 项 | 项 |  | 注：核查项目主要监理人员到岗履职方法参照核查项目经理到岗履职。 |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 3 | 项目监理机构质量管理 （15分） | ①监理规划②监理实施细则③监理相关记录（共3项） | 项 | 项 |  | 注：核查监理相关记录包括监理日志、巡视检查、见证取样、隐蔽工程验收记录。 |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 4 | 施工组织设计 和专项施工方 案及资质审核 （12分） | ①开工报告审核记录②施工组织设计审核记录③专项施工方案审核记录④施工单位资质及人员资格审查记录（共4项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 5 | 主要材料和 设备报验 （10分） | ①主要施工材料验收记录②进场主要设备验收记录（共2项） | 项 | 项 |  | 注：主要材料报验包括进场原材料和现场加工制作材料。 |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 6 | 工程报验与验收 （8分） | ①检验批划分报审记录②检验批验收记录③分项工程验收记录④分部工程验收记录（共4项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得2分 | 得0分 |  |  |
| 7 | 重点部位关键 工序旁站监理 （4分） | 项目监理机构旁站监理记录（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得4分 | 得0分 |  |  |
| 8 | 对分包单位的资 质进行核查情况 （5分） | 分包单位进场报审记录 （共1项） | 项 | 项 |  | 注：主要审核分包单位资质是否与分包合同相符，管理人员与施工人员配置，与总包单位签订安全责任书。 |
|  |  |  | 得5分 | 得0分 |  |  |
| 9 | 监理例会 （6分） | 监理例会纪要（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得6分 | 得0分 |  |  |
| 10 | 监理通知及回复（6分） | ①监理通知②整改回复记录（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得3分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 11 | 监理报告 （6分） | 监理报告报送记录（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得6分 | 得0分 |  |  |
| 12 | 质量评估报告 （6分） | 工程质量评估报告 （共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得6分 | 得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |

检查人：                                   检查日期：

表A4

检测机构质量管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |  |
| 1 | 检测单位资质及人员资格（10分） | ①检测单位资质文件②检测人员职业资格证书（共2项） | 项 | 项 |  |  | 注：检测人员必须是本单位在职人员 |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 2 | 检测合同有效并符合相关规定（10分） | 合同中检测范围和内容无超越资质，且签字盖章齐全（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |  |
| 3 | 检测单位独立性（共15分） | ①检测单位与其它参建单位无隶属性②无转包或者违法分包建设工程质量检测业务情形③检测人员同时受聘于两家或者两家以上检测机构（共3项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合 项得0分 |  |  |  |
| 4 | 检测方案（15分） | ①检测方案编制审批②按方案计划和方法检测③实施检测符合有关技术标准和规定（共3项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 5 | 检测使用仪器设备（10分） | 检测设备仪器使用台账（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |  |
| 6 | 检测报告内容 及结论 （20分） | ①检测报告按规定签字盖章，完整有效，结论明确，无虚假检测数据或判定结论②涉及其他参建单位违法违规行为和检测不合格事项及时报告工程所在地建设主管部门（共2项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项 得0分 |  |  |  |
| 7 | 检测单位建立档案管理制度 （10分） | 检测单位档案管理制度文件（1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 项得0分 |  |  |  |
| 8 | 检测文件资料管理（10分） | 检测单位的项目工程检测数据原始记录及检测影像资料（共1项） | 项 | 项 |  |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |  |

检查人：                                         检查日期：

表B1

建筑材料质量管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 1 | 进场验收 （20分） | ①材料进场验收记录②进场材料台账（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 2 | 材料、设备 存放与管理 （10分） | ①现场平面布置图②现场材料堆放与标识（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 3 | 质量证明文件和检测报告 （40分） | ①材料质量证明文件②复验报告③砂浆强度评定报告④混凝土强度评定报告（共4项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 4 | 见证取样检测和实体质量检测 （20分） | ①见证取样记录②检测报告（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项 得0分 |  |  |
| 5 | 留样室 （10分） | 现场查看（共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |

检查人：                                         检查日期：

表B2

施工过程质量管理检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 1 | 技术交底 （10分） | 技术交底记录 （共1项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 得10分 | 得0分 |  |  |
| 2 | 样板制落实情况 （10分） | ①现场查看②核查样板验收记录及影像资料（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 3 | 三检制落实情况 （10分） | ①现场查看②核查三检记录（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 4 | 混凝土试块留置 （10分） | ①现场查看②核查试块留置计划（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 5 | 检验批、分项工程、分部工程验收记录（20分） | ①检验批划分计划②相关验收记录（含检验批、分项工程、分部工程） （共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得10分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 6 | 质量问题或 事故处理 （10分） | ①现场查看②核查质量问题或事故整改处理报告（共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 7 | 技术革新 （10分） | 技术革新措施落实情况（重点是①防治质量通病②提高观感质量方面） （共2项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 8 | 质量改进 （20分） | PDCA循环资料（重点是①质量计划②实施过程记录③质量问题整改处理记录④改进措施及实施情况）（共4项） | 项 | 项 |  |  |
|  |  |  | 每项 得5分 | 不符合项得0分 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |

检查人：                                         检查日期：

表B3

工程建设强制性标准执行情况检查表

| 检查项目 |  | 检查内容 | 评价得分 |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 符合 | 不符合 | 实得分 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、成品、半成品、构配件 （14分） | 1 | 水泥及外加剂、掺合料 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 2 | 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 3 | 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 4 | 预拌混凝土、砂浆 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 5 | 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 6 | 预制构件及预应力混凝土锚具、夹具 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 7 | 防水材料 | 得2分 | 得0分 |  |  |
| （二）施工试验报告 （11分） | 8 | 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 9 | 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 10 | 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 11 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 12 | 钢筋焊接、机械连接试验报告 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 13 | 钢结构连接（焊接）质量检测报告 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 14 | 回填土检验报告 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 15 | 沉降观测记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
| （三）施工记录 （8分） | 16 | 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 17 | 桩基试桩、成桩记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 18 | 混凝土施工记录、混凝土冬期施工温控记录、大体积混凝土施工温控记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 19 | 预应力筋的张拉、安装和灌浆记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 20 | 预制构件、钢构件吊装记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 21 | 钢结构整体垂直度和整体平面弯曲度、钢网架挠度检验记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 22 | 填充墙砌体植筋记录、锚固力检测报告 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 23 | 结构实体检验记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
| （四）质量验收记录 （7分） | 24 | 地基验槽记录 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 25 | 桩位偏差、桩顶标高验收记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 26 | 隐蔽工程验收记录 | 得2分 | 得0分 |  |  |
|  | 27 | 检验批、分项、分部（子分部）验收记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
|  | 28 | 工程质量问题处理及验收记录 | 得1分 | 得0分 |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |  |
| （五）钢筋工程 （18分） | 29 | 钢筋品种、级别、规格和数量：对照施工图检查 | 得4分 | 得0分 |  |  |
|  | 30 | 钢筋代换:检查钢筋的品种、级别或规格变更是否办理设计变更文件 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 31 | 钢筋加工制作：检查加工、绑扎质量是否满足要求 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 32 | 钢筋连接：检查连接方式和连接质量 | 得4分 | 得0分 |  |  |
|  | 33 | 受力钢筋位置和混凝土保护层厚度：检查作业面上的受力钢筋间距、固定措施，节点部位的箍筋间距，混凝土保护层厚度 | 得4分 | 得0分 |  |  |
| （六）混凝土工程 （6分） | 34 | 混凝土试块留置：检查混凝土试块留置数量、养护环境、标识等 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 35 | 混凝土的外观质量和尺寸偏差：检查混凝土外观质量，抽查混凝土构件尺寸偏差 | 得3分 | 得0分 |  |  |
| （七）砌体工程 （15分） | 36 | 砌筑砂浆强度和试块留置 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 37 | 砌块质量 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 38 | 墙体转角处、交接处及临时间断处砌筑方式 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 39 | 灰缝厚度及砂浆饱满度 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 40 | 构造柱、圈梁和拉结筋的设置等抗震构造措施情况 | 得3分 | 得0分 |  |  |
| （八）实体质量抽测 （12分） | 41 | 钢筋原材料：使用游标卡尺现场抽测直径 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 42 | 钢筋位置、数量、保护层厚度：核查实体检测报告 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 43 | 混凝土构件强度：核查实体检测报告 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 44 | 楼板厚度：核查实体检测报告 | 得3分 | 得0分 |  |  |
| （九）其他 （9分） | 45 | 预制承重构件安装 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 46 | 钢结构安装 | 得3分 | 得0分 |  |  |
|  | 47 | 施工荷载控制：观察检查楼层及堆载情况 | 得3分 | 得0分 |  |  |
| 结果统计 | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |  |  |

检查人：                                         检查日期：

表B4

明挖法施工质量检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围护结构质量 | 泥浆性能指标不符合设计及规范要求，扣10分 围护结构深度、尺寸、强度、承载力不符合设计及规范要求，扣35分 桩（墙）底沉渣厚度超过设计及规范要求，每处扣2分 围护结构平面误差、垂直度偏差超过允许值，每处扣5分 侵限处理不到位，影响主体结构厚度，每处扣3分 渗漏水，或空洞、缩径、断桩，每处扣2分 连续墙、桩头等连接处处理不符合要求，扣15分 叠合结构的围护结构钢筋保护层厚度小于规范允许值或设计值，扣5分 | 35 |  |  |
| 2 | 支撑体系质量 | 钢支撑、锚索等支护材料规格（型号）与设计要求不符，扣25分 支撑、围檩架设的位置、数量和质量不符合设计要求，扣15分 钢支撑、锚索等支护材料进场未验收或验收不合格投入使用，扣15分 未取得混凝土支撑强度检测或锚索抗拔检测合格报告即进行基坑开挖，扣15分 斜撑未按要求设置防滑移装置，每处扣5分 支撑未及时施加预应力，或不按设计施加预应力，扣15分 立柱桩设置不符合要求，扣10分 其他违反设计要求的支护结构体系施工，扣5分 | 25 |  |  |
| 3 | 土方开挖 | 边坡坡度、边坡支护不符合设计要求，扣25分 降水未按设计方案进行，扣10分 土方开挖方法、程序不符合设计或施工方案要求，扣10分 爆破施工参数不符合方案及规范要求，扣10分 无季节性施工措施，或措施不符合要求，扣5分 | 25 |  |  |
| 4 | 回填质量 | 回填材料不符合设计要求，扣10分 回填未进行分层压实，扣10分 回填后的压实度不符合设计要求，或分层厚度不符合要求，扣15分 | 15 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                  检查日期：

表B5

矿山法施工质量检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工方案 | 未按规定编制、审批、专家论证隧道工程专项施工方案或爆破作业方案，扣10分 对未予采纳的专家意见未进行说明，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 | 超前支护 | 超前小导管、管棚、锚杆未按设计及方案选用材料，扣15分 超前小导管、管棚、锚杆等施工参数值不符合设计、规范，扣15分 未按照设计及方案要求进行超前注浆，扣15分 | 15 |  |  |
| 3 | 开挖方法 与 辅助措施 | 开挖前未按规定进行关键节点验收，扣10分 洞门破除不符合设计或方案要求，扣15分 未按设计及方案采取辅助措施（降水、超前预报等），扣10分 开挖过程中，各种施工参数（爆破参数、台阶间距、左右线掌子面间距、核心土留置等）不符合设计、方案及规范要求，扣10分 爆破效果（炮眼残存率、炮眼衔接台阶、爆破岩面最大块度等）不符合方案，扣5分 | 15 |  |  |
| 4 | 初期支护 | 钢架、网片、连接筋、锚杆等的规格不符合设计要求，扣10分 钢架加工不符合设计及规范要求，扣5分 钢架、网片、连接筋的安装布设不符合设计及规范要求，扣10分 径向锚杆布设数量、长度、方法不符合设计及规范，扣10分 喷射混凝土施工不符合设计、方案及规范要求，扣10分 未按照设计及方案要求回填注浆，扣5分 初期支护注浆浆液配合比不符合施工要求，扣5分 | 20 |  |  |
| 5 | 洞门及联络通道 | 现场施工未严格按方案实施，扣10分 进出洞地层加固范围、效果不满足设计和方案要求，扣10分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 二衬施工 | 二衬前未进行净空测量或未报监理验收，或测量断面选取不符合规定，扣20分 对超挖、欠挖等未按设计要求进行处理，扣15分 仰拱二衬前基底渣土未清理干净，扣15分 二衬厚度、限界不符合设计及规范要求，扣20分 预埋件施工不符合设计和规范要求，每处扣5分 预埋管安装、搭接不符合设计、方案及规范要求，扣5分 模板、台车、支架及拱架等辅助施工不符合专项方案要求，扣10分 仰拱和填充混凝土浇筑至一个标高后再单独打矮边墙，扣15分 二衬施工段划分，或施工缝、变形缝设置和处理不符合设计、方案及规范，扣15分 施工带水作业，或混凝土浇筑前防水板背面、正面有积水，扣15分 未按设计及方案要求进行二衬背后注浆，扣10分 | 20 |  |  |
| 7 | 成品保护 与 修补、堵漏 | 二衬混凝土保护不到位，受到较大损伤、破坏，扣10分 二衬混凝土质量缺陷未按照专项方案进行修补或修补不到位，扣10分 堵漏无专项方案，或方案中堵漏材料不符合要求，扣5分 成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                  检查日期：

表B6

盾构法/TBM施工质量检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 方案及质保措施 | 未编制（盾构/TBM始发、掘进、接收，同步注浆、二次注浆，管片生产、运输、储存及拼装、测量、质量缺陷修复、联络通道等）专项施工方案，扣10分 联络通道冷冻加固设计未经专家论证，或未落实专家意见（除有合理理由外），扣10分 任一方案无质量保证措施，或未按规定审批，扣5分 | 10 |  |  |
| 2 | 管片管理 | 管片质量达不到设计和规范要求，扣15分 未按规定进行管片尺寸检测、管片强度等力学性能检验、抗渗试验、水平拼装、拉拔试验，每缺1类次扣15分 管片生产原材料未按设计及规范要求抽样检测或检测不合格仍违规使用，扣15分 管片生产钢筋笼加工制作、混凝土浇筑施工不符合设计及规范要求，扣15分 管片质量存在缺陷且无处理技术方案，或未按方案实施，扣10分 管片生产未严格执行过程检验，无过程检验记录或记录内容不齐全，扣10分 管片出厂未组织验收或查验放行，扣15分 管片进场后未进行验收，或验收不合格就投入使用，扣10分 管片进场后未制定保护措施，或保护不到位造成损伤，扣3分 管片未按设计要求涂刷防腐防水材料，或涂刷不符合设计要求，扣3分 管片未按要求粘贴密封止水条，或止水条遭到破坏未处理即投入使用，扣10分 管片用密封止水条等防水材料未提供质量检测合格证或未按有关规定进行抽样检测，扣10分 | 15 |  |  |
| 3 | 测量控制 | 施工控制测量成果未报测量监理工程师检查、复核、查验，扣15分 未对盾构机/TBM导向系统原始数据、输入数据进行双人确认并由测量监理工程师复核，扣15分 在测量系统不能正常工作时进行掘进，扣10分 管片姿态测量不及时（滞后20环以上），扣5分 未按规范对已完成区间进行联系测量，扣10分 盾构机/TBM轴线姿态偏离大于规范要求，未采取措施，扣15分 | 15 |  |  |
| 4 | 管片拼装 | 管片拼装后存在超标的错台、漏水、崩块、缺边掉角及裂缝，每处扣5分 管片拼装后螺栓紧固不到位，扣3分 管片拼装后未及时进行同步注浆或同步注浆不到位，扣5分 同步注浆及二次注浆未进行配比设计，未按设计配比制浆，扣10分 未按照设计及方案要求进行二次注浆或注浆不到位，扣5分 注浆结束后未及时对注浆孔进行封闭，每处扣2分 空推段施工不符合设计和方案要求，扣10分 未按设计要求进行后期嵌缝、封堵，扣3分 | 20 |  |  |
| 5 | 洞门处理 | 进出洞门地层加固范围、效果不满足设计、方案要求，扣5分 洞门破除施工不符合设计、方案要求，扣10分 洞门外观尺寸不符合设计、方案及规范要求，扣5分 洞门永久结构存在渗、漏水，未有效治理，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 联络通道 | 通道加固、开挖等未按设计和方案进行，扣5分 联络通道存在严重超欠挖、初期支护、二次衬砌质量不符合设计要求，扣10分 联络通道施工前后一定范围内管片未按方案进行支撑保护，扣10分 | 10 |  |  |
| 7 | 条件验收 | 未按规定进行盾构机始发、到达前条件验收，或验收不合格仍继续掘进，扣10分 未及时组织百环验收，扣10分 未及时组织盾构过矿山法隧道（空推掘进）条件验收，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 | 缺陷处理 | 管片破损、渗漏水等缺陷处理无专项方案，或处理未按方案进行，扣5分 管片破损部位未进行修复或修复不到位，连接螺栓、螺帽缺失或紧固不到位，扣5分 成型隧道渗漏水情况超出设计和规范要求，扣5分 管片渗漏点未进行堵漏或堵漏未按方案实施，扣5分 线路轴线发生偏差后未及时发现，或发现偏差超限后未报设计单位采取综合纠偏措施，扣10分 管片拼装后，线路轴线偏差超过设计及规范要求，但通过调线调坡修正后不影响车辆正常运行，扣5分 线路轴线偏差超过设计及规范要求，通过调线调坡修正后仍影响使用功能，扣10分 | 10 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                检查日期：

表B7

路基与高架桥施工质量检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路基 | 开工前未做好截水、排水设施，或未测放出路堤、路堑位置和高程，扣10分 未按要求对路基土进行天然含水量、液限、塑限、标准击实、CBR试验等，扣20分 路基填筑未水平分层填筑碾压密实，或填筑密实度不符合设计要求，扣20分 路堑、路堤边坡坡度或高程不符合设计要求，扣15分 填料类别不符合设计要求，填料质量不达标，未进行工艺试验，试验资料不齐全，扣20分 路基断面加宽不够、边坡碾压不实，扣10分； 路基填筑、虚铺厚度超厚，碾压不密实，无路拱，扣25分 土工格栅铺设不平、搭接处理不规范，扣5分 过渡段施工不符合设计要求，扣25分 过渡段台阶宽度不足，涵洞两侧未对称填筑，台背、涵背填筑不密实，扣20分 涵洞结构强度、尺寸不符合设计要求，扣20分 | 25 |  |  |
| 3 | 桥梁支座 | 支座由无生产资格的厂家提供或支座合格证、出厂检验报告、型式检验报告等质保文件不符合要求，扣25分 支座垫石尺寸、规格型号不符合设计要求，扣25分 支座垫石不平整和梁底支承接触面不平整，高程不符合设计及规范要求，扣5分 支座安装不符合要求，扣15分 支座安装完成后连接板未及时解除，扣5分 | 25 |  |  |
| 4 | 桥梁预埋件、预留孔洞 | 预埋件、预留孔洞位置、尺寸或数量不符合设计要求，扣10分 预埋件未按要求进行防腐处理，扣5分 预埋件未按要求进行检测，或检测结果不合格投入使用，扣10分 伸缩缝未按要求进行施工，扣5分 预埋雨水管堵塞未处理，扣3分 | 20 |  |  |
| 5 | 桥面系统 | 栏杆（立柱、扶手）尺寸、高程偏差超过允许值，扣10分 隔声屏障平面位置、垂直度偏差超过允许值，扣5分 桥面铺装不坚实、不平整、裂缝等，每处扣2分 竖墙、接触网基础、排水孔位置等尺寸偏差超过允许值，扣5分 | 10 |  |  |
| 6 | 桥梁检测 | 未按要求对桥梁支座进行试验，或结果不合格，扣20分 未按设计要求进行桥梁结构性能试验和测量检测（静载试验、动载试验、沉降徐变观测等），或检测、测量结果不合格，扣20分 | 20 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                  检查日期：

表B8

装饰装修质量检查评分表

| 序号 | 检查项目 | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 墙体砌筑 | 砖和砂浆的强度等级不符合设计要求，扣10分 组砌方法不符合要求，砂浆局部不饱满或有通缝，扣5分 顶砖施工不符合要求，与梁板界面有缝无浆，排列不齐，扣3分 拉结钢筋制作、锚固安装不符合要求，扣3分 构造柱、圈梁施工不符合要求，扣3分 厨厕等有水房间墙根素混凝土反梁高度、密实度不符合要求，扣5分 纵横墙或墙体转角处的接槎不规范或无接槎，扣2分 预埋件制作安装、预留洞口留设不符合要求，扣2分 预埋管、线、箱处洞槽不规范，扣2分 墙体垂直度不符合要求，扣3分 砌块质量不符合要求，如有缺棱、掉角等，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 | 门窗工程 | 预埋件、连接件制作、安装不符合要求，扣2分 整体外观及细部处理不符合要求，扣2分 涂料涂装遍数、涂层厚度不符合要求，扣2分 建筑门窗未进行“五性”（气密性，水密性，风压，保温，露点）试验，或试验结果不合格，扣5分 小五金品牌、规格及安装不符合要求，扣2分 门窗的品种、类型、规格、尺寸、性能、开启方向、安装位置不符合要求，扣2分 低窗无防护措施，扣1分 外门、外窗（包括配件）材料、构造及密封保温填充材料不符合节能保温要求，扣2分 玻璃的品种、规格、尺寸、色彩、图案、安装方法不符合设计要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 3 | 墙体抹灰 | 基层处理不干净，有尘土、污垢、油渍，未洒水湿润，扣2分 卫生间墙面无防水层，扣3分 砂浆层未分层抹灰，单层厚度超过10mm，抹灰层总厚度超过35mm时无加强网，或砌体与不同材料基体交接处未挂加强网，或暗埋管线孔槽处无加强网，扣5分 抹灰层脱壳、空鼓（大于规范允许值），表层爆灰、裂缝，扣2分 护角、空洞、槽、盒周边表面不整齐，管道后抹灰面不平整，扣2分 分隔缝宽度深度不均匀，不光滑、颜色不均，棱角不齐，扣1分 抹灰表面在光滑、洁净、接槎、分格缝方面不符合要求，扣1分 | 10 |  |  |
| 4 | 涂饰工程 | 涂料品种、型号和性能不符合设计要求，扣10分 颜色、图案不符合设计要求，扣2分 涂刷不均匀、粘结不牢固、漏刷、透底、起皮和掉粉，扣2分 混凝土、抹灰基层上，未先刷抗碱封闭底漆，扣2分 涂刷涂料时，基层含水率超标，扣1分 基层腻子不平整、不坚实、不牢固，粉化、起皮、裂缝，扣2分 厨房、卫生间未用耐水腻子，扣2分 | 10 |  |  |
| 5 | 天花吊顶 | 龙骨、吊杆、饰面板品种、规格、材质不符合要求，扣8分 龙骨、吊杆、钢杆件无防腐、防锈处理，扣5分 预埋件、吊杆与结构连接不符合要求，扣5分 挡烟垂壁材质、制作、安装不符合要求，扣2分， 饰面板外观不平顺、有色差、边角不吻合、裂缝及缺损等，每处扣2分 吊顶标高、尺寸、起拱和造型不符合要求，扣3分 照明灯具、通风口及广播喇叭架设不符要求，扣2分 饰面材料的材质、品种、规格、图案和颜色不符合要求，扣3分 饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置不符合要求，扣3分 | 10 |  |  |
| 6 | 幕墙工程 | 材料、构件、组件及“四性”（风压变形性能、空气渗透性能、雨水渗透性能和平面内变形性能）试验结果不符合要求，扣5分 使用结构硅酮胶的相容性试验和剥离粘结性试验不合格，扣2分 未用安全玻璃，或厚度不足，钢化玻璃表面有损伤，8mm以下钢化玻璃未进行引爆处理，夹层玻璃夹层胶片厚度不足，玻璃未进行边缘处理，各扣2分 锚固螺栓未做拔力试验或试验不合格，扣5分 预埋件、连接件、紧固件安装不牢，数量、规格、位置、连接方法和防腐处理不符合要求，连接螺栓无防松动措施，扣2分 防火保温材料填充不饱满、均匀、密实，表面不平整，扣2分 板缝注胶不饱满、密实、连续、均匀，有气泡，宽度和厚度不符合设计和规范要求，扣2分 压条安装不平直、洁净，接口不严密、安装不牢固，扣1分 | 10 |  |  |
| 7 | 站台地面 绝缘层 | 施工工序不符合要求，未按要求进行分段、分格施工，扣5分 基层处理不符合要求，绝缘材料铺贴不符合要求，扣3分 分格缝打胶不符合要求，扣2分 未进行绝缘层绝缘电阻测试，或测试结果不符合设计要求，扣10分 | 10 |  |  |
| 8 | 地面 装饰装修 | 地面石材防水等防护处理措施不符合规范要求，扣5分 基层处理不符合要求，地砖、石材地面铺贴不符合要求，有空鼓、色差、错缝、不平整等缺陷，每处扣2分 有水房间排水坡度、地漏边缘细部处理不符合要求，扣2分 防静电地板的龙骨制作、安装及地板铺装不符合要求，扣2分 离壁沟、排水管井、设备管沟施作不符合要求，扣2分 变形缝设置、安装不符合要求，扣1分 石材铺贴水泥砂浆结合层达强度前无有效保护，扣5分 | 10 |  |  |
| 9 | 通道楼梯（疏散）平台 | 通道、楼梯的宽度、高度不符合消防等要求，扣10分 楼梯、平台栏杆材料品种、规格、厚度不满足要求，扣5分 楼梯、平台栏杆间距，平台踏板间高低差，或安装尺寸不满足规范要求，扣2分 楼梯、平台栏杆高度不足，扣2分 预埋件、连接件制作、安装不符合要求，扣2分 金属结构焊接质量、焊口表面处理不符合要求，扣2分 疏散平台不连续，扣2分 | 10 |  |  |
| 10 | 出口顶入棚 | 预埋件、连接件制作、安装不符合要求，扣2分 金属结构焊接质量、焊口表面处理、防腐处理不符合设计、规范，扣2分 玻璃不是钢化玻璃，扣5分 钢化玻璃表面有损伤，或厚度不足，夹层玻璃夹层胶片厚度不足，玻璃未进行边缘处理，各扣2分 耐候结构胶质量检测不合格，扣5分 扣板边缘细部处理不符合要求，扣1分 卷帘门、防淹挡板制作、安装、牢固性不符合要求，扣2分 高强度螺栓、焊缝、钢结构防火涂料厚度未经检测或检测不合格，扣5分 | 5 |  |  |
| 11 | 无障碍设施 | 无障碍设施不符合要求，扣5分 | 5 |  |  |
| 结果统计 |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                 检查日期：

表B9

设备安装质量检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减 分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预埋、基础制安 |  | 穿墙、穿楼板套管安装位置、高度、端面、防水处理不符合设计要求，扣3分 过轨套管安装位置、尺寸、弯曲半径、绝缘处理不符合设计要求，扣3分 管、线槽的材质规格、预埋位置、尺寸、排列不符合设计要求，扣5分 金属导管采用对口熔焊连接，镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管采用套管熔焊连接，扣15分 基础及构件制安不符合规范及设计要求，扣10分 | 15 |  |  |
| 2 | 管、槽、支架安装 | 通用 | 防杂散电流措施不符合规范及设计要求，扣5分 支架、吊架安装位置不正确、距离不符合规范及设计要求，扣2分 线槽、桥架、管道的制作安装位置、分布排列不符合规范及设计要求，扣2分 锚栓、吊杆等紧固件及零部件不符合规范及设计要求，扣2分 电气连接不可靠、不能满足规范要求，扣3分 穿越防火分区的防火墙、防火隔墙或按设计应有防火隔堵措施的孔洞未封堵或封堵不密实，扣3分 防腐、保温、绝缘不符合规范及设计要求，扣3分 两列线槽拼接偏差超出规范规定值，扣2分 管、槽、桥架在建筑变形缝位置或直线段的补偿装置设置不满足规范或设计要求，扣3分 桥架与支架间螺栓、桥架连接板螺栓固定不紧固、有遗漏，螺母位于桥架内侧，扣3分 整体道床钢轨下方明敷管线与钢轨间无可靠绝缘措施，扣15分 | 15 |  |  |
|  |  | 通风空调及采暖 | 风管板材拼接、风管法兰的制作安装工艺、风管加固措施、风管法兰垫片的材质和安装不符合规范要求，扣3分 安装的风管内有杂物或被污染，扣3分 空调水采暖水管中焊接钢管、镀锌钢管采用热煨弯，扣10分 管道与水泵、制冷机组等设备连接未采用柔性接口或柔性短管设置不合理、过于紧绷或扭曲，扣10分 消声器、消声弯管、防火阀等阀部件未按规定设独立支架、吊架，扣3分 空调风口开在电气设备、变压器上方（属设计问题除外），扣5分 |  |  |  |
|  |  | 给排水及消防水 | 管道接口处的橡胶圈、法兰衬垫、螺栓、卡箍等选用或安装不满足规范要求，管道的补偿收缩装置未按设计及规范进行安装，扣5分 排水管道的安装坡度、检查口或清扫口设置数量、位置、连接件选用不符合规范要求，扣8分 |  |  |  |
|  |  | 自动售检票 | 埋地金属线槽出线盒处未采取防水、防尘措施，扣5分 |  |  |  |
| 3 | 线缆敷设 | 通用 | 穿管敷设线缆外观损伤、皱褶、扭曲现象，扣3分 沿线槽、桥架敷设弯曲半径不符合设计要求，扣2分 沿线槽、桥架、支架敷设的线缆未按电压等级分层、分管、分槽敷设，绑扎固定不符合设计要求，扣2分 不同回路、不同电压等级的电线穿于同一管内，扣3分 三相或单相的交流单芯电缆，单独穿于钢导管内，扣3分 接续及成端线缆弯曲半径、余留长度、接头防护、电气指标不符合规范要求，扣2分 配线不整齐，外观不规范，扣2分 电缆引入室内时，其金属护套与相连的室内金属构件间无绝缘，扣15分 光缆引入室内时，无绝缘接头，室内室外金属护层及金属加强芯未断开，未彼此绝缘，扣15分 电源设备配线用电源线中间有接头，扣15分 电源线未以线色进行区别，错接、短路，扣15分 电缆出入电缆沟、竖井、建筑物、柜（盘）、台处以及管子管口处等未做密封处理，扣2分 低压电线和电缆，线间和线对地间的绝缘电阻值不符合规范要求，扣3分 电线、电缆的芯线连接金具（连接管和端子），规格与芯线的规格不适配，或采用开口端子，扣3分 高架线路上电（光）缆的裸露部分未采取防紫外线防护措施，扣2分 多股铜线未焊锡进行压接，扣5分 单个接线端子上接线超过2根或防松垫圈等零件不齐全，扣5分 灯具、开关、插座接线不符合规范要求，扣5分 | 15 |  |  |
|  |  | 自动售检票 | 紧急按钮引入、引出电缆未采取屏蔽保护措施，扣5分 |  |  |  |
| 4 | 设备安装 | 通用 | 设备安装的限界不满足设计要求。扣2分 盘、柜的漆层不完整，有损伤，扣2分 盘、柜及柜内设备与各构件间连接不牢固，扣2分 设备安装不牢固、位置不正确，安装偏差超过规定允许值，扣5分 设备安装位置、尺寸不符合规范或设计要求，扣5分 | 15 |  |  |
|  |  | 供电 | 直流设备绝缘安装不符合规范要求，扣10分 |  |  |  |
|  |  | 信号 | 标准波导管装配有中断，两个波导管分段末端间距离不符合设计要求，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 通风空调 | 通风机传动装置的外露部位以及直通大气的进、出口未装设防护罩（网）或采取其他安全设施，扣3分 防火分区隔墙两侧的防火阀距墙表面大于200mm，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 给排水及消防水 | 立式水泵的减振装置采用弹簧减振器，扣5分 消防水泵接合器及室（内）外消火栓栓口、卫生器具及配件、水表的安装位置及高度，不符合要求，扣3分 消防水泵接合器栓口位置不方便操作，安全阀及止回阀安装位置和方向不正确，扣5分 |  |  |  |
|  |  | 站台门 | 门槛接缝处高差不符合要求，扣2分 门槛或上部结构绝缘装置安装不符合设计和规范要求，扣5分 应急门和端门的开闭角度不符合要求，扣5分 |  |  |  |
| 5 | 防雷与接地 | 通用 | 接地网、接地装置、引入线规格型号、埋设位置、深度、间距、焊接、接地电阻值不符合设计要求，扣5分 重复（保护）接地线缆规格型号、接地位置、接地电阻值不符合设计要求，扣5分 等电位联接搭接长度、导通性测试、电阻值不符合设计要求，扣5分 强电设备接地连接线进入弱电沟槽内，扣10分 不间断电源输出端的中性线（N级），未与由接地装置直接引来的接地干线相连接，未做重复接地，扣15分 金属电缆桥架及其支架和引出的金属电缆导管未接地（PE）或接零（PEN），或全长少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接，或接地、接零不可靠，不符合规范规定，扣15分 镀锌电缆桥架间连接板的两端未跨接接地线时，连接板每端少于2个带防松螺帽或防松垫圈的螺栓固定，扣3分 非镀锌金属电缆桥架间连接板的两端未跨接铜地线，接地线最小允许截面积小于4mm2，扣3分 基础构件未有明显的可靠接地，扣10分 柜、屏、台、箱、盘的金属框架及基础型钢接地（PE）或接零（PEN）连接、门框架的接地不符合规范要求，扣5分 避雷引下线及接闪器的安装、固定、电气连接不符合规范要求，扣5分 当金属配管采用螺纹连接时，连接处的两端未可靠接地连通，扣5分 镀锌的钢导管，可挠性导管熔焊跨接接地线，扣10分。 跨接地线选用不符合规范要求，扣5分 电缆屏蔽层接地不符合规范要求，扣5分 | 15 |  |  |
|  |  | 供电 | 变压器的低压侧中性点、箱式变电所的N母线和PE母线与接地装置引出的接地干线的连接不符合规范要求，扣5～10分 铠装电力电缆头的接地线不符合规范要求，扣3分 |  |  |  |
| 6 | 标识、标志与成品保护 | 通用 | 设备成品保护措施缺失或保护不到位，扣2分 标志标识缺失，标识内容不符合设计要求，挂装不牢靠，扣2分 电线、控制电缆的回路标记不清晰，编号不准确，扣3～5分 线缆未在端头、分线盒、竖井等规范要求位置设置清晰、准确、牢固的标签，扣2分 | 10 |  |  |
|  |  | 导向标识 | 安装位置、数量不符合要求，扣2分 安装方向不符合要求，扣2分 吊杆与结构连接、立杆与地面连接牢固性不符合要求，扣3分 材料规格、厚度不满足要求，扣2分 |  |  |  |
| 7 | 单机、单系统调试 | 通用 | 调试仪器使用不稳定电源，扣5分 试验参数（压力、电压）或试验介质不符合规范或设计要求，扣10分 设备安全防护装置、仪器仪表功能未实现，扣5分 设备功能缺项，或功能测试不符合设计规定，扣10分 影响行车安全的设备功能缺项，或功能测试不符合设计规定，仍在使用，扣15分 连续运行试验及试运行结果不符合设计要求，扣5分 设备运行中存在漏油、漏气、漏水、漏电情况，扣2分 开关分合、阀门启闭不灵敏，密闭容器未密实，扣3分 | 15 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                                   检查日期：

表B10

轨道工程质量检查评分表

| 序号 | 检查项目 |  | 检查内容与评分标准 | 标准 分数 | 扣减分数 | 实得 分数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线 路 基 桩 | CPIII或基标测设 | CPIII基础控制网或控制基标测量成果没经第三方测量单位复核就直接使用，扣10分 （控制、加密、道岔辅轨）基标测设位置和精度不符合规范和设计要求，扣3分 基桩标志设置不牢固，或标识不齐全、不清晰、不完整，扣2分 | 10 |  |  |
| 2 | 道床及轨道铺设 | 道床 基底 | 基底清理不干净，扣10～20分 （矿山法或明挖地段）基底凿毛不符合规范要求，扣10分 浮置板道床基底外形尺寸、标高、平整度、排水横坡不符合规范和设计要求，扣10分 矿山法隧道地段道床基底与结构底之间的连接螺栓设置（如有）不符合设计要求，扣3分 | 45 |  |  |
|  |  | 道床 钢筋 | 钢筋材质、品种、规格不符合规范和设计要求，扣20分 防迷流钢筋焊接、埋入式端子或铜排与钢筋网连接不符合规范和设计要求，扣5分 钢筋网的防迷流测试不符合规范及设计要求，扣10分 钢筋保护层厚度不符合规范和设计要求，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 普通 道床 | 混凝土配合比、强度等级不符合规范及设计要求，扣30分 道砟级配不符合规范及设计要求，扣10分 伸缩缝的设置及填充、施工缝的位置及处理不符合规范和设计要求，扣3～5分 混凝土外形尺寸、养护不符合规范和设计要求，扣5分 道床排水不符合规范和设计要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  | 浮置板 道床 | 隔振元件材质、规格、品种、外观不符合规范及设计要求，扣20分 混凝土配合比、强度等级不符合规范及设计要求，扣20分 隔振元件安装位置或标高不符合规范和设计要求，扣5分 满铺式隔振垫在施工过程中没按要求进行保护，或发现有破损没按要求进行修复（更换），扣5分 点式支承浮置板道床顶升不到位，造成隔振元件出现“空吊”现象，扣5分 过渡水沟或板底中心水沟没按要求施工，板底有杂物没清理或清理不彻底，扣3分 施工缝的位置和处理、板缝密封不符合规范和设计要求，扣2分 混凝土外形尺寸、养护不符合规范和设计要求，扣2分 |  |  |  |
|  |  | 轨道 铺设 | 钢轨、轨枕、扣件及连接配件不符合设计要求，扣20分 扣件的扣压力和疲劳强度不符合设计要求，扣10分 轨道中心线、几何尺寸（轨面高程、轨道正矢、轨距等）不符合规范和设计要求，扣10分 轨缝设置、接头处轨面高差、错牙不符合规范和设计要求，扣3分 轨底坡设置不符合规范和设计要求，扣5分 扣件及其配件污染、缺失，扣2分 轨枕间距、偏斜、轨距块离缝不符合规范和设计要求，扣2分 |  |  |  |
| 3 | 无缝线路 | 钢轨 焊接 | 钢轨焊接接头的型式检验或周期性生产检验不符合规范要求，扣10分 钢轨焊接头探伤检查不符合规范要求，扣5分 钢轨焊接接头外观质量不符合规范要求，扣3分 焊接接头平直度不符合规范要求，扣5分 | 20 |  |  |
|  |  | 线路 锁定 | 无缝线路应力放散、线路锁定不符合规范和设计要求，扣5分 位移观测桩设置或位移量不符合规范和设计要求，扣3分 缓冲区钢轨接头的钢轨面高低、错牙、轨缝预留不符合规范和设计要求，扣2分 |  |  |  |
| 4 | 道岔 |  | 道岔钢轨、岔枕及扣配件的类型、规格不符合规范及设计要求，扣10分 道砟级配不符合规范和设计要求，扣5分 道岔几何尺寸不符合规范和设计要求，扣5分 道岔滑床板、尖轨密贴、尖轨动程、尖轨尖端相错量不符合规范和设计要求，扣5分 道岔护轨安装及轮缘槽宽度不符合规范和设计要求，扣5分 钢轨绝缘接头轨缝设置不符合设计要求，扣2分 岔枕间距、偏斜、轨距块离缝不符合规范和设计要求，扣2分 | 20 |  |  |
| 5 | 线路附属 | 安全设施及线路标志 | 防脱护轨安装“K”值不符合设计要求，扣5分 护轨扣件的规格、型号、绝缘设置不符合设计要求，扣2分 车挡材质、规格、型号、安装位置不符合设计要求，扣2分 标志的材质、规格、图案、安装位置不符合设计要求，扣1分 | 5 |  |  |
| 结果统计 |  |  | 实查总分： 实得分： 折算得分： |  |  |  |

检查人员：                               检查日期：