附件1

云南省工程质量治理两年行动突出问题检查表

- 工程所在州、市：

| 单位工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |
| 施工许可证号 |  |  | 开工日期 |  |  |
| 建筑面积 | 平方米 |  | 建筑层数 |  |  |
| 结构类型 |  |  | 形象进度 |  |  |
| 质量责任主体和有关机构 |  |  |  |  |  |
| 单 位 |  | 单位名称 | 单位资质 | 项目负责人姓名 | 项目负责人执业资格 |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 勘察单位 |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 施工图审查机构 |  |  |  |  |  |
| 质量检测机构 |  |  |  |  |  |
| 备 注 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：

云南省工程质量治理两年行动突出问题检查表

| 检查项目 |  |  | 检查内容 | 评 价 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 符合 | 不符合 |  |
| 一、工程资料 |  |  |  |  |  |  |
| （一）原材料、成品、半成品、构配件 |  | 1 | 现场自拌或自备预拌混凝土沙、石含水率 |  |  |  |
|  |  | 2 | 现场自拌混凝土开盘鉴定留置标准养护试件 |  |  |  |
|  |  | 3 | 抗震等级一级至三级框架、斜撑构件中用钢筋强度和最大力下总伸长率 |  |  |  |
|  |  | 4 | 钢筋机械连接材料出厂型式检验报告 |  |  |  |
|  |  | 5 | 预拌砂浆使用情况 |  |  |  |
|  |  | 6 | 聚乙烯丙纶复合防水卷材主要物理性能 |  |  |  |
|  |  | 7 | 住宅工程排烟气道（管道节）生产使用的混凝土 |  |  |  |
|  |  | 8 | 住宅工程排烟气道配件防火止回阀 |  |  |  |
| （二）施工试验 报告 |  | 9 | 预制工程桩焊接接桩探伤检验报告 |  |  |  |
|  |  | 10 | 混凝土强度试块留置数量 |  |  |  |
|  |  | 11 | 砂浆强度试块留置数量 |  |  |  |
|  |  | 12 | 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告 |  |  |  |
|  |  | 13 | 机械连接丝扣量规检测记录及套筒拧紧力矩记录 |  |  |  |
|  |  | 14 | 回填土检验报告 |  |  |  |
|  |  | 15 | 住宅工程排烟气道系统检验报告 |  |  |  |
| （三）施工记录 |  | 16 | 地基基础为甲级或设计文件有要求的基桩试桩报告 |  |  |  |
|  |  | 17 | 混凝土施工记录 |  |  |  |
|  |  | 18 | 大体积混凝土施工温控记录 |  |  |  |
|  |  | 19 | 填充墙砌体植筋记录 |  |  |  |
|  |  | 20 | 填充墙砌体锚固力检测报告 |  |  |  |
| （四）质量验收记录 |  | 21 | 地基验槽记录参建责任主体项目负责人签章 |  |  |  |
|  |  | 22 | 施工现场质量管理检查记录 |  |  |  |
|  |  | 23 | 专业工程中间交接验收记录 |  |  |  |
|  |  | 24 | 隐蔽工程验收记录 |  |  |  |
|  |  | 25 | 检验批划分报验记录 |  |  |  |
|  |  | 26 | 现场验收检查原始记录 |  |  |  |
|  |  | 27 | 检验批质量验收记录-检验批容量及最小/实际抽样数量 |  |  |  |
|  |  | 28 | 住宅工程排烟气道产品出厂检验报告、抽样检测报告 |  |  |  |
|  |  | 29 | 排烟气道（管道节）防火止回阀产品型式检验报告、抽样检测报告 |  |  |  |
| 二、工程实体 |  |  |  |  |  |  |
| （五）钢筋工程 |  | 30 | 钢筋连接方式、连接质量 |  |  |  |
|  |  | 31 | 箍筋加工制作及绑扎质量是否满足要求（弯折角度、长度） |  |  |  |
|  |  | 32 | 作业面受力钢筋位置、节点部位箍筋间距、混凝土保护层厚度 |  |  |  |
| （六）混凝土 工程 |  | 33 | 混凝土标准养护试块的留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |
|  |  | 34 | 混凝土同条件养护试块的留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |
|  |  | 35 | 混凝土早期强度的见证记录、试验报告、拆模申请等 |  |  |  |
|  |  | 36 | 混凝土的外观质量和构件截面几何尺寸偏差 |  |  |  |
| （七）砌体工程 |  | 37 | 砌筑砂浆强度 |  |  |  |
|  |  | 38 | 砌筑砂浆试块的留置数量、养护环境、标识等 |  |  |  |
|  |  | 39 | 砌块严禁使用国家明令淘汰材料 |  |  |  |
|  |  | 40 | 砌块严禁使用出厂养护龄期不足28天 |  |  |  |
|  |  | 41 | 构造柱、圈梁设置等抗震构造措施情况 |  |  |  |
|  |  | 42 | 拉结筋设置抗震构造措施情况 |  |  |  |
| （八）实体质量抽测 |  | 43 | 钢筋母材重量偏差检测 |  |  |  |
|  |  | 44 | 楼层净高及构件轴线尺寸偏差 |  |  |  |
|  |  | 45 | 现场抽测混凝土构件强度 |  |  |  |
|  |  | 46 | 受力钢筋位置、间距、保护层厚度及楼板厚度 |  |  |  |
| （九）其他 |  | 47 | 结构后浇带施工方案编制、审批及执行情况 |  |  |  |
|  |  | 48 | 监理规划编制、审批签章情况 |  |  |  |
|  |  | 49 | 见证取样记录、台账及见证人员资格、备案登记授权等制度执行情况 |  |  |  |
|  |  | 50 | 对重点部位、关键工序、特殊过程实施旁站监理情况 |  |  |  |
|  |  | 51 | 监理通知单回复及问题整改结果复查情况 |  |  |  |
|  |  | 52 | 按监理规范要求采取巡视和平行检验等形式对工程实施监理情况 |  |  |  |
|  |  | 53 | 住宅工程排烟气道产品及安装质量检查情况 |  |  |  |
| 结果统计 | 符合 项 不符合 项 |  |  |  |  |  |

检查组成员签字：                            检查日期：