云南省隔震减震建筑工程促进规定（草案）

（公开征求意见稿）

第一条　为了推广应用隔震减震技术，促进隔震减震建筑工程的发展，提高建筑工程的抗震设防能力，保护人民生命和财产安全，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国防震减灾法》《云南省建设工程抗震设防管理条例》等有关法律法规，结合本省实际，制定本规定。

第二条　本省行政区域内隔震减震建筑工程的促进及其监督管理等活动，适用本规定。

第三条　下列新建建筑工程应当采用隔震减震技术：

（一）抗震设防烈度7度以上区域内三层以上，且单体建筑面积1000平方米以上的医院医疗用房和学校、幼儿园校舍；

（二）前项规定以外，抗震设防烈度8度以上区域内单体建筑面积1000平方米以上的重点设防类、特殊设防类建筑工程；

（三）地震灾区恢复重建三层以上、且单体建筑面积1000平方米以上公共建筑。

鼓励前款规定范围以外的其他建筑工程采用隔震减震技术。

第四条　县级以上人民政府应当加强对隔震减震建筑工程促进工作的领导，宣传普及和推广应用隔震减震技术，并提供必要的经费保障。

第五条　县级以上住房城乡建设行政主管部门负责隔震减震技术的推广应用及隔震减震建筑工程的监督管理。

县级以上发展改革、工业和信息化、财政、科学技术等行政主管部门应当对隔震减震技术研发及应用等予以支持。

县级以上教育、卫生计生、工商、税务、质监、文化体育、地震等部门按照各自职责做好隔震减震建筑工程促进工作。

第六条  隔震减震装置生产企业应当具有符合国家有关标准的生产、检验设施设备和相应的专业技术生产、服务人员，并具备提供安装指导和更换等服务的能力。

隔震减震装置生产企业应当按照国家有关规定对生产的隔震减震装置进行型式检验和出厂检验，在设计使用年限内实行质量保修制度。

第七条　隔震减震装置生产企业应当建立隔震减震装置生产、检验、应用状况等信息管理系统，并及时向省住房城乡建设行政主管部门报送有关信息。

隔震减震装置生产、检验、应用状况等信息保存期限不得少于50年。

第八条　对应当采用隔震减震技术的建筑工程，建设单位在进行设计发包时，应当在委托合同中明确要求采用隔震减震设计,并在初步设计完成后报建设行政主管部门进行建筑工程抗震设防专项审查。

建设单位对应用于建筑工程的隔震减震装置，应当委托有资质的第三方检测机构进行检测。

第九条　设计单位进行隔震减震建筑工程设计时，应当严格执行国家和本省有关技术标准和规范，并在设计文件中对隔震减震装置的技术性能、检验检测、施工安装、工程维护等提出技术要求。

第十条　施工图审查机构在进行施工图设计文件审查时，对应当采用而不采用隔震减震技术或者不符合隔震减震技术设计规范的设计文件不予审查通过。

第十一条　从事隔震减震装置检验的检测机构应当具备相应条件并依法取得建筑工程质量检测资质。

隔震减震装置检测机构应当按照国家和本省有关技术标准、规范进行检测，并对检测数据和结果的真实性和准确性负责，不得出具虚假的检测报告。对检测不合格的隔震减震装置，检测机构应当进行标注，并在5个工作日内将有关信息报省住房城乡建设行政主管部门。

第十二条  施工单位在隔震减震建筑工程开工前，应当编制隔震减震专项工程施工方案，由建设单位会同监理单位组织论证通过后，方可进行隔震减震专项工程施工。

隔震减震专项工程施工的每道工序完成后，施工单位应当按照隐蔽工程要求组织检查验收并形成记录。

第十三条  监理单位应当对隔震减震专项工程施工过程实施旁站监理，严格执行质量检查验收程序，保证施工符合国家和本省有关技术标准、规范和设计文件要求。

第十四条  建设工程质量监督机构应当严格按照国家和本省有关技术标准、规范，对应用隔震减震技术的建筑工程质量进行监督，督促隔震减震专项工程验收，并形成专项工程质量监督报告。

第十五条  隔震减震专项工程施工应当作为建筑工程结构分部工程的子分部工程单独验收。

隔震减震建筑工程项目竣工后，建设单位应当向使用单位提交有关隔震减震专项工程资料和使用说明，并在工程显著位置设置永久性标识标牌，标明该工程抗震设防烈度、隔震减震装置类别、隔震减震构造及其使用维护等信息。

鼓励建设单位设置地震监测装置。

第十六条  建筑产权人、使用权人或者受委托的物业服务企业应当对建筑工程隔震减震装置及构造进行日常维护和定期检查，发现异常情况时，应当联系隔震减震装置生产单位或者施工单位进行处置，并将处置情况告知工程所在地住房城乡建设行政主管部门。

任何单位和个人不得损坏隔震减震装置及其构造。

第十七条　省住房城乡建设行政主管部门应当履行下列监督管理职责：

（一）制定和完善隔震减震建筑工程有关技术标准；

（二）建立隔震减震装置生产企业及其生产的隔震减震装置动态目录；

（三）组织开展隔震减震技术的示范工程和相关配套能力建设等工作；

（四）建立隔震减震装置生产企业和检测机构信用评价制度，将其纳入建设系统企业诚信综合评价体系。

第十八条　县级以上住房城乡建设行政主管部门应当履行下列监督管理职责：

（一）对隔震减震装置检测、使用、日常维护保养及推广应用等活动实施监督管理；

（二）开展隔震减震建筑工程基本信息的调查、统计和分析工作；

（三）指导开展设计、施工、监理、工程质量监督等相关人员的培训；

（四）提供隔震减震技术推广应用的技术支持和服务。

第十九条  违反本规定，建设单位、施工单位有下列情形之一的，由县级以上住房城乡建设行政主管部门责令限期改正，处1万元以上3万元以下罚款：

（一）将未经型式检验、出厂检验和第三方检测的隔震减震装置应用于建筑工程项目的；

（二）将检验、检测不合格的隔震减震装置应用于建筑工程项目的；

（三）伪造隔震减震装置检测报告的。

第二十条  违反本规定，隔震减震装置检测机构未按照国家和本省有关技术标准规范进行检测或者出具虚假检测报告的，由县级以上住房城乡建设行政主管部门责令限期改正，处1万元以上3万元以下罚款。

第二十一条　违反本规定，损坏隔震减震装置及其构造的，由县级以上住房城乡建设行政主管部门责令限期改正，对个人处500元以上1000元以下罚款，对单位处1万元以上3万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

第二十二条　违反本规定的其他行为，依照《中华人民共和国产品质量法》等有关法律法规的规定予以处罚。

第二十三条　本规定下列用语的含义：

（一）隔震减震建筑工程是指应用隔震技术或者消能减震技术作为重要抗震措施的建筑工程；

（二）隔震减震装置是指隔震减震建筑工程中用于减少或消耗地震能量的装置，包括各类隔震支座、消能器等；

（三）隔震减震构造是指按隔震减震建筑工程的设计原则，对结构和非结构部分所采取的各种细部构造和要求，包括隔震建筑的水平隔离缝、竖向隔离缝和穿过隔震层的配管、配线、通道等以及减震建筑中阻尼器周边间隙等的细部做法。

第二十四条　本规定自2016年 月 日起施行。本规定施行前，已通过住房城乡建设主管部门施工图审查的建筑工程按照原规定执行。

关于《云南省隔震减震建筑工程

促进规定（草案）》的说明

按照省人民政府2015年立法工作计划的安排，省住房城乡建设厅在充分调研论证和立法前评估的基础上，起草了《云南省隔震减震建筑工程促进规定（草案）》（以下简称《规定（草案）》）。这件规章草案送审稿报送省政府后，省法制办根据《立法法》《规章制定程序条例》的规定，向各州（市）、省直有关部门和社会各界公开征求意见，赴昆明市、红河州开展了立法调研，召开了立项论证会、专家咨询会、部门座谈会、相对人座谈会和专家论证会。在充分吸收和采纳社会各方意见、建议后，经过反复研究修改，形成了现在的《规定（草案）》。

一、立法的背景情况

云南位于印度洋板块与欧亚板块碰撞带东侧，是我国破坏性地震较多、受灾特别频繁和严重的省份之一，而贯穿滇中及滇东北的小江断裂带是影响云南地震活动的主要断裂带，我省国土面积的84%地震基本烈度在7度以上，是全国平均水平的两倍多。20世纪，我省发生了占全国23.6%的7级以上大震、18.8%的6级以上强震。2000年以来，我省共发生5.0级以上破坏性地震49次，其中5.0～5.9级地震40次，6.0～6.9 级地震9次。累计造成人员死亡812人，失踪112人，受伤11489人；累计造成直接经济损失5550288万元。

党的十八届四中全会明确提出“加快保障和改善民生、推进社会治理体制创新法律制度建设”“依法全面履行政府职能”“行政机关要坚持法定职责必须为、法无授权不可为，勇于负责、敢于担当”等要求。加强对隔震减震技术应用和促进，是提高防震减灾能力建设的有效手段，是事关广大人民群众生命财产安全的民心工程，是政府敢于担当、履行职责义务的重要体现，对于我省全面建设小康社会、加强民族团结、构建和谐社会具有十分重要的意义。省委、省政府对此高度重视，多次下发文件并召开专题会议在全省大力推广应用隔震减震技术。目前，我省应用隔震减震技术的建筑工程累计已超过2000栋，居全国之首。隔震减震技术的应用和促进，已成为我省经济社会发展，较好应对地震频发严峻形势的需要。同时，也存在一些亟需解决的问题。一是提高防震减灾能力需要适当扩大隔震减震技术推广应用范围；二是需要明确隔震减震技术促进政策和资金支持等具体措施；三是需要明确隔震减震建筑工程设计、施工、监理、验收、检测等各方主体责任；四是需要规范隔震减震建筑工程建成使用的有关管理维护要求。以上问题亟需通过立法，进一步规范和强化政府及其有关部门职责义务，优化行业服务，提高建筑工程的抗震设防能力，最大限度保护公民生命和财产安全。

- 二、《规定（草案）》的主要内容

《规定（草案）》共24条，主要内容为：

（一）关于政府及其有关部门职责

为了推广应用隔震减震技术，促进隔震减震建筑工程的发展，提高建筑工程的抗震设防能力，保护人民生命和财产安全，针对当前隔震减震技术在发展应用中技术力量和政策支撑不足的实际，《规定（草案）》对政府及其有关部门职责明确作出以下规定：一是县级以上人民政府应当加强对隔震减震建筑工程促进工作的领导，宣传普及和推广应用隔震减震技术，并提供必要的经费保障；二是县级以上住房城乡建设行政主管部门负责隔震减震技术的推广应用及隔震减震建筑工程的监督管理；三是明确了县级以上发展改革、工业和信息化、财政、科学技术等行政主管部门应当对隔震减震技术研发及应用等予以支持；四是明确了县级以上教育、卫生计生、工商、税务、质监、文化体育、地震等部门按照各自职责做好隔震减震建筑工程促进工作。（第四条、第五条）

（二）关于推广应用隔震减震技术的范围

为了增强建筑工程抗震设防能力，较好应对地震频发严峻的形势，需要提高防震减灾能力，适当扩大隔震减震技术推广应用范围。同时，《规定（草案）》对《中华人民共和国防震减灾法》第三十五条第三款、《云南省防震减灾条例》第二十四条第二款、第三十一条第一款等规定作出了具体细化，将我省多年的实践经验总结提炼上升到省政府规章层面予以确认，并明确以下新建建筑工程应当采用隔震减震技术：一是抗震设防烈度7度以上区域内三层以上，且单体建筑面积1000平方米以上的医院医疗用房和学校、幼儿园校舍；二是前项规定以外，抗震设防烈度8度以上区域内单体建筑面积1000平方米以上的重点设防类、特殊设防类建筑工程；三是地震灾区恢复重建三层以上、且单体建筑面积1000平方米以上公共建筑；四是鼓励上述范围以外其他建筑工程采用隔震减震技术。（第三条）

（三）关于各方责任主体职责义务

推广应用隔震减震技术，促进隔震减震建筑工程的发展，涉及的有关建设单位、生产企业、检测单位、设计单位、施工图审查、施工单位、监理单位、质量监督机构和业主等各方责任主体是最直接最基础的环节。针对当前我省应用隔震减震技术的建筑工程各方责任主体职责不够明确的实际情况，《规定（草案）》对各方责任主体的职责作了进一步明确：一是对隔震减震装置生产、检测和应用管理等方面作出了具体要求；二是明确了在隔震减震设计过程中建设单位、设计单位和施工图审查机构的责任义务；三是明确了建设工程质量监督机构和监理单位在隔震减震专项工程施工中的责任义务；四是对隔震减震专项工程施工验收和设置永久性标识提出了要求；五是明确了建筑产权人、使用权人或者受委托的物业服务企业对隔震减震建筑的日常维护责任义务。（第六条至第十六条）

（四）关于法律责任

根据《中华人民共和国行政处罚法》等有关法律法规的规定，《规定（草案）》对建设单位、施工单位、检测机构和有关单位和个人违反本规定的有关违法行为，明确了应当承当的法律责任。