附件

云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法

第一章  总  则

第一条  为了规范全省房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作程序和安全监督行为，加强安全监督机构及人员的管理考核，根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号）、《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》（建质〔2014〕153号）和《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》（建质〔2014〕154号）等有关法律法规及规范性文件，结合我省实际，制定本办法。

第二条  本办法适用于我省行政区域内的房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及安全监督人员的管理和考核。

第三条  本办法所称房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构（以下简称安全监督机构）是指经县级以上地方人民政府批准成立，受当地住房城乡建设主管部门委托，依据工程建设法律法规和标准规范，对工程建设实施过程中各参建责任主体和有关机构的安全行为及施工现场安全生产状况进行监督管理的独立设置的安全监督机构。

第四条  本办法所称房屋建筑和市政基础设施工程安全监督人员（以下简称安全监督人员）是指经省住房城乡建设主管部门考核合格，且获得《云南省建设工程安全监督人员岗位证书》（以下简称《安全监督人员岗位证书》），依法从事房屋建筑和市政基础设施工程安全监督工作的人员。

第五条 省住房城乡建设主管部门每3年组织对全省安全监督机构考核一次，每2年组织对全省安全监督人员考核一次，必要时可增加考核频次。

州（市）及滇中新区住房城乡建设主管部门可根据本办法对辖区内安全监督机构和安全监督人员进行年度考核，考核结果报省住房城乡建设主管部门备案。

第二章  施工安全监督工作程序及职责

第六条  县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或其所属的安全监督机构（以下合称监督机构）应当对本行政区域内已办理施工安全监督手续并取得施工许可证的新建、扩建、改建房屋建筑和市政基础设施工程进行安全监督，依法对房屋建筑和市政基础设施工程建设责任主体的违法违规行为进行处理。

第七条  监督机构实施工程项目的施工安全监督，应当依照下列程序进行：

（一）受理建设单位申请并办理工程项目安全监督手续；

（二）制定工程项目施工安全监督工作计划并组织实施；

（三）实施工程项目施工安全监督抽查并形成监督记录；

（四）评定工程项目安全生产标准化工作并办理终止施工安全监督手续；

（五）整理工程项目施工安全监督资料并立卷归档。

第八条  监督机构在办理施工安全监督手续时，应审核建设单位提交的以下资料：

（一）工程施工安全监督申请表（附录E-2）；

（二）工程基本情况表（附录E-3）；

（三）建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人安全生产承诺书（附录E-4至E-9）；

（四）工程建设勘查、设计、施工、监理单位的资质证书、施工单位安全生产许可证（复印件）

（五）工程中标通知书（复印件）；

（六）施工图审查报告和地勘报告；

（七）危险性较大分部分项工程清单（附录E-10）；

（八）施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划；

（九）安全施工组织设计、监理规划和监理细则；

（十）拟进入施工现场施工的建筑起重机械类型和数量清单；

（十一）省住房城乡建设主管部门规定的其他保障安全施工具体措施的资料。

第九条  监督机构在收到建设单位提交的资料并查验齐全后，必要时进行现场踏勘，符合要求的在5个工作日内发放《施工安全监督告知书》(附录E-12)，明确召开施工安全监督告知会议的时间和安全监督相关事项。

第十条  监督机构应当根据工程项目实际情况，编制《施工安全监督工作计划》(附录E-13)，明确主要监督内容、抽查频次、监督措施等。

第十一条  房屋建筑工程和市政基础设施工程按建设规模划分等级（附录G），其中房屋建筑工程区分地基基础、主体结构和装饰装修等施工阶段。监督机构对工程项目的施工安全监督检查，重点是危险性较大的分部分项工程。以工程项目为单位，监督机构的抽查频率应符合下列要求：

（一）工程类别属于一、二级工程项目的，房屋建筑工程各施工阶段抽查不少于2次，市政基础设施工程每月抽查不少于1次；

（二）工程类别属于三级工程项目的，房屋建筑工程各施工阶段抽查不少于1次，市政基础设施工程每两个月抽查不少于1次；

（三）工程项目若有超过一定规模的危险性较大的分部分项工程，针对该分部分项工程抽查至少增加1次；

（四）近一年发生过生产安全事故的施工企业承接的工程项目，在上述第（一）、（二）、（三）款规定的基础上，各类抽查至少增加2次；

（五）施工安全监督过程中，被列入重点监督工程名单的施工项目，应及时调整监督工作计划(不执行上述(一)、（二）、（三）、（四）款规定)，每月对重点监督工程至少进行1次跟踪抽查。

第十二条  工程项目已办理施工安全监督手续并取得施工许可证后，监督机构应当组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员召开施工安全监督告知会议，下达《施工安全监督工作计划》，提出安全监督工作要求，正式开展工程项目施工安全生产监督管理工作。

第十三条  监督机构应当组成安全监督小组（明确组长）或委派至少2名安全监督人员（指定1名主要负责人），按照监督计划对工程项目施工现场进行监督抽查。

安全监督人员应当在抽查前了解工程项目有关情况，确定抽查范围和内容，备好所需设备、资料和文书等。

第十四条  监督机构应当依据法律法规和工程建设强制性标准，对工程建设责任主体的安全生产行为、施工现场的安全生产状况进行抽查。安全监督人员进入工程项目施工现场抽查时，应当向工程建设责任单位主动出示有效证件，接受施工单位危险源告知，遵守施工现场安全规章制度和劳动纪律。

抽查时，有权采取下列措施：

（一）要求工程建设责任主体提供有关工程安全生产的文件和资料，询问现场有关人员；

（二）进入工程项目施工现场进行安全监督检查；

（三）发现安全隐患，责令改正；

（四）发现违法违规行为，依法实施行政处罚或移交有关部门处理；

（五）适时向社会公布工程建设责任主体安全生产不良信息。

第十五条  责令改正包括责令整改、责令局部停工整改或责令全面停工整改。

（一）对检查发现的安全事故隐患，责令有关责任单位立即整改，无法立即整改的，下达《建设工程施工安全限期整改通知书》(附录E-15)，责令限期整改；

（二）对易造成群死群伤的重大安全事故隐患，下达《建设工程施工安全停工整改通知书》(附录E-16)，责令有关责任单位立即从危险区域内撤出作业人员，进行局部停工整改或全面停工整改；

（三）有关工程安全责任单位或责任人逾期不整改、拒绝整改或拒绝停工整改的，监督机构应当按权限实施行政处罚或移交有关部门处理。

第十六条  被责令限期整改、停工整改的工程项目，监督机构在责任单位排除安全隐患，收到施工单位提交的，由监理单位组织验收合格，并经建设、施工、监理单位项目负责人签字并加盖单位公章的整改报告后，进行查验，必要时进行现场核查。

对停工整改的工程，监督机构收到整改报告和恢复施工申请后进行现场核查，符合要求的，发放《恢复施工通知书》（附录E-17），准予恢复施工。

第十七条  有下列情形之一的工程项目，应列入重点监督工程名单，并书面告知建设、施工和监理单位。

（一）发生导致人员死亡的生产安全责任事故；

（二）发生深基坑、高边坡坍塌、模板支撑系统、脚手架坍塌，以及起重机械倒塌等生产安全事故，无论有无人员伤亡；

（三）在安全生产监督抽查中，被责令进行安全隐患整改但拒不整改，或逾期未整改到位；

（四）在安全生产监督抽查中，两次被责令限期进行安全隐患整改；

（五）在安全生产监督抽查中，被责令停工整改；

（六）安全生产措施费未按规定投入，造成安全生产条件降低；

（七）施工单位项目负责人、项目部专职安全生产管理人员以及项目总监理工程师、监理工程师不到位或未履行其安全管理职责，情节严重；

（八）存在其他严重影响安全生产的违法违规行为，监督机构查实后认定应列入重点监督工程名单的工程。

第十八条  重点监督期限为6个月，自该工程被列入重点监督名单之日算起。被列为重点监督工程的，由工程项目属地住房城乡建设主管部门在“云南省建设工程质量安全监管网”公告并及时更新。

重点监督工程在重点监督期限内，监督机构应要求施工企业和监理企业每月至少开展1次对该工程的全面安全生产检查；项目部和项目监理机构每周至少开展1次全面的安全生产自查，并保存整改通知和整改完成记录备查。

第十九条  监督机构在重点监督期满，并收到由该工程建设、施工、监理企业共同提出的撤销重点监督工程名单申请后，经复查合格的予以撤销。重点监督期内仍发生第十七条所列情形之一的，或不按第十八条要求定期开展检查和自查的，重点监督期限再顺延6个月。

第二十条  安全监督人员应当如实记录安全监督抽查情况，形成安全监督抽查记录并整理归档。安全监督抽查记录包括抽查时间、范围、部位、内容、结果及必要的影像资料等。

第二十一条  监督机构应当在《施工安全监督告知书》中明确，工程项目因故中止施工的，建设单位应当自停工之日起30日内，向监督机构申请办理中止施工安全监督手续，并提交中止施工的原因、时间、在施工部位及安全保障措施等资料。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，应当在5个工作日内向建设单位下达《中止施工安全监督告知书》（附录E-21）。

安全监督人员在检查过程中发现施工现场已中止施工超过30日的，应责令建设单位自发现之日起，在5个工作日内办理中止施工安全监督手续。逾期未办理的，视为中止施工，监督机构应向建设单位下达《中止施工安全监督告知书》。监督机构对工程项目中止施工期间不实施施工安全监督。

第二十二条  监督机构在收到建设单位提交的恢复施工安全监督申请，以及经建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的复工条件验收报告后，经查验符合复工条件的，应当在5个工作日内向建设单位下达《恢复施工安全监督告知书》（附录E-24），对工程项目恢复施工安全监督。

第二十三条  监督机构应当在《施工安全监督告知书》中明确，工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向监督机构申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束材料。如工程项目完工后未及时组织竣工验收的，建设单位应在工程项目完工后45日内申请办理终止施工安全监督手续。逾期未办理的，视为终止施工，监督机构应向建设单位下达《终止施工安全监督告知书》（附录E-28）。

监督机构收到建设单位提交的资料后，经查验符合要求的，在5个工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》，同时终止对工程项目的施工安全监督。

监督机构应当按照有关规定，在收到施工单位提交的经建设、监理单位审核的项目安全生产标准化自评材料后，对项目安全生产标准化作出评定，并向施工单位发放《项目安全生产标准化考评结果告知书》（附录E-29）。

第二十四条  监督机构应当在《施工安全监督告知书》中明确，工程项目未完工，因故终止施工的，建设单位应在终止施工后30日内申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工终止材料。监督机构收到建设单位提交的资料后，在5个工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》。

第二十五条  工程项目终止施工安全监督后，监督机构应当整理工程项目的施工安全监督资料，包括监督文书、抽查记录、项目安全生产标准化自评材料等，形成工程项目的施工安全监督档案。工程项目施工安全监督档案保存期限三年，自归档之日起计算。

第二十六条  监督机构应当将工程建设责任主体安全生产不良行为及处罚结果、工程项目安全生产标准化考评结果记入施工安全信用档案，并适时向社会公开。

第二十七条  有下列情形之一的，监督机构和施工安全监督人员不承担责任：

（一）工程项目中止施工安全监督期间或者施工安全监督终止后，发生安全事故的；

（二）建设单位未办理安全监督手续并取得施工许可证，擅自开工建设发生安全事故的；

（三）对发现的施工安全违法行为和安全隐患已经依法查处，工程建设责任主体拒不执行安全监督指令发生安全事故的；

（四）现行法规标准尚无规定或工程建设责任主体弄虚作假，致使无法作出正确执法行为的；

（五）因自然灾害等不可抗力导致安全事故的；

（六）按照工程项目监督工作计划已经履行监督职责的。

第三章  安全监督机构的管理考核

第二十八条  州（市）级安全监督机构应具备以下条件：

（一）具有工程建设类高级专业技术职称的监督人员；

（二）安全监督人员专业结构配备合理，持有《云南省建设工程安全监督人员岗位证书》的人员（以下简称持证人员）不少于6人，占安全监督机构总人数的比例不低于75％；

（三）具有满足安全监督工作需要的固定工作场所、工作制度、信息化管理条件、仪器、设备、工具、工作经费及安全防护用品，车辆保障能满足工作需要；

第二十九条  县（市、区）级安全监督机构应具备以下条件：

（一）具有工程建设类中级以上（含中级）技术职称的安全监督人员；

（二）安全监督人员专业结构配备合理，持证人员不少于3人，占安全监督机构总人数的比例不低于75％；

（三）具有满足安全监督工作需要的固定工作场所、工作制度、信息化管理条件、仪器、设备、工具、工作经费及安全防护用品，车辆保障能满足工作需要。

第三十条  安全监督机构应当按照省住房城乡建设主管部门统一的云南省工程质量安全监督管理信息系统要求，对所监管的工程项目进行管理，信息填报工作由安全监督机构负责人负责。

第三十一条  安全监督机构应配备绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、漏电开关测试仪、风速仪、力矩扳手、摄影摄像、录音设备、高倍望远镜等现场监督所需的仪器设备。

市政基础设施工程安全监督机构还应配备相应的仪器设备。

第三十二条  安全监督机构应当建立完善并执行以下管理制度：

（一）工程项目安全监督申报、登记制度;

（二）工程项目安全监督告知制度;

（三）工程项目安全监督抽（巡）查制度;

（四）责令改正通知下达和安全隐患整改反馈、工程项目停工（或局部停工）及复工审批制度；

（五）重大安全隐患挂牌督办制度；

（六）文明施工和安全生产标准化现场管理考核制度；

（七）危险性较大的分部分项工程监督管理制度；

（八）建筑起重机械设备安全监督管理制度；

（九）工程项目安全隐患投诉举报处理制度；

（十）工程项目安全监督执法程序公示制度；

（十一）工程项目安全监督信息统计制度；

（十二）工程项目生产安全事故报告制度;

（十三）工程技术标准和规范等资料管理制度;

（十四）现场监督检查仪器设备管理制度;

（十五）工程项目安全监督档案管理制度;

（十六）财务管理制度；

（十七）诚信、廉政建设制度；

（十八）安全监督机构内部人员管理制度。

第三十三条  安全监督机构管理考核采取定性与定量相结合的方法，按照《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构动态管理检查表》（附录A）和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构考核表》（附录C），每3年进行一次考核。考核分为四个等次，90分及以上为优秀，80～89分为良好，70～79分为合格，69分及以下为不合格。

第三十四条 省住房城乡建设主管部门实行安全监督巡查制度,定期和不定期对安全监督机构的施工现场安全监督情况进行随机抽查,检查结果作为安全监督机构考核的重要内容。

第三十五条 省住房城乡建设主管部门对考核为优秀的安全监督机构给予通报表彰，对考核不合格的责令整改，并通报当地政府。

第四章  安全监督人员的管理考核

第三十六条 安全监督人员应当具备下列条件：

（一）具有工程类相关专业大专及以上学历或初级及以上专业技术职称；

（二）具有两年及以上施工安全管理经验；

（三）熟悉掌握相关法律法规和工程建设标准规范；

（四）经业务培训考核合格，取得相关执法证书；

（五）具有良好的职业道德。

第三十七条 安全监督人员应经省住房城乡建设主管部门考核合格，并取得《云南省建设工程安全监督人员岗位证书》后，方可从事施工安全监督工作。

第三十八条 安全监督小组负责人分为主任监督员和副主任监督员。

主任监督员可担任各类别及等级工程项目（附录G）的安全监督负责人。

副主任监督员可担任二级及以下工程项目的安全监督负责人。

第三十九条 主任监督员和副主任监督员应具备以下条件：

（一）主任监督员应具有工程建设类高级专业技术职称，或具有工程建设类本科及以上学历并取得工程建设类中级专业技术职称，且具有6年及以上施工安全管理工作经验。

（二）副主任监督员应具有工程建设类中级及以上专业技术职称，或具有工程建设类中专以上（含中专）学历并取得工程建设类初级及以上专业技术职称，且具有4年及以上施工安全管理工作经验。

第四十条 安全监督人员考核采取定性与定量相结合的方法，按照《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督人员动态管理检查表》（附录B）和《云南省屋建筑和市政基础设施工程安全监督人员考核表》（附录D），每2年进行一次考核。考核分为四个等次，90分及以上为优秀，80～89分为良好，70～79分为合格，69分及以下为不合格。

第四十一条 安全监督人员每年参加各类专业继续教育不少于24学时。

第四十二条 省住房城乡建设主管部门对考核优秀的安全监督人员给予通报表彰，对考核不合格的责令限期整改，经整改仍不合格的，省住房城乡建设主管部门收回其《云南省建设工程安全监督人员岗位证书》。

第四十三条  安全监督人员有下列玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊情形之一，造成严重后果，给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（一）发现施工安全管理违法违规行为不予查处的；

（二）在监督过程中，索取或者接受他人财物，或者谋取其他利益的；

（三）对涉及施工安全的举报、投诉不处理的。

第五章  附  则

第四十四条  监督机构和人员除按照本办法履行职责外，还应履行有关安全生产法律法规规定的职责。

第四十五条  未设立（未委托）安全监督机构或安全监督机构考核被认定为不合格的，由属地住房城乡建设主管部门履行本办法中安全监督机构职责。

第四十六条  州（市）级住房城乡建设主管部门可根据本办法制定实施细则。

第四十七条  抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的安全生产管理，不适用本办法。

第四十八条  本办法由省住房城乡建设主管部门负责解释。

第四十九条 本办法自2017年1月1日起施行,有效期至2021年12月31日。

附录：A.云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构

动态管理检查表

B.云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督人员

动态管理检查表

C.云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构

考核表

D.云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督人员

考核表

E.云南省建设工程安全监督档案

F.危险性较大的分部分项工程安全生产监督检查工作标

准

G.工程类别及等级划分

附录A  云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构动态管理检查表

被检查安全监督机构名称：

地址：                                电话：

| 序号 | 考核项目 | 标准要求及分值 | 自评得分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机构及人员（13分） | 1.独立的安全监督机构。(2分，未成立独立的安全监督机构扣2分) |  |  |
|  |  | 2.安全监督人员持证情况。（5分，有1人未持证开展监督工作扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 3.州（市）级安全监督机构应具有工程建设类高级以上（含高级）技术职称的安全监督人员；县(市、区)级安全监督机构应具有工程建设类中级以上（含中级）技术职称的安全监督人员。(2分，任何一项不符合要求扣1分) |  |  |
|  |  | 4. 安全监督机构的持证人员占安全监督机构总人数的比例不低于75%。（4分，每降低5个百分点扣1分，扣完为止） |  |  |
| 二 | 工作场所 (2分) | 5.安全监督机构具有满足安全监督工作需要的固定工作场所。（2分） |  |  |
| 三 | 信息化建设 (4分) | 6.应用省级住房城乡建设主管部门统一的监督软件进行计算机辅助监督管理,办公实现自动化。（4分，应用软件应覆盖安全监督机构所有基本工作，能做到施工现场与安全监督机构联动，未使用统一的应用软件的扣4分，使用应用软件不能覆盖所有基本工作扣2分，不能实现施工现场与安全监督机构联动的扣2分，扣完为止） |  |  |
| 四 | 办公配置 (3分) | 7. 安全监督机构具有满足安全监督工作需要的信息化管理条件和车辆、安全防护用品。（3分，任何一项不符合要求扣1分，扣完为止） |  |  |
| 五 | 仪器设备 (2分) | 8.安全监督机构必须配备的现场监督检查仪器设备：绝缘电阻测试仪、接地电阻测试仪、漏电开关测试仪、风速仪、有毒有害气体测试仪、游标卡尺、力矩扳手、摄影、摄像、录音设备、高倍望远镜。（2分，缺1项扣0.5分，扣完为止） |  |  |
| 六 | 制度建设 （6分） | 9.具有健全的技术管理和安全监督管理制度： （一）工程项目安全监督申报、登记制度; （二）工程项目安全监督告知制度; （三）工程项目安全监督抽（巡）查制度; （四）责令改正通知下达和安全隐患整改反馈、工程项目停工（或局部停工）及复工审批制度； （五）重大安全隐患挂牌督办制度； （六）文明施工和安全生产标准化现场管理考核制度； （七）危险性较大的分部分项工程监督管理制度； （八）建筑起重机械设备安全监督管理制度； （九）工程项目安全隐患投诉举报处理制度； （十）工程项目安全监督执法程序公示制度； （十一）工程项目安全监督信息统计制度； （十二）工程项目生产安全事故报告制度; （十三）工程技术标准和规范等资料管理制度; （十四）现场监督检查仪器设备管理制度; （十五）工程项目安全监督档案管理制度; （十六）财务管理制度； （十七）诚信、廉政建设制度； （十八）安全监督机构内部人员管理制度 (4分，缺1项扣1分，扣完为止) |  |  |
|  |  | 10.各项制度执行情况记录。(2分，每发现一起制度执行不规范扣0.5分，扣完为止) |  |  |
| 七 | 监督档案 管 理 （6分） | 11.执行《云南省建设工程安全监督档案》。 (2分，每发现一项工程未执行扣1分，扣完为止) |  |  |
|  |  | 12.按监督进度填写《云南省建设工程安全监督档案》（随机抽取不少于3项在建工程的档案）。(2分，发现一起不符要求扣1分，扣完为止) |  |  |
|  |  | 13.档案内容齐全、填写规范（随机抽取归档的5份档案）。(2分，发现一起不符要求扣1分，扣完为止) |  |  |
| 八 | 监督信息 管 理 （4分） | 14.建立台帐，专人统一管理。(1分，任何一项不符合要求扣0.5分,扣完为止) |  |  |
|  |  | 15.按时上报统计报表。（1分，迟报1次扣1分,扣完为止） |  |  |
|  |  | 16.按照规定时间上报安全事故。 (2分,迟报1次扣2分,扣完为止) |  |  |
| 九 | 安全监督人员继续教育 （2分） | 17.每人每年参加继续教育不少于24学时。（2分,1人不符合扣0.5分，扣完为止) |  |  |
| 十 | 财务管理 （1分） | 18.机构经费保障到位、满足机构正常运转，财务实行独立核算,执行有关财务管理规定。(1分，任何一项不符合要求扣1分，扣完为止) |  |  |
| 十一 | 诚信和廉政 建设 （3分） | 19.公开办事程序。(2分，发现一项办事程序未公开的扣1分) |  |  |
|  |  | 20.开展行风监督。(1分，未开展行风监督工作的扣1分) |  |  |
|  |  | *21.违反廉政建设规定行为。(考核周期内，发现一人因廉洁自律问题受到严重警告及以上处分的，考核不合格） |  |  |
| 十二 | 监督告知 及监督计划执行 （6分) | 22.监督告知书中是否明确了该工程存在超过一定规模的危险性较大分部分项工程。(3分，发现一项没有明确的扣3分，扣完为止) |  |  |
|  |  | 23.工程项目各参建主体是否按规定在监督告知书签字。（1分，任何一方未签字扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 24.施工现场监督情况与监督计划是否相符。（2分，发现一项工程不相符扣1分） |  |  |
| 十三 | 施工现场安全生产行为监督（14分） | 25.督查建设单位向施工单位提供施工现场地上、地下管线及毗邻建（构）筑物等资料情况的记录。（2分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 26.督查施工总承包单位的安全生产许可证及项目负责人、安全管理人员资格情况，安全管理机构设置及人员配备情况的记录。（2分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 27.督查监理单位总监理工程师、监理人员资格情况的记录。（2分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 28.督查项目经理和总监理工程师的变更情况的记录。（1分, 任何一人变更手续不符合要求扣1分） |  |  |
|  |  | 29.督查施工现场各类管理人员驻场情况的记录。（3分，项目经理或总监理工程师不在现场扣3分，专职安全生产管理员配备不足或不在现场扣2分，其他现场管理人员不在现场扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 30.督查住建部门或安全监督机构在施工现场执行《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》和《云南省建筑起重机械安全监督管理实施细则》。（2分，有一项无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 31.督查建筑起重机械设备的安装告知、使用登记、附着验收、注销登记情况及特种作业人员持证上岗和从业人员安全教育情况的记录。（2分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
| 十四 | 施工现场安全生产实体监督 （10分） | 32.督查临边洞口防护情况的记录。（2分，记录不到位一处扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 33.督查脚手架搭设情况的记录。（2分，脚手架搭设要规范，安全网张挂完整，任何一处不符合要求扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 34.督查临时用电使用情况的记录。（2分，任何一项不符合要求扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 35.督查建筑起重机械使用及维护保养情况的记录。 (2分，有一台起重机械无记录扣1分，扣完为止) |  |  |
|  |  | 36.督查施工现场文明施工情况的记录。（2分，施工现场四周按要求设置围挡，实施封闭管理，材料堆放有序，施工作业区与办公、生活区严格分开，施工现场标牌张挂齐全，任何一项不符合要求的扣1分，扣完为止） |  |  |
| 十五 | 施工现场安全生产管理资料监督 （2分） | 37.施工现场安全生产管理资料监督情况。（1分，安全生产日志，安全活动记录、安全验收记录、设备维护保养记录、安全生产防护用品合格证等，任何一项不齐全扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 38.施工现场安全生产技术资料监督情况。（1分，专项施工方案、安全技术交底记录、安全教育培训、施工现场各工种安全技术操作规程、应急救援预案、文明施工措施等，任何一项不齐全扣1分，扣完为止） |  |  |
| 十六 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程监督 （6分） | 39.执行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程备案制度情况的记录。（1分，发现一项未备案的扣1分） |  |  |
|  |  | 40.督查超过一定规模的危险性较大的分部分项工程公示制度情况的记录。（1分，发现一项未公示的扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 41.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的监督检查情况。（2分，发现一项没有按照建质〔2009〕87号文执行的扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 42.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工现场督查情况的记录。（2分，有一项危险性较大的分部分项工程没有实施督查的扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | *43.对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程无监督记录的，发现一起即考核不合格。 |  |  |
| 十七 | 施工现场安全隐患处置 (4分) | 44.施工现场发现重大安全隐患处置闭合情况。（4分，发现一次不闭合扣2分，扣完为止） |  |  |
| 十八 | 安全监督人员考核情况 (4分) | 45.安全监督人员行为规范执行情况、人员考核情况。(4分,考核周期内每发现1人考核不合格扣2分，扣完为止) |  |  |
| 十九 | 其他 （8分） | 46.辖区内受监工程被省级及省级以上住房城乡建设主管部门通报批评。（4分，每通报1项工程扣2分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 47.辖区内受监工程发生较大及以上事故。（4分，发生1起较大事故扣2分，发生1起重大及以上事故扣4分，扣完为止） |  |  |
|  |  | *48.漏报、瞒报生产安全事故。（发现一起考核不合格） |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |

注：满分为100分，90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，69分以下为不合格。

附录B  云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督人员动态管理检查表

被检查安全监督机构名称：

地址：                                   电话：

机构人数：        人          监督人员数：           人

技术人员比例：         %

| 序号 | 考核项目 | 考核内容及分值 | 自评得分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基本条件 (10分) | 1.监督级别应符合《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构和人员管理考核办法》的要求。(10分，发现一项不符合扣10分) |  |  |
| 二 | 行为规范 (10分) | 2.爱岗敬业。（2.5分） |  |  |
|  |  | 3.依法监督。（2.5分） |  |  |
|  |  | 4.科学规范。（2.5分） |  |  |
|  |  | 5.诚信高效。（2.5分） |  |  |
|  |  | *6.廉洁自律。（考核周期内，因廉洁自律问题受到严重警告及以上处分的，考核不合格） |  |  |
| 三 | 施工现场安全生产行为监督(22分) | 7.督查建设单位向施工单位提供施工现场地上、地下管线及毗邻建（构）筑物等资料情况的记录。（3分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 8.督查施工总承包单位的安全生产许可证及项目负责人、安全管理人员资格情况，安全管理机构设置及人员配备情况的记录。（3分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 9.督查监理单位总监理工程师、监理人员资格情况的记录。（3分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 10.督查项目经理和总监理工程师变更情况的记录。（2分, 任何一人变更手续不符合要求扣2分） |  |  |
|  |  | 11.督查施工现场各类管理人员驻场情况的记录。（5分，项目经理或总监理工程师不在现场扣5分，专职安全生产管理员配备不足或不在现场扣2分，其他现场管理人员不在现场扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 12.督查特种作业人员持证上岗及从业人员安全教育情况的记录。（3分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 13.督查建筑起重机械设备的使用登记、使用注销登记情况的记录。（3分，有一项工程无记录扣1分，扣完为止） |  |  |
|  | 施工现场安全生产管理资料监督（16分） | 14.施工现场安全生产管理资料监督情况。（8分，安全生产日志，安全活动记录、安全验收记录、设备维护保养记录、安全教育培训、安全生产防护用品合格证等，任何一项不齐全扣2分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 15.施工现场安全生产技术资料监督情况。（8分，专项施工方案、安全技术交底记录、施工现场各工种安全技术操作规程、应急救援预案、文明施工措施等，任何一项不齐全扣2分，扣完为止） |  |  |
| 四 | 施工现场安全生产实体监督（15分） | 16.督查临边洞口防护情况的记录。（3分，有一处防护不到位扣1分） |  |  |
|  |  | 17.督查脚手架搭设情况的记录。（3分，脚手架搭设要规范，安全网张挂完整，任何一处不符合要求扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 18.督查临时用电使用情况的记录。（3分，任何一项不符合要求扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 19.督查建筑起重机械使用及维护保养情况的记录。 (3分，有一台起重机械无记录扣1分，扣完为止) |  |  |
|  |  | 20.督查施工现场文明施工情况的记录。（3分，施工现场四周按要求设置围挡，实施封闭管理，材料堆放有序，施工作业区与办公、生活区严格分开，施工现场标牌张挂齐全，任何一项不符合要求的扣1分，扣完为止） |  |  |
| 五 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工作监督（11分） | 21.执行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程备案制度情况的记录。（2分，发现一项未备案的扣1分） |  |  |
|  |  | 22.督查超过一定规模的危险性较大的分部分项工程公示制度情况的记录。（1分，发现一项未公示的扣1分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 23.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项施工方案的监督检查情况。（4分，发现一项没有按照建质〔2009〕87号文执行的扣2分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 24.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工现场督查情况的记录。（4分，有一项危险性较大的分部分项工程没有实施督查的扣2分，扣完为止） |  |  |
|  |  | *25.对超过一定规模的危险性较大的分部分项工程无任何监督记录的，发现一起即考核不合格。 |  |  |
| 六 | 继续教育情况（6分） | 26.每年接受继续教育不少于24学时。（6分，每少3个学时扣1分，扣完为止） |  |  |
| 七 | 其他 （10分） | 27.监督的工程被省级及省级以上住房城乡建设主管部门通报批评。（6分，每通报1项工程扣2分，扣完为止） |  |  |
|  |  | 28.监督的工程发生较大及以上事故。（4分，发生1起较大事故扣2分，发生1起重大及以上事故扣4分） |  |  |
| 合计得分： |  |  |  |  |

注：满分为100分，90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，69分以下为不合格。

附录C  云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构考核表

被考核安全监督机构名称：

地址：                                          电话：

机构总人数：                  人           安全监督员人数：              人

安全监督人员比例：                %

| 序号 | 考核项目 |  | 标 准 要 求 及 分 值 | 自评得分 | 考核得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 机构基本要求（20分） |  | *1.安全监督机构必须是具有独立法人资格的事业法人，该机构的组建应有政府或同级编委的批文。经省住房城乡建设主管部门考核合格。（5分） |  |  |
|  |  |  | *2.具有同级住房城乡建设主管部门的行政委托执法书。（2分） |  |  |
|  |  |  | 3.安全监督机构应隶属于当地住房城乡建设主管部门。 （2分） |  |  |
|  |  |  | 4.安全监督机构应按规定要求配备安全监督人员；专业技术人员比例要合理配套，做到满足监督工作开展的需要。（4分） |  |  |
|  |  |  | 5.安全监督机构应有固定的工作场所和适应安全监督管理工作需要的仪器、设备。（3分） |  |  |
|  |  |  | *6.应用计算机进行辅助监督管理，设有持证的工程安全监督信息管理员。（4分） |  |  |
| 二 | 人员构成和素质要求（20分） |  | 7.州（市）级、县（市、区）级安全监督机构应具有工程师及以上技术职称安全监督人员。（4分） |  |  |
|  |  |  | *8.安全监督机构应有一定数量的持证安全监督人员，技术人员数应占安全监督机构总人数的75%以上。（4分） |  |  |
|  |  |  | 9.安全监督人员应掌握和了解国家及地方有关工程建设安全方面的方针、政策和建设法规，具有安全管理的基本知识。（4分） |  |  |
|  |  |  | 10.安全监督人员经过岗位培训（含继续教育）、考试，取得岗位资格证书。（4分，1人不符合扣1分，扣完为止；均不符合考核不合格） |  |  |
|  |  |  | 11.安全监督工作人员有固定的办公场所，配备必须的办公设施及通讯设备。（4分）。 |  |  |
| 三 | 管理规章制度（10分） |  | 12.工程项目安全监督申报、登记制度; 13.工程项目安全监督告知制度; 14.）工程项目安全监督抽（巡）查制度; 15.责令改正通知下达和安全隐患整改反馈、工程项目停工（或局部停工）及复工审批制度； 16.重大安全隐患挂牌督办制度； 17.文明施工和安全生产标准化现场管理考核制度； 18.危险性较大的分部分项工程监督管理制度； 19.建筑起重机械设备安全监督管理制度； 20.工程项目安全隐患投诉举报处理制度； 21.工程项目安全监督执法程序公示制度； 22.工程项目安全监督信息统计制度； 23.工程项目生产安全事故报告制度; 24.工程技术标准和规范等资料管理制度; 25.现场监督检查仪器设备管理制度; 26.工程项目安全监督档案管理制度; 27.财务管理制度； 28.诚信、廉政建设制度； 29.安全监督机构内部人员管理制度 （缺1项扣1分，扣完为止） |  |  |
| 四 | 安全监督工作（20分） |  | *30.严格执行工程安全生产强制性条文、国家和省级住房城乡建设主管部门的有关规定。（2分） |  |  |
|  |  |  | *31.建立工程安全监督信息化，使用云南省建设工程质量安全监管信息化管理系统，及时填报监督信息资料。（2分） |  |  |
|  |  |  | 32.建设工程安全监督监督档案，内容齐全，填写规范。（2分） |  |  |
|  |  |  | *33.建立工程安全监督巡查和抽查制度，对在建项目进行监督巡查，并及时发放监督检查情况。（2分） |  |  |
|  |  |  | 34.严格对危险性较大的分部分项工程的重点抽查、巡查。（2分） |  |  |
|  |  |  | 35.对工程参建各方存在不良行为及时按照规定进行处理和上报。（2分） |  |  |
|  |  |  | 36.按时上报统计表格信息、工作总结。（2分） |  |  |
|  |  |  | 37.考核周期内没有发生因监督失职造成的安全事故和不良影响。（2分） |  |  |
|  |  |  | 38.及时上报安全事故调查报告、政府批复材料。（2分） |  |  |
|  |  |  | 39.督促企业对存在的安全隐患进行整改并及时上报。（2分） |  |  |
| 五 | 知识更新培训（20分） |  | 40.本单位安全监督人员参加知识更新培训教育。（5分） |  |  |
|  |  |  | 41.组织属地建筑施工企业主要负责人参加安全知识教育。（5分） |  |  |
|  |  |  | 42.督促企业定期开展安全知识培训。（5分） |  |  |
|  |  |  | 43.完善安全事故应急预案，进行应急演练。（5分） |  |  |
| 六 | 廉政建设（10分） |  | 44.公开办事，开展行风建设，树立良好职业道德。（5分） |  |  |
|  |  |  | 45.无违反廉政建设规定的行为。（5分） |  |  |
| 合计得分 |  |  |  |  |  |
| 安全监督机构自评结果 |  |  |  |  |  |

| 当地住房城乡建设主管部门考核意见 | 公公章 年 月 日 |
| --- | --- |
| 州、市住房城乡建设主管部门考核意见 | 公公章 年 月 日 |
| 省住房城乡建设主管部门考核意见 | 公公章 年 月 日 |

注：1.带“*”的为否决项目，不符合要求，考核结果不合格。

2.满分为100分，90分以上为优秀，80-89分为良好，70-79分为合格，69分以下为不合格。

附录D  云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督人员考核表

| 姓 名 |  | 性 别 |  | 年 龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作单位 |  |  |  |  |  |
| 职务职称 |  | 工作年限 |  | 监督证书号 |  |
| 继续教育 情况 |  |  |  |  |  |
| 监督工作 总结 |  |  |  |  |  |
| 自评意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 所在单位 审核意见 | 公章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 州（市）级住房城乡建设主管部门审核意见 | 公章 年 月 日 |  |  |  |  |
| 省住房城乡建设主管部门考核情况 | 公章 年 月 日 |  |  |  |  |

附录E

档案号(施工安全监督编号)：________________

云  南  省

建设工程安全监督档案

施工单位：_______________________

监理单位：_______________________

建设单位：________________________

监管部门（章）：________________________

归档日期：

密    级：                    保管期限：

共        卷

云南省住房和城乡建设厅编制

附录E-1  安全生产监督档案（归档）登记表

| 工程编号 |  |  | 工程造价 | 万元 | 建筑面积 |  | m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 建设（代建）单位 |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 勘察单位 |  |  |  |
| 监督员 |  |  |  | 层数 |  | 结构 |  |
| 序号 | 档案资料内容 |  |  | 份数 |  | 页数 | 备注 |
| 1 | 工程施工安全监督申请表（含建设单位提交的资料） |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 建设工程开工安全生产条件现场核查表 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 施工安全监督告知书 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 云南省建设工程安全生产监督工作计划 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 施工安全监督检查记录表 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 建设工程施工安全责令限期整改资料（含通知和整改情况资料） |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 建设工程施工安全停工整改资料（含通知和整改情况资料） |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 工程项目列入重点监督工程名单告资料（含告知书和申请撤销资料） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 工程中止施工安全监督资料（含申请中止监督资料、中止监督告知书和恢复监督申请、告知等资料） |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 工程终止施工安全监督资料（含申请、安全生产标准化考评、告知书等资料） |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 行政处罚建议书及相关资料 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 安全事故处理及相关资料 |  |  |  |  |  |  |

附录E-2  工程施工安全监督申请表    登记号

| 项目名称 |  | 规划许可证 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 建设规模 | 平方米 |
| 建安总投资 | 万元 | 计划开工 时间 | 年 月 日 |
| 工程地址 |  | 计划竣工 时间 | 年 月 日 |
| 本工程项目共 |  |  |  |
| 设计单位 |  | 资质等级 |  |
| 勘察单位 |  | 资质等级 |  |
| 施工单位 |  | 资质等级 |  |
| 监理单位 |  | 资质等级 |  |
| （安全监督机构名称）： 按照工程建设有关法律法规和规范性文件的要求，现申请办理施工安全监督手续，并对提交的所有资料真实性负责，请予以查验。 附件： 1.工程基本情况表 2.建设、施工、监理单位法定代表人及项目负责人工程安全文明施工承诺书 3.工程建设勘察、设计、施工、监理单位的资质证书、施工单位安全生产许可证（复印件） 4.工程中标通知书（复印件） 5.施工图审查报告和地勘报告 6.危险性较大分部分项工程清单 7. 施工合同中约定的安全防护、文明施工措施费用支付计划 8. 安全施工组织设计、监理规划和监理细则 9.拟进入施工现场施工的建筑起重机械类型和数量清单 建设单位项目负责人： 建设单位（公章）： 联系电话： 年 月 日 |  |  |  |
| 资料收齐，同意办理施工安全监督手续。（在施工许可证颁发后召开施工安全监督告知会议） 项目监督组长： 联系电话： 监督工作投诉电话： 机构负责人（签字）： （安全监督机构公章） 年 月 日 |  |  |  |

注：本申请表一式四份，建设、施工、监理、安全监督机构各一份。

附录E-3  工程基本情况表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  | 规划许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  | 施工许可证号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  | 建设规模（m2） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资（万元） |  |  |  |  |  |  | 计划开工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程地址 |  |  |  |  |  |  | 计划竣工时间 |  |  |  |  |  |  |  |
| 项 目 概 况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结构形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 层数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 | 名称 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 负责人 |  |  |  | 资格证书号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 勘察单位 | 名称 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 负责人 |  |  |  | 资格证书号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 施工单位总包分包 | 资质 等级 |  |  |  | 资质证书号 |  |  |  |  | 安全生产许可证号 |  |  |  |  |
|  | 项目 经理 |  |  |  | 资格证书号 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证号 |  |  |  |  |
|  | 项目经理联系电话 |  |  |  | 专职安全员 |  |  |  |  | 安全生产考核合格证号 |  |  |  |  |
| 监理单位 | 名称 |  |  |  |  |  | 资质等级 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目 总监 |  |  |  | 资格证书号 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |
| 安全监督责任人 |  |  |  |  |  |  | 监督证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全监督员 |  |  |  |  |  |  | 监督证书号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位项目负责人： 建设单位现场代表（技术负责人）： 联系电话： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在安全报监和申领施工许可证前，由建设单位填写此表；安全报监完毕，领取施工许可证后，施工许可证号和安全监督责任人由工程属地安全监督机构填写。

附录E-4  建设单位法定代表人安全生产承诺书

（示范文本）

我在 (项目名称)工程建设过程中将认真履行下列职责，并承担相应安全生产责任。

一、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，严格履行建设单位安全生产职责，规范建设行为，全面加强安全管理，提高安全管理水平。

二、履行法定基本建设程序。及时办理安全监督、开工安全生产条件审查等手续，领取施工许可证（含依法分项发包工程）后方开工建设。

三、依法发包。遵守有关工程发包、招投标的法律法规及规定，将工程发包给具有相应资质等级及具备安全生产条件的施工、监理等单位，对规定必须招标的工程项目严格依法依规进行招标，不将工程肢解发包，不强迫承包方以低于成本价竞标。工程中标后严格执行合同约定。对项目开工后有依法分项发包的工程，及时办理安全监督手续。

四、委派建设单位项目负责人代表本单位严格落实建设方项目安全生产管理责任。

五、不对勘察、设计、施工、工程监理等单位提出不符合工程建设安全生产法律、法规和强制性标准规定的要求，不随意压缩合同约定的工期。

六、依法确定工程项目安全作业环境及安全施工措施所需费用，并保证资金按照合同足额支付、落实。

七、不明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件、消防设施和器材。

八、严格履行法律法规及标准规范规定的其他安全责任。

承诺人（签字加按指纹）：         单位（盖章）：

年    月    日

附录E-5  建设单位项目负责人安全生产承诺书

（示范文本）

本人经单位法定代表人授权为（项目名称）工程建设项目负责人，将认真履行下列职责，承担项目在建设过程中相关安全责任。

一、坚持“安全第一、预防为主、综合治理”，认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，在施工中代表建设单位严格履行有关安全生产职责。

二、工程开工前依法向有关部门查询施工现场及相邻区区域内各类地下管线资料、气象和水文观测资料、相邻建筑物和构筑物及地下工程的有关资料。整理好后，开工前及时向施工单位移交，并保证资料的真实、准确、完整；开工后督促施工单位采取有效保护措施。

三、工程项目实施过程中，不向勘察、设计、施工、监理等单位提出不符合工程建设安全生产法律法规和强制性标准规定的要求，不压缩合同约定的工期。

四、严格执行发包合同约定，及时向施工单位拨付工程项目安全作业环境及安全施工措施所需费用。

五、施工过程中不向施工单位明示或暗示购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配件等。

六、及时协调处理各承包单位间的安全生产工作，严格要求监理、施工单位履行安全职责。

七、督促施工、监理单位加强对施工现场重大危险源管理，履行建设单位对超过一定规模的危险性较大分部分项工程专项施工方案的审批程序。

八、项目建设过程中，严格执行安全监督程序，及时办理安监机构要求的相关手续；工程竣工前办理终止安全监督手续。

九、组织和督促项目监理、施工单位开展安全生产检查及隐患整改，落实各级部门安全生产相关文件、会议要求。

十、严格落实《建设单位项目负责人质量安全责任八项规定（试行）的通知》（建市〔2014〕35号）规定要求。

十一、其他法律法规规定的职责。

承诺人（签字加按指纹）：         单位（盖章）：

年   月   日

附录E-6  建筑施工企业法定代表人安全生产承诺

（示范文本）

为了确保 (项目名称) 施工生产安全，我作为（公司名称）安全生产第一责任人，对本项目安全生产组织实施做出如下承诺：

一、认真贯彻落实安全生产的方针政策和法律法规，建立健全本企业安全生产责任制及管理制度和操作规程，并切实加强工程项目安全管理，确保法律法规、规范标准及本公司各项制度和操作规程在本项目上得到认真落实。

二、加强项目班子建设和管理，按照工程规模、施工技术难度和工程管理需要等情况，组建精干高效的项目管理班子，明确项目部安全管理目标和职责，加强对项目管理班子安全生产履职情况的监督，确保项目经理每月在现场时间不低于日历天数80%，项目安全保证体系运转正常，项目安全管理工作扎实有效开展。

三、建立三级安全教育培训制度，监督落实本企业对该项目管理人员和作业人员安全教育培训到位。

四、建立企业技术管理制度，监督落实本企业对该项目专项施工方案认真实施审核审批，确保方案切实可行、安全可靠、严格实施。

五、建立企业设备管理制度，监督落实本企业对该项目各种设备、设施实施严格管理，确保安拆使用安全。

六、建立企业安全检查制度，监督落实本企业对工程项目开展定期安全检查和专项检查，严格落实企业负责人定期带班检查规定，公司对该项目检查每月不少于1次，并监督公司检查中发现的问题和隐患落实整改到位。

七、建立企业分包施工队伍管理制度，监督落实本企业对分包队伍安全管理到位。

八、建立项目安全投入保障制度，监督落实该项目安全费用合理使用，确保项目安全投入。

九、建立本企业安全文明施工标准和工程项目重大危险源登记台帐，监督落实重大危险源跟踪监控及企业标准在该项目得到有效实施，全力遏制生产安全事故的发生。

十、加强项目安全绩效考核奖惩，如本项目安全管理不力的，及时对项目部进行整顿和人员调整。

十一、组织制定事故应急预案，建立应急组织、做好应急准备，一旦该项目发生事故，立即向主管部门和有关部门报告，做好事故救援、现场保护及善后工作，最大限度减少事故损失和影响，并对有关责任人员进行严肃处理。

以上承诺，确保全面落实，如不落实，愿接受处理。 以上承诺书一式三份，一份自己保存，对照落实；另两份分别交建设单位和建设安全监督机构对此承诺予以监督。

承诺人（签字加按指纹）：        单位（盖章）：

年   月   日

附录E-7  建筑施工企业项目负责人安全生产承诺书

（示范文本）

为确保 （工程名称）项目生产施工安全，我作为该项目安全生产第一责任人，对项目安全生产组织实施做出如下承诺：

一、认真贯彻落实安全生产方针政策、法律法规和规范标准及行业安全生产管理规定，高度重视并切实加强项目安全生产工作，坚决贯彻执行安全第一、预防为主、综合治理，不安全不生产，以安全保生产，杜绝安全生产方面的违法、违规、违章、违纪行为。

二、完善项目安全生产保障体系，建立健全项目安全生产责任制和安全生产管理措施，并认真组织落实。

三、根据项目规模和安全员配置标准配备项目专职安全员，并对专职安全员职责落实情况进行严格监督考核，做到人员到位、责任到位、考核到位、工作落实到位。

四、加强对分包队伍安全管理，认真组织开展项目安全宣传教育，营造良好安全文化氛围，严禁未经教育人员上岗作业。

五、认真组织实施施工组织设计中的安全技术措施和专项施工方案，掌握本项目存在的重大危险源，组织制定重大危险源监控管理措施，并严格实施监控管理。

六、认真组织每周安全生产检查及分部分项工程检查验收，对检查中发现的问题认真及时组织落实整改，全力遏制事故发生。

七、认真落实设备管理制度，加强施工现场设备管理，确保设备安拆和使用安全。

八、服从住房城乡建设主管部门及安全监督机构的监督管理，对主管部门及安全监督机构检查反馈的安全问题和隐患立即整 改，及时消除安全隐患。

九、保证项目安全投入，确保安全文明施工措施费的有效使用，按规定配备安全防护用品和劳动保护用品，做好施工现场安全防护。

十、严格落实项目负责人现场带班制度，每月在施工现场带班生产时间不少于本月施工时间的80%，认真履行工作职责，全面加强施工现场安全文明施工管理，做到安全防护标准化、场容场貌秩序化、项目管理规范化。

十一、严格落实《建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）的通知》（建质〔2014〕123号）规定要求。

十二、组织制定事故应急救援预案，做好应急救援的充分准备。一旦发生事故，立即向主管部门和有关部门报告，做好事故救援、现场保护及善后工作，最大限度减少事故损失和影响。

以上承诺，确保全面落实。如不落实，愿接受处理。

承诺人（签字加按指纹）：          单位（盖章）：

年  月  日

附录E-8  监理单位法定代表人安全生产承诺书

（示范文本）

针对我单位监理的（项目名称），作为该工程监理单位法定代表人，按照《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家相关安全生产法律法规、规章制度、安全生产强制性标准要求，将严格履行单位法定代表人安全生产职责。现将履行安全生产职责做出郑重承诺：

一、认真贯彻落实有关安全生产的法律法规、标准规范及各有关部门规定。

二、对本单位监理的工程项目落实安全生产监理工作全面负责，并承担相应的法定责任。

三、建立健全组织机构，制定各级管理人员安全生产责任制，制定各项安全生产管理制度。

四、建立、健全本单位安全生产责任制和安全生产教育培训制度，组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。

五、对所监理的工程项目监理部安全监理工作进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

六、严格落实《建设工程监理规范》（GB/50319-2013）、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市[2006]248号）等相关规定要求。

承诺人（签字加按指纹）：        单位（盖章）：

年   月   日

附录E-9  总监理工程师安全生产承诺书

（示范文本）

针对(单位名称)监理的(项目名称)工程，作为该工程监理总监理工程师，我将按照《中华人民共和国安全生产法》、《建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》以及国家相关安全生产法律法规、规章制度、安全生产强制性标准要求，将严格履行总监理工程师安全生产职责，并做出如下承诺：

一、认真贯彻落实有关安全生产的法律法规、标准规范及各有关部门规定。

二、按照法律法规和工程强制性标准实施监理，对工程项目安全生产承担监理责任。

三、审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准。

四、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，要求施工单位整改。

五、在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，情况严重的，要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。

六、发现存在安全事故隐患，对施工单位拒不整改或者不停止施工的，及时向有关部门报告。

七、严格落实《建设工程监理规范》（GB/50319-2013）、《关于落实建设工程安全生产监理责任的若干意见》（建市〔2006〕248号）、《建设工程项目总监理工程师质量安全责任六项规定（试行）的通知》（建市〔2014〕35号）等相关规定要求。

承诺人（签字加按指纹）：        单位（盖章）：

年   月  日

附录E-10 危险性较大的分部分项工程清单

| 一、危险性较大的分部分项工程清单 | 如涉及请在括号里打√ |
| --- | --- |
| 一、基坑支护、降水工程 | （ ） |
| 开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护、降水工程。 | （ ） |
| 二、土方开挖工程 | （ ） |
| 开挖深度超过3m（含3m）的基坑（槽）的土方开挖工程。 | （ ） |
| 三、模板工程及支撑体系 | （ ） |
| （一）各类工具式模板工程：包括大模板、滑模、爬模、飞模等工程。 | （ ） |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支撑工程。 | （ ） |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系。 | （ ） |
| 四、起重吊装及安装拆卸工程 | （ ） |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。 | （ ） |
| （二）采用起重机械进行安装的工程。 | （ ） |
| （三）起重机械设备自身的安装、拆卸。 | （ ） |
| 五、脚手架工程 | （ ） |
| （一）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。 | （ ） |
| （二）附着式整体和分片提升脚手架工程。 | （ ） |
| （三）悬挑式脚手架工程。 | （ ） |
| （四）吊篮脚手架工程。 | （ ） |
| （五）自制卸料平台、移动操作平台工程。 | （ ） |
| （六）新型及异型脚手架工程。 | （ ） |
| 六、拆除、爆破工程 | （ ） |
| （一）建筑物、构筑物拆除工程。 | （ ） |
| （二）采用爆破拆除的工程。 | （ ） |
| 七、其它 | （ ） |
| （一）建筑幕墙安装工程。 | （ ） |
| （二）钢结构、网架和索膜结构安装工程。 | （ ） |
| （三）人工挖扩孔桩工程。 | （ ） |
| （四）地下暗挖、顶管及水下作业工程。 | （ ） |
| （五）预应力工程。 | （ ） |
| （六）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | （ ） |
| 二、超过一定规模的危险性较大的分部分项工程清单 |  |
| 一、深基坑工程 | （ ） |
| （一）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | （ ） |
| （二）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。 | （ ） |
| 二、模板工程及支撑体系 | （ ） |
| （一）工具式模板工程：包括滑模、爬模、飞模工程。 | （ ） |
| （二）混凝土模板支撑工程：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。 | （ ） |
| （三）承重支撑体系：用于钢结构安装等满堂支撑体系，承受单点集中荷载700Kg以上。 | （ ） |
| 三、起重吊装及安装拆卸工程 | （ ） |
| （一）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 | （ ） |
| （二）起重量300kN及以上的起重设备安装工程；高度200m及以上内爬起重设备的拆除工程。 | （ ） |
| 四、脚手架工程 | （ ） |
| （一）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。 | （ ） |
| （二）提升高度150m及以上附着式整体和分片提升脚手架工程。 | （ ） |
| （三）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 | （ ） |
| 五、拆除、爆破工程 | （ ） |
| （一）采用爆破拆除的工程。 | （ ） |
| （二）码头、桥梁、高架、烟囱、水塔或拆除中容易引起有毒有害气（液）体或粉尘扩散、易燃易爆事故发生的特殊建、构筑物的拆除工程。 | （ ） |
| （三）可能影响行人、交通、电力设施、通讯设施或其它建、构筑物安全的拆除工程。 | （ ） |
| （四）文物保护建筑、优秀历史建筑或历史文化风貌区控制范围的拆除工程。 | （ ） |
| 六、其它 | （ ） |
| （一）施工高度50m及以上的建筑幕墙安装工程。 | （ ） |
| （二）跨度大于36m及以上的钢结构安装工程；跨度大于60m及以上的网架和索膜结构安装工程。 | （ ） |
| （三）开挖深度超过16m的人工挖孔桩工程。 | （ ） |
| （四）地下暗挖工程、顶管工程、水下作业工程。 | （ ） |
| （五）采用新技术、新工艺、新材料、新设备及尚无相关技术标准的危险性较大的分部分项工程。 | （ ） |
| （六）建筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m的边坡工程；或虽未超过规定高度但地质条件和周围环境复杂的边坡工程。 | （ ） |
| （七）其他情况请在此书面说明。 | （ ） |
| 在上述危险性较大的分部分项工程施工前，我单位承诺将督促施工单位、监理单位按照建质〔2009〕87号文件要求编制专项方案、组织专家论证、建立危险性较大的分部分项工程安全管理制度，并督促其按确定的方案施工。 | 建设单 位盖章 |

附录E-11  建设工程开工安全生产条件现场核查表

| 序号 | 审 查 项 目 名 称 |  |  | 审查结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 办理安全监督手续资料 | 有关证明材料及合同：1、中标施工企业资质证书、安全生产许可证、工程中标通知书；2、按规定向施工单位提供安全作业环境及安全施工措施所需费用的承诺书；3、施工承包合同（包括建设单位直接分包的承包合同），委托监理合同（其中应有明确安全生产监理责任的条款）；4、中标施工企业项目经理、安全员安全生产考核合格证。 |  |  |
| 2 |  | 施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料。 |  |  |
| 3 |  | 施工单位结合工程特点编制的施工组织设计和专项施工方案。 |  |  |
| 4 |  | 建筑施工现场安全报监申请表、建设工程安全文明生产承诺书 |  |  |
| 5 | 现场人员及临时设施 | 施工人员就位情况 |  |  |
| 6 |  | 现场基本条件（三通一平、围挡、五牌一图、大门、道路硬化等） |  |  |
| 7 |  | 生活办公设施（宿舍、食堂、洗手间、淋浴间、办公室等） |  |  |
| 8 |  | 消防器材配置、“四害”消杀措施、环保措施等 |  |  |
| 9 |  | 施工现场临时用电符合规范要求 |  |  |
| 10 | 其它 | 安全事故应急预案 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 审查意见 |  |  | 审查人员： 年 月 日 |  |
| 复审意见 |  |  | 审查人员： 年 月 日 |  |

注：各安全监督机构视申报企业资料和企业安全生产诚信情况，必要时到现场检查。

附录E-12  施工安全监督告知书

（示范文本）

根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》要求，工程的安全措施经审查合格，为使监督工作顺利有序实施，现将有关事项告知如下：

一、召开施工安全监督告知会议

在该工程项目取得施工许可证后，请建设单位应在2个工作日内告知我站，我站将在接到建设单位告知后5个工作日内组织建设、勘察、设计、施工、监理等单位及人员召开施工安全监督告知会议，下达施工安全监督工作计划，正式开始对该项目实施安全监督。

二、核查管理机构及人员情况

（一）核查施工项目部组成人员名单。按名单核查项目经理的执业资格证、安全生产考核合格证及培训记录、专职安全员安全生产考核合格证及培训记录；按名单核查专职安全员数量是否符合规定。

（二）核查特种作业人员名单、上岗证：电工、焊工、架子工、施工升降机操作工、物料提升机工、塔式起重机操作工（司机、信号工、司索工）、起重设备装拆工、爆破工等。

（三）核查项目监理机构人员名单。按名单核查总监理工程师的执业资格证、职称证和培训记录、其他监理人员的职称证和培训记录。

三、核查专项施工方案的编审与实施完成验收手续

应编制专项施工方案的工程已编制专项施工方案；方案内容应与实际情况相符，方案应能指导施工作业；方案编制与审查应按规定程序进行；方案实施完成后必须经过验收，验收合格后方可将工程投入使用。

请建设单位向施工单位提供有关本工程毗邻区域的地下管线资料，以便进行有关专项方案的编制、论证和审查。

（一）必须单独编制专项施工方案的工程:

1、施工现场临时用电；

2、深度达到及超过3m，或深度未达3 m但地质条件复杂，地下水位高于坑底的土方开挖工程、基坑支护及降水工程；

3、模板及其支架的设计与安装；

4、起重吊装；

5、脚手架的设计与安装；

6、卸料平台的设计与安装；

7、拆除与爆破工程；

8、其他危险性较大的工程：建筑幕墙、预应力张拉、网架、索膜结构、高6 m以上的边坡施工、隧道、桥梁、特种设备安装、江河的导流和截流、港口和航道工程。

9、采用新技术、新工艺、新材料，可能影响工程质量安全，又无技术标准可循的工程。

以上所列专项施工方案，由施工企业编制，由施工企业技术部门的专业技术人员和专业监理工程师审核，由施工企业技术负责人和总监理工程师签字后，不属于第（二）款所列的方可以实施。

（二）所编制的专项施工方案必须经专家论证的工程：

1、深基坑：开挖深度达到5 m及超过5 m、有三层或多于三层地下室，或开挖深度未达到5 m但地质条件和周围环境和地下管线极其复杂；

2、地下暗挖工程；

3、高大模板：支撑系统高度超过8 m，或模板的跨度超过18 m，或面荷载大于15KN/㎡，或线荷载大于20KN/ m；

4、房屋拆除爆破和土石方爆破；

5、30m及以上无法使用操作平台的高空作业；

6、大江河中的深水作业。

此6种工程的专项施工方案经施工企业技术负责人和总监理工程师审查后，必须由施工企业组织不少于5人的专家组进行论证，论证后由施工企业按论证意见对专项施工方案进行修改，修改后的专项施工方案由施工企业技术负责人和总监理工程师再审查签字，方可交付实施。

若因施工图设计文件变更或施工方案变更而产生危险性较大工程的，由施工企业补报。

（三）核查专项施工方案实施完成后的工程验收合格证明文件。

四、核查施工安全教育和安全交底记录

（一）对作业人员的施工安全教育记录;

（二）安全操作技术交底记录;

（三）班前安全活动记录。

五、核查施工企业的安全检查及整改落实情况

（一）企业对项目的安全例检制度、项目部的安全自检制度;

（二）企业对项目的安全例检记录、整改通知、整改完成记录所反映的管理过程应闭合;

（三）项目部的安全自检记录、整改记录和验收记录所反映的管理过程应闭合。

六、核查项目监理机构的安全监理检查及施工单位整改落实情况

（一）《监理规划》或《监理实施细则》中有关安全监理检查的规定;

（二）监理日记、监理例会记录中有关安全问题的内容;

（三）安全监理检查记录、整改通知书（或监理工程师通知单）、整改完成记录（施工单位的回复）或验收记录所反映的管理过程应闭合。

七、核查住房城乡建设主管部门和安全监督机构所发整改通知的落实情况

整改通知（或停工整改通知）、整改完成记录（或允许复工批复书）所反映的监督过程应闭合。

八、现场安全监督检查和履职印证

我站派出的监督人员对施工现场进行安全监督检查，以现场监督检查结果印证施工企业、监理企业的安全检查是虚假或是真实，是流于形式或是认真细致，从而得出施工企业、监理企业履行法定职责程度的结论。

九、发出通知

（一）对监督检查所发现的问题，我站将按严重程度分别发出《建设工程施工安全隐患责令限期整改通知书》、《建设工程施工安全隐患停工整改通知书》。

（二）监督检查中发现施工企业未对项目进行安全例检或检查次数不足，发现项目部未进行安全检查或检查流于形式或弄虚作假的，除按第（一）款发出监督通知外，我站同时通知施工企业，要求履行法定职责或督促项目部履行法定职责。

（三）监督检查中发现现场监理机构未进行安全监理检查或检查流于形式或弄虚作假的，发现总监理工程师不到位或其他履职不到位情况的，我站将通知监理企业，要求其督促现场监理机构履行法定职责。

十、企业与执业人员的不良行为记录及其发布

企业与执业人员不良行为的认定及不良行为记录，按《云南省建筑施工企业及监理企业安全生产动态管理办法》和《云南省住房和城乡建设厅关于认真贯彻执行〈建筑施工项目经理质量安全责任十项规定（试行）〉的实施意见》执行。

十一、施工安全重点监督制度

（一）重点监督工程名单的确定。有下列情形之一的工程项目，经我站查实后列入重点监督工程名单，并书面告知工程的施工企业及监理企业。

1、发生一般及以上的安全责任事故的；

2、发生起重机械倒塌、土方坍塌、模板支撑系统坍塌等安全责任事故，无论有无人员伤亡；

3、在安全生产监督检查中，被责令进行安全隐患整改但拒不整改，或逾期未整改到位；

4、在安全生产监督检查中，两次被责令限期进行安全隐患整改；

5、在安全生产监督检查中，被责令停工整改；

6、安全生产措施费未按规定投入，造成安全生产条件严重不符合规范要求；

7、项目经理、项目部安全生产管理人员不到位或未履行其安全管理职责，情节严重；

8、存在严重影响安全生产的违法、违规行为，安全监督机构查实后认定应列入重点监督工程名单的工程。

（二）重点监督期限。重点监督工程期限为6个月，自该工程被列入重点监督名单之日算起。重点监督期内仍发生本条第（一）款所列事故或行为之一的，或企业不按第（四）款要求定期自查的，重点监督期限再顺延6个月。

（三）重点监督工程公告。被列为重点监督工程的名单，由本地住房城乡建设主管部门在全省工程质量安全监管信息平台公告和及时更新。单个工程的公告延续时间等于其重点监督期限。

（四）施工企业定期自查。重点监督工程在重点监督期限内，施工企业每月至少开展1次对该工程的全面安全生产检查；项目部每月至少开展4次全面的安全生产自查。检查和自查均按照《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）进行评分，并保存整改通知和整改完成记录备查。

（五）监理企业每月至少开展1次对该工程的安全生产督促检查；项目监理部每月至少开展4次安全生产监理检查。并保存整改通知和整改完成记录备查。

（六）监督站跟踪监督检查。我站每月至少对重点监督工程进行1次跟踪检查，并根据具体情况可适当增加检查次数。

（七）重点监督工程名称的撤销条件及程序。重点监督期限内，重点监督工程在每次安全生产监督检查中均合格，不再收到安全隐患整改通知书或停工整改通知书，不再发生本条第（一）款所列事故和行为的，重点监督期满后，可由该工程施工、监理企业共同提出撤销重点监督工程名称申请，经我站复查合格后予以撤销名称，并及时告知工程的施工企业、监理企业和报告当地住房城乡建设主管部门。

十二、中止、终止施工应办理的手续

（一）工程项目因故中止施工的，建设单位应当自停工之日起30日内，向我站申请办理终止施工安全监督手续，并提交中止施工的原因、时间、在施部位及安全保障措施等资料。经查验符合要求的，我站将在5个工作日内向建设单位发放《中止施工安全监督告知书》。安全监督人员在检查过程中发现施工现场已停止施工的，将责令建设单位在5个工作日内到我站办理中止施工安全监督手续。逾期未办理的，视为中止施工，监督机构应向建设单位下达《中止施工安全监督告知书》。工程项目中止施工期间不实施施工安全监督。

（二）工程项目中止施工安全监督后，需要恢复施工安全监督的，建设单位应向我站提交的恢复施工安全监督申请，以及经建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的复工条件验收报告。经查验符合复工条件的，我站将在5个工作日内向建设单位发放《恢复施工安全监督告知书》，对工程项目恢复实施施工安全监督。

（三）工程项目完工办理竣工验收前，建设单位应当向我站申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工结束材料。如工程项目完工后未及时组织竣工验收的，建设单位应在工程项目完工后45日内申请办理终止施工安全监督手续。经查验符合要求的，我站将在5个工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》，同时终止对工程项目的施工安全监督。

（四）工程项目完工办理竣工验收前，施工单位应当向我站提交经建设、监理单位审核的项目安全生产标准化自评材料，我站将对项目安全生产标准化作出评定，并向施工单位发放《项目安全生产标准化考评结果告知书》。

（五）工程项目未完工，因故终止施工的，建设单位应在终止施工后30日内向我站申请办理终止施工安全监督手续，并提交经建设、监理、施工单位确认的工程施工终止材料。我站将在5个工作日内向建设单位发放《终止施工安全监督告知书》。

十三、事故的报告、应急预案的启动、事故的调查与处理

一旦发生事故，事故发生单位应当按照国务院令《生产安全事故报告和调查处理条例》上报事故情况、启动应急预案、接受调查和处理。

（一）事故发生后，事故现场有关人员应立即向本单位负责人报告，事故单位接到现场报告后1小时内应向我站报告。情况紧急时，事故现场有关人员可以直接向我站报告。

迟报或隐瞒不报的，责任单位和责任人将被依法追究法律责任。

（二）事故发生后，事故发生单位应当立即启动事故应急预案，采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失。

不立即组织抢救，或擅离职守的，责任人将被依法追究法律责任。

（三）事故发生后，事故发生单位及其有关人员应当依法接受调查。伪造或者破坏事故现场的、转移证据资料的、拒绝接受调查的、作伪证或指使他人作伪证的、逃匿的，责任单位和责任人将被依法追究法律责任。

以上第二条至第七条所涉及的资料作为重点检查资料，请施工项目部和现场监理机构将其有序整理并存放于施工现场备查。

我站将派出监督员对本工程进行不定期、事先不告知的抽查。

请本工程的建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师签收并认真阅读本告知书。

本《施工安全监督告知书》一式五份。发送建设单位、施工企业、监理企业各一份，我站存档二份（由项目经理签收的原件、由项目总监理工程签收的原件，或二原件合一均可）。

建设单位项目负责人（签名）                      收到。

施工单位项目经理 （签名）                      收到。

项目总监理工程师 （签名）                       收到。

（安全监督机构名称、公章）

年    月    日

附录E-13  云南省建设工程安全生产监督工作计划

（示范文本）

项目已在我单位办理了施工安全生产监督手续(监督登记号：       ),根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》要求，我单位将对该项目实施安全生产监督管理。为有序、高效地开展监督工作，结合本工程特点，编制安全生产监督工作计划。

一、工程概况

本工程项目建设（代建）单位为        ，施工单位为      ，监理单位为      ，勘察单位为     ，设计单位为       。基础类型为        ，结构类型及层数为        ，建筑高度为        ，建筑总面积为        ，工程造价        ；涉及的危险性较大的分部分项工程有       ；涉及的超过一定规模的危险性较大的分部分项工程有：        。

二、监督检查组成方式

本项目工程监督检查工作由          等   位同志组成监督组，由       担任该工程监督组组长。监督组联系电话：          。

三、监督管理方式及主要内容

根据有关法律法规和工程建设强制性标准，监督组将对工程施工现场安全实体和安全生产行为实施监督执法。

（一）监督管理方式。根据监督工作开展需要，本工程采用监督检查或重点监督方式实施监督管理，重点检查危险性较大的分部分项工程。

（二）主要内容。重点是危险性较大的分部分项工程，具体有：

1、施工安全管理资料,主要包括：安全专项施工方案、安全检查记录以及特种作业人员持证上岗等。

2、检查基坑支护工程及周边环境。

3、检查模板支撑体系搭设情况。

4、检查脚手架工程搭设和使用情况。

5、检查塔式起重机、施工升降机等安装、维修保养、使用和拆卸情况。

6、检查其他危险性较大的分部分项工程安全措施实施情况。

四、检查频次

根据《工程类别及等级划分》标准，                   工程类别属于          工程    级，按照《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》第十一条的规定，我站将在地基基础施工阶段检查至少   次、主体结构施工阶段检查至少   次、装饰装修施工阶段检查至少   次。如在施工安全监督过程中，该工程被列入重点监督工程名单，我站将及时调整监督工作计划，每月对重点监督工程至少进行一次跟踪检查。

五、有关要求

（一）当工程施工到超过一定规模的危险性较大的分部分项工程时，施工单位应将该分部分项工程施工进度计划提前书面告知工程监督组。

（二）在施工过程中出现生产安全事故时，责任单位除按照规定向有关部门报告外，也应第一时间报告监督组。

六、监督检查处理

（一）在工程监督管理中，监督组对检查中发现的安全事故隐患，均应责令建设单位或代建单位牵头组织有关责任单位立即改正；重大安全事故隐患排除前应责令局部停工或全面停工改正；排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域内撤出作业人员。责令改正方式包括责令整改、责令局部停工整改或责令全面停工整改等。

（二）有关工程安全责任主体或责任人拒不整改反馈的，我单位将上报住房城乡建设主管部门，并挂牌督办，情节严重的采取行政措施或实施行政处罚。

（三）对施工项目负责人、总监理工程师等责任人在安全管理过程中的违规行为,将按照《云南省施工现场管理人员及建筑施工企业安全生产许可证动态管理办法（暂行）》等规定予以记分；当记分达到一定分值时，将按规定提请住房城乡建设主管部门予以集中教育培训、约谈、通报批评、立案调查或实施行政处罚等处理。

七、廉政规定

为确保安全生产监督工作有序、健康开展，我单位对安全生产监督工作廉政建设具体规定如下：

（一）不得借工作之便向业主、施工单位推荐、介绍工程、材料、班组等。

（二）不得在下工地时收受加班费、误餐补贴和各种形式的“红包”。

（三）不得收受被监督检查单位（个人）可能影响公正执行公务的各种馈赠。

（四）不得收受被监督检查单位（个人）的现金、有价礼劵，支付凭证和贵重物品。

（五）不得接受可能影响公正执行公务的宴请和其他娱乐活动的邀请。

现将上述廉政规定告知参建各方，请你们充分理解、大力支持并加强监督，如发现我单位人员存在上述违规行为的，可拨打举报电话：          ，或在云南省建设工程质量安全监管网上投诉。

安全监督机构（公章）

监督组成员  （签字）

年   月   日

附录E-14  施工安全监督抽查记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 抽(检)查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查组签字 | 组长： 成员： |  |  |
| 检查具体部位 |  |  |  |
| 检查 内容（重点） |  |  |  |
| 检查 方式 |  |  |  |
| 检查记录： |  |  |  |
| 处理意见： |  |  |  |
| 受检单位签字确认（含职务） | 建设单位： 施工单位： 监理单位： |  |  |

注：1、检查安全行为、安全控制资料等不针对具体部位的，检查具体部位不用填写；

2、检查记录主要填写检查的具体情况及存在问题。

附录E-15       建设工程施工安全

限 期 整 改 通 知 书

（单位名称） ： 我站抽查组于 年 月 日抽查发现，由你单位承建的 工程存在以下问题： 现责令你单位立即整改并于 年 月 日前改正或解决，并将由建设、施工、监理单位签字盖章的整改报告报我站审核。 安全监督组（签字）： 安全监督机构（盖章）： 年 月 日

项目经理（签收）： 总监理工程师（签收）： 建设单位项目负责人（签收）： 年 月 日

安监字〔    〕第    号

备注：本单一式四份，安全监督机构和建设、施工、监理单位各一份。

附录E-16       建设工程施工安全

停 工 整 改 通 知 书

（单位名称） ： 我站检查组于 年 月 日检查发现，由你单位承建的 工程存在以下问题： 现责令你单位停工（或局部停工）整改。整改完毕后，将由建设、施工、监理单位签字盖章的复工申请和整改报告报我站审核，经我站复查合格后方可复工。 安全监督组（签字）： 安全监督机构（盖章）： 年 月 日

项目经理（签收）： 总监理工程师（签收）： 建设单位项目负责人（签收）： 年 月 日

安监字〔    〕第    号

备注：本单一式两份，安全监督机构和施工单位各一份。

附录E-17          恢复施工通知书

（单位名称） ： 我站检查组于 年 月 日检查了由你单位承建的 工程，并于 年 月 日下达了《建设工程停工整改通知书》（安监字〔 〕第 号），责令你单位进行停工（或局部停工）整改。 经我站对你单位提交的复工申请和整改报告审核合格，并现场复查合格，现准予你单位承建的 工程复工。 安全监督组（签字）： 安全监督机构（盖章）： 年 月 日

项目经理（签收）： 总监理工程师（签收）： 建设单位项目负责人（签收）： 年 月 日

附录E-18  工程项目列入重点监督工程名单告知书

安监告〔   〕第   号

经查，                     工程存在以下问题：

根据《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》第十七条之规定，该项目被列入重点监督工程名单，并在云南省建设工程质量安全监管网上进行公告，重点监督时间为六个月。请承建该项目的（施工单位）         和（监理单位）             按照上述规定第十八条的要求开展检查和自查，我站将调整《施工安全监督工作计划》，从本告知书下达之日起六个月内，每月至少对该项目进行一次跟踪抽查。

建设单位项目负责人（签收）

项   目   经   理 （签收）

项目总监理工程师 （签收）

（安全监督机构名称、公章）

年     月    日

附录E-19  撤销重点监督工程名单申请书

建设工程安全监督站：

根据《工程项目列入重点监督工程名单告知书》（  安监告〔  〕第   号）的要求，                     工程施工单位和监理单位，严格按照《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》第三十六条的要求认真开展了检查和自查，在重点监督时限内未发生上述规定第三十五条的任一情形，截至       年      月     日，重点监督时限已满，特申请撤销重点监督工程名单。

附件：1.施工单位检查和自查记录表

2.监理单位检查和自查记录表

建设单位（盖章）：

施工单位（盖章）：

监理单位（盖章）：

年    月    日

附录E-20  工程中止施工安全监督申请书

_________建设工程安全监督站：

由___________ ____________ _____________（公司）承建、__________________________________（公司）监理的___________________________项目(安全报监备案编号: ___________)，现因________________________原因暂时停止施工。根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》等规定，特申请中止施工安全监督。

附件：由建设、监理、施工单位项目负责人签字并加盖单位公章的中止施工的时间、原因、在施部位及安全保障措施等资料。

建设单位：

年     月     日

附录E-21  工程中止施工安全监督告知书

___________________（建设单位）：

根据你单位提交___________________________项目(安全报监备案编号: ___________)的《工程中止施工安全监督申请书》及其附件材料，经我单位监督员查验后，决定从即日起对该项目中止施工安全监督，特此告知。

________ 建设工程安全生产监督站

年   月   日

建设单位项目负责人签收：___________； 电话：___________

施工单位项目经理签收：___________； 电话：___________

监理单位总监理工程师签收：___________； 电话：___________

注：1.中止监督期间，建设、施工、监理单位务必根据相关规定制定并落实相应的安全措施；

2.恢复施工前，建设单位必须提交《工程恢复施工安全监督申请书》并取得《工程恢复施工安全监督告知书》后方可恢复施工；

3.本告知书一式四份，建设、施工、监理单位和安全监督机构各一份。

附录E-22  工程恢复施工安全监督申请书

_________建设工程安全监督站：

由_________________________（公司）承建、__________________________________（公司）监理的___________________________项目(安全报监备案编号: ___________)，拟恢复施工，经我单位、施工单位、监理单位项目负责人共同验收认为符合复工要求，特请贵站恢复施工安全监督。

附件：工程复工验收报告

建设单位（盖章）：

年    月    日

附录E-23  工程复工验收报告

安全报监编号：

| 工程名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |
| 结构类型 |  |  | 准备开工时间 |  |  |
| 具备复工的条件： 1、施工现场管理人员（项目负责人、技术负责人、施工员、质量员、安全员、材料员、资料员、标准员）及各工种工人已进场； 2、施工现场使用机械已检验正常、保养及维修情况已满足要求； 3、现场临电、临水进行了全面检查，验收合格，具备使用条件； 4、施工所用原材料计划完备，原材料已陆续进场； 5、生活区所有电器设备及临时用电线路进行全面检查整理，确保用电安全； 6、脚手架、临边防护等设施经检查符合安全规范要求； 7、安全管理资料齐全； 8、其他安全要求均符合《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）。 综上所述我项目部已经具备复工的条件，复工安全条件验收通过。 |  |  |  |  |  |
| 建设单位： 项目负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  | 施工单位： 项目负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  | 监理单位： 项目负责人： （单位盖章） 年 月 日 |  |

附录E-24  工程恢复施工安全监督告知书

___________________（建设单位）：

根据你单位提交___________________________项目(安全报监备案编号: ___________)的《工程恢复施工安全监督申请书》及其附件材料，经我单位监督员查验后，决定从即日起恢复施工安全监督，特此告知。

________建设工程安全生产监督站

年    月    日

注：本告知书一式四份，建设、施工、监理单位和安监机构各一份。

附录E-25  工程终止施工安全监督申请书

_________建设工程安全监督站：

由____________________________________（公司）承建、_________________________________________（公司）监理的_______________________________________项目(安全报监备案编号: ___________)，现已经施工完毕（或已终止施工）。根据住房和城乡建设部《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督规定》《房屋建筑和市政基础设施工程施工安全监督工作规程》和《云南省房屋建筑和市政基础设施工程安全监督机构及人员管理和考核办法》等规定，特申请终止施工安全监督。

附件：工程竣工项目施工安全工作报告

建设单位（章）：

年     月     日

附录E-26  工程竣工项目施工安全工作报告

安全报监备案编号：

| 建设单位 |  |  |  |  | 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 建设面积 |  | ㎡ |  | 结构/层次 |  | 开工日期 |  |  |
| 工程造价 |  | 万元 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |
| 验 收 意 见 | 以下内容经三方共同验收： 1、施工现场起重机械、施工机具用电设备均已退场，工程已进入待竣工验收阶段； 2、现场已无施工人员、临时设施已拆除完毕； 3、现场门卫等值班人员已移交建设单位管理，且有书面移交手续； 4、施工许可证及施工合同要求内容已全部施工完毕，无遗留任何未施工完毕的建筑物存在安全隐患的地方。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建 设 单 位 |  |  | 监 理 单 位 |  |  |  | 施 工 单 位 |  |
| 现场代表（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  | 总监理工程师（签字）： （公章） 年 月 日 |  |  |  | 项目负责人（签字）： 技术负责人（签字）： 单位负责人（签字）： （公章） 年 月 日 |  |

注：本表一式四份，建设、施工、监理单位和安监机构各一份。

附录E-27  工程安全生产标准化自评报告（竣工阶段）

安全报监备案编号：

| 工程名称 |  |  | 工程地址 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面积/层次 | m2 层 | 结构类型 |  |  |  | 建筑总高度 |  | 米 |
| 开工日期 |  |  | 建设单位及 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工总包单位及项目负责人 |  |  | 监理单位及 项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 施工分包单位及项目负责人 |  |  | 施工分包单位及项目负责人 |  |  |  |  |  |
| 工程实体安全概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 基坑支护 | （开挖深度、支护类型等） |  | 起重吊装作业 |  |  |  | （塔吊、全钢结构等） |  |
| 模板支撑 | （高度、断面及跨度等） |  | 大型机械、设备 |  |  |  | （塔吊、人货梯、井架等） |  |
| 脚手架 | （高度、类型等） |  | 施工临时 用电 |  |  |  | （面积、负荷等） |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 涉及的重大危险源 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、项目施工期间，安全生产各项制度制定及落实总体情况： 自评结论： 2、设置安全生产管理机构和配备专职安全管理人员及三类人员经主管部门安全生产考核总体情况： 项目经理： 技术负责人： 安全员： 自评结论： 3、分包单位、分包工程内容、分包单位相关责任人以及对分包的资质、人员等检查总体情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工期间，特种作业人员持证上岗及安全生产教育培训计划制定和实施总体情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工现场作业人员意外伤害保险办理情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工期间，建筑工程安全防护、文明施工措施费用的使用情况、职业危害防治措施制定情况及安全防护用具和安全防护服装的提供及使用管理总体情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工期间，施工组织设计和专项施工方案编制、审批、专家论证、备案及实施总体情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工期间，企业内部安全生产检查开展和事故隐患整改情况（安全行为、执行强制性条文、整改复查、验收结果） 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工期间，涉及安全的材料进场见证检测及机械设备使用登记总体情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工期间，施工过程中履行安全管理职责及安全资料（台帐）总体情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产安全事故应急救援预案的制定与落实情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目施工期间，重大危险源的登记、公示与监控总体情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 整个项目施工期间因安全生产受到建设主管部门奖惩情况（包括限期整改、停工整改、通报批评、行政处罚、通报表扬、表彰奖励等）： 限期整改 次，停工整改 次，通报批评 次，行政处罚 次，通报表扬 次，表彰奖励 次。 具体情况如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 生产安全责任事故的统计、报告和调查处理情况： 自评结论： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 该工程 基础、主体、装饰装修 阶段施工现场安全生产标准化自检评定情况： （对于施工阶段已报送的自评结果，直接填写各阶段汇总得分。） 基础阶段自评得分： 主体阶段自评得分： 装饰装修阶段自评得分： 其他阶段得分： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程施工安全施工单位自评意见： 本项目主要依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59）等进行自评，最终得分为（ ）分，评定等级为：（ ）。 注：1.等级分为优良，合格，不合格； 2.评定等级不应违反《建筑施工安全生产标准化考评暂行办法》（建质〔2014〕111号）规定； 3.最终得分取为各阶段自评分数与最后一次阶段自评至竣工自评前的月自评平均分数的平均数； 4.月自评评分表只做企业竣工依据，企业自行留存，不作为竣工自评附件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人签字： 施工企业负责人签字、单位公章： 年 月 日 |  |  |  | 建设单位项目负责人签字、单位公章： 审核意见： 项目总监签字，单位公章： 审核意见： 年 月 日 |  |  |  |  |

说明：1、本表由施工单位填写。有专业分包单位的，项目应成立由施工总包及专业分包单位组成的项目安全生产标准化自评机构，依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）等开展安全生产标准化自评工作。2、本表一式四份，一份验收时交监理单位和建设单位，一份留存，一份存入工程安全监督档案。

附录E-28  工程终止施工安全监督告知书

___________________（建设单位）：

根据你单位提交___________________________项目(安全报监备案编号: ___________)的《工程终止施工安全监督申请书》及其附件材料，经我单位监督员查验后，决定从即日起对该项目终止施工安全监督，特此告知。

___________建设工程安全生产监督站

年   月    日

注：本告知书一式四份，建设、施工、监理单位和安监机构各一份。

附录E-29  建筑施工项目安全生产标准化考评

结果告知书

（安全报监备案编号：                 ）

施工单位：__________

你单位报送的________________________项目，在你单位自评基础上， 依据我站开展日常安全监督检查的情况，对项目安全生产标准化工作进行评定，经考评（核实、复核）：

□1.荣获（□____区；□____市；□云南省）施工安全生产标准化示范项目，直接评定为优秀；

□2.未获文明施工标准化工地等相关荣誉，该项目考评分数为：____分，等级为 （1.优良□；  2.合格□；   3.不合格□）；

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 项目负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目经理 |  |
| 监理单位 |  | 总监理工程师 |  |
| 专业分包 单位一 |  | 项目负责人 |  |
| 专业分包 单位二 |  | 项目负责人 |  |

不合格理由：

（一）未按规定开展项目自评工作；□

（二）发生生产安全责任事故；□

（三）因项目存在安全隐患在一年内受到住房城乡建设主管部门2次及以上停工整改；□

（四）住房和城乡建设主管部门规定的其他情形：□

_______建设工程安全生产监督站（公章）

年    月    日

附录F  危险性较大的分部分项工程安全生产监督抽查工作标准

表F-1 基坑支护工程记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 写明基坑支护工程具体轴线号、标高、深度 |  |  |
| 检查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源登记 2、专项施工方案和监测方案 3、专家论证 4、基坑监测报告 5、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 6、验收记录 二、安全实体 7、基坑支护形式 8、截、排水措施 9、积土、料具堆放 10、分层开挖 11、降水 12、导墙设置（地下连续墙） |  |  |
| 检查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 检查记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2专项施工方案和监测方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案及监测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善。□ 3.2专项施工方案及监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。 4基坑监测报告 4.1有基坑监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。 4.2无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。 4.2.1变形监测结果有异常且未采取措施□ 4.2.2沉降观测结果有异常且未采取措施□ 4.2.3其他情况 5监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 5.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 5.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 6验收记录 6.1有验收记录，且签章完整□ 6.2无验收记录，或签章不完整 6.2.1无验收记录□ 6.2.2验收记录相关责任主体未签章□ 6.2.3其他情况 7基坑支护形式 7.1基坑支护形式符合设计要求□ 7.2基坑支护形式不符合设计要求 8截、排水措施 8.1有设置截、排水措施□ 8.2未设置截、排水措施 9积土、料具堆放 9.1积土、料具堆放距槽边距离符合要求□ 9.2积土、料具堆放距槽边距离不符合要求 10分层开挖 10.1按施工方案分层开挖□ 10.2未按施工方案分层开挖 11降水 11.1深基坑施工按规定进行降水□ 11.2深基坑施工违规采用坑外降水 12导墙设置 12.1导墙设置符合设计及施工方案要求□ 12.2导墙设置不符合设计或施工方案要求 12.2.1未按每隔1-1.5m距离设置□ 12.2.2导墙开挖后，直至导墙混凝土浇筑前，导墙槽边未设围挡和安全标志□ 12.2.3其他情况 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记，责令施工等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开始施工的，责令局部停工；未开始施工的，责令施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。已施工的，责令局部停工，施工、监理、监测等单位改正；未施工的，责令施工、监理、监测等单位改正。 5、无基坑监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令施工、监理等单位改正。 6、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令施工、监理等单位改正。 7、无验收记录，或签章不完整的，责令施工、监理等单位改正。 8、基坑支护形式不符合要求的，责令施工、监理等单位改正。 9、未设置截、排水措施的，责令施工、监理等单位改正。 10、积土、料具堆放距槽边距离不符合要求的，责令施工、监理等单位改正。 11、未按施工方案分层均匀开挖的，责令施工、监理等单位改正。 12、无临边防护措施的，责令施工、监理等单位改正。 13、导墙设置不符合设计或施工方案要求的，责令施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场基坑支护工程属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督检查并填写本表。 开挖深度超过3m（含3m）或虽未超过3m但地质条件和周边环境复杂的基坑（槽）支护工程。 2、当施工现场基坑支护工程属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督检查并填写本表。 （1）开挖深度超过5m（含5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。（2）开挖深度虽未超过5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建筑（构筑）物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护工程。 3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

安全监督人员（签字）

表F-2 建筑边坡工程记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 写明单位工程名称、建筑边坡高度 |  |  |
| 检查内容 （重点） | 一、安全行为 1、重大危险源登记 2、专项施工方案及监测方案 3、专家论证 4、建筑边坡监测报告 5、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 6、验收记录 二、安全实体 7、边坡支护形式 8、排水措施 9、坡顶堆载 |  |  |
| 检查方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和标准规范等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 检查记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2专项施工方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善。 4建筑边坡监测报告 4.1有建筑边坡监测报告，监测结果无异常或监测结果有异常且采取措施。□ 4.2无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施。 5监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 5.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 5.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 6验收记录 6.1有验收记录，且签章完整□ 6.2无验收记录，或签章不完整 6.2.1无验收记录□ 6.2.2验收记录相关责任主体未签章□ 6.2.3其他情况 7边坡支护形式 7.1边坡支护形式符合设计要求□ 7.2边坡支护形式不符合设计要求 8排水措施 8.1有设置排水措施□ 8.2未设置排水措施 9坡顶堆载 9.1坡顶堆载距离符合要求□ 9.2坡顶堆载距离不符合要求 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记，责令施工等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开始施工的，责令局部停工；未开始施工的，责令施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善的。已施工的，责令局部停工，施工、监理、监测等单位改正；未施工的，责令施工、监理、监测等单位改正。 5、无建筑边坡监测报告，或监测结果有异常且未采取措施的，责令施工、监理等单位改正。 6、无监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录的，责令施工、监理等单位改正。 7、无验收记录，或验收记录签章不完整的，责令施工、监理等单位改正。 8、边坡支护形式不符合要求的，责令施工、监理等单位改正。 9、未设置排水措施的，责令施工、监理等单位改正。 10、坡顶堆载距离不符合要求的，责令施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场建筑边坡工程属于下述情况时，应进行监督检查并填写本表。 建筑物和市政工程开挖或填筑施工所形成的高度超过8m的边坡工程；或虽未超过规定高度但地质条件和周围环境复杂的边坡工程。 2、责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表F-3脚手架工程记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建） 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 请写明检查的单位工程(幢号)名称、楼层、轴线号 |  |  |
| 检查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源登记 2、专项施工方案 3、专家论证 4、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 5、验收记录 二、安全实体 6、架体基础处理(落地扣件钢管脚手架) 7、立杆间距(扣件钢管脚手架) 8、纵横水平杆设置(扣件钢管脚手架) 9、连墙件设置(扣件钢管脚手架) 10、剪刀撑设置(扣件钢管脚手架) 11、架体变形情况(扣件钢管脚手架) 12、悬挑架基础设置(型钢悬挑钢管脚手架) 13、主框架与水平梁桁架设置（附着式升降脚手架） 14、附着支承设置（附着式升降脚手架） 15、防坠落装置设置（附着式升降脚手架） 16、防倾覆装置设置（附着式升降脚手架） 17、升降机构与同步控制系统（附着式升降脚手架） 18、架体构架搭设（附着式升降脚手架） |  |  |
| 检查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 检查 记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2专项施工方案 2.1有专项施工方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善□ 3.2专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善□ 4监理旁站、巡视和平行检验相关记录 4.1有监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录□ 4.2无监理旁站、监理通知单和反馈等相关记录 5验收记录 5.1有验收记录，且签章完整□ 5.2无验收记录，或签章不完整 5.2.1无验收记录□ 5.2.2验收记录相关责任主体未签章□ 5.2.3其他情况 6架体基础处理 6.1架体基础处理符合方案和规范要求□ 6.2架体基础处理不符合方案或规范要求 6.2.1架体基础未平整夯实并进行硬化处理□ 6.2.2架体基础明显开裂或沉降变形□ 6.2.3其他情形 7立杆间距 7.1立杆间距符合方案和规范要求□ 7.2立杆间距普遍不符合方案或规范要求 8纵横水平杆设置 8.1纵横水平杆设置符合方案和规范要求□ 8.2纵横杆水平设置普遍不符合方案或规范要求 8.2.1纵横水平杆间距普遍大于方案和规范要求□ 8.2.2普遍未设置纵、横向扫地杆□ 8.2.3立杆接头除顶层顶部外，纵横水平杆普遍未采用对接扣件连接□ 8.2.4其他情形 9连墙件设置 9.1连墙件设置符合方案和规范要求□ 9.2连墙件设置普遍不符合方案或规范要求 9.2.1连墙件普遍未采用刚性连墙件□ 9.2.2连墙件设置普遍数量少、间距大□ 9.2.3其他情形 10剪刀撑设置 10.1剪刀撑设置符合方案和规范要求□ 10.2剪刀撑设置不符合方案或规范要求 10.2.1高度在24米及以上的双排脚手架外侧全立面未连续设置剪刀撑□ 10.2.2其他情形 11架体变形情况 11.1架体无倾斜或变形□ 11.2架体有明显倾斜或变形 12悬挑架基础设置 12.1悬挑架基础设置符合方案和规范要求□ 12.2悬挑架基础设置不符合方案或规范要求 12.2.1悬挑梁未使用高度超过160mm的双轴对称型钢□ 12.2.2悬挑梁留置在建筑物内的留置长度不小于其悬臂长度的1.25倍□ 12.2.3 沿建筑物交圈所有立杆，未满设悬挑梁□ 12.2.4超长悬挑梁（悬挑长度超过两米）没有专项技术加固措施□ 12.2.5预埋件与悬挑梁间隙未使用硬质填充物填满，预埋件与悬挑梁采用压板连接时，压板尺寸偏小□ 12.2.6悬挑梁未设置斜拉钢丝绳或钢丝绳未采用花兰螺栓调紧□ 12.2.7其他情形 13主框架与水平梁架的设置 13.1主框架与水平梁桁架设置符合要求□ 13.2主框架与水平梁桁架设置不符合要求 13.2.1竖向主框架非定型加强（螺栓连接或焊接）的格构式结构或片式框架结构□ 13.2.2竖向主框架与水平梁桁架、架体构架不能整体起作用□ 13.2.3水平梁桁架整体未采用焊接或螺栓连接的定型桁架梁式结构□ 13.2.4局部采用钢管脚手架形式搭设的水平梁桁架未进行加强□ 13.2.5主框架与水平梁桁架各节点轴线未汇交于一点。□ 13.2.6相邻竖向主框架间距太大超过7m，与架体高度乘积大于110平方米□ 13.2.7其他情况 13附着支承 14.1附着支承性能与设置符合设计要求□ 14.2附着支承性能与设置不符合要求 14.2.1每个竖向主框架内能单独承受该跨度全部荷载的附着支承数量少于两个□ 14.2.2附着支承与建筑物固定螺栓设置使用单螺栓时，未采取防止扭转的措施□ 14.2.3附着支承与建筑物附着处混凝土强度未达到C10以上□ 14.2.4其他情况 15防坠落装置 15.1防坠落装置设置符合要求□ 15.2防坠落装置设置不符合要求 15.2.1每个竖向主框架处未设置防坠落装置□ 15.2.2防坠落装置未设置在独立附着支承上□ 15.2.3其他情况 16防倾覆装置 16.1防倾覆装置符合要求□ 16.2防倾覆装置不符合要求 16.2.1防倾覆装置未用螺栓与竖向主框架或附着支承连接□ 16.2.2在各种工况下，位于同一竖向平面的防倾装置不少于两套□ 16.2.3其他情况 17升降动力装置 17.1升降动力装置符合要求□ 17.2升降动力装置不符合要求 17.2.1升降动力装置采用手拉葫芦，使用环链慢速电动葫芦时电动葫芦额定起重重量不小于5吨□ 17.2.2升降动力装置未采用同一型号、同一批次的产品□ 17.2.3升降动力装置中控台无自动荷载控制功能□ 17.2.4其他情况 18架体构架结构 18.1架体构架搭设符合要求□ 18.2架体构架搭设不符合要求 18.2.1脚手架悬臂部分未设置连墙件□ 18.2.2脚手架剪刀撑未沿脚手架全长与全高设置□ 18.2.3其他情况 |  |  |
| 处理 意见 | 1、无重大危险源登记，责令施工等单位改正。 2、无专项施工方案，已搭设的，责令局部停工；未搭设的，责令施工、监理等单位改正；签章不完整的，责令施工、监理等单位改正。 3、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。已搭设的，责令局部停工，施工、监理等单位改正；未搭设的，责令施工、监理等单位改正。 4、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令施工、监理等单位改正。 5、无验收记录，或签章不完整的，责令施工、监理等单位改正。 6、架体基础处理不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 7、立柱间距普遍不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 8、纵横水平杆设置普遍不符合方案或规范要求的，责令建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 9、连墙件设置普遍不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 10、剪刀撑设置不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 11、架体有明显倾斜或变形的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 12、悬挑架基础设置不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 13、主框架与水平梁架的设置不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 14、附着支承设置不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 15、防坠落装置设置不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 16、防倾覆装置设置不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 17、升降动力装置设置不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 18、架体构架结构设置不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场脚手架工程属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督检查并填写本表。 （1）搭设高度24m及以上的落地式钢管脚手架工程。（2）悬挑式脚手架工程。（3）附着式整体和分片提升脚手架工程（4）自制卸料平台、移动操作平台工程。 2、当施工现场脚手架工程属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督检查并填写本表。 （1）搭设高度50m及以上落地式钢管脚手架工程。（2）架体高度20m及以上悬挑式脚手架工程。 3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表F-4 模板支架记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 填写具体部位（单位工程、楼层、轴线或桥梁工程桩号等） |  |  |
| 检查 内容（重点） | - 安全行为 1、重大危险登记 2、专项施工方案 3、专家论证 4、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 5、验收记录 二、安全实体 6、支架基础 7、立柱间距 8、立柱接长 9、可调支托 10、自由端长度 11、扫地杆、水平拉杆和剪刀撑（碗扣、扣件支架） 12、连接件 13、上碗扣锁紧情况（碗扣支架） 14、支架预压（桥梁工程） |  |  |
| 检查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 检查 记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2专项施工方案 2.1有专项施工方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组论证报告修改完善□ 3.2超过一定规模的危险性较大的模板工程及支撑体系专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善 4监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 4.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 4.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 5验收记录 5.1有验收记录，且签章符合要求□ 5.2无验收记录，或签章不符合要求 5.2.1无验收记录□ 5.2.2施工单位技术负责人或总监未签章□ 5.2.3其他情况□ 6支架基础 6.1支架基础符合方案和规范要求□ 6.2支架基础不符合方案或规范要求 6.2.1支架基础未硬化处理□ 6.2.2支架基础明显开裂或沉降变形□ 6.2.3其他情形 7立柱间距 7.1立柱间距符合方案和规范要求□ 7.2立柱间距普遍不符合方案或规范要求 8立柱接长 8.1立柱接长符合方案和规范要求□ 8.2立柱接长普遍未采用对接扣件连接 9可调支托 9.1可调支托设置符合方案和规范要求□ 9.2可调支托普遍不符合方案或规范要求 9.2.1普遍未采用顶托受力□ 9.2.2螺杆伸出钢管顶部普遍大于200mm□ 9.2.3其他情形 10自由端长度 10.1自由端长度符合方案和规范要求□ 10.2自由端长度不符合方案或规范要求 11扫地杆、水平拉杆和剪刀撑 11.1扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置符合方案和规范要求□ 11.2扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置普遍不符合方案或规范要求 12固结点设置 12.1固结点设置符合方案和规范要求□ 12.2固结点设置普遍不符合方案或规范要求 13上碗扣锁紧情况 13.1上碗扣锁紧□ 13.2上碗扣普遍未锁紧 14支架预压（桥梁工程） 14.1支架预压符合设计、方案和规范要求□ 14.2未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记，责令施工等单位改正。 2、无专项施工方案，已搭设的，责令模板工程局部停工；未搭设的，责令施工、监理等单位改正；签章不完整的，责令施工、监理等单位改正。 3、专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组论证报告修改完善的。已搭设的，责令局部停工，施工、监理等单位改正；未搭设的，责令施工、监理等单位改正。 4、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令监理单位改正。 5、无验收记录，或签章不符合要求的，责令施工、监理等单位改正。 6、支架基础不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 7、立柱间距普遍不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 8、立柱接长普遍未采用对接扣件连接的，责令施工、监理等单位改正。 9、可调支托普遍不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 10、自由端长度普遍不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 11、扫地杆、水平拉杆和剪刀撑设置普遍不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 12、固结点设置普遍不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 13、上碗扣普遍未锁紧的，责令施工、监理等单位改正。 14、未按规定进行支架预压，或支架预压不符合设计、方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场模板支架属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督检查并填写本表。 （1）混凝土模板支架：搭设高度5m及以上；搭设跨度10m及以上；施工总荷载10kN/m2及以上；集中线荷载15kN/m及以上；高度大于支撑水平投影宽度且相对独立无联系构件的混凝土模板支架。（2）承重支架：用于钢结构安装等满堂支架。 2、当施工现场模板支架属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督检查并填写本表。 （1）混凝土模板支架：搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m2及以上；集中线荷载20kN/m及以上。（2）承重支架：用于钢结构安装等满堂支架，承受单点集中荷载700Kg以上。 3、自由端长度指的是立杆伸出顶层水平杆中心线至支撑点的长度。 4、当支架立柱高度超过5m时应按规范要求设置固结点。 5、责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表F-5 塔式起重机记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 写明单位工程具体名称和塔式起重机编号 |  |  |
| 检查 内容 （重点） | 一、安全行为 1、重大危险源登记 2、产权备案 3、安装（或拆卸）告知书 4、使用登记 5、安装、拆卸专项施工方案 6、操作人员操作证件（起重司机、司索员、信号员） 7、塔式起重机检测报告 8、安全装置定期检查记录和设备维保记录 9、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 10、验收记录 二、安全实体 11、安全距离 12、基础 13、附墙装置 14、自由端高度 15、安全装置 |  |  |
| 检查 方式 | 1、核查相关资料、报告项目是否齐全 2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求 3、现场检查 |  |  |
| 检查 记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2产权备案证 2.1有产权备案证□ 2.2无产权备案证 3安装（或拆卸）告知书 3.1有安装（或拆卸）告知书□ 3.2无安装（或拆卸）告知书 4使用登记 4.1有使用登记□ 4.2验收合格后30日后未取得使用登记 5安装、拆卸专项施工方案 5.1有安装、拆卸专项施工方案，且签章完整□ 5.2无安装、拆卸专项施工方案，或签章不完整 6特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工、起重司索工、起重信号工） 6.1有特种作业人员操作证件□ 6.2无特种作业人员操作证件 7起重机械检测报告 7.1有起重机械检测报告，且报告认定检测合格□ 7.2无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格 7.2.1起重机械未经具备相应资质的检测机构检测□ 7.2.2检测不合格仍在使用□ 7.2.3其他情形 8安全装置定期检查记录和设备维保记录 8.1安全装置有定期检查记录和设备维保记录□ 8.2安全装置无定期检查记录和设备维保记录 9监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 9.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 9.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 10验收记录 10.1有验收记录，且签章完整□ 10.2无验收记录，或签章不完整 10.2.1初次使用无“四方”验收记录，或签章不完整□ 10.2.2附着后无验收记录，或签章不完整□ 10.3.3其他情形 11安全距离 11.1塔吊安全距离符合方案和规范要求□ 11.2塔吊安全距离不符合方案或规范要求 11.2.1塔吊任何部位与架空输电线的安全距离不符合方案或规范要求，或未采取安全防护措施□ 11.2.2在两台及以上塔机同时作业的场所，每两台塔式起重机之间小于最小架设距离□ 11.2.3塔吊尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间小于安全距离□ 11.2.4其他情形 12基础 12.1基础符合方案和规范要求□ 12.2基础不符合方案或规范要求 12.2.1基础周边无排水措施，有明显积水□ 12.2.2地脚螺栓螺母松动，防松措施不可靠□ 12.2.3其他情形 13、附墙装置 13.1附墙装置安装符合使用说明书和规范要求□ 13.2附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求 13.2.1附墙架与建筑物连接不符合方案要求□ 13.2.2附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证□ 13.2.3附墙间距超过使用说明书要求□ 13.2.4其他情形 14自由端高度 14.1自由端高度符合使用说明书要求□ 14.2自由端高度不符合使用说明书要求 15安全装置 15.1安全装置符合方案和规范要求□ 15.2安全装置不符合方案或规范要求 15.2.1起重量限制器失效、不可靠□ 15.2.2力矩限制器失效、不可靠□ 15.2.3行走限位装置失效、不可靠□ 15.2.4起升高度限位装置失效、不可靠□ 15.2.5限位装置失效、不可靠□ 15.2.6其他情形 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记，责令施工等单位改正。 2、无产权备案证的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 3、无安装（或拆卸）告知书的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 4、初次安装“四方”验收合格后30日未取得使用登记的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 5、无安装、拆卸专项施工方案的，责令停止使用，签章不完整的，施工、监理等单位改正。 6、无特种作业人员操作证件的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 7、无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 8、无限位装置定期检查记录和设备维保记录的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 9、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令施工、监理等单位改正。 10、无验收记录，责令停止使用，施工、监理等单位改正；签章不完整的，施工、监理等单位改正。 11、塔吊任何部位与架空输电线的安全距离不符合方案或规范要求，或未采取安全防护措施的，每两台塔式起重机之间小于最小架设距离的，责令施工单位停止使用，责任单位改正；塔吊尾部与周围建筑物及其外围施工设施之间小于安全距离的，责令施工、监理等单位改正。 12、基础不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用，施工、监理等单位改正。 13、附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求，责令施工、监理等单位改正。 14、塔吊最高附着点以上的自由高度不符合使用说明书要求的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 15、安全装置装置失效、不可靠，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表F-6 施工升降机记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建） 单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 写明单位工程具体名称和施工升降机编号 |  |  |
| 检查 内容（重点） | - 安全行为 1、重大危险源登记 2、产权备案 3、安装（或拆卸）告知书 4、使用登记 5、安装、拆卸专项施工方案 6、操作人员操作证件（起重司机、安装拆卸工） 7、起重机械检测报告 8、安全装置定期检查记录和设备维保记录 9、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 10、验收记录 二、安全实体 11、安全距离 12、基础与地面设施 13、安全装置 14、附墙装置 15、自由端高度 |  |  |
| 检查方式 | 1、核查相关资料、报告项目是否齐全 2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求 3、现场检查 |  |  |
| 检查记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2产权备案证 2.1有产权备案证□ 2.2无产权备案证 3安装（或拆卸）告知书 3.1有安装（或拆卸）告知书□ 3.2无安装（或拆卸）告知书 4使用登记 4.1有使用登记□ 4.2验收合格后30日后未取得使用登记 5安装、拆卸专项施工方案 5.1有安装、拆卸专项施工方案，且签章完整□ 5.2无安装、拆卸专项施工方案，或签章不完整 6特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工） 6.1有特种作业人员操作证件□ 6.2无特种作业人员操作证件 7起重机械检测报告 7.1有起重机械检测报告，且报告认定检测合格□ 7.2无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格 7.2.1起重机械未经具备相应资质的检测机构检测□ 7.2.2检测不合格仍在使用□ 7.2.3其他情形 8安全装置定期检查记录和设备维保记录 8.1安全装置有定期检查记录和设备维保记录□ 8.2安全装置无定期检查记录和设备维保记录 9监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 9.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 9.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 10验收记录 10.1有验收记录，且签章完整□ 10.2无验收记录，或签章不完整 10.2.1初次使用无“四方”验收记录，或签章不完整□ 10.2.2附着后无验收记录，或签章不完整□ 10.3.3其他情形 11安全距离 11.1施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离符合方案和规范要求□ 11.2施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求 12基础与地面设施 12.1基础与地面设施符合方案和规范要求□ 12.2基础与地面设施不符合方案或规范要求 12.2.1施工升降机地面防护围栏门机电联锁装置失效、不可靠□ 12.2.2基础周边无排水措施，有明显积水□ 12.2.3其他情形 13安全装置 13.1安全装置符合方案和规范要求□ 13.2安全装置不符合方案或规范要求 13.2.1防坠安全器超过有效检定期限(1年)或寿命期限(5年)□ 13.2.2上下限位、极限开关失效、不可靠□ 13.2.3吊笼单(双)行门电联锁装置失效、不可靠□ 13.2.4其他情形 14附墙装置 14.1附墙装置安装符合使用说明书和规范要求□ 14.2附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求 14.2.1附墙装置与建筑物连接不符合方案要求□ 14.2.2附墙装置采用非原厂配件，且其附墙杆计算书、设计图以及制造材料未经制造厂家确认或经安装单位技术负责人审核专家认证□ 14.2.3附墙间距超过使用说明书要求□ 14.2.4其他情形 15自由端高度 15.1自由端高度符合使用说明和规范要求□ 15.2自由端高度不符合使用说明或规范要求□ |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记，责令施工等单位改正。 2、无产权备案证的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 3、无安装（或拆卸）告知书的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 4、初次安装“四方”验收合格后30日未取得使用登记的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 5、无安装、拆卸专项施工方案的，责令停止使用，签章不完整的，施工、监理等单位改正。 6、无特种作业人员操作证件的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 7、无起重机械检测报告，或报告认定检测不合格的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 8、无限位装置定期检查记录和设备维保记录的，责令责令停止使用，施工、监理等单位改正。 9、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令施工、监理等单位改正。 10、无验收记录，或签章不完整的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 11、施工升降机及运动部件外缘与架空线路的安全距离不不符合方案或规范要求的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 12、基础与地面设施不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 13、防坠安全器未在有效检定期限(1年)、寿命期限(5年)内使用，施工升降机未装设超载控制装置，责令施工单位停止使用，施工、监理等单位改正；上下限位、极限开关失效、动作不可靠，吊笼单(双)行门电联锁装置失效、动作不可靠，传动系统制动装置不灵敏、不可靠，责令施工、监理等单位改正。 14、附墙装置安装不符合使用说明书和规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 15、自由端高度不符合使用说明或规范要求的，责令施工单位停止使用，建设（代建）单位牵头组织施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表F-7 装配（吊装）工程记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 写明单位工程装配（吊装）具体轴线号、标高 |  |  |
| 检查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源登记 2、专项施工方案 3、专家论证 4、地基基础地耐力 5、特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工、起重司索工、起重信号工） 6、吊装设备年度检测报告 7、定期使用维护和保养记录 8、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 二、安全实体 9、安全距离 10、吊装设备基础 11、安全装置 12、安全警戒 |  |  |
| 检查 方式 | 1、核查相关资料、报告项目是否齐全 2、核查相关资料审批手续或报告结论是否符合要求 3、现场检查 |  |  |
| 检查 记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2专项施工方案 2.1有专项施工方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善 4地基基础地耐力 4.1有大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，且报告认定合格□ 4.2无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告，或报告认定不合格 5特种作业人员操作证件（起重司机、安装拆卸工、起重司索工、起重信号工） 5.1有特种作业人员操作证件□ 5.2无特种作业人员操作证件 6吊装设备年度检测报告 6.1有吊装设备年度检测报告，且报告认定合格□ 6.2无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格 6.2.1吊装设备未经具备相应资质的检测机构检测□ 6.2.2检测不合格仍在使用□ 6.2.3其他情形 7定期使用维护和保养记录 7.1有定期使用维护和保养记录□ 7.2 无定期使用维护和保养记录 8监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 8.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 8.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 9安全距离 9.1吊装设备任何部位与架空线路的安全距离符合方案和规范要求□ 9.2吊装设备任何部位与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求 10吊装设备基础 10.1吊装过程，吊装设备基础符合方案和规范要求□ 10.2吊装过程，吊装设备基础不符合方案或规范要求 10.2.1吊装过程基础下沉□ 10.2.2吊装过程地锚松动□ 10.2.3其他情形 11安全装置 11.1安全装置符合方案和规范要求□ 11.2安全装置不符合方案或规范要求 11.2.1过载保护装置失效□ 11.2.2超高限位装置失效□ 11.2.3卷扬机的过缠绕或欠缠绕保护装置失效□ 11.2.4其他情形 12安全警戒 12.1有警戒区域和安全警示标志，且有专人监护□ 12.2无警戒区域和安全警示标志，或无专人监护 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记的，责令施工等单位改正。 2、无专项施工方案，开始施工的，责令局部停工；未施工的，责令施工、监理等单位改正；签章不完整的，责令施工、监理等单位改正。 3、采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100KN及以上的起重吊装工程专项施工方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 4、无大型吊装设备所坐落地基基础地耐力报告的，或报告认定不合格的，责令施工、监理等单位改正。 5、无特种作业人员操作证件的，责令吊装设备停止使用，施工、监理等单位改正。 6、无吊装设备年度检测报告，或报告认定不合格的，责令吊装设备停止使用，施工、监理等单位改正。 7、无定期使用维护和保养记录的，责令施工、监理等单位改正。 8、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令施工、监理等单位改正。 9、吊装设备任何部位与架空线路的安全距离不符合方案或规范要求的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 10、吊装过程，吊装设备基础不符合方案或规范要求的，责令施工单位停止使用，施工、监理等单位改正。 11、过载保护装置失效，超高限位装置失效，卷扬机的过缠绕或欠缠绕保护装置失效的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 12、无警戒区域和安全警示标志，或无专人监护的，责令施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 1、当施工现场装配（吊装）工程属于下述情况（即危险性较大的分部分项工程）时，应进行监督检查并填写本表。 （1）采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在10KN及以上的起重吊装工程。（2）采用起重机械进行安装的工程。 2、当施工现场装配（吊装）工程属于下述情况（即超过一定规模危险性较大的分部分项工程）时，应按进行监督检查并填写本表。 采用非常规起重设备、方法，且单件起吊重量在100kN及以上的起重吊装工程。 3、责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表F-8 地下暗挖工程记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 写明地下暗挖工程标段、区间段、标高 |  |  |
| 检查 内容 | - 安全行为 1、重大危险源登记 2、专项施工方案和监测方案 3、专家论证 4、风险评估 5、监测制度 6、暗挖设备安装质量检测报告 7、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 8、验收记录 二、安全实体 9、开挖方式 10、支护结构 11、支护方案实施情况 12、防排水措施 13、通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急器材配备情况 |  |  |
| 检查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 检查 记录（重点） | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2专项施工方案和监测方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善□ 4 风险评估 4.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施□ 4.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施 5监测制度 5.1有建立施工单位监测和第三方监测制度□ 5.2未建立施工单位监测或第三方监测制度 6暗挖设备安装质量检测报告 6.1有暗挖设备安装质量检测报告□ 6.2无暗挖设备安装质量检测报告 7监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 7.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 7.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 8验收记录 8.1有验收记录，且签章符合要求□ 8.2无验收记录，或签章不符合要求 8.2.1无验收记录□ 8.2.2施工单位技术负责人或总监未签章□ 8.2.3其他情况 9开挖方式 9.1 开挖方式符合专项方案和规范要求□ 9.2 开挖方式不符合专项方案和规范要求 10支护结构 10.1 支护结构的形式、制作、架设及连接方式符合设计和规范要求□ 10.2 支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求 11支护方案实施情况 11.1 支护与开挖有同步进行□ 11.2 支护与开挖未同步进行 12防排水措施 12.1 防排水措施设置符合设计和规范要求□ 12.2 防排水措施设置不符合设计或规范要求 13通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急安全器材配备情况 13.1 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备符合方案和规范要求□ 13.2 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记的，责令施工等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开挖的，责令局部停工；未开挖的，责令施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令局部停工，施工、监测、监理等单位改正；未开挖的，责令施工、监测、监理等单位改正。 5、无风险评估，或未按评估要求加强相关措施的，责令施工、监理等单位改正。 6、未建立施工单位监测制度的，责令施工、监理等单位改正；未建立第三方监测制度的，责令建设（代建）单位立即改正。 7、无暗挖设备安装质量检测报告的，责令施工、安装、监理等单位改正。 8、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令监理单位改正。 9、无验收记录，或签章不完整的，责令施工、监理等单位改正。 10、开挖方式不符合专项方案和规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 11、支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 12、支护与开挖未同步进行的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 13、防排水措施设置不符合设计或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 14、通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求，责令施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列出的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

表F-9 钻爆法施工的城市隧道工程记录表

| 工程名称 |  | 建设（代建）单位 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工单位 |  | 监理单位 |  |
| 检查 时间 |  | 形象进度 |  |
| 检查 具体部位 | 写明城市隧道工程标段、区间 |  |  |
| 检查 内容（重点） | 一、安全行为 1、重大危险源登记 2、专项施工方案和监测方案 3、专家论证 4、风险评估 5、监测制度 6、设备安装质量检测报告 7、隧道施工气体检测 8、监理旁站、巡视和平行检验相关记录 9、验收记录 二、安全实体 10、通风、照明、防尘、降温、防水和防毒等措施及应急安全器材配备情况 11、开挖与支护方案实施情况 12、排水措施 |  |  |
| 检查 方式 | 1、对照设计文件、专项施工方案和规范标准等检查责任主体行为 2、现场检查 |  |  |
| 检查记录 | 1重大危险源登记 1.1有重大危险源登记□ 1.2无重大危险源登记 2专项施工方案和监测方案 2.1有专项施工方案和监测方案，且签章符合规定□ 2.2无专项施工方案或监测方案，或签章不符合规定 2.2.1无专项施工方案或监测方案□ 2.2.2专项施工方案施工单位技术负责人、监理单位总监未签章□ 2.2.3其他情况 3专家论证 3.1专项施工方案和监控量测方案按规定组织专家论证,并按专家组意见修改完善□ 3.2专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善 4风险评估 4.1有风险评估，并按评估要求加强相关措施□ 4.2无风险评估，或未按评估要求加强相关措施 5监测制度 5.1有建立施工单位监测和第三方监测制度□ 5.2未建立施工单位监测或第三方监测制度 6设备安装质量检测报告 6.1有设备安装质量检测报告，且报告认定合格□ 6.2无设备安装质量检测报告，或报告认定不合格 6.2.1设备未经具备相应资质的检测机构检测□ 6.2.2检测不合格仍在使用□ 6.2.3其他情形 7隧道施工气体检测 7.1有氧气浓度、有毒有害气体检测，且报告认定合格□ 7.2无氧气浓度、有毒有害气体检测，或报告认定不合格 8监理旁站、巡视和平行检验等检查记录 8.1有监理检查、监理通知和反馈等相关记录□ 8.2无监理检查、监理通知和反馈等相关记录 9验收记录 9.1有验收记录，且签章符合要求□ 9.2无验收记录，或签章不符合要求 9.2.1无验收记录□ 9.2.2施工单位技术负责人或总监未签章□ 9.2.3其他情况 10 通风、照明、防尘、降温、防毒等措施及应急安全器材配备情况 10.1 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备符合方案和规范要求□ 10.2 通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案或规范要求 11开挖与支护方案实施情况 11.1 钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工符合方案和规范要求□ 11.2 钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工不符合方案或规范要求 11.3 支护结构的形式、制作、架设及连接方式符合设计和规范要求□ 11.4 支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求 11.5 初期支护和二次衬砌与开挖施工工序搭接符合方案和规范要求□ 11.6 初期支护或二次衬砌与开挖施工工序搭接不符合方案或规范要求 12防排水措施 12.1 防排水措施设置符合方案和规范要求□ 12.2 防排水措施设置不符合方案或规范要求 |  |  |
| 处理意见 | 1、无重大危险源登记的，责令施工、监理等单位改正。 2、无专项施工方案或监测方案，已开挖的，责令局部停工；未开挖的，责令施工、监理、监测等单位改正。 3、专项施工方案或监测方案签章不完整的，责令施工、监理、监测等单位改正。 4、专项施工方案或监控量测方案未按规定组织专家论证，或未按专家组意见修改完善，已开挖的，责令局部停工，施工、监测、监理等单位改正；未开挖的，责令施工、监测、监理等单位改正。 5、无风险评估，或未按评估要求加强相关措施的，责令施工、监理等单位改正。 6、未建立施工单位监测制度的，责令施工、监理等单位改正；未建立第三方监测制度的，责令建设（代建）单位立即改正。 7、无暗挖设备安装质量检测报告，或报告认定不合格的，责令停工，施工、监理等单位改正。 8、无氧气浓度、有毒有害气体检测，或报告认定不合格的，责令停工，施工、监理等单位改正。 9、无监理检查、监理通知和反馈等相关记录的，责令监理单位改正。 10、无验收记录，或签章不完整的，责令停止使用，施工、监理等单位改正。 11、通风、照明、防尘、降温和防毒等措施及应急安全器材配备不符合方案计或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 12、钻爆法施工的光面爆破和预裂爆破等爆破施工不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 13、支护结构的形式、制作、架设及连接方式不符合设计或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 14、初期支护或二次衬砌与开挖施工工序搭接不符合方案或规范要求的，责令局部停工，施工、监理等单位改正。 15、防排水措施设置不符合方案或规范要求的，责令施工、监理等单位改正。 |  |  |
| 备注 | 责令相关责任人改正的，违法违规事实在检查记录中必须详细说明。 |  |  |

注：1、根据现场检查情况，在检查记录相应的“□”上打√；

2、检查过程中发现检查记录中未列明的情况，在“其他情况”内填写。

施工项目负责人或施工项目管理人员（签字）：

总监理工程师或专业监理工程师（签字）：

附录G  工程类别及等级划分

| 序号 | 工程类别 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 房屋建筑工程 | 一般房屋建筑工程 | 28层以上；36米跨度以上（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积30000平方米以上 | 14-28层；24-36米跨度（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积10000-30000平方米 | 14层以下；24米跨度以下（轻钢结构除外）；单项工程建筑面积10000平方米以下 |
|  |  | 高耸构筑工程 | 高度120米以上 | 高度70-120米 | 高度70米以下 |
|  |  | 住宅小区工程 | 建筑面积12万平方米以上 | 建筑面积6-12万平方米 | 建筑面积6万平方米以下 |
|  |  | 机械和人工拆除工程 | 单项工程合同大于500万元 | 单项工程合同200到500万元间 | 单项工程合同小于200万元 |
| 二 | 单独装饰装修工程 | 装饰装修工程 | 单项工程合同额1000万以上 | 单项工程合同额100～1000 | 单项工程合同额小于100万元 |
|  |  | 幕墙工程 | 单体建筑幕墙高度≥60米，或面积≥6000平方米 | 单体建筑幕墙高度＜60米，且面积＜6000平方米 |  |
| 三 | 市政公用工程 | 城市道路工程 | 单孔跨径大于40米桥梁；单项合同工程额3000万元的隧道工程 | 各类城市道路、单孔跨径20-40米桥梁；500-3000万元的隧道工程 | 城市道路（不含快速路）、单孔跨径20米以下的桥梁；500万元以下的隧道工程 |
|  |  | 给水排水工程 | 大于10万吨/日的给水厂；大于5万吨/日的污水处理工程，管径大于1.5米的供水、排水管道。 | 2-10万吨/日的给水厂；1-5万吨/日污水处理工程；0.5-3立方米/秒的给水、污水泵站；1-5立方米/秒的雨水泵站；各类给排水管道工程 | 2万吨/日以下的给水厂；1万吨/日以下污水处理工程；0.5立方米/秒以下的给水、污水泵站；1立方米/秒以下的雨水泵站；直径1米以下的给水管道；直径1.5米以下的污水管道 |
|  |  | 热力及燃气工程 | 总储存容积大于1000立方米液化气贮罐场（站）；供气规模大于15万立方米/日的燃气工程；中压以上的燃气管道、调压站；供热面积大于150万平方米的热力工程 | 总储存容积500-1000立方米液化气贮罐场（站）；供气规模5-15万立方米/日的燃气工程；中压以下的燃气管道、调压站；供热面积50-150万平方米的热力工程 | 总储存容积500立方米以下液化气贮罐场（站）；供气规模5万立方米/日以下的燃气工程；2公斤/平方厘米以下的中压、低压管道、调压站；供气面积50万平方米以下的热力工程 |
|  |  | 垃圾处理 |  | 各类城市生活垃圾工程 | 生活垃圾转运站 |
|  |  | 隧道工程 | 内径（宽或高）≥5米或单洞洞长≥1000米 | 内径（宽或高）3～5米，单项工程合同额1000～3000万元 | 内径（宽或高）＜3米，单项工程合同额＜1000万元 |
|  |  | 轨道交通车站工程 | 单项工程合同≥3000万元 | 单项工程合同＜3000万元 |  |

说明：

1.本表参照《工程监理企业资质管理规定》（建设部令第158号）制定。

2.表中的“以上”含本数，“以下”不含本数。