附件2

建筑工程抗震设防专项审查送审报告参考内容

一、封面(工程名称、建设单位、设计单位、合作或咨询单位，加盖建设单位封面章、骑缝章)

二、效果图(彩色；单列)

三、设计单位、勘察单位资质证书彩色影印件

四、工程规划许可批件（复印件）

五、设计名册 （须附设计人员名单，并由相关结构及建筑注册师在本页签字、盖章（甲、乙类建筑工程各1名以上，超限高层建筑工程需一级注册结构、建筑师各3名以上），并加盖出图章。）

六、申报表（按照附件1要求填写）

七、目录

1.工程简况(地点，周围环境、建筑用途和功能描述，必要时附平、剖面示意图)

2.设计依据(批件、标准和资料，可含咨询意见及回复)

3.设计条件和参数

3.1设防标准(含设计使用年限、安全等级和抗震设防参数等)

3.2荷载(含特殊组合)

3.3主要勘察成果(岩土的分布及描述、地基承载力，

剪切波速和覆盖层厚度，不利地段的场地稳定评价等)

3.4结构材料强度和主要构件尺寸

4.地基基础设计(需有变形验算和抗震验算,需要列出图和数据;带地下室的结构需做嵌固端分析,列出刚度表分析）

5.结构体系和布置(传力途径、抗侧力体系的组成和主要特点等)

6.结构超限类别及程度

6.1 高度超限分析或屋盖尺度超限分析

6.2 不规则情况分析或非常用的屋盖形式分析

6.3 超限情况小结

7.超限设计对策

7.1 超限设计的加强措施 (如结构布置措施、抗震等级、特殊内力调整、配筋等)

7.2 关键部位、构件的预期性能目标

8.计算及分析论证

8.1 计算软件和计算模型

8.2 结构单位面积重力和质量分布分析(后者用于裙房相连、多塔、连体等)

8.3 动力特性分析(对多塔、连体、错层等复杂结构和大跨屋盖，需提供振型)

8.4 位移和扭转位移比分析

8.5 地震剪力系数分析

8.6 整体稳定性和刚度比分析

8.7 多道防线分析(用于框剪、内筒外框、短肢较多等结构)

8.8 轴压比分析(底部加强部位和典型楼层的墙、柱轴压比控制)

8.9 弹性时程分析补充计算结果分析(与反应谱计算结果的对比和需要的调整)

8.10 特殊构件和部位的专门分析(针对超限情况具体化，含性能目标分析)

8.11 屋盖结构、构件的专门分析(挠度、关键杆件稳定和应力比、节点、支座等)

8.12 控制作用组合的分析和材料用量预估(单位面积钢材、钢筋、混凝土用量)

- 隔震减震分析

若采用隔震减震技术，需要做专门隔震减震分析。

10.总结

10.1 结论

10.2下一步工作、问题和建议(含试验要求等)

五.论证报告正文(内容不要与专项审查申报表、计算书简单重复，可利用必要的图、表)

六.初步设计建筑图、结构图，计算书，总平面图(作为附件，可另装订成册)

七.报告文本规格统一为A3幅面。